Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,154 | 962,493 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,077 | 481,246 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,022 | 136,570 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,017 | 104,053 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,224 | 1398,216 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,094 | 585,300 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,806 | 5040,079 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,355 | 8473,836 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
|  | Полы | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,062 | 390,200 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,000 | 0,000 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,483 | 3017,544 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,006 | 39,020 |
| 16 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 71,537 |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,041 | 253,630 |
| 18 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 136,570 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,213 | 1333,182 |
| 20 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,213 | 1333,182 |
| 21 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,260 | 1625,832 |
| 22 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,068 | 422,716 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,353 | 2204,628 |
| 24 | Замена предохранителя | 1 | 0,326 | 2035,542 |
| 25 | Замена рубильника | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 884,453 |
| 27 | Ремонт щитков | 1 | 0,061 | 383,696 |
| 28 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Замена выключателя | 0,2 | 0,020 | 123,563 |
| 30 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,505 | 3160,617 |
| 31 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,055 | 344,676 |
| 32 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,333 | 2081,065 |
| 33 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,087 | 546,280 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 | 0,000 |
| 35 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 58,530 |
| 36 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 | 474,743 |
| 37 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,016 | 97,550 |
| 38 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 39 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 | 689,353 |
| 40 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 513,763 |
| 41 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,033 | 208,106 |
| 42 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,339 | 2120,085 |
| 43 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 44 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 45 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 46 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 47 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,275 | 1716,879 |
| 48 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,090 | 565,790 |
| 49 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,166 | 1040,532 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,197 | 1229,129 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 | 0,000 |
| 51 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,032 | 6451,301 |
| 52 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,205 | 1281,156 |
| 54 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,118 | 734,876 |
| 55 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,676 | 4227,163 |
| 56 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,006 | 39,020 |
| 57 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 39,020 |
| 58 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 26,013 |
| 59 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 45,523 |
| 60 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,045 | 279,643 |
| 61 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,059 | 370,690 |
| 62 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,386 | 8668,936 |
| 63 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 19,510 |
| 64 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,503 |
| 65 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,503 |
| 66 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,112 | 702,359 |
| 67 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 26,013 |
| 68 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,021 | 130,067 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 | 0,000 |
| 69 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,766 | 4792,953 |
| 70 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,010 | 65,033 |
| 71 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,422 | 2640,351 |
| 72 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,021 | 130,067 |
| 73 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,126 | 786,903 |
| 74 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,318 | 8239,717 |
| 75 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,193 | 1209,619 |
| 76 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,021 | 130,067 |
| 77 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,301 | 1879,462 |
| 78 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,046 | 286,146 |
| 79 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,029 | 182,093 |
| 80 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,318 | 1990,018 |
| 82 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,141 | 884,453 |
| 83 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,097 | 19366,911 |
| 84 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,815 | 5098,609 |
| 85 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 86 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,345 | 8408,803 |
| 87 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,321 | 8259,227 |
| 88 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,010 | 65,033 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  | 0,000 |
| 89 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,159 | 995,009 |
| 90 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,094 | 585,300 |
| 91 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,089 | 559,286 |
| 92 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,435 | 8974,593 |
| 93 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,104 | 650,333 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,61 | 147664,566 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 28,34 | 177197,479 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Горького, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с электроплитами, кирпичные, срок эксплуатации от 11 до 30, 9-ти этажные -2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС - 2022 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4427,08 |  | Горького 6 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 3102,838 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,069 | 3677,437 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 2528,238 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,106 | 5631,076 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 0,491 | 26086,820 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 12411,351 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1838,719 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,117 | 6205,675 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,433 | 22983,983 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,538 | 28557,598 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,106 | 5631,076 |
|  |  |  | 1,578 | 83834,077 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,117 | 6205,675 |
|  |  |  | 0,117 | 6205,675 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 1838,719 |
|  |  |  | 0,035 | 1838,719 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,164 | 8733,913 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,082 | 4366,957 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 3677,437 |
|  |  |  | 0,328 | 17410,367 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,106 | 5631,076 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,654 | 34763,274 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,048 | 2528,238 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,035 | 1838,719 |
|  |  |  | 0,902 | 47921,604 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1838,719 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1838,719 |
|  |  |  | 0,117 | 6205,675 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,048 | 2528,238 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 3102,838 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,106 | 5631,076 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,058 | 3102,838 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 0,496 | 26374,120 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1838,719 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1838,719 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 2528,238 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 6205,675 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1838,719 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 4366,957 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,151 | 8044,394 |
|  |  |  | 0,621 | 32982,015 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 8733,913 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 5631,076 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1838,719 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1838,719 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 2528,238 |
|  |  |  | 0,387 | 20570,665 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 7469,794 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,234 | 12411,351 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 7469,794 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 5631,076 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 0,680 | 36142,313 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,048 | 2528,238 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,129 | 6837,735 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,350 | 18617,026 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,117 | 6205,675 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,117 | 6205,675 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,328 | 17410,367 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 11147,232 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 2528,238 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 3677,437 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1838,719 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 632,060 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 632,060 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 2,093 | 111185,016 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,187 | 9940,573 |
|  |  |  | 0,187 | 9940,573 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 0,012 | 632,060 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 1,550 | 82322,438 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,691 | 142960,372 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,164 | 8733,913 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,024 | 1264,119 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,551 | 29247,118 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,877 | 46600,025 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,012 | 632,060 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 1,229 | 65274,511 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,069 | 3677,437 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,069 | 3677,437 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,175 | 9308,513 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,117 | 6205,675 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,048 | 2528,238 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,292 | 15514,188 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,106 | 5631,076 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 17410,367 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,199 | 10572,632 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 8,619 | 457880,715 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,269 | 14307,529 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,093 | 4941,556 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,082 | 4366,957 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,117 | 6205,675 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,093 | 4941,556 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,048 | 2528,238 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,234 | 12411,351 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,702 | 37291,512 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,538 | 28557,598 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,069 | 3677,437 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,024 | 1264,119 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 632,060 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 632,060 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,491 | 26086,820 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,129 | 6837,735 |
|  |  |  | 2,971 | 157842,501 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,024 | 1264,119 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,035 | 1838,719 |
|  |  |  | 0,058 | 3102,838 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,031 | 161002,799 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,106 | 5631,076 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,012 | 632,060 |
| 158 | Управление многоквартирным домом |  | 4,586 | 243630,217 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 27,43 | 1 457 051,90 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 32,91 | 1 748 462,28 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 22, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2782,0 |  | Курчатова,22 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 1 949,839 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,141 | 4 694,057 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,093 | 3 105,300 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 588,758 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 3 899,679 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 397,189 |
|  |  |  | 0,598 | 19 967,798 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 7 799,357 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,199 | 6 643,897 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,362 | 12 096,225 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,713 | 23 795,261 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,129 | 4 296,868 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
|  |  |  | 1,729 | 57 736,907 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,281 | 9 388,115 |
|  |  |  | 0,281 | 9 388,115 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
|  |  |  | 0,035 | 1 155,460 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,234 | 7 799,357 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 2 310,921 |
|  |  |  | 0,421 | 14 046,064 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,257 | 8 593,736 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,151 | 5 055,139 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,164 | 5 488,436 |
|  |  |  | 0,691 | 23 073,098 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,058 | 1 949,839 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
|  |  |  | 0,175 | 5 849,518 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,561 | 18 740,122 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,620 | 20 689,961 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,994 | 33 183,376 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,052 | 35 133,215 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,947 | 31 630,726 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 1 949,839 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,048 | 1 588,758 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,281 | 9 388,115 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,667 | 22 278,719 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,106 | 3 538,597 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,151 | 5 055,139 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 397,189 |
|  |  |  | 5,592 | 186 679,055 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 588,758 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 3 899,679 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,069 | 2 310,921 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,129 | 4 296,868 |
|  |  |  | 0,585 | 19 534,501 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 5 488,436 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 3 538,597 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 1 588,758 |
|  |  |  | 0,387 | 12 926,712 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 4 694,057 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,223 | 7 438,276 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,151 | 5 055,139 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 397,189 |
|  |  |  | 0,692 | 23 109,206 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,082 | 2 744,218 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,117 | 3 899,679 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,093 | 3 105,300 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,141 | 4 694,057 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 3 105,300 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,292 | 9 749,196 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 7 004,978 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 1 588,758 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 2 310,921 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 3 105,300 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 397,189 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 397,189 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 397,189 |
|  |  |  | 1,803 | 60 192,260 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,257 | 8 593,736 |
|  |  |  | 0,257 | 8 593,736 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 1,299 | 43 364,481 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,678 | 22 639,800 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,819 | 27 333,858 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,445 | 14 840,443 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,058 | 1 949,839 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 10 940,765 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 117 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 118 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 119 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,069 | 2 310,921 |
| 120 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 121 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 397,189 |
|  |  |  | 3,803 | 126 954,812 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 122 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,257 | 8 593,736 |
| 123 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,164 | 5 488,436 |
| 124 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,141 | 4 694,057 |
| 125 | Стрижка газонов | 2 | 0,199 | 6 643,897 |
| 126 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,223 | 7 438,276 |
| 127 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,048 | 1 588,758 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,479 | 15 995,904 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,691 | 23 073,098 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,538 | 17 945,743 |
| 132 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 133 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 397,189 |
| 134 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,223 | 7 438,276 |
| 135 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,106 | 3 538,597 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 397,189 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 397,189 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 397,189 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,106 | 3 538,597 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,024 | 794,379 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,117 | 3 899,679 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,106 | 3 538,597 |
|  |  |  | 3,504 | 116 990,355 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,035 | 1 155,460 |
|  |  |  | 0,035 | 1 155,460 |
| 144 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 145 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,069 | 2 310,921 |
| 146 | Управление многоквартирным домом |  | 4,727 | 157 792,547 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,39 | 847 456,526 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,46 | 1 016 947,831 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 9-этажные, кирпичные, кровля рулоннная, с централизованным ГВС, с м/проводами и лифтами, с электрическими плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  |  |  | Курчатова д.27 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 6629,9 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,004 | 344,203 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,201 | 16 005,448 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,003 | 258,152 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,004 | 344,203 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,008 | 602,356 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,079 | 6 281,708 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,004 | 344,203 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,068 | 5 421,200 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,045 | 3 614,134 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,040 | 3 183,880 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,006 | 516,305 |
| 14 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,034 | 2 667,575 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,025 | 1 979,168 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,031 | 2 495,473 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,014 | 1 118,660 |
| 16 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,397 | 31 580,643 |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,044 | 3 528,083 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,005 | 430,254 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 | 0,202 | 16 091,499 |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,115 | 9 121,385 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,129 | 10 240,045 |
| 27 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,008 | 602,356 |
| 22 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,025 | 1 979,168 |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,039 | 3 097,829 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,171 | 13 596,026 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,004 | 344,203 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,006 | 516,305 |
| 27 | Смена ручки дверной | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 28 | Смена замков накладных | 1 | 0,143 | 11 358,705 |
| 29 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,011 | 860,508 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 31 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,009 | 688,406 |
| 32 | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 1 | 0,031 | 2 495,473 |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 | 344,203 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 430,254 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,052 | 4 130,438 |
| 43 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 0,201 | 16 005,448 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,021 | 1 634,965 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 430,254 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,001 | 86,051 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,004 | 344,203 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 | 430,254 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,006 | 516,305 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,006 | 516,305 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,019 | 1 548,914 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,011 | 860,508 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,011 | 860,508 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 86,051 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,001 | 86,051 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 68 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 50-250 мм | 0,2 | 0,001 | 86,051 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,005 | 430,254 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 344,203 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,006 | 516,305 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,012 | 946,559 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 430,254 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,001 | 86,051 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,005 | 430,254 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,035 | 2 753,626 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,057 | 4 560,692 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,023 | 1 807,067 |
| 82 | Ремонт щитков | 1 | 0,040 | 3 183,880 |
| 83 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 1 290,762 |
| 84 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 85 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,011 | 860,508 |
| 86 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 1 032,610 |
| 87 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,100 | 7 916,673 |
| 88 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,145 | 11 530,807 |
| 89 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,108 | 8 605,080 |
| 90 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,014 | 1 118,660 |
| 91 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,014 | 1 118,660 |
| 92 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,015 | 1 204,711 |
| 93 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,398 | 31 666,694 |
| 94 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,134 | 10 670,299 |
| 95 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,134 | 10 670,299 |
| 96 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,134 | 10 670,299 |
| 97 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,624 | 49 651,310 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,362 | 28 827,017 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,034 | 2 667,575 |
| 100 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,014 | 1 118,660 |
| 101 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 23 663,969 |
| 101 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,148 | 11 788,959 |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 344,203 |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 344,203 |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,281 | 22 373,208 |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 2,007 | 159 690,423 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,978 | 236 897,847 |
| 107 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,511 | 40 615,977 |
| 108 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,019 | 1 548,914 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,602 | 47 930,295 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,963 | 76 585,210 |
| 111 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,009 | 688,406 |
| 112 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,951 | 75 638,652 |
| 113 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, облицованных кафельной плиткой, без шланга | 52 | 0,204 | 16 263,601 |
| 114 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,321 | 25 557,087 |
| 115 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,165 | 13 165,772 |
| 116 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,010 | 774,457 |
| 117 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 258,152 |
| 118 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,036 | 2 839,676 |
| 119 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 86,051 |
| 120 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 | 1 032,610 |
| 121 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,025 | 1 979,168 |
| 122 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 86,051 |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,645 | 130 883,264 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,213 | 16 952,007 |
| 125 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,069 | 5 507,251 |
| 126 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,297 | 23 663,969 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 3,056 | 243 093,505 |
| 128 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 4,433 | 352 722,221 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,014 | 1 118,660 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,065 | 5 163,048 |
| 131 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,075 | 5 937,505 |
| 132 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,017 | 1 376,813 |
| 133 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 430,254 |
| 134 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,041 | 3 269,930 |
| 135 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,042 | 3 355,981 |
| 136 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,011 | 860,508 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,379 | 30 117,779 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,371 | 29 515,424 |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,039 | 3 097,829 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,032 | 2 581,524 |
| 141 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,379 | 30 117,779 |
| 142 | Техническое обслуживание лифтов по договору |  | 1,503 | 119 610,609 |
| 143 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов |  | 0,097 | 7 744,572 |
| 144 | Обследование технического состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы |  | 0,411 | 32 699,303 |
| 145 | Страхование опасных объектов с лифтами |  | 0,032 | 2 581,524 |
| 146 | Тех. Обслуживание ОДПУ по договорам |  | 0,195 | 15 489,144 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 27,85 | 2 215 702,142 |
|  | В том числе управление |  | 5,41 | 430 413,108 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 33,42 | 2 658 842,570 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 9-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2022 | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4523,72 |  | Курчатова, 35 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 3 170,570 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,106 | 5 753,998 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,082 | 4 462,284 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,069 | 3 757,713 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 6 341,141 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 645,857 |
|  |  |  | 0,491 | 26 656,277 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 12 682,282 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,573 | 31 118,561 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,433 | 23 485,707 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,527 | 28 593,848 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,058 | 3 170,570 |
|  |  |  | 1,976 | 107 270,965 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,117 | 6 341,141 |
|  |  |  | 0,117 | 6 341,141 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
|  |  |  | 0,024 | 1 291,714 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,175 | 9 511,711 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,082 | 4 462,284 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,058 | 3 170,570 |
|  |  |  | 0,328 | 17 790,423 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,644 | 34 934,989 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,048 | 2 583,428 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
|  |  |  | 0,878 | 47 675,984 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
|  |  |  | 0,117 | 6 341,141 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 3 170,570 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 3 170,570 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,117 | 6 341,141 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,058 | 3 170,570 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 0,493 | 26 773,706 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 878,857 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1 878,857 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 2 583,428 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 6 341,141 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 878,857 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 4 462,284 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 7 632,855 |
|  |  |  | 0,610 | 33 114,846 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,175 | 9 511,711 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 5 753,998 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 1 878,857 |
|  |  |  | 0,385 | 20 902,279 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 7 632,855 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,223 | 12 095,139 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 7 632,855 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 6 341,141 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 645,857 |
|  |  |  | 0,680 | 36 931,274 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,048 | 2 583,428 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,141 | 7 632,855 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,106 | 5 753,998 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,223 | 12 095,139 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,129 | 6 986,998 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,129 | 6 986,998 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,350 | 19 023,422 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 11 390,568 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 2 583,428 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,082 | 4 462,284 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 645,857 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 645,857 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 645,857 |
|  |  |  | 2,050 | 111 263,535 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 15 265,709 |
|  |  |  | 0,281 | 15 265,709 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
|  |  |  | 0,012 | 645,857 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 1,331 | 72 263,713 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 3,510 | 190 527,795 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,151 | 8 219,997 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,024 | 1 291,714 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,713 | 38 692,702 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,135 | 61 591,266 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,012 | 645,857 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,889 | 48 263,127 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,058 | 3 170,570 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,058 | 3 170,570 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,164 | 8 924,569 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,106 | 5 753,998 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,048 | 2 583,428 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,281 | 15 265,709 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,106 | 5 753,998 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 17 790,423 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,210 | 11 390,568 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 645,857 |
|  |  |  | 9,243 | 501 758,573 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,234 | 12 682,282 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,093 | 5 049,427 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,082 | 4 462,284 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,117 | 6 341,141 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,093 | 5 049,427 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,048 | 2 583,428 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,234 | 12 682,282 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,654 | 35 522,131 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,527 | 28 593,848 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,069 | 3 757,713 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 645,857 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 645,857 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 645,857 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,479 | 26 010,420 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,129 | 6 986,998 |
|  |  |  | 2,841 | 154 242,378 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,048 | 2 583,428 |
|  |  |  | 0,071 | 3 875,142 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 2,972 | 161 346,805 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,141 | 7 632,855 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,012 | 645,857 |
| 158 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 159 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,048 | 2 583,428 |
| 160 | Управление многоквартирным домом |  | 4,749 | 257 814,345 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 28,507 | 1 547 518,38 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 34,21 | 1 857 022,05 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 77, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

№ п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпич ые, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2022 Годовая стоимость работ и услуг без НДС Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1371,9 Ленина, 77 Конструктивные элемент здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,058 961,533 2 Замена ламп накаливания 1 0,093 1 531,330 3 Замена выключателей 1 0,0 2 1 353,269 4 Замена патронов 1 0,058 961,533 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,048 783,471 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,011 178 062 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,117 1 923,066 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,011 178,062 0,478 7 870,325 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором 1 0,024 391,736 10 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,234 3 846,132 11 Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками 1 0,035 569,797 12 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,024 3 1,736 13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0,2 0,024 391,736 14 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,117 1 923,066 15 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,024 391,736 16 Установка групповых металлических очтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,058 961,533 0,539 8 867,470 Балконы, козырьки, лоджии и эркеры 17 Ремонт гидроизоляции козырьков 0,2 0,035 569,797 0,035 569,797 Полы 18 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,024 391 736 0,024 391,736 Крыши и кровли 1 19 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 0,386 6 356,801 20 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,069 1 139,595 21 Смена прямых звеньев водосточных труб 1 0,069 1 139,595 22 Смена воро ок 1 0,024 391,736 23 Смена простых отливов 1 0,024 391,736 0,572 9 419,461 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,175 2 884,599 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0 011 178,062 26 Смена пружины 1 0,011 178,062 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,058 961,533 28 Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете 0,2 0,011 178,062 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,024 391,736 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,011 178,062 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,011 178,062 0,312 5 128,175 Лестницы 32 Ремонт металлических лестничных решеток 0,2 0,012 195,868 3 Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок 1 0,024 391,736 34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз 1 0,035 569,797 35 Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок 1 0,048 783,471 36 Заделка выбоин в каменных ступенях 1 0,035 569,797 0,153 2 510,669 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 37 Смена отдельных участков трубопроводов из ст льных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,024 391,736 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,024 391,736 39 Смена отдельных участков трубопроводов из стал ных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,012 195,868 40 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 391,736 41 Смена отдельных участков трубопроводов из стальн х электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 391,736 42 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,012 195,868 43 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,058 961,533 44 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,012 195,868 45 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,012 195,868 46 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,058 961,53 47 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,187 3 080,466 48 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,093 1 531,330 49 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,024 391,736 50 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,024 391,736 51 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,035 569,797 52 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,012 195,868 0,634 10 434,412 Системы холодного и горячего водосн бжения 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,024 391,736 54 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных руб диаметром 25 мм 0,2 0,035 569,797 55 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,048 783,471 56 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогаз проводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 391,736 57 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,048 783,471 58 Временная заделка свищей и трещин на внутренних рубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,117 1 923,066 59 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,012 195,868 60 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,012 195,868 61 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,012 195,868 62 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,025 409,542 63 Смена вентилей и клап нов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,012 195,868 64 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм 0,2 0,025 409,542 65 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,093 1 531,330 66 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,15 2 510,669 0,637 10 487,831 Система водоотведения 67 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,164 2 706,537 68 Смена отдельных участков чугунных руб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,106 1 745,004 69 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм 1 0,048 783,471 70 Устранение засоров внутренних канализацио ных трубопроводов 1 0,035 569,797 71 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,035 569,797 0,387 6 374,607 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 72 Замена пакетных переключателей вводно-распределительных у тройств и шкафов 1 0,024 391,736 73 Замена автоматического выключателя 0,2 0,024 391,736 74 Замена предохранителя 1 0,048 783,471 75 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,151 2 492,863 76 Ремонт щитков 1 0,024 391,736 77 Замена выключ теля 0,2 0,012 195,868 78 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,106 1 745,004 79 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,012 195,868 80 Ремонт штепсельных розеток и выключателей 1 0,012 195,868 0,412 6 784,149 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 81 Смена стекол на штапиках без замазки 0,2 0,012 195,868 82 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,01 195,868 83 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,093 1 531,330 84 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,141 2 314,801 85 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,106 1 745,004 86 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водо токов 1 0,035 569,797 87 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,925 15 224,271 88 Прочистка канализационного лежака 1 0,024 391,736 89 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,141 2 314,801 90 Проведение технических осм тров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,141 2 314,801 91 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,012 195,868 92 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,093 1 531,330 93 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,024 391,736 94 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,012 195,868 95 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,362 5 965,065 96 Осмотр устройства системы центрального отоплен я в чердачных и подвальных помещениях 1 0,082 1 353,269 97 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,210 3 454,396 98 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,048 783,471 99 Притирка пробочного кр на диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,106 1 745,004 100 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,069 1 139,595 101 Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления 1 0,012 195,868 102 Ликвидация воздушных робок в стояке системы отопления 1 0,093 1 531,330 103 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,048 783,471 104 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,012 195, 68 105 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,012 195,868 106 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,0 2 195,868 2,834 46 652,151 Устранение аварии и выполнение заявок населения 107 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,281 4 629,603 0,281 4 629,603 Санит рное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 108 Подметание лестничных площадок и маршей нижни трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 8,231 135 498,063 109 Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 52 1,404 23 1 2,401 110 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 1,649 27 154,401 111 Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,912 15 010,597 112 Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 1 0,012 195,868 113 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,012 195,868 114 Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования 1 0,012 195,868 115 Мытье и проти ка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,012 195,868 116 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,328 5 395,268 117 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,012 195,868 118 Влажная протирка почт вых ящиков (с моющим средством) 1 0,012 195,868 119 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,012 195,868 120 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,012 195,868 121 Влажная протирка ст н (с моющим средством) 1 0,106 1 745,004 122 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,012 195,868 123 Обметание пыли с потолков 1 0,012 195,868 12,748 209 874,412 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущес ва многоквартирного дома 124 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,257 4 237,867 125 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,141 2 314,801 126 Уборка газонов от сл чайного мусора 31 0,117 1 923,066 127 Стрижка газонов 2 0,175 2 884,599 128 Очистка урн от мусора 214 0,151 2 492,863 129 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,048 783,471 130 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,035 569,797 131 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,223 3 668,070 132 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от аледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,328 5 395,268 133 Посыпка территории I класса 11 0,257 4 237,867 134 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,012 195,868 135 Очистка от наледи и льда водо точных труб 5 0,012 195,868 136 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,340 5 591,136 137 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,012 195,868 138 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,012 195,868 139 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,012 195,868 140 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) 151 0,292 4 807,664 141 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) 214 0,069 1 139,595 142 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,012 195,868 143 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,012 195,868 2,516 41 417,139 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 145 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,082 1 353,269 146 Дезинсекция подвалов 2 0,151 2 492,863 0,234 3 846,132 147 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 148 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,058 961,533 149 Управление многоквартирным домом 4,586 75 498,137 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 27,44 451 717,74 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 32,93 542 061,29 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома кирпичные с горячей водой, гостиничного типа (с электроплитами) срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2022 Годовая стоимость работ и услуг без НДС Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2888,50 Ленина 81 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,058 2 024,483 2 Замена ламп накаливания 1 0,129 4 461,360 3 Замена выключателей 1 0,106 3 674,061 4 Замена патронов 1 0,093 3 224,176 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,035 1 199,693 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,024 824,789 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,117 4 048,965 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,024 824,789 0,585 20 282,317 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича 1 0,913 31 650,565 10 Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 1 1,452 50 312,143 11 Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором 1 0,024 824,789 12 Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками 1 0,035 1 199,693 13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0,2 0,223 7 723,026 14 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,374 12 971,685 15 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,210 7 273,141 3,230 111 955,043 Балконы, козырьки, лоджии и эркеры 16 Ремонт гидроизоляции козырьков 0,2 0,269 9 335,114 0,269 9 335,114 Полы 0,000 0,000 17 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,035 1 199,693 0,035 1 199,693 Крыши и кровли 18 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,848 64 071,126 19 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,012 412,395 20 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,069 2 399,387 21 Смена прямых звеньев водосточных труб 1 0,106 3 674,061 22 Смена воронок 1 0,024 824,789 23 Смена простых отливов 1 0,024 824,789 2,083 72 206,547 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,246 8 510,325 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,024 824,789 26 Смена пружины 1 0,024 824,789 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,141 4 873,754 28 Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах 1 0,069 2 399,387 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,024 824,789 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,024 824,789 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,106 3 674,061 0,657 22 756,684 Лестницы 32 Ремонт металлических лестничных решеток 0,2 0,024 824,789 33 Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок 1 0,024 824,789 34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз 1 0,058 2 024,483 35 Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок 1 0,035 1 199,693 36 Заделка выбоин в каменных ступенях 1 0,035 1 199,693 0,175 6 073,448 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,750 25 980,861 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,819 28 380,247 39 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,901 31 229,519 40 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,947 32 841,607 41 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,632 21 894,405 42 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 1,240 42 964,020 43 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,058 2 024,483 44 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,012 412,395 45 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,058 2 024,483 46 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,257 8 922,720 47 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,129 4 461,360 48 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,035 1 199,693 49 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,035 1 199,693 50 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,058 2 024,483 51 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,012 412,395 5,942 205 972,363 Системы холодного и горячего водоснабжения 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,024 824,789 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,024 824,789 54 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,035 1 199,693 55 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 824,789 56 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,048 1 649,578 57 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,117 4 048,965 58 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,012 412,395 59 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,012 412,395 60 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,012 412,395 61 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,024 824,789 62 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,024 824,789 63 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм 0,2 0,024 824,789 64 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,093 3 224,176 65 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,141 4 873,754 0,611 21 182,087 Система водоотведения 66 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,151 5 248,659 67 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,106 3 674,061 68 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,024 824,789 69 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм 1 0,035 1 199,693 70 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,024 824,789 71 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,035 1 199,693 0,374 12 971,685 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 72 Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов 1 0,141 4 873,754 73 Замена автоматического выключателя 0,2 0,012 412,395 74 Замена предохранителя 1 0,223 7 723,026 75 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,141 4 873,754 76 Ремонт щитков 1 0,024 824,789 77 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,117 4 048,965 78 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,012 412,395 79 Ремонт штепсельных розеток и выключателей 1 0,012 412,395 0,680 23 581,474 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 80 Смена стекол на штапиках без замазки 0,2 0,012 412,395 81 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,012 412,395 82 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,069 2 399,387 83 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,106 3 674,061 84 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,082 2 849,272 85 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,024 824,789 86 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,750 25 980,861 87 Прочистка канализационного лежака 1 0,024 824,789 88 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,093 3 224,176 89 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,093 3 224,176 90 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,012 412,395 91 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,093 3 224,176 92 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,024 824,789 93 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,257 8 922,720 94 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,048 1 649,578 95 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,210 7 273,141 96 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,048 1 649,578 97 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,093 3 224,176 98 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,069 2 399,387 99 Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления 1 0,012 412,395 100 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,093 3 224,176 101 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,035 1 199,693 102 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,012 412,395 103 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,012 412,395 2,281 79 067,294 Устранение аварии и выполнение заявок населения 104 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет 1 0,210 7 273,141 0,210 7 273,141 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 105 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,614 55 935,705 106 Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 52 0,410 14 208,869 107 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,328 11 359,597 108 Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,257 8 922,720 109 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,035 1 199,693 110 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,340 11 771,992 111 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,024 824,789 112 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,024 824,789 3,031 105 048,155 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 113 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,210 7 273,141 114 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,164 5 698,544 115 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,141 4 873,754 116 Стрижка газонов 2 0,210 7 273,141 117 Очистка урн от мусора 214 0,210 7 273,141 118 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,024 824,789 119 Стрижка живой изгороди 1 0,024 824,789 120 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,035 1 199,693 121 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,410 14 208,869 122 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,585 20 282,317 123 Посыпка территории I класса 11 0,456 15 820,957 124 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,012 412,395 125 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,257 8 922,720 126 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,012 412,395 127 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,012 412,395 128 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) 151 0,106 3 674,061 129 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) 214 0,024 824,789 130 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,012 412,395 131 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,012 412,395 2,915 101 036,680 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 132 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,048 1 649,578 133 Дезинсекция подвалов 2 0,093 3 224,176 0,141 4 873,754 134 Управление многоквартирным домом 5,499 190 601,291 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 28,72 995 416,77 Тариф с НДС 34,46 1 194 500,13 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 83, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2022 Годовая стоимость работ и услуг без НДС Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2827,5 Ленина 83 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,058 1 981,729 2 Замена ламп накаливания 1 0,141 4 770,829 3 Замена выключателей 1 0,117 3 963,458 4 Замена патронов 1 0,082 2 789,100 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,048 1 614,742 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,024 807,371 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,117 3 963,458 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,024 807,371 0,610 20 698,060 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича 1 0,853 28 955,265 10 Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором 1 0,024 807,371 11 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,136 4 622,623 12 Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками 1 0,035 1 174,358 13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0,2 0,223 7 559,930 14 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,257 8 734,288 15 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,129 4 367,144 1,657 56 220,979 Балконы, козырьки, лоджии и эркеры 16 Ремонт гидроизоляции козырьков 0,2 0,281 9 541,659 0,281 9 541,659 Полы 17 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,035 1 174,358 0,035 1 174,358 Крыши и кровли 18 Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли 1 1,393 47 267,910 19 Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) 1 1,356 46 020,155 20 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,012 403,686 21 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,069 2 348,716 2,831 96 040,466 Оконные и дверные проемы 22 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,257 8 734,288 23 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,035 1 174,358 24 Смена пружины 1 0,024 807,371 25 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,151 5 137,816 26 Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете 0,2 0,012 403,686 27 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,035 1 174,358 28 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,024 807,371 29 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,106 3 596,471 0,644 21 835,719 Лестницы 30 Ремонт металлических лестничных решеток 0,2 0,024 807,371 31 Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок 1 0,035 1 174,358 32 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз 1 0,058 1 981,729 33 Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок 1 0,035 1 174,358 34 Заделка выбоин в каменных ступенях 1 0,035 1 174,358 0,186 6 312,174 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,561 19 046,619 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,620 21 028,348 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,994 33 726,094 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 1,042 35 340,837 39 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,947 32 148,051 40 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,035 1 174,358 41 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,058 1 981,729 42 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,012 403,686 43 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,058 1 981,729 44 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,269 9 137,973 45 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 1,298 44 038,426 46 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,035 1 174,358 47 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,106 3 596,471 48 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,151 5 137,816 49 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,012 403,686 6,199 210 320,181 Системы холодного и горячего водоснабжения 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,035 1 174,358 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,035 1 174,358 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,035 1 174,358 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,035 1 174,358 54 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,048 1 614,742 55 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,117 3 963,458 56 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,012 403,686 57 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,012 403,686 58 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,012 403,686 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,035 1 174,358 60 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,024 807,371 61 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм 0,2 0,024 807,371 62 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,069 2 348,716 63 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,129 4 367,144 0,619 20 991,650 Система водоотведения 64 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,164 5 578,201 65 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,106 3 596,471 66 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм 1 0,035 1 174,358 67 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,035 1 174,358 68 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,035 1 174,358 0,374 12 697,746 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 69 Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов 1 0,141 4 770,829 70 Замена автоматического выключателя 0,2 0,012 403,686 71 Замена предохранителя 1 0,223 7 559,930 72 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,151 5 137,816 73 Ремонт щитков 1 0,035 1 174,358 74 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,129 4 367,144 75 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,012 403,686 76 Ремонт штепсельных розеток и выключателей 1 0,012 403,686 0,714 24 221,134 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 77 Смена стекол на штапиках без замазки 0,2 0,012 403,686 78 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,012 403,686 79 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,069 2 348,716 80 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,106 3 596,471 81 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,082 2 789,100 82 Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков 1 0,024 807,371 83 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,433 14 679,475 84 Прочистка канализационного лежака 1 0,035 1 174,358 85 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,093 3 156,087 86 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,093 3 156,087 87 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,012 403,686 88 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,093 3 156,087 89 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,035 1 174,358 90 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,269 9 137,973 91 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,035 1 174,358 92 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,210 7 119,545 93 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,048 1 614,742 94 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,093 3 156,087 95 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,082 2 789,100 96 Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления 1 0,012 403,686 97 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,093 3 156,087 98 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,035 1 174,358 99 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,012 403,686 100 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,012 403,686 1,998 67 782,477 Устранение аварии и выполнение заявок населения 101 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет 1 0,257 8 734,288 0,257 8 734,288 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 102 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,790 60 736,329 103 Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 52 0,456 15 486,846 104 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,350 11 890,375 105 Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,292 9 908,646 106 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,035 1 174,358 107 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,328 11 119,702 108 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,035 1 174,358 109 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,024 807,371 3,310 112 297,985 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 110 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,269 9 137,973 111 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,164 5 578,201 112 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,151 5 137,816 113 Стрижка газонов 2 0,199 6 752,559 114 Очистка урн от мусора 214 0,210 7 119,545 115 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,035 1 174,358 116 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,048 1 614,742 117 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,479 16 257,519 118 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,691 23 450,462 119 Посыпка территории I класса 11 0,538 18 239,248 120 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,012 403,686 121 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,210 7 119,545 122 Очистка кровли от мусора, листьев 2 0,093 3 156,087 123 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,024 807,371 124 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,012 403,686 125 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) 151 0,106 3 596,471 126 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) 214 0,035 1 174,358 127 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,117 3 963,458 128 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,117 3 963,458 3,509 119 050,544 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 129 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,035 1 174,358 130 Дезинсекция подвалов 2 0,058 1 981,729 131 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 0,000 0,000 0,093 3 156,087 132 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,069 2 348,716 133 Управление многоквартирным домом 5,171 175 456,427 ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений без НДС 28,56 968 880,65 Тариф по Постановлению на 2016г. или действующий с НДС 34,27 1 162 656,78

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Любого, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС - 2022 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2564,7 |  | Любого, 6 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 1 797,539 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,048 | 1 464,661 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 464,661 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 3 595,077 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 0,363 | 11 184,685 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 732,331 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 7 190,155 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,257 | 7 922,486 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,386 | 11 883,728 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,269 | 8 288,651 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
|  |  |  | 1,274 | 39 212,974 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,106 | 3 262,200 |
|  |  |  | 0,106 | 3 262,200 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 0,012 | 366,165 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,965 | 60 483,849 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,030 | 31 689,942 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,058 | 1 797,539 |
|  |  |  | 3,065 | 94 337,496 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,093 | 2 862,747 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,082 | 2 529,869 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,024 | 732,331 |
|  |  |  | 0,270 | 8 321,939 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,024 | 732,331 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
|  |  |  | 0,117 | 3 595,077 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 1 797,539 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 1 797,539 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,106 | 3 262,200 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 0,460 | 14 147,296 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 464,661 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 3 595,077 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 2 529,869 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 4 327,408 |
|  |  |  | 0,609 | 18 741,006 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,175 | 5 392,616 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 3 262,200 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
|  |  |  | 0,385 | 11 850,441 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 4 327,408 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,223 | 6 857,277 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,129 | 3 961,243 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 0,658 | 20 238,955 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,069 | 2 130,416 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 2 529,869 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,024 | 732,331 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 732,331 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 2 862,747 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 732,331 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,269 | 8 288,651 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 6 457,824 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 1 464,661 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,082 | 2 529,869 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,082 | 2 529,869 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 366,165 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 366,165 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 1,701 | 52 361,637 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,257 | 7 922,486 |
|  |  |  | 0,257 | 7 922,486 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 107 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 0,024 | 732,331 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,439 | 105 855,058 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,632 | 19 440,048 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,164 | 5 059,739 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,491 | 15 112,640 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,269 | 8 288,651 |
| 114 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,784 | 85 682,679 |
| 115 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,093 | 2 862,747 |
| 116 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,093 | 2 862,747 |
| 117 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,187 | 5 758,781 |
| 118 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,106 | 3 262,200 |
| 119 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,069 | 2 130,416 |
| 120 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,386 | 11 883,728 |
| 121 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 122 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 123 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 124 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,069 | 2 130,416 |
| 125 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,340 | 10 452,355 |
| 126 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 127 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 128 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 129 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,069 | 2 130,416 |
| 130 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 131 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 9,288 | 285 841,946 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 132 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,340 | 10 452,355 |
| 133 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,106 | 3 262,200 |
| 134 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,082 | 2 529,869 |
| 135 | Стрижка газонов | 2 | 0,117 | 3 595,077 |
| 136 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,082 | 2 529,869 |
| 137 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 138 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,048 | 1 464,661 |
| 139 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,058 | 1 797,539 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,316 | 9 720,024 |
| 142 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,234 | 7 190,155 |
| 143 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,175 | 5 392,616 |
| 144 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 145 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,117 | 3 595,077 |
| 146 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 366,165 |
| 147 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 366,165 |
| 148 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 366,165 |
| 149 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,456 | 14 047,432 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,117 | 3 595,077 |
|  |  |  | 2,342 | 72 067,988 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 151 | Дератизация чердаков и подвалов по договору |  | 0,057 | 1 752,358 |
| 152 | Дезинсекция подвалов (по договору) |  | 0,050 | 1 533,314 |
| 153 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,000 | 0,000 |
| 152 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,069 | 2 130,416 |
| 153 | Управление многоквартирным домом |  | 4,164 | 128 157,85 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,27 | 777 758,56 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,33 | 933 310,27 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 | 1 408,10 | Мира,15 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 986,905 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,093 | 1571,737 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,069 | 1169,665 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,058 | 986,905 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 804,145 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 1973,809 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 0,467 | 7895,237 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 3947,618 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 584,832 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,117 | 1973,809 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 0,480 | 8114,549 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,035 | 584,832 |
|  |  |  | 0,035 | 584,832 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,024 | 402,072 |
|  |  |  | 0,024 | 402,072 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,374 | 6323,500 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 1169,665 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,069 | 1169,665 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,024 | 402,072 |
|  |  |  | 0,560 | 9466,974 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,164 | 2777,954 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,058 | 986,905 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 0,306 | 5172,111 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,035 | 584,832 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 584,832 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 584,832 |
|  |  |  | 0,140 | 2357,605 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 986,905 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 986,905 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,187 | 3161,750 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,082 | 1388,977 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 584,832 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 0,623 | 10526,983 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 584,832 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 584,832 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 804,145 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 1973,809 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 584,832 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,093 | 1571,737 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,151 | 2558,642 |
|  |  |  | 0,620 | 10472,155 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 2777,954 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 1791,049 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 584,832 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 584,832 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 804,145 |
|  |  |  | 0,387 | 6542,812 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,048 | 804,145 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,151 | 2558,642 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 1791,049 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 80 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 0,400 | 6762,124 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,106 | 1791,049 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,141 | 2375,881 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,106 | 1791,049 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,093 | 1571,737 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,141 | 2375,881 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,141 | 2375,881 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 1571,737 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,362 | 6122,464 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,069 | 1169,665 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 3545,546 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 804,145 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 1571,737 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 1169,665 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 1571,737 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 804,145 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 | 402,072 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 | 402,072 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 1,989 | 33609,585 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 4751,763 |
|  |  |  | 0,281 | 4751,763 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 5,651 | 95492,160 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,393 | 23539,503 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,638 | 27669,881 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,901 | 15223,918 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,340 | 5738,668 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,117 | 1973,809 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 10,170 | 171849,336 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,246 | 4148,655 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,141 | 2375,881 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,117 | 1973,809 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,175 | 2960,714 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,151 | 2558,642 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,048 | 804,145 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,035 | 584,832 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,223 | 3764,858 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,328 | 5537,631 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,257 | 4349,691 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 201,036 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,328 | 5537,631 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 201,036 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 201,036 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 201,036 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,292 | 4934,523 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,069 | 1169,665 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,024 | 402,072 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,024 | 402,072 |
|  |  |  | 2,516 | 42510,003 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,082 | 1388,977 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,141 | 2375,881 |
|  |  |  | 0,223 | 3764,858 |
| 145 | Техническое диагностирование газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 146 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,058 | 986,905 |
| 147 | Управление многоквартирным домом |  | 4,411 | 74529,575 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,69 | 400299,480 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,43 | 480359,376 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17а, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС -2022 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3016,46 |  | Мира,17а |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 2 114,167 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,129 | 4 658,997 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,106 | 3 836,821 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,082 | 2 975,494 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 722,654 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 4 228,334 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 430,664 |
|  |  |  | 0,575 | 20 828,458 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 10 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,784 | 28 384,647 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,482 | 17 429,830 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,234 | 8 456,667 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,210 | 7 595,340 |
|  |  |  | 1,768 | 63 980,651 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,269 | 9 748,658 |
|  |  |  | 0,269 | 9 748,658 |
|  | Полы |  |  |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
|  |  |  | 0,035 | 1 252,840 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,585 | 21 180,820 |
| 18 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 19 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 2 505,679 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,106 | 3 836,821 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,024 | 861,327 |
|  |  |  | 0,820 | 29 676,638 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,234 | 8 456,667 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,141 | 5 089,661 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
|  |  |  | 0,492 | 17 813,813 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,058 | 2 114,167 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
|  |  |  | 0,163 | 5 911,837 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,561 | 20 319,492 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,620 | 22 433,659 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,445 | 16 091,159 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,374 | 13 546,328 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 861,327 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 2 114,167 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 2 114,167 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,257 | 9 317,995 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,117 | 4 228,334 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 1 252,840 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 252,840 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,058 | 2 114,167 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 430,664 |
|  |  |  | 2,690 | 97 369,128 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 861,327 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 252,840 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1 252,840 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 861,327 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 722,654 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 4 228,334 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 252,840 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 861,327 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 2 975,494 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 5 089,661 |
|  |  |  | 0,610 | 22 081,298 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 5 950,988 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,117 | 4 228,334 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,048 | 1 722,654 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 1 722,654 |
|  |  |  | 0,400 | 14 485,958 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 5 089,661 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,223 | 8 065,155 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 5 089,661 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 4 228,334 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 430,664 |
|  |  |  | 0,691 | 25 017,641 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,069 | 2 505,679 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 3 836,821 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 2 975,494 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,737 | 26 661,993 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,106 | 3 836,821 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,106 | 3 836,821 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 3 367,006 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,269 | 9 748,658 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 2 114,167 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 7 595,340 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 1 722,654 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 3 367,006 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 2 505,679 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,082 | 2 975,494 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 430,664 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 430,664 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 430,664 |
|  |  |  | 2,330 | 84 331,766 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,199 | 7 203,828 |
|  |  |  | 0,199 | 7 203,828 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,597 | 94 002,122 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,433 | 15 660,495 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,503 | 18 205,325 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,281 | 10 179,322 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 11 862,825 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 117 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,069 | 2 505,679 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 430,664 |
|  |  |  | 4,330 | 156 722,404 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,304 | 11 001,498 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,164 | 5 950,988 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,141 | 5 089,661 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,199 | 7 203,828 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,210 | 7 595,340 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,058 | 2 114,167 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,561 | 20 319,492 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,819 | 29 637,487 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,632 | 22 864,323 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 430,664 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,257 | 9 317,995 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 430,664 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 430,664 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 430,664 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,199 | 7 203,828 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,048 | 1 722,654 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,082 | 2 975,494 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,082 | 2 975,494 |
|  |  |  | 3,828 | 138 556,230 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,058 | 2 114,167 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,117 | 4 228,334 |
|  |  |  | 0,175 | 6 342,500 |
| 145 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 146 | Управление многоквартирным домом |  | 4,454 | 161 224,797 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,83 | 862 548,445 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,59 | 1 035 058,134 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17Б, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2930,9 |  | Мира, 17б |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 2048,347 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,129 | 4535,626 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,112 | 3950,384 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,082 | 2889,633 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1682,571 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,024 | 841,286 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,116 | 4096,695 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 418,533 |
|  |  |  | 0,582 | 20463,075 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 10 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1217,304 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,771 | 27123,046 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,430 | 15106,562 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,246 | 8635,247 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,223 | 7836,392 |
|  |  |  | 1,716 | 60336,999 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,269 | 9472,144 |
|  |  |  | 0,269 | 9472,144 |
|  | Полы |  |  |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 1217,304 |
|  |  |  | 0,035 | 1217,304 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,609 | 21416,935 |
| 18 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 19 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 2434,607 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,106 | 3727,992 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,024 | 836,896 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,024 | 836,896 |
|  |  |  | 0,844 | 29671,775 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,246 | 8635,247 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,035 | 1217,304 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,141 | 4945,296 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,035 | 1217,304 |
|  |  |  | 0,503 | 17688,943 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 836,896 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,058 | 2054,200 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,048 | 1673,792 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1217,304 |
|  |  |  | 0,176 | 6200,640 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,456 | 16053,191 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,491 | 17270,495 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,362 | 12743,647 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,374 | 13162,095 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 836,896 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 2054,200 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 2054,200 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,257 | 9053,695 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,129 | 4526,848 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,024 | 836,896 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1217,304 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,058 | 2054,200 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 418,448 |
|  |  |  | 2,375 | 83537,459 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 836,896 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1217,304 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1217,304 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 836,896 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1673,792 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 4108,400 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1217,304 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 836,896 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 2891,096 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,151 | 5325,703 |
|  |  |  | 0,621 | 21835,383 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,175 | 6162,599 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 3727,992 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1217,304 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,024 | 836,896 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 1217,304 |
|  |  |  | 0,374 | 13162,095 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 4945,296 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,223 | 7836,392 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 4945,296 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,035 | 1217,304 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 3727,992 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 418,448 |
|  |  |  | 0,692 | 24346,072 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,069 | 2434,607 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 3727,992 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 2891,096 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,760 | 26742,638 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,106 | 3727,992 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,106 | 3727,992 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 3271,503 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 836,896 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,269 | 9472,144 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 2054,200 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 7379,903 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 1673,792 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 3271,503 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,082 | 2891,096 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 3271,503 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 1673,792 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 418,448 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 418,448 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 418,448 |
|  |  |  | 2,367 | 83233,133 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,199 | 6999,496 |
|  |  |  | 0,199 | 6999,496 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,691 | 94645,354 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,445 | 15634,743 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,538 | 18906,246 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,281 | 9890,592 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,316 | 11107,895 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 836,896 |
| 117 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,082 | 2891,096 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 418,448 |
|  |  |  | 4,483 | 157678,856 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,316 | 11107,895 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,164 | 5782,192 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,141 | 4945,296 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,199 | 6999,496 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,210 | 7379,903 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,058 | 2054,200 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,585 | 20580,039 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,843 | 29633,734 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,654 | 23014,646 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 418,448 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,269 | 9472,144 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 418,448 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 418,448 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 418,448 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,210 | 7379,903 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,048 | 1673,792 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,082 | 2891,096 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,082 | 2891,096 |
|  |  |  | 3,933 | 138316,121 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,058 | 2054,200 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,117 | 4108,400 |
|  |  |  | 0,175 | 6162,599 |
| 145 | Управление многоквартирным домом |  | 4,445 | 156347,430 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,79 | 836 669,52 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,55 | 1 004 003,43 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 19, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 5-этажные, кирпичные, кровля шиферная, с централизованным ГВС, без м/проводов, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС - 2022 с 4% | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1469,5 |  | Мира,19 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,021 | 366,787 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,146 | 2 567,510 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,016 | 275,090 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,018 | 311,769 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,032 | 568,520 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,172 | 3 025,994 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,020 | 348,448 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,296 | 5 226,718 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,196 | 3 447,800 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,068 | 1 192,058 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,029 | 513,502 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,080 | 1 412,131 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,059 | 1 045,344 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,076 | 1 338,773 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,034 | 605,199 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,077 | 1 357,113 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,054 | 953,647 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,191 | 3 374,442 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 385,127 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,279 | 4 914,948 |
| 21 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,031 | 550,181 |
| 22 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,240 | 4 236,392 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,149 | 2 622,528 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,028 | 495,163 |
| 25 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,107 | 1 888,954 |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,172 | 3 025,994 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,740 | 13 057,624 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,021 | 366,787 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,014 | 238,412 |
| 30 | Смена ручки дверной | 1 | 0,007 | 128,376 |
| 31 | Смена замков накладных | 1 | 0,620 | 10 930,259 |
| 32 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,048 | 843,611 |
| 33 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,008 | 146,715 |
| 34 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,037 | 660,217 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,007 | 128,376 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,010 | 183,394 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 201,733 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 | 165,054 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 201,733 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,015 | 256,751 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,017 | 293,430 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 385,127 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,089 | 1 577,185 |
| 44 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,025 | 440,145 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 201,733 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,008 | 146,715 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,006 | 110,036 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,007 | 128,376 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,008 | 146,715 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,011 | 201,733 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,015 | 256,751 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,016 | 275,090 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,019 | 330,108 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,022 | 385,127 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,030 | 531,841 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,029 | 513,502 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,085 | 1 503,828 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,045 | 788,592 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,048 | 843,611 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,005 | 91,697 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,007 | 128,376 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,012 | 220,072 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 146,715 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,008 | 146,715 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,008 | 146,715 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,008 | 146,715 |
| 96 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,016 | 275,090 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 385,127 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,018 | 311,769 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,030 | 531,841 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,051 | 898,629 |
| 72 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,016 | 275,090 |
| 73 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 | 403,466 |
| 74 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,011 | 201,733 |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,004 | 73,357 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,010 | 183,394 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,023 | 403,466 |
| 78 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,152 | 2 677,547 |
| 79 | Замена автомата | 1 | 0,250 | 4 401,446 |
| 80 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,100 | 1 760,579 |
| 81 | Ремонт щитков | 1 | 0,174 | 3 062,673 |
| 82 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,072 | 1 265,416 |
| 83 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,007 | 128,376 |
| 84 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,047 | 825,271 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 201,733 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,089 | 1 577,185 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 2 292,420 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 1 723,900 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,031 | 550,181 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,863 | 15 221,669 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,121 | 2 127,366 |
| 92 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,121 | 2 127,366 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,121 | 2 127,366 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,505 | 26 537,054 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,324 | 5 721,880 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,073 | 1 283,755 |
| 97 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,059 | 1 045,344 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,385 | 6 785,563 |
| 99 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,192 | 3 392,782 |
| 100 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,020 | 348,448 |
| 101 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,018 | 311,769 |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,295 | 5 208,378 |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,037 | 53 550,931 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,515 | 9 077,983 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,603 | 10 636,829 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,333 | 5 868,595 |
| 107 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,006 | 110,036 |
| 108 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 128,376 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 18,339 |
| 110 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,048 | 843,611 |
| 111 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 18,339 |
| 112 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 18,339 |
| 113 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 2,100 | 37 027,168 |
| 114 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,407 | 7 170,690 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,150 | 2 640,868 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,380 | 6 693,866 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 3,898 | 68 735,921 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 5,657 | 99 747,779 |
| 119 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,031 | 550,181 |
| 120 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,150 | 2 640,868 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,095 | 1 668,882 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,022 | 385,127 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,007 | 128,376 |
| 123,5 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,052 | 916,968 |
| 125 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,183 | 3 227,727 |
| 126 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,048 | 843,611 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,404 | 7 115,672 |
| 127,7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,396 | 6 987,296 |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,076 | 1 338,773 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,073 | 1 283,755 |
| 131 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,406 | 7 152,350 |
| 132 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,021 | 366,787 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,46 | 519 572,41 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,36 | 623 486,89 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 14

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС- 2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,30 |  | Мигунова, 11/10 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,082 | 864,399 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,069 | 727,915 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 500,442 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 1228,357 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,024 | 250,221 |
|  |  |  | 0,480 | 5049,911 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 2456,713 |
| 11 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,503 | 5288,758 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,362 | 3810,180 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,479 | 5038,537 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,082 | 864,399 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,058 | 614,178 |
|  |  |  | 1,789 | 18812,055 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,304 | 3196,002 |
|  |  |  | 0,304 | 3196,002 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,024 | 250,221 |
|  |  |  | 0,024 | 250,221 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,452 | 15263,469 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 727,915 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,117 | 1228,357 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,035 | 363,958 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,035 | 363,958 |
|  |  |  | 1,719 | 18072,766 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,269 | 2832,045 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,164 | 1728,798 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,082 | 864,399 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,164 | 1728,798 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,170 | 12306,314 |
|  |  |  | 1,922 | 20211,017 |
|  | Лестницы |  | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,024 | 250,221 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,069 | 727,915 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 363,958 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 363,958 |
|  |  |  | 0,186 | 1956,272 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,456 | 4799,690 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,491 | 5163,648 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,362 | 3810,180 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,374 | 3935,291 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,947 | 9963,338 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 363,958 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 614,178 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,292 | 3070,892 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 1478,577 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 363,958 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,048 | 500,442 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,058 | 614,178 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 125,110 |
|  |  |  | 3,392 | 35667,838 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 363,958 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,048 | 500,442 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 500,442 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 1228,357 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 363,958 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 250,221 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 250,221 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,093 | 978,136 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,164 | 1728,798 |
|  |  |  | 0,646 | 6790,083 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 1728,798 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,082 | 864,399 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 363,958 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 363,958 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 363,958 |
|  |  |  | 0,350 | 3685,070 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 1478,577 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,269 | 2832,045 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,164 | 1728,798 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 1114,620 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 125,110 |
|  |  |  | 0,728 | 7654,482 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,164 | 1728,798 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,117 | 1228,357 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,164 | 1728,798 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,129 | 1353,467 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,187 | 1967,645 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,151 | 1592,314 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,151 | 1592,314 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 978,136 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,421 | 4424,359 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,175 | 1842,535 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 2206,493 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 500,442 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 1114,620 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 727,915 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 978,136 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 500,442 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,035 | 363,958 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 125,110 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 125,110 |
|  |  |  | 2,539 | 26694,010 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 2957,155 |
|  |  |  | 0,281 | 2957,155 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,866 | 30140,233 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,561 | 5902,936 |
| 109 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,035 | 363,958 |
| 110 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 111 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,398 | 4185,512 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,340 | 3571,333 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 116 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 117 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,374 | 3935,291 |
| 118 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 119 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 125,110 |
|  |  |  | 4,681 | 49225,257 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 120 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,106 | 1114,620 |
| 121 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,257 | 2706,934 |
| 122 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,223 | 2342,977 |
| 123 | Стрижка газонов | 2 | 0,304 | 3196,002 |
| 124 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,234 | 2456,713 |
| 125 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,082 | 864,399 |
| 126 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,012 | 125,110 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,210 | 2206,493 |
| 129 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,316 | 3321,113 |
| 130 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,246 | 2581,824 |
| 131 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 132 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 125,110 |
| 133 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,632 | 6642,225 |
| 134 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 125,110 |
| 135 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 125,110 |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 125,110 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,012 | 125,110 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,012 | 125,110 |
|  |  |  | 2,762 | 29048,361 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,187 | 1967,645 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,362 | 3810,180 |
|  |  |  | 0,549 | 5777,826 |
| 141 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,082 | 864,399 |
| 142 | Управление многоквартирным домом |  | 4,493 | 47246,237 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,93 | 283158,96 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 32,31 | 339790,75 |