Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,169 | 1058,742 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,085 | 529,371 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,024 | 150,227 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,018 | 114,459 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,246 | 1538,037 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,103 | 643,829 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,887 | 5544,087 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,491 | 9321,220 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,069 | 429,220 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,531 | 3319,299 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 42,922 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 | 78,690 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,045 | 278,993 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,024 | 150,227 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,235 | 1466,500 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,235 | 1466,500 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,286 | 1788,415 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,074 | 464,988 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,388 | 2425,091 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,358 | 2239,096 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,156 | 972,898 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,067 | 422,066 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,022 | 135,920 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,556 | 3476,679 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,061 | 379,144 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,366 | 2289,171 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,096 | 600,908 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 64,383 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,084 | 522,217 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,017 | 107,305 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,014 | 85,844 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,121 | 758,288 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,090 | 565,139 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,037 | 228,917 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,373 | 2332,093 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,112 | 701,059 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,112 | 701,059 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,112 | 701,059 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 85,844 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,302 | 1888,566 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,100 | 622,368 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,183 | 1144,586 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,216 | 1352,042 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,135 | 7096,432 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,225 | 1409,271 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,129 | 808,364 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,744 | 4649,880 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,007 | 42,922 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 42,922 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 | 28,615 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 50,076 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,049 | 307,607 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,065 | 407,759 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,525 | 9535,830 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 21,461 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,154 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,154 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,124 | 772,595 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 28,615 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,023 | 143,073 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,843 | 5272,248 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,011 | 71,537 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,464 | 2904,386 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,023 | 143,073 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,138 | 865,593 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,449 | 9063,688 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,213 | 1330,581 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,023 | 143,073 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,331 | 2067,408 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,050 | 314,761 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,032 | 200,303 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,350 | 2189,020 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,156 | 972,898 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,407 | 21303,602 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,897 | 5608,470 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,014 | 85,844 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,479 | 9249,683 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,453 | 9085,149 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,011 | 71,537 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,175 | 1094,510 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,103 | 643,829 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,098 | 615,215 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,579 | 9872,052 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,114 | 715,366 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,976 | 162431,022 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 31,17 | 194917,227 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в мес. с м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -445,2 |  | Железнодорожная, 1 (2 подъезда) |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,184 | 983,002 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,072 | 384,653 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,099 | 528,898 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,191 | 1 020,398 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,103 | 550,267 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,105 | 560,952 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,454 | 2 425,450 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,064 | 341,914 |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,160 | 854,784 |
| 10 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,088 | 470,131 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,034 | 181,642 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,113 | 603,691 |
| 13 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,121 | 646,430 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,065 | 347,256 |
| 15 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,054 | 288,490 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 16 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,116 | 619,718 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,172 | 918,893 |
| 18 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,032 | 170,957 |
| 19 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,323 | 1 725,595 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,082 | 438,077 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 21 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,217 | 1 159,301 |
| 22 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,065 | 347,256 |
| 23 | Смена пружины | 1 | 0,043 | 229,723 |
| 24 | Смена ручки дверной | 1 | 0,024 | 128,218 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,143 | 763,963 |
| 26 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,054 | 288,490 |
| 27 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,027 | 144,245 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,020 | 106,848 |
| 29 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,024 | 128,218 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 30 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,661 | 3 531,326 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 122,875 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 133,560 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 | 96,163 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 101,506 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 101,506 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 37,397 |
| 37 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,064 | 341,914 |
| 38 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 21,370 |
| 39 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 58,766 |
| 40 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,062 | 331,229 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,590 | 3 152,016 |
| 42 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,282 | 1 506,557 |
| 43 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,160 | 854,784 |
| 44 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,091 | 486,158 |
| 45 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,127 | 678,485 |
| 46 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 74,794 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 138,902 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 160,272 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,041 | 219,038 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 138,902 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,052 | 277,805 |
| 52 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,122 | 651,773 |
| 53 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 37,397 |
| 54 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 | 69,451 |
| 55 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 58,766 |
| 56 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 192,326 |
| 57 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,017 | 90,821 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,028 | 149,587 |
| 59 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,095 | 507,528 |
| 60 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,161 | 860,126 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,133 | 710,539 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,087 | 464,789 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 170,957 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 186,984 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,038 | 203,011 |
|  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |
| 66 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 694,512 |
| 67 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,151 | 806,702 |
| 68 | Замена реле | 1 | 0,078 | 416,707 |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,218 | 1 164,643 |
| 70 | Замена рубильника | 1 | 0,010 | 53,424 |
| 71 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,010 | 53,424 |
| 72 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,128 | 683,827 |
| 73 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,032 | 170,957 |
| 74 | Замена щитков | 1 | 0,011 | 58,766 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,049 | 261,778 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 37,397 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,136 | 726,566 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,029 | 154,930 |
| 79 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,071 | 379,310 |
| 80 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,075 | 400,680 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,066 | 352,598 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,050 | 267,120 |
| 83 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,731 | 3 905,294 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 48,082 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 | 406,022 |
| 86 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,010 | 53,424 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,015 | 80,136 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,011 | 58,766 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,049 | 261,778 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,255 | 1 362,312 |
| 91 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 176,299 |
| 92 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,014 | 74,794 |
| 93 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,014 | 74,794 |
| 94 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,014 | 74,794 |
| 95 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,019 | 101,506 |
| 96 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,098 | 523,555 |
| 97 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,029 | 154,930 |
| 98 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,013 | 69,451 |
| 99 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,038 | 203,011 |
| 100 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,074 | 395,338 |
| 101 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,221 | 1 180,670 |
| 102 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,053 | 283,147 |
| 103 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,114 | 609,034 |
| 104 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 368,626 |
| 105 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,105 | 560,952 |
| 106 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,046 | 245,750 |
| 107 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,064 | 341,914 |
| 108 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 299,174 |
| 109 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,014 | 74,794 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 110 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,316 | 1 688,198 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,002 | 21 380,285 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,795 | 4 247,208 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,015 | 80,136 |
| 114 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,309 | 1 650,802 |
| 115 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 128,218 |
| 116 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,342 |
| 117 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 21,370 |
| 118 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,004 | 21,370 |
| 119 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 120 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,452 | 18 441,965 |
| 121 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,471 | 7 858,670 |
| 122 | Стрижка газонов | 2 | 2,073 | 11 074,795 |
| 123 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,951 | 5 080,622 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,028 | 149,587 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,530 | 2 831,472 |
| 126 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,235 | 1 255,464 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,068 | 363,283 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,067 | 357,941 |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,077 | 411,365 |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,170 | 908,208 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 24,79 | 132 438,100 |
|  | в том числе управление |  | 4,957 | 26 482,277 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,750 | 158 925,720 |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) протокол собр. Собственников от 08.02.2021 |  | 22,06 | 117 853,344 |
|  | Всего с ЖБО руб./м2 в месяц |  | 51,81 | 276 779,064 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Звездная, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Звездная, 2 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 1 413,7 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,057 | 970,364 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,113 | 1 923,084 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,017 | 282,288 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,012 | 211,716 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,082 | 1 393,795 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,034 | 582,218 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,297 | 5 045,891 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,499 | 8 468,628 |
| 9 | Полы | 1 |  |  |
| 10 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,023 | 388,145 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  | 0,000 |
| 11 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,178 | 3 016,949 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,085 | 1 446,724 |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,057 | 970,364 |
| 14 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,026 | 441,074 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 15 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,073 | 1 235,008 |
| 16 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,045 | 758,648 |
| 17 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,002 | 35,286 |
| 18 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,004 | 70,572 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,015 | 247,002 |
| 20 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 141,144 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 21 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,079 | 1 340,866 |
| 22 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,079 | 1 340,866 |
| 23 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,096 | 1 623,154 |
| 24 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,025 | 423,431 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 25 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,130 | 2 205,372 |
| 26 | Замена предохранителя | 1 | 0,120 | 2 028,942 |
| 27 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,052 | 882,149 |
| 28 | Ремонт щитков | 1 | 0,023 | 388,145 |
| 29 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,005 | 88,215 |
| 30 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 123,501 |
| 31 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,186 | 3 158,093 |
| 32 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,020 | 335,217 |
| 33 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,123 | 2 081,871 |
| 34 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,032 | 546,932 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 35 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 158,787 |
| 36 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,077 | 1 305,580 |
| 37 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,112 | 1 905,441 |
| 38 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,084 | 1 429,081 |
| 39 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,021 | 352,860 |
| 40 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,020 | 335,217 |
| 41 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,125 | 2 117,157 |
| 42 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,104 | 1 764,298 |
| 43 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,104 | 1 764,298 |
| 44 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,104 | 1 764,298 |
| 45 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,019 | 317,574 |
| 46 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,280 | 4 745,961 |
| 47 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,016 | 264,645 |
| 48 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,061 | 1 040,936 |
| 49 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,324 | 5 504,609 |
| 50 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,284 | 4 816,532 |
| 51 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,141 | 2 399,445 |
| 52 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,069 | 1 164,436 |
| 53 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,069 | 1 164,436 |
| 54 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,150 | 2 540,589 |
| 55 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,021 | 352,860 |
| 56 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 | 158,787 |
| 57 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,012 | 211,716 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 58 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,250 | 4 234,314 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 59 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,025 | 423,431 |
|  | Лифты |  |  |  |
| 60 | Замена линолеума на полу кабины | 1 | 0,099 | 1 676,083 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 61 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,479 | 42 060,855 |
| 62 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,725 | 12 297,154 |
| 63 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,426 | 7 233,620 |
| 64 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,029 | 494,003 |
| 65 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,293 | 4 975,319 |
| 66 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,234 | 3 969,670 |
| 67 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,014 | 229,359 |
| 68 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,412 | 6 986,618 |
| 69 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,566 | 9 597,779 |
| 69 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,571 | 9 685,994 |
| 70 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,241 | 4 093,170 |
| 71 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 12 | 0,124 | 2 099,514 |
| 72 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,044 | 741,005 |
| 73 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,249 | 4 216,671 |
| 74 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,010 | 176,430 |
| 75 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,015 | 247,002 |
| 76 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,020 | 335,217 |
| 77 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,044 | 741,005 |
| 78 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 211,716 |
| 79 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,010 | 176,430 |
| 80 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,511 | 8 662,701 |
| 81 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,002 | 35,286 |
| 82 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 35,286 |
| 83 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,004 | 70,572 |
| 84 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,056 | 952,721 |
| 85 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 70,572 |
| 86 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,025 | 423,431 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 87 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,660 | 11 203,290 |
| 88 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,010 | 176,430 |
| 89 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,256 | 4 340,172 |
| 90 | Полив газонов | 12 | 0,066 | 1 111,507 |
| 91 | Стрижка газонов | 2 | 0,308 | 5 222,321 |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,311 | 5 275,250 |
| 93 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,034 | 582,218 |
| 94 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,015 | 247,002 |
| 95 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,430 | 7 286,549 |
| 96 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,016 | 264,645 |
| 97 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,017 | 282,288 |
| 98 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,008 | 141,144 |
| 99 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,073 | 1 235,008 |
| 100 | Ремонт песочницы | 1 | 0,080 | 1 358,509 |
| 101 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,112 | 1 905,441 |
| 102 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,108 | 1 834,870 |
| 103 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,137 | 19 283,773 |
| 104 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,358 | 6 069,184 |
| 105 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,007 | 123,501 |
| 106 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,554 | 9 403,706 |
| 107,3 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,017 | 282,288 |
| 107,8 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,010 | 176,430 |
| 109 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 | 0,000 |
| 110,2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,198 | 3 352,165 |
| 111 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,088 | 1 499,653 |
| 112 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,229 | 3 881,455 |
| 113 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,060 | 1 023,293 |
| 114 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,009 | 158,787 |
| 115 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,016 | 264,645 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 |  |
| 116 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,293 | 4 975,319 |
| 117 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,017 | 282,288 |
| 118 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,031 | 529,289 |
| 119 | Техобслуживание,освидетельствование,страхование лифтов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 3,110 | 52 752,498 |
| 120 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,530 | 8 997,918 |
| 121 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,104 | 1 764,298 |
| 122 | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,019 | 17 290,116 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,61 | 383 505,369 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 27,13 | 460 206,443 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комсомольская 21 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 424,7 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 297,662 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,106 | 540,202 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,106 | 540,202 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,082 | 418,932 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 242,540 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,058 | 297,662 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 595,325 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,035 | 176,393 |
|  |  |  | 0,610 | 3 108,918 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 1 190,650 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,620 | 3 158,529 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,106 | 540,202 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,069 | 352,785 |
|  |  |  | 1,029 | 5 242,165 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 | 1 488,312 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,199 | 1 014,257 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,069 | 352,785 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,151 | 771,717 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,585 | 2 982,136 |
|  |  |  | 1,297 | 6 609,207 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,069 | 352,785 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,035 | 176,393 |
|  |  |  | 0,128 | 650,447 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,135 | 5 782,367 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 352,785 |
|  |  |  | 1,215 | 6 190,275 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,503 | 2 563,204 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,069 | 352,785 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,048 | 242,540 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,328 | 1 670,217 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 55,123 |
|  |  |  | 1,004 | 5 115,383 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,340 | 1 730,852 |
|  |  |  | 0,340 | 1 730,852 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 297,662 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 297,662 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,585 | 2 982,136 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 716,595 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 242,540 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,048 | 242,540 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,069 | 352,785 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 55,123 |
|  |  |  | 1,156 | 5 892,613 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 176,393 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 176,393 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 297,662 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 595,325 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 176,393 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,093 | 474,055 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,164 | 837,864 |
|  |  |  | 0,664 | 3 384,531 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,141 | 716,595 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,093 | 474,055 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 176,393 |
|  |  |  | 0,316 | 1 609,582 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,187 | 953,622 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,164 | 837,864 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 540,202 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 55,123 |
|  |  |  | 0,479 | 2 441,934 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,246 | 1 251,284 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,058 | 297,662 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 540,202 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,069 | 352,785 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,048 | 242,540 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,257 | 1 311,919 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 176,393 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,093 | 474,055 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,093 | 474,055 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 474,055 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 176,393 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,246 | 1 251,284 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 297,662 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,223 | 1 135,527 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 242,540 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 474,055 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 352,785 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,082 | 418,932 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 242,540 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,058 | 297,662 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,058 | 297,662 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 55,123 |
|  |  |  | 2,159 | 11 002,483 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,269 | 1 372,554 |
|  |  |  | 0,269 | 1 372,554 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,024 | 10 313,450 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,851 | 9 434,456 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,316 | 1 609,582 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,035 | 176,393 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 55,123 |
|  |  |  | 4,314 | 21 985,886 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,082 | 418,932 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,199 | 1 014,257 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,164 | 837,864 |
| 113 | Стрижка газонов | 6 | 0,745 | 3 794,983 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,468 | 2 386,811 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,175 | 892,987 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 121,270 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,199 | 1 014,257 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,269 | 1 372,554 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 12 | 0,253 | 1 287,962 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 55,123 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,503 | 2 563,204 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 55,123 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 55,123 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 55,123 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,106 | 540,202 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,093 | 474,055 |
|  |  |  | 3,358 | 17 116,223 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,058 | 297,662 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,106 | 540,202 |
|  |  |  | 0,164 | 837,864 |
| 132 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 133 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,340 | 1 730,852 |
| 134 | Управление многоквартирным домом |  | 3,345 | 17 049,439 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,186 | 113 071,209 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,62 | 135 685,451 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21А, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

№ п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Комсомольская 21а Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 289,70 Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 399,00 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,058 279,650 2 Замена ламп накаливания 1 0,123 590,372 3 Замена выключателей 1 0,102 486,798 4 Замена патронов 1 0,079 378,045 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,045 217,505 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,056 269,292 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,112 538,585 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,034 160,540 0,610 2 920,787 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,236 1 128,957 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,652 3 122,757 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,112 538,585 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,079 378,045 1,079 5 168,343 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,304 1 455,215 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,214 1 025,383 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,079 378,045 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,169 807,877 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,619 2 962,217 1,384 6 628,737 Полы 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,069 331,437 19 Масляная окраска полов 1 0,024 113,931 20 Смена досок в полах 1 0,035 165,718 0,128 611,087 Крыши и кровли 1 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,215 5 815,681 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,011 51,787 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,056 269,292 1,282 6 136,760 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,552 2 641,137 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,069 331,437 26 Смена пружины 1 0,035 165,718 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,348 1 667,542 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,011 51,787 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,035 165,718 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,011 51,787 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,011 51,787 1,071 5 126,914 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1 0,360 1 724,507 0,360 1 724,507 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,024 113,931 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,024 113,931 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,024 113,931 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 113,931 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 113,931 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,011 51,787 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,058 279,650 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,011 51,787 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,011 51,787 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,056 269,292 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,629 3 014,004 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,135 647,338 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,048 227,863 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,048 227,863 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,069 331,437 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,011 51,787 1,206 5 774,251 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,024 113,931 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,035 165,718 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,035 165,718 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 113,931 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,048 227,863 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,117 559,300 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,011 51,787 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,011 51,787 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,011 51,787 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,024 113,931 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,024 113,931 60 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм 0,2 0,035 165,718 61 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,106 507,513 62 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,180 859,664 0,681 3 262,582 Система водоотведения 63 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,141 673,231 64 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,093 445,368 65 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,024 113,931 66 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,035 165,718 67 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,048 227,863 0,340 1 626,112 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 68 Замена предохранителя 1 0,202 968,417 69 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,180 859,664 70 Замена выключателя 0,2 0,011 51,787 71 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,112 538,585 72 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,011 51,787 0,516 2 470,240 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 73 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,011 51,787 74 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,259 1 237,709 75 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,056 269,292 76 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,106 507,513 77 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,069 331,437 78 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,048 227,863 79 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,292 1 398,249 80 Прочистка канализационного лежака 1 0,035 165,718 81 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,093 445,368 82 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,093 445,368 83 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,011 51,787 84 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,093 445,368 85 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,024 113,931 86 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,011 51,787 87 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,248 1 185,922 88 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,058 279,650 89 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,225 1 077,170 90 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,048 227,863 91 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,106 507,513 92 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,069 331,437 93 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,082 393,581 94 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,048 227,863 95 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,069 331,437 96 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,058 279,650 97 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,011 51,787 2,222 10 637,051 Устранение аварии и выполнение заявок населения 98 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,281 1 346,462 0,281 1 346,462 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 99 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,979 9 477,022 100 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 52 1,816 8 694,242 101 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,011 51,787 102 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,011 51,787 103 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,337 1 615,755 104 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,023 108,753 105 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,011 51,787 106 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,011 51,787 107 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,034 160,540 108 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,011 51,787 109 Обметание пыли с потолков 1 0,011 51,787 4,254 20 367,034 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 110 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,090 429,832 111 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,214 1 025,383 112 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,180 859,664 113 Стрижка газонов 6 0,787 3 769,497 114 Очистка урн от мусора 214 0,517 2 475,419 115 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,191 916,630 116 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,023 108,753 117 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,191 916,630 118 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,270 1 294,675 119 Посыпка территории I класса 15 0,326 1 558,590 120 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,011 51,787 121 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,011 51,787 122 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,540 2 584,172 123 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,011 51,787 124 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,011 51,787 125 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,011 51,787 126 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,102 486,798 127 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,090 429,832 3,575 17 114,809 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 128 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,056 269,292 129 Дезинсекция подвалов 2 0,112 538,585 0,169 807,877 130 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 131 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,348 1 667,542 132 Управление многоквартирным домом 3,464 16 587,379 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 22,970 109 978,475 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 27,56 131 974,171 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Комсомольская 25 Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 412,60 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,059 289,717 2 Замена ламп накаливания 1 0,117 579,435 3 Замена выключателей 1 0,107 528,560 4 Замена патронов 1 0,082 406,461 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,035 172,438 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,059 289,717 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,117 579,435 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,035 172,438 0,610 3018,201 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,234 1158,334 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,632 3130,125 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,117 579,435 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,070 345,412 1,053 5213,305 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,292 1448,051 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,199 985,896 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,082 406,461 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,164 812,922 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,596 2951,796 1,334 6605,126 Полы 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,059 289,717 19 Масляная окраска полов 1 0,035 172,438 20 Смена досок в полах 1 0,035 172,438 0,128 634,593 Крыши и кровли 1 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,170 5792,204 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,011 55,694 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,070 345,412 1,251 6193,310 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,526 2505,307 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,070 345,412 26 Смена пружины 1 0,047 234,023 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,340 1682,074 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,011 55,694 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,024 116,744 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,011 55,694 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,011 55,694 1,040 5050,642 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1 0,351 1737,768 0,351 1737,768 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,024 116,744 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,024 116,744 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,024 116,744 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 116,744 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 116,744 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,011 55,694 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,059 289,717 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,011 55,694 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,011 55,694 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,059 289,717 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,596 2951,796 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,141 696,178 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,047 234,023 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,047 234,023 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,070 345,412 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,011 55,694 1,181 5847,362 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,024 116,744 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,035 172,438 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,047 234,023 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 116,744 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,047 234,023 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,106 523,740 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,011 55,694 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,011 55,694 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,011 55,694 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,024 116,744 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,024 116,744 0,363 1798,282 Система водоотведения 60 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,141 696,178 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,093 460,549 62 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,024 117,815 63 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,035 171,367 64 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,035 171,367 0,327 1617,276 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 65 Замена предохранителя 1 0,187 926,453 66 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,164 813,993 67 Замена выключателя 0,2 0,011 55,694 68 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,117 579,435 69 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,011 55,694 0,491 2431,269 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 70 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,011 55,694 71 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,245 1214,028 72 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,011 55,694 73 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,106 523,740 74 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,070 345,412 75 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,047 234,023 76 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,269 1331,307 77 Прочистка канализационного лежака 1 0,035 172,438 78 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,093 462,155 79 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,093 462,155 80 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,011 55,694 81 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,093 462,155 82 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,024 116,744 83 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,011 55,694 84 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,245 1214,028 85 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,059 289,717 86 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,223 1102,639 87 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,059 289,717 88 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,093 462,155 89 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,070 345,412 90 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,082 406,461 91 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,047 234,023 92 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,070 345,412 93 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,059 289,717 94 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,011 53,552 2,137 10579,769 Устранение аварии и выполнение заявок населения 95 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,281 1392,357 0,281 1392,357 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 96 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 2,024 10019,613 97 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 52 0,655 3244,026 98 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,011 55,694 99 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,011 55,694 100 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,327 1620,489 101 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,024 116,744 102 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,011 55,694 103 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,011 55,694 104 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,035 172,438 105 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,011 55,694 106 Обметание пыли с потолков 1 0,011 55,694 3,132 15507,475 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 107 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,082 406,461 108 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 6 0,344 1704,401 109 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,187 924,311 110 Стрижка газонов 7 0,967 4788,801 111 Очистка урн от мусора 214 0,492 2433,947 112 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,187 924,311 113 Стрижка живой изгороди 1 0,011 55,694 114 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,024 116,744 115 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,187 924,311 116 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 28 0,759 3758,951 117 Посыпка территории I класса 30 0,628 3110,146 118 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,011 55,694 119 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,011 55,694 120 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,503 2489,641 121 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,011 55,694 122 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,011 55,694 123 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,011 55,694 124 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,093 462,155 125 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,093 462,155 4,613 22840,499 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 126 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,058 289,182 127 Дезинсекция подвалов 2 0,117 578,364 0,175 867,545 128 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 129 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,341 1686,894 130 Управление многоквартирным домом 3,311 16392,322 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 22,12 109515,072 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 26,54 131418,09 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Комсомольская, 27 Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 414,900 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,059 291,332 2 Замена ламп накаливания 1 0,117 582,665 3 Замена выключателей 1 0,106 526,660 4 Замена патронов 1 0,082 408,727 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,047 235,328 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,059 291,332 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,106 526,660 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,035 173,399 0,610 3036,103 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,233 1158,071 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,632 3147,573 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,117 582,665 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,070 347,337 1,052 5235,646 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,281 1400,118 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,210 1047,396 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,082 408,727 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,164 817,454 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,596 2968,251 1,334 6641,945 Полы 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,070 347,337 19 Масляная окраска полов 1 0,024 117,395 20 Смена досок в полах 1 0,035 173,399 0,128 638,131 Крыши и кровли 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,170 5824,492 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,011 56,005 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,059 291,332 1,240 6171,829 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,526 2620,914 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,070 347,337 26 Смена пружины 1 0,047 235,328 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,327 1629,522 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,011 56,005 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,024 117,395 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,011 56,005 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,011 56,005 1,028 5118,509 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1 0,350 1744,763 0,350 1744,763 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,024 117,395 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,024 117,395 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,024 117,395 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 117,395 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 117,395 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,011 56,005 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,059 291,332 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,011 56,005 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,011 56,005 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,059 291,332 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,609 3029,640 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,141 700,059 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,047 235,328 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,047 235,328 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,059 291,332 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,011 56,005 1,182 5885,343 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,024 117,395 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,035 173,399 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,047 235,328 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 117,395 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,047 235,328 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,106 526,660 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,011 56,005 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,011 56,005 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,011 56,005 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,024 117,395 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,024 117,395 0,363 1808,307 Система водоотведения 60 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,141 700,059 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,093 464,732 62 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,024 117,395 63 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,035 173,399 64 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,035 173,399 0,327 1628,984 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 65 Замена предохранителя 1 0,187 929,463 66 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,164 817,454 67 Замена выключателя 0,2 0,011 56,005 68 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,117 582,665 69 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,011 56,005 0,490 2441,591 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 70 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,011 56,005 71 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,245 1220,795 72 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,011 56,005 73 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,106 526,660 74 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,070 347,337 75 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,047 235,328 76 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,269 1338,728 77 Прочистка канализационного лежака 1 0,035 173,399 78 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,093 464,732 79 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,093 464,732 80 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,011 56,005 81 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,093 464,732 82 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,024 117,395 83 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,011 56,005 84 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,245 1220,795 85 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,059 291,332 86 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,210 1047,396 87 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,047 235,328 88 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,093 464,732 89 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,070 347,337 90 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,082 408,727 91 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,047 235,328 92 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,070 347,337 93 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,059 291,332 94 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,011 56,005 2,114 10523,504 Устранение аварии и выполнение заявок населения 95 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,269 1340,882 0,269 1340,882 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 96 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,954 9728,129 97 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 52 1,831 9118,373 98 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,011 56,005 99 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,011 56,005 100 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,316 1573,517 101 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,024 117,395 102 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,011 56,005 103 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,011 56,005 104 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,035 173,399 105 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,011 56,005 106 Обметание пыли с потолков 1 0,011 56,005 4,227 21046,842 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 107 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,079 392,033 108 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 5 0,288 1434,293 109 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,191 952,080 110 Стрижка газонов 6 0,692 3443,338 111 Очистка урн от мусора 214 0,495 2464,208 112 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,191 952,080 113 Стрижка живой изгороди 1 0,011 56,005 114 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,022 112,009 115 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,191 952,080 116 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,247 1232,104 117 Посыпка территории I класса 12 0,254 1263,420 118 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,011 56,005 119 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,011 56,005 120 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,472 2352,199 121 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,011 56,005 122 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,011 56,005 123 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,011 56,005 124 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,090 448,038 125 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,090 448,038 3,371 16781,950 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 127 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,059 291,332 128 Дезинсекция подвалов 2 0,106 526,660 0,164 817,992 129 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 130 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,340 1691,451 131 Управление многоквартирным домом 3,299 16426,079 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 21,89 108979,849 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 26,27 130775,819

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комсомольская 29 |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС -2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 402,1 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,129 | 621,053 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,106 | 511,456 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,082 | 396,639 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 229,633 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 563,645 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,035 | 167,006 |
|  |  |  | 0,633 | 3 053,078 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 1 127,290 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,654 | 3 157,456 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,117 | 563,645 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,069 | 334,012 |
|  |  |  | 1,074 | 5 182,404 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,304 | 1 466,521 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,210 | 1 012,474 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,082 | 396,639 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,164 | 793,278 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,609 | 2 938,261 |
|  |  |  | 1,369 | 6 607,173 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,035 | 167,006 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,035 | 167,006 |
|  |  |  | 0,128 | 615,834 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,205 | 5 813,895 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 334,012 |
|  |  |  | 1,285 | 6 200,096 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,538 | 2 593,811 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,069 | 334,012 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,048 | 229,633 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,340 | 1 638,746 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,035 | 167,006 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 52,189 |
|  |  |  | 1,061 | 5 119,777 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,350 | 1 690,935 |
|  |  |  | 0,350 | 1 690,935 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 281,823 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,620 | 2 990,451 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 678,462 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 229,633 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,048 | 229,633 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,069 | 334,012 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 52,189 |
|  |  |  | 1,204 | 5 808,676 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 167,006 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 167,006 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 229,633 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 563,645 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 167,006 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,106 | 511,456 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,164 | 793,278 |
|  |  |  | 0,666 | 3 214,865 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,141 | 678,462 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,093 | 448,829 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 114,817 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 167,006 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 229,633 |
|  |  |  | 0,340 | 1 638,746 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,199 | 960,284 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,175 | 845,468 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 563,645 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 52,189 |
|  |  |  | 0,513 | 2 473,776 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,246 | 1 184,699 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 511,456 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,069 | 334,012 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,048 | 229,633 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,281 | 1 356,923 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 167,006 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,093 | 448,829 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,093 | 448,829 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 448,829 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 114,817 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,246 | 1 184,699 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,234 | 1 127,290 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 229,633 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 511,456 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 334,012 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,082 | 396,639 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 229,633 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,069 | 334,012 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,058 | 281,823 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 52,189 |
|  |  |  | 2,206 | 10 646,630 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 1 356,923 |
|  |  |  | 0,281 | 1 356,923 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,013 | 9 712,440 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,873 | 9 037,793 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 1 581,338 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 114,817 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,035 | 167,006 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 52,189 |
|  |  |  | 4,337 | 20 926,530 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,082 | 396,639 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,210 | 1 012,474 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,175 | 845,468 |
| 113 | Стрижка газонов | 6 | 0,802 | 3 869,038 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,503 | 2 426,805 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,187 | 902,876 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 114,817 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,175 | 845,468 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,257 | 1 242,107 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 12 | 0,239 | 1 154,188 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 52,189 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,527 | 2 541,622 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 52,189 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 52,189 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 52,189 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,093 | 448,829 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,093 | 448,829 |
|  |  |  | 3,432 | 16 562,294 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,058 | 281,823 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,117 | 563,645 |
|  |  |  | 0,175 | 845,468 |
| 131 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 132 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,350 | 1 690,935 |
| 133 | Управление многоквартирным домом |  | 3,428 | 16 538,809 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,833 | 110 172,950 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 27,40 | 132 207,540 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комсомольская 31 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 410,80 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 288,453 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,117 | 576,907 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,106 | 521,455 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,082 | 404,688 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 233,002 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,059 | 288,453 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 576,907 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,035 | 171,686 |
|  |  |  | 0,621 | 3061,551 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 1153,280 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,643 | 3171,921 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,117 | 576,907 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,070 | 343,905 |
|  |  |  | 1,064 | 5246,012 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 | 1441,734 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,210 | 1037,046 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,082 | 404,688 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,164 | 809,376 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,596 | 2938,919 |
|  |  |  | 1,345 | 6631,762 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,059 | 288,453 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,035 | 171,686 |
|  |  |  | 0,128 | 631,825 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,170 | 5766,935 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,070 | 343,905 |
|  |  |  | 1,251 | 6166,291 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,526 | 2595,014 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,070 | 343,905 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,047 | 233,002 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,327 | 1613,419 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 55,451 |
|  |  |  | 1,039 | 5123,380 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,351 | 1730,187 |
|  |  |  | 0,351 | 1730,187 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,059 | 288,453 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,059 | 288,453 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,609 | 2999,702 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 693,141 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,047 | 233,002 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,047 | 233,002 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,070 | 343,905 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 55,451 |
|  |  |  | 1,193 | 5882,636 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 171,686 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 233,002 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,047 | 233,002 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,106 | 521,455 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
|  |  |  | 0,363 | 1790,437 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,141 | 693,141 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,093 | 460,139 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 116,234 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 171,686 |
|  |  |  | 0,327 | 1612,886 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,199 | 981,595 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,164 | 809,376 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 576,907 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 55,451 |
|  |  |  | 0,503 | 2478,780 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,245 | 1208,732 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 521,455 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,070 | 343,905 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,047 | 233,002 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,269 | 1325,499 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,093 | 460,139 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,093 | 460,139 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 460,139 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,245 | 1208,732 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,059 | 288,453 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,223 | 1097,829 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,047 | 233,002 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 460,139 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,070 | 343,905 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,082 | 404,688 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,047 | 233,002 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,070 | 343,905 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,059 | 288,453 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 55,451 |
|  |  |  | 2,137 | 10535,746 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 1386,282 |
|  |  |  | 0,281 | 1386,282 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,095 | 10325,138 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,925 | 9489,677 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,316 | 1557,968 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 116,234 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 55,451 |
|  |  |  | 4,462 | 21993,411 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,082 | 404,688 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,210 | 1037,046 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,187 | 920,278 |
| 110 | Стрижка газонов | 5 | 0,683 | 3368,297 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,492 | 2423,328 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,187 | 920,278 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 116,234 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,187 | 920,278 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,269 | 1325,499 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 13 | 0,284 | 1399,612 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 55,451 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,492 | 2423,328 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 55,451 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 55,451 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 55,451 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,093 | 460,139 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,093 | 460,139 |
|  |  |  | 3,350 | 16511,854 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,059 | 288,453 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,117 | 576,907 |
|  |  |  | 0,176 | 865,360 |
| 129 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,351 | 1730,187 |
| 131 | Управление многоквартирным домом |  | 3,310 | 16319,210 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,25 | 109697,797 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,70 | 131637,357 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС (4%) | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -3090,3 |  | Ленина д.88 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,009 | 347,102 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,023 | 848,473 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,007 | 269,969 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,008 | 308,536 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,016 | 578,504 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,271 | 10 065,972 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,015 | 539,937 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,141 | 5 245,104 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,093 | 3 432,458 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,064 | 2 391,151 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,021 | 771,339 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,057 | 2 121,182 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,043 | 1 581,245 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,054 | 2 005,481 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,024 | 887,040 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,209 | 7 751,956 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,026 | 964,174 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,092 | 3 393,891 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,016 | 578,504 |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,193 | 7 173,452 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,074 | 2 738,253 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,022 | 809,906 |
| 23 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,172 | 6 363,546 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,106 | 3 933,828 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,021 | 771,339 |
| 26 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,051 | 1 889,780 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,081 | 3 008,222 |
| 28 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,352 | 13 035,627 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,009 | 347,102 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,020 | 732,772 |
| 31 | Смена ручки дверной | 1 | 0,003 | 115,701 |
| 32 | Смена замков накладных | 1 | 0,294 | 10 914,445 |
| 33 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,023 | 848,473 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,004 | 154,268 |
| 35 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 36 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,008 | 308,536 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 | 115,701 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 | 154,268 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 | 269,969 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,008 | 308,536 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 385,669 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,063 | 2 352,584 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,018 | 655,638 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,008 | 308,536 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 154,268 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,003 | 115,701 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,003 | 115,701 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 | 154,268 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 | 231,402 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 | 269,969 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,009 | 347,102 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,010 | 385,669 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,015 | 539,937 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 | 539,937 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,060 | 2 236,883 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,022 | 809,906 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,023 | 848,473 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 115,701 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,008 | 308,536 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 | 192,835 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,006 | 231,402 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 | 231,402 |
| 68 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 | 231,402 |
| 98 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 |  | 0,000 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 385,669 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,016 | 578,504 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,008 | 308,536 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,015 | 539,937 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,024 | 887,040 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 385,669 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,017 | 617,071 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,008 | 308,536 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,002 | 77,134 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,011 | 424,236 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,072 | 2 661,119 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,119 | 4 396,632 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,048 | 1 774,079 |
| 83 | Ремонт щитков | 1 | 0,124 | 4 589,466 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,051 | 1 889,780 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 | 192,835 |
| 86 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,022 | 809,906 |
| 87 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,008 | 308,536 |
| 88 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 | 2 583,985 |
| 92 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 | 3 740,994 |
| 93 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2 815,387 |
| 94 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,019 | 694,205 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,229 | 8 484,728 |
| 96 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 | 3 471,025 |
| 97 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,094 | 3 471,025 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 | 3 471,025 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,073 | 39 801,086 |
| 100 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,253 | 9 371,767 |
| 101 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,045 | 1 658,379 |
| 102 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,028 | 1 041,307 |
| 103 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,322 | 11 955,753 |
| 104 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 5 977,876 |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,295 | 10 953,012 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,080 | 40 032,488 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,183 | 6 787,782 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 48 | 0,858 | 31 817,729 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 24 | 0,237 | 8 793,263 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 38,567 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 231,402 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 77,134 |
| 113 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 231,402 |
| 114 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,029 | 1 079,874 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 38,567 |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,869 | 32 241,965 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,141 | 5 245,104 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,213 | 7 906,224 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 0,142 | 5 283,671 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 51 | 1,584 | 58 737,456 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,343 | 86 891,325 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,019 | 694,205 |
| 123 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,092 | 3 393,891 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,040 | 1 465,544 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,009 | 347,102 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 115,701 |
| 127 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,022 | 809,906 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,131 | 4 859,435 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,034 | 1 272,709 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,438 | 16 236,683 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,431 | 15 966,715 |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,047 | 1 735,512 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,045 | 1 658,379 |
| 134 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО (руб./без НДС) |  | 0,312 | 11 570,083 |
| 135 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам (руб./без НДС) |  | 0,083 | 3 085,356 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 15,92 | 590 459,913 |
|  | в том числе управление |  | 3,18 | 118 092,000 |
|  | Итого руб./м2 в месяц, с НДС |  | 19,10 | 708 551,895 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 52, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2021 с ростом 10% | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса 52 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2 597,10 |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 1 820,25 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,048 | 1 483,16 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 483,16 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 3 640,49 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 337,08 |
|  |  |  | 0,36 | 11 258,57 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,866 | 27 000,33 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,808 | 25 180,09 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 741,58 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 7 280,99 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 1,030 | 32 090,28 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,135 | 35 359,99 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,024 | 63 068,19 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,362 | 11 292,27 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,024 | 741,58 |
|  |  |  | 6,54 | 203 833,97 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,093 | 2 898,91 |
|  |  |  | 0,093 | 2 898,91 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,024 | 741,58 |
|  |  |  | 0,024 | 741,58 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 3,451 | 107 563,12 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,848 | 57 607,45 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 2 157,33 |
|  |  |  | 5,38 | 167 664,99 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,058 | 1 820,25 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,445 | 13 854,10 |
|  |  |  | 0,76 | 23 562,09 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 337,08 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,024 | 741,58 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
|  |  |  | 0,11 | 3 573,08 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,445 | 13 854,10 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,503 | 15 674,35 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,362 | 11 292,27 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,386 | 12 033,86 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,632 | 19 685,64 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,082 | 2 561,83 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 1 820,25 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 337,08 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 1 820,25 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,093 | 2 898,91 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,117 | 3 640,49 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 337,08 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,048 | 1 483,16 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,069 | 2 157,33 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 337,08 |
|  |  |  | 2,89 | 89 933,69 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 483,16 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 3 640,49 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 337,08 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 337,08 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 741,58 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 2 561,83 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 4 382,08 |
|  |  |  | 0,63 | 19 550,80 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 5 123,66 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,093 | 2 898,91 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
|  |  |  | 0,36 | 11 258,57 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 0,2 | 0,141 | 4 382,08 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,246 | 7 651,78 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 4 382,08 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 3 640,49 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 337,08 |
|  |  |  | 0,69 | 21 404,76 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 1 | 0,058 | 1 820,25 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,082 | 2 561,83 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 3 303,41 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 2 561,83 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 93 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,269 | 8 393,36 |
| 94 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,082 | 2 561,83 |
| 95 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,322 | 10 045,07 |
| 96 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 1 483,16 |
| 97 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,082 | 2 561,83 |
| 99 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 100 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 101 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 337,08 |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 337,08 |
|  |  |  | 1,85 | 57 607,45 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,257 | 8 022,57 |
|  |  |  | 0,26 | 8 022,57 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,404 | 106 079,96 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,706 | 53 155,37 |
| 107 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,164 | 5 123,66 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 48 | 1,737 | 54 127,72 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 24 | 0,489 | 15 233,55 |
| 110 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,744 | 54 337,75 |
| 111 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,141 | 4 382,08 |
| 112 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,141 | 4 382,08 |
| 113 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,187 | 5 831,53 |
| 114 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,093 | 2 898,91 |
| 115 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,048 | 1 483,16 |
| 116 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,257 | 8 022,57 |
| 117 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 118 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 119 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,151 | 4 719,16 |
| 120 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 10 213,61 |
| 121 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,082 | 2 561,83 |
|  |  |  | 10,73 | 334 305,76 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,316 | 9 842,82 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 5 | 0,114 | 3 565,30 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,093 | 2 898,91 |
| 126 | Стрижка газонов | 5 | 0,270 | 8 427,07 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,082 | 2 561,83 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 129 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,058 | 1 820,25 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,561 | 17 494,60 |
| 132 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 22 | 1,466 | 45 700,65 |
| 133 | Посыпка территории I класса | 22 | 1,134 | 35 328,87 |
| 134 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,117 | 3 640,49 |
| 135 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,024 | 741,58 |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 337,08 |
| 137 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,304 | 9 472,03 |
| 138 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,082 | 2 561,83 |
| 139 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 1 | 0,164 | 5 123,66 |
|  |  |  | 4,87 | 151 674,30 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 140 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,082 | 2 561,83 |
| 141 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,151 | 4 719,16 |
|  |  |  | 0,23 | 7 280,99 |
| 142 | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в квартирах МКД (по договору) |  | 0,314 | 9 775,40 |
| 143 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,671 | 20 899,13 |
| 144 | Управление многоквартирным домом, в том числе расходы по ОИРЦ |  | 5,819 | 181 350,55 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений без НДС |  | 42,57 | 1 326 597,15 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений c НДС |  | 51,08 | 1 591 916,58 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы, 15 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2128,90 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 1 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 1 | 0,102 | 2 612,40 |
|  | Полы |  |  |  |
| 2 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 890,29 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 3 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,104 | 2 657,10 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 1 | 0,037 | 933,08 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,097 | 2 465,44 |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 1,501 | 38 351,70 |
| 7 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 2,855 | 72 941,29 |
| 8 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,504 | 12 875,51 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,095 | 2 423,93 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,643 | 16 432,52 |
| 11 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 790,54 |
| 12 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,209 | 5 331,28 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 13 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,043 | 1 110,71 |
| 14 | Ремонт щитков | 1 | 0,033 | 842,68 |
| 15 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,010 | 268,20 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 16 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 316,92 |
| 17 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,049 | 1 263,74 |
| 18 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,072 | 1 835,10 |
| 19 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,054 | 1 376,30 |
| 20 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,023 | 587,70 |
| 21 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,243 | 6 206,24 |
| 22 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 901,75 |
| 23 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,067 | 1 706,66 |
| 24 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,134 | 3 413,32 |
| 25 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,009 | 232,73 |
| 26 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,085 | 2 181,67 |
| 27 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 568,80 |
| 28 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 |  |  |
| 29 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,180 | 4 587,66 |
| 30 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,027 | 699,34 |
| 31 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,107 | 2 726,23 |
| 32 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,012 | 300,51 |
| 33 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,077 | 1 967,52 |
| 34 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,061 | 1 548,27 |
| 35 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,000 | 0,00 |
| 36 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,130 | 3 313,52 |
| 37 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,039 | 984,55 |
| 38 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,217 | 5 533,08 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 39 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,757 | 44 884,05 |
| 40 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,507 | 115 133,58 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,025 | 638,76 |
| 42 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,061 | 1 555,97 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,041 | 1 058,46 |
| 44 | Уборка мусора с транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,266 | 6 800,82 |
| 45 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 726,11 |
| 46 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 17,11 |
| 47 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,007 | 178,65 |
| 48 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 110,33 |
| 49 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,010 | 251,84 |
| 50 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,009 | 225,61 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 51 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,083 | 2 110,10 |
| 52 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 3 | 0,166 | 4 246,42 |
| 53 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,012 | 311,38 |
| 54 | Стрижка газонов | 4 | 0,325 | 8 311,06 |
| 55 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,323 | 8 256,60 |
| 56 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 317,35 |
| 57 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,010 | 249,45 |
| 58 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,015 | 382,34 |
| 59 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,152 | 3 884,23 |
| 60 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,221 | 5 648,41 |
| 61 | Посыпка территории I класса | 21 | 0,228 | 5 832,92 |
| 62 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,074 | 1 881,07 |
| 63 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,075 | 1 920,86 |
| 64 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,020 | 506,80 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 65 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,033 | 845,81 |
| 66 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,069 | 1 760,62 |
| 67 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) | 1 | 0,905 | 23 114,74 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС, |  | 17,393 | 444 339,72 |
|  | в том числе управление |  | 3,06 | 78 137,34 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 20,87 | 533 207,66 |