Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 7, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м 2 - 8956,61 |  | Аксенова,7 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,004 | 429,917 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,075 | 8 060,949 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,003 | 322,438 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,004 | 429,917 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,007 | 752,355 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 13 004,998 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,031 | 3 331,859 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,028 | 3 009,421 |
| 9 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,063 | 6 771,197 |
| 10 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,042 | 4 514,131 |
| 11 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,040 | 4 299,173 |
| 12 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,040 | 4 299,173 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,110 | 11 822,725 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,082 | 8 813,304 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,105 | 11 285,329 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,047 | 5 051,528 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,040 | 4 299,173 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,031 | 3 331,859 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 19 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,121 | 13 004,998 |
| 20 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,043 | 4 621,611 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 21 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,023 | 2 472,024 |
| 22 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,036 | 3 869,256 |
| 23 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,157 | 16 874,253 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,004 | 429,917 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,038 | 4 084,214 |
| 26 | Смена ручки дверной | 1 | 0,001 | 107,479 |
| 27 | Смена замков накладных | 1 | 0,132 | 14 187,270 |
| 28 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,011 | 1 182,273 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,001 | 107,479 |
| 30 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,011 | 1 182,273 |
| 31 | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 1 | 0,028 | 3 009,421 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,016 | 1 719,669 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,001 | 107,479 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,003 | 322,438 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 | 322,438 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,001 | 107,479 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 | 322,438 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,003 | 322,438 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 | 429,917 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,004 | 429,917 |
| 41 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,122 | 13 112,477 |
| 42 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 3 761,776 |
| 43 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,016 | 1 719,669 |
| 44 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,001 | 107,479 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,001 | 107,479 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,001 | 107,479 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,001 | 107,479 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,003 | 322,438 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,003 | 322,438 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 | 322,438 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,004 | 429,917 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 | 429,917 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,007 | 752,355 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 752,355 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 12 575,080 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,009 | 967,314 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,009 | 967,314 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 752,355 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,009 | 967,314 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,017 | 1 827,148 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 1 182,273 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,012 | 1 289,752 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,012 | 1 289,752 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,012 | 1 289,752 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 2 364,545 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,030 | 3 224,380 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 429,917 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,007 | 752,355 |
| 69 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,011 | 1 182,273 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 70 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 | 2 149,586 |
| 71 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 | 3 331,859 |
| 72 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,015 | 1 612,190 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,001 | 107,479 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,003 | 322,438 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,005 | 537,397 |
| 76 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,032 | 3 439,338 |
| 77 | Замена автомата | 1 | 0,052 | 5 588,925 |
| 78 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,022 | 2 364,545 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,239 | 25 687,557 |
| 80 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,099 | 10 640,453 |
| 81 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 1 182,273 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,009 | 967,314 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 1 289,752 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,098 | 10 532,973 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,142 | 15 262,063 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,106 | 11 392,808 |
| 87 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,031 | 3 331,859 |
| 88 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,030 | 3 224,380 |
| 89 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,035 | 3 761,776 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,372 | 39 982,307 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,132 | 14 187,270 |
| 92 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,132 | 14 187,270 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,132 | 14 187,270 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 2,074 | 222 912,110 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,356 | 38 262,638 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,042 | 4 514,131 |
| 97 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,012 | 1 289,752 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,290 | 31 169,003 |
| 99 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,144 | 15 477,022 |
| 100 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,070 | 7 523,552 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 101 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,349 | 37 510,283 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 102 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,152 | 338 774,817 |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,591 | 63 520,278 |
| 104 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,636 | 68 356,848 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,452 | 48 580,653 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,257 | 27 622,185 |
| 107 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,977 | 105 007,296 |
| 108 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, облицованных кафельной плиткой, без шланга | 52 | 0,481 | 51 697,553 |
| 109 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,480 | 51 590,074 |
| 110 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,660 | 70 936,351 |
| 111 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,004 | 429,917 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 752,355 |
| 113 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 859,835 |
| 114 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,027 | 2 901,942 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 322,438 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,794 | 192 817,900 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,241 | 25 902,516 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,445 | 47 828,297 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,324 | 34 823,300 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 3,333 | 358 228,574 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 4,836 | 519 769,992 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,030 | 3 224,380 |
| 123 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,141 | 15 154,584 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,081 | 8 705,825 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,019 | 2 042,107 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,007 | 752,355 |
| 127 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,044 | 4 729,090 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,253 | 27 192,268 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,066 | 7 093,635 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,043 | 4 621,611 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,082 | 8 813,304 |
| 132 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,121 | 13 004,998 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 26,71 | 2 870 450,20 |
|  | в том числе управление |  | 5,34 | 573 939,57 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 32,05 | 3 444 540,24 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 9245,30 |  | Аксенова,15 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,078 | 8 653,601 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,168 | 18 638,525 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,073 | 8 098,883 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,112 | 12 425,683 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 6 656,616 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,017 | 1 886,041 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 18 083,807 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 1 331,323 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  | 0,000 |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,593 | 65 789,555 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 1,106 | 122 703,622 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 3 550,195 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 35 501,952 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 5 990,954 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,195 | 21 634,002 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,722 | 80 101,279 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,325 | 147 000,270 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,237 | 26 293,633 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,094 | 10 428,698 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,198 | 21 966,833 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,051 | 5 658,124 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,930 | 214 121,148 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,824 | 91 417,526 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 998,492 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 10 317,755 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,176 | 19 526,074 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 2 440,759 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,013 | 1 442,267 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 1,457 | 161 644,825 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,008 | 887,549 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,017 | 1 886,041 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,015 | 1 664,154 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,112 | 12 425,683 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 1 331,323 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,019 | 2 107,928 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,394 | 43 711,778 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 6 101,898 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 5 769,067 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,094 | 10 428,698 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,102 | 11 316,247 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,074 | 8 209,826 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,078 | 8 653,601 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,078 | 8 653,601 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 | 3 439,252 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 9 541,150 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 554,718 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 1 664,154 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 9 430,206 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,191 | 21 190,228 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,183 | 20 302,679 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,026 | 2 884,534 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,059 | 6 545,672 |
| 52 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 9 097,375 |
| 54 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 2 107,928 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 3 993,970 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 4 659,631 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 6 101,898 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 3 993,970 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 7 766,052 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 17 861,920 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 998,492 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 1 664,154 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 1 442,267 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 4 770,575 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 2 218,872 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 3 550,195 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,110 | 12 203,796 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,187 | 20 746,453 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,228 | 25 295,141 |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,146 | 16 197,766 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,055 | 6 101,898 |
| 72 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 4 881,518 |
| 73 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,056 | 6 212,842 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 74 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,190 | 21 079,284 |
| 75 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,020 | 2 218,872 |
| 76 | Замена предохранителя | 1 | 0,320 | 35 501,952 |
| 77 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,185 | 20 524,566 |
| 78 | Ремонт щитков | 1 | 0,023 | 2 551,703 |
| 79 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 554,718 |
| 80 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,155 | 17 196,258 |
| 81 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 1 775,098 |
| 82 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 1 220,380 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 83 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,003 | 332,831 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 1 442,267 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,102 | 11 316,247 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,149 | 16 530,596 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,112 | 12 425,683 |
| 88 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,019 | 2 107,928 |
| 89 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,023 | 2 551,703 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,333 | 36 944,219 |
| 91 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,039 | 4 326,800 |
| 92 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,138 | 15 310,217 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,138 | 15 310,217 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 1 442,267 |
| 95 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 14 644,555 |
| 96 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 4 326,800 |
| 97 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,001 | 110,944 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,374 | 41 492,906 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,050 | 5 547,180 |
| 100 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,298 | 33 061,193 |
| 101 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 7 876,996 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,137 | 15 199,273 |
| 103 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 11 316,247 |
| 104 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 887,549 |
| 105 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,126 | 13 978,894 |
| 106 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,055 | 6 101,898 |
| 107 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 443,774 |
| 108 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 443,774 |
| 109 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,001 | 110,944 |
| 110 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 443,774 |
| 111 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,001 | 110,944 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 112 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,349 | 38 719,316 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 113 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,683 | 297 661,679 |
| 114 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 1,421 | 157 650,856 |
| 115 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,368 | 40 827,245 |
| 116 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,046 | 5 103,406 |
| 117 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,317 | 35 169,121 |
| 118 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,460 | 51 034,056 |
| 119 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,022 | 2 440,759 |
| 120 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,452 | 50 146,507 |
| 121 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,258 | 28 623,449 |
| 122 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,261 | 28 956,280 |
| 123 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,418 | 46 374,425 |
| 124 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,195 | 21 634,002 |
| 125 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,043 | 4 770,575 |
| 126 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,246 | 27 292,126 |
| 127 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 332,831 |
| 128 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 443,774 |
| 129 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 332,831 |
| 130 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,038 | 4 215,857 |
| 131 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,460 | 51 034,056 |
| 132 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 3 883,026 |
| 133 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 332,831 |
| 134 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 110,944 |
| 135 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,145 | 16 086,822 |
| 136 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 110,944 |
| 137 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 332,831 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 138 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,198 | 21 966,833 |
| 139 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,520 | 57 690,672 |
| 140 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,444 | 49 258,958 |
| 141 | Стрижка газонов | 2 | 0,313 | 34 725,347 |
| 142 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,153 | 16 974,371 |
| 143 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,074 | 8 209,826 |
| 144 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,015 | 1 664,154 |
| 145 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,008 | 887,549 |
| 146 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,015 | 1 664,154 |
| 147 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,036 | 3 993,970 |
| 148 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 1,106 | 122 703,622 |
| 149 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 1,070 | 118 709,652 |
| 150 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,831 | 92 194,132 |
| 151 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 332,831 |
| 152 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,082 | 9 097,375 |
| 153 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,013 | 1 442,267 |
| 154 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 332,831 |
| 155 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,007 | 776,605 |
| 156 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,243 | 26 959,295 |
| 157 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,065 | 7 211,334 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 158 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,052 | 5 769,067 |
| 159 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,048 | 5 325,293 |
| 160 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,293 | 365 337,275 |
| 161 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,188 | 20 857,397 |
| 162 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,215 | 23 852,874 |
| 163 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,054 | 5 990,954 |
|  | ИТОГО, руб./м2 в месяц, |  | 34,08 | 3 781 179,78 |
|  | в том числе управление |  | 6,82 | 756 635,35 |
|  | Плата за содержание жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 40,90 | 4 537 415,74 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, д. 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,206 | 1 287,24 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,103 | 643,62 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,029 | 182,65 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,022 | 139,16 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3 х 2,5 кв.м | 1 | 0,299 | 1 869,97 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,125 | 782,78 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,078 | 6 740,60 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,812 | 11 332,90 |
|  | Полы | 1 | 0,000 |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,083 | 521,85 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,645 | 4 035,66 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 52,19 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 95,67 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,054 | 339,20 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,029 | 182,65 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,285 | 1 783,00 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,348 | 2 174,39 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,090 | 565,34 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,472 | 2 948,47 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,435 | 2 722,33 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,189 | 1 182,87 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,082 | 513,16 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,026 | 165,25 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,676 | 4 227,01 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,074 | 460,97 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,445 | 2 783,21 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,117 | 730,59 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 78,28 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,102 | 634,92 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,021 | 130,46 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,017 | 104,37 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,147 | 921,94 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,110 | 687,11 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,045 | 278,32 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,453 | 2 835,40 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,136 | 852,36 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,136 | 852,36 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,136 | 852,36 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,017 | 104,37 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,367 | 2 296,15 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,121 | 756,69 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,223 | 1 391,61 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,263 | 1 643,84 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,380 | 8 627,96 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,274 | 1 713,42 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,157 | 982,82 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,904 | 5 653,40 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,008 | 52,19 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 52,19 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 34,79 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 60,88 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,060 | 373,99 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,079 | 495,76 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,854 | 11 593,83 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,004 | 26,09 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 8,70 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 8,70 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,150 | 939,33 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 34,79 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,028 | 173,95 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 1,025 | 6 410,09 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,014 | 86,98 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,565 | 3 531,20 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,028 | 173,95 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,168 | 1 052,40 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,762 | 11 019,79 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,259 | 1 617,74 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,028 | 173,95 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,402 | 2 513,59 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,061 | 382,69 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,039 | 243,53 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,426 | 2 661,45 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,189 | 1 182,87 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 4,142 | 25 901,29 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 1,090 | 6 818,87 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,017 | 104,37 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,798 | 11 245,93 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,766 | 11 045,88 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,014 | 86,98 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,213 | 1 330,72 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,125 | 782,78 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,120 | 747,99 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору |  | 1,919 | 12 002,61 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору |  | 0,139 | 869,75 |
|  | ИТОГО, руб./м2 в месяц без НДС, |  | 31,58 | 197 486,45 |
|  | в том числе управление |  | 6,32 | 39 497,29 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС |  | 37,90 | 236 983,74 |