Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Комсомольская, 25 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 412,6 Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,072 355,144 2 Замена ламп накаливания 1 0,156 772,593 3 Замена выключателей 1 0,135 666,673 4 Замена патронов 1 0,103 510,908 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,055 274,146 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,072 355,144 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,147 728,979 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,049 242,993 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,298 1 476,650 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,823 4 074,806 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,147 728,979 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,094 467,294 Деревянные стены 0,000 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,384 1 900,330 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,268 1 327,116 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,098 485,986 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,208 1 028,047 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,769 3 806,891 Перекрытия 18 Полы 1 19 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,079 392,527 20 Масляная окраска полов 1 0,038 186,918 21 Смена досок в полах 1 0,048 236,762 Крыши и кровли 22 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,520 7 526,553 23 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,009 43,614 24 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,087 429,911 Оконные и дверные проемы 25 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,698 3 457,977 26 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,088 436,141 27 Смена пружины 1 0,059 292,838 28 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,437 2 162,015 29 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,009 43,614 30 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,036 180,687 31 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,001 6,231 32 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,013 62,306 Лестницы 33 Ремонт деревянных ступеней 1 0,449 2 224,321 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,030 149,534 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,033 161,995 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,023 112,151 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 118,381 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,024 118,381 39 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,009 43,614 40 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,081 398,758 41 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,005 24,922 42 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,014 68,536 43 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,079 392,527 44 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,800 3 962,655 45 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,191 947,050 46 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,054 267,915 47 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,062 305,299 48 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,086 423,680 49 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,018 87,228 Системы холодного и горячего водоснабжения 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,034 168,226 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,039 193,148 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,053 261,685 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,033 161,995 54 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,064 317,760 55 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,156 772,593 56 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,009 43,614 57 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,018 87,228 58 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,013 62,306 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,033 161,995 60 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,024 118,381 Система водоотведения 0,000 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,181 897,205 62 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,118 585,675 63 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,033 161,995 64 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,040 199,379 65 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,052 255,454 Система газоснабжения Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 66 Замена предохранителя 1 0,248 1 227,426 67 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,216 1 071,661 68 Замена выключателя 0,2 0,006 31,153 69 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,155 766,363 70 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,016 80,998 Ремонт в тарифе Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 71 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,011 56,075 72 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,316 1 563,878 73 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,006 31,153 74 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,130 641,751 75 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,097 479,755 76 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,062 305,299 77 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,346 1 713,412 78 Прочистка канализационного лежака 1 0,045 224,301 79 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,120 591,906 80 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,120 591,906 81 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,013 62,306 82 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,123 610,598 83 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,036 180,687 84 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,019 93,459 85 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,323 1 601,262 86 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,072 355,144 87 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,281 1 389,422 88 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,068 336,452 89 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,125 616,828 90 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,093 461,064 91 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,107 529,600 92 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,062 305,299 93 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,087 429,911 94 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,077 380,066 95 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,019 93,459 97 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,355 1 757,026 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 99 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 2,641 13 078,009 100 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,525 2 598,156 101 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,008 37,384 102 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,004 18,692 103 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,419 2 074,786 104 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,033 161,995 105 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,003 12,461 106 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,001 6,231 107 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,050 249,224 108 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,006 31,153 109 Обметание пыли с потолков 1 0,003 12,461 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 110 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,109 542,061 111 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,277 1 370,730 112 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,237 1 171,351 113 Стрижка газонов 2 0,333 1 651,106 114 Очистка урн от мусора 214 0,646 3 196,293 115 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,239 1 183,812 116 Стрижка живой изгороди 1 0,014 68,536 117 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,024 118,381 119 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,243 1 202,504 120 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,354 1 750,796 122 Посыпка территории I класса 11 0,279 1 383,191 123 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,001 6,231 124 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,019 93,459 125 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,672 3 327,135 126 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,009 43,614 127 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,003 12,461 128 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,005 24,922 129 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,117 579,445 130 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,115 566,984 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 131 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,076 373,835 132 Дезинсекция подвалов 2 0,143 710,287 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,365 1 806,871 ИТОГО руб./м2 в месяц 21,60 106960,54 в том числе управление 4,32 21392,11 ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС 25,92 128352,65 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Комсомольская 27 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 414,9 Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1,0 0,07 350,858 2 Замена ламп накаливания 1,0 0,16 776,900 3 Замена выключателей 1,0 0,13 664,124 4 Замена патронов 1,0 0,10 513,756 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1,0 0,06 275,674 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1,0 0,07 350,858 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1,0 0,15 733,043 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1,0 0,05 238,082 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1,0 0,30 1 472,351 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1,0 0,82 4 072,459 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1,0 0,15 726,777 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,09 469,899 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1,0 0,38 1 898,393 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1,0 0,27 1 328,248 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1,0 0,10 488,695 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1,0 0,21 1 027,513 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1,0 0,77 3 809,316 Перекрытия 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1,0 0,08 394,715 19 Масляная окраска полов 1,0 0,04 181,694 20 Смена досок в полах 1,0 0,05 238,082 Крыши и кровли 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1,0 1,51 7 524,652 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1,0 0,01 43,857 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1,0 0,09 432,307 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1,0 0,69 3 458,458 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1,0 0,09 438,573 26 Смена пружины 1,0 0,06 288,205 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1,0 0,43 2 161,536 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1,0 0,01 43,857 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1,0 0,04 181,694 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,00 6,265 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1,0 0,01 56,388 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1,0 0,45 2 224,189 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,03 144,102 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,03 162,898 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,02 112,776 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,02 119,041 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,02 119,041 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,01 43,857 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,08 400,981 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,01 25,061 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,01 68,919 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1,0 0,08 394,715 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,80 3 965,949 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,19 946,064 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,05 269,409 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,06 307,001 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,09 426,042 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1,0 0,02 81,449 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,03 169,164 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,04 194,225 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,05 263,144 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,03 162,898 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,06 313,266 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1,0 0,15 770,635 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,01 43,857 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1,0 0,02 87,715 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1,0 0,01 62,653 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,03 162,898 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,02 119,041 Система водоотведения 60 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,18 895,941 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,12 582,675 62 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1,0 0,03 162,898 63 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1,0 0,04 194,225 64 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,05 256,878 Система газоснабжения Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 65 Замена предохранителя 1,0 0,25 1 228,003 66 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1,0 0,22 1 071,370 67 Замена выключателя 0,2 0,01 31,327 68 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1,0 0,15 764,369 69 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1,0 0,02 81,449 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 70 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1,0 0,01 56,388 71 Осмотр деревянных стен, перегородок 1,0 0,32 1 572,596 72 Осмотр деревянных перекрытий 1,0 0,01 31,327 73 Осмотр внутренней отделки стен 1,0 0,13 639,063 74 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1,0 0,10 482,430 75 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1,0 0,06 294,470 76 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1,0 0,34 1 710,433 77 Прочистка канализационного лежака 1,0 0,04 219,286 78 Проверка исправности канализационных вытяжек 1,0 0,12 595,206 79 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1,0 0,12 595,206 80 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1,0 0,01 62,653 81 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1,0 0,12 614,002 82 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1,0 0,04 181,694 83 Замеры сопротивления изоляции проводов 1,0 0,02 87,715 84 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1,0 0,32 1 603,922 85 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1,0 0,07 357,123 86 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1,0 0,28 1 384,636 87 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1,0 0,07 332,062 88 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1,0 0,12 614,002 89 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1,0 0,09 463,634 90 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1,0 0,11 532,552 91 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1,0 0,06 307,001 92 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12,0 0,09 426,042 93 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12,0 0,08 375,919 94 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1,0 0,02 93,980 95 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1,0 0,35 1 754,290 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 96 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156,0 2,55 12 706,073 97 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12,0 0,51 2 524,925 98 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1,0 0,01 37,592 99 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1,0 0,00 18,796 100 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365,0 0,42 2 073,822 101 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1,0 0,03 162,898 102 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1,0 0,00 12,531 103 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1,0 0,00 6,265 104 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1,0 0,05 244,348 105 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1,0 0,01 31,327 106 Обметание пыли с потолков 1,0 0,00 12,531 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 107 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214,0 0,11 538,818 108 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4,0 0,28 1 390,901 109 Уборка газонов от случайного мусора 31,0 0,24 1 184,146 110 Стрижка газонов 2,0 0,33 1 666,576 111 Очистка урн от мусора 214,0 0,64 3 195,314 112 Вырезка сухих ветвей и поросли 1,0 0,24 1 184,146 113 Стрижка живой изгороди 1,0 0,02 81,449 114 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22,0 0,02 119,041 115 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52,0 0,24 1 202,942 116 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11,0 0,35 1 748,025 117 Посыпка территории I класса 11,0 0,28 1 403,432 118 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1,0 0,00 6,265 119 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5,0 0,02 93,980 120 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2,0 0,64 3 189,049 121 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44,0 0,01 43,857 122 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6,0 0,00 12,531 123 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12,0 0,01 25,061 124 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151,0 0,12 576,410 125 Уборка мусора на контейнерных площадках 365,0 0,11 563,879 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 126 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2,0 0,07 369,654 127 Дезинсекция подвалов 2,0 0,14 707,981 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,36 1 816,943 ИТОГО руб./м2 в месяц 21,37 106 416,493 в том числе управление 4,27 21 283,299 ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС 25,65 127 699,79

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 402,10 |  | Комсомольская 29 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,073 | 352,178 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,161 | 777,220 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,138 | 667,923 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,107 | 516,123 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,057 | 273,241 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,073 | 352,178 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,152 | 734,716 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,050 | 242,881 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,298 | 1 439,072 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,844 | 4 074,333 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,151 | 728,644 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,097 | 467,546 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,394 | 1 900,546 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,276 | 1 329,775 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,101 | 485,763 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,214 | 1 032,245 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,789 | 3 807,164 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,082 | 394,682 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,038 | 182,161 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,049 | 236,809 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,559 | 7 523,247 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 42,504 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 418,970 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,716 | 3 454,986 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,091 | 437,186 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,060 | 291,458 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,448 | 2 161,643 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 42,504 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,038 | 182,161 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 6,072 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 60,720 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,461 | 2 222,364 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,029 | 139,657 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 151,801 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 109,297 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 115,369 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 115,369 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 48,576 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,079 | 382,538 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,288 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 66,792 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,079 | 382,538 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,822 | 3 965,037 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,196 | 947,237 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 267,169 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,064 | 309,674 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,088 | 425,042 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,018 | 85,008 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 157,873 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,039 | 188,233 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,052 | 248,953 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,034 | 163,945 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 315,746 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,151 | 728,644 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 42,504 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 85,008 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 60,720 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 163,945 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 115,369 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,039 | 188,233 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,132 | 637,563 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,224 | 1 080,822 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,186 | 898,661 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,121 | 582,915 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,034 | 163,945 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 194,305 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,053 | 255,025 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,255 | 1 232,622 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,221 | 1 068,678 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 30,360 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,159 | 765,076 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,018 | 85,008 |
|  | Ремонт в тарифе |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 54,648 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,316 | 1 524,080 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,081 | 388,610 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,128 | 619,347 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 467,546 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,064 | 309,674 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,355 | 1 712,313 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,045 | 218,593 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,120 | 576,843 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,120 | 576,843 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 66,792 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,123 | 595,059 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,036 | 176,089 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 91,080 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,322 | 1 554,440 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,074 | 358,250 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,279 | 1 347,991 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 321,818 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,127 | 613,275 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,096 | 461,474 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,109 | 528,267 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,064 | 309,674 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,089 | 431,114 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,078 | 376,466 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,020 | 97,153 |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,355 | 1 712,313 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,633 | 12 702,690 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,523 | 2 525,965 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 54,648 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 18,216 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,430 | 2 076,635 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 157,873 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 12,144 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,072 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,052 | 248,953 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 30,360 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 12,144 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,112 | 540,411 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,269 | 1 299,415 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,229 | 1 105,110 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,323 | 1 560,512 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,662 | 3 193,889 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,245 | 1 184,046 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,016 | 78,936 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 109,297 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,229 | 1 105,110 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,332 | 1 603,016 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,260 | 1 256,911 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 6,072 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,020 | 97,153 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,692 | 3 339,617 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 36,432 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 | 6,072 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 18,216 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,116 | 558,627 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,115 | 552,555 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,077 | 370,394 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,147 | 710,428 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,378 | 1 821,610 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 22,32 | 107 717,842 |
|  | в том числе управление |  | 4,46 | 21 543,57 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 26,79 | 129 261,41 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 410,8 |  | Комсомольская 31 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,072 | 353,594 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,157 | 775,426 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,135 | 663,765 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,104 | 514,883 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,055 | 272,950 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,072 | 353,594 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,148 | 732,002 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,049 | 241,933 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,299 | 1 476,411 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,827 | 4 075,639 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,147 | 725,799 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,096 | 471,459 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,385 | 1 898,243 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,269 | 1 327,529 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,098 | 483,866 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,209 | 1 029,766 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,773 | 3 808,893 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,081 | 397,018 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,038 | 186,102 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,048 | 235,730 |
|  | Перегородки | 1 |  |  |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,526 | 7 524,735 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 43,424 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 428,035 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,701 | 3 455,299 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,089 | 440,442 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,059 | 291,560 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,439 | 2 164,990 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 43,424 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,038 | 186,102 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 6,203 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 62,034 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,451 | 2 220,820 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 148,882 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 161,289 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 111,661 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 117,865 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 117,865 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 43,424 |
| 41 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,081 | 397,018 |
| 42 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,814 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 68,237 |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,079 | 390,815 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,804 | 3 963,978 |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,193 | 949,122 |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 266,747 |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,063 | 310,170 |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,087 | 428,035 |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,018 | 86,848 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,034 | 167,492 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,039 | 192,306 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,053 | 260,543 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 161,289 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 316,374 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,147 | 725,799 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 43,424 |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 86,848 |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 62,034 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 161,289 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 117,865 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,182 | 899,494 |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,118 | 583,120 |
| 64 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,034 | 167,492 |
| 65 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 198,509 |
| 66 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,052 | 254,340 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,249 | 1 228,275 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,218 | 1 073,190 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 31,017 |
| 70 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,155 | 763,019 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 80,644 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 55,831 |
| 73 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,317 | 1 563,259 |
| 74 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 31,017 |
| 75 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 638,951 |
| 76 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 477,662 |
| 77 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,060 | 297,764 |
| 78 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,347 | 1 712,141 |
| 79 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,045 | 223,323 |
| 80 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,120 | 589,324 |
| 81 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,120 | 589,324 |
| 82 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 62,034 |
| 83 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,125 | 614,137 |
| 84 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,038 | 186,102 |
| 85 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 93,051 |
| 86 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,323 | 1 594,276 |
| 87 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,073 | 359,798 |
| 88 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,279 | 1 377,157 |
| 89 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 328,781 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,125 | 614,137 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 459,052 |
| 92 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,108 | 533,493 |
| 93 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,063 | 310,170 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,087 | 428,035 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,077 | 378,408 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,019 | 93,051 |
| 97 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,356 | 1 755,565 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,728 | 13 448,990 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,542 | 2 673,669 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 43,424 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 18,610 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,422 | 2 078,142 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 161,289 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 12,407 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,203 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,050 | 248,136 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 31,017 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 12,407 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,109 | 539,697 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,276 | 1 358,546 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,235 | 1 160,037 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,331 | 1 631,496 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,648 | 3 194,755 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,240 | 1 184,851 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,009 | 43,424 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 117,865 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,244 | 1 203,461 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,355 | 1 749,361 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,269 | 1 327,529 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 6,203 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,019 | 93,051 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,654 | 3 225,772 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 43,424 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 12,407 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 24,814 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,117 | 576,917 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,115 | 564,510 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,076 | 372,205 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,145 | 713,392 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,378 | 1 861,023 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 21,74 | 107 157,68 |
|  | в том числе управление |  | 4,35 | 21 431,54 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 26,09 | 128 589,22 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Ленина, д. 88, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -3090,3 |  | Ленина д.88 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,010 | 360,987 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,024 | 882,412 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,008 | 280,767 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,009 | 320,877 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,016 | 601,644 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,282 | 10 468,611 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,015 | 561,535 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,147 | 5 454,909 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,096 | 3 569,756 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,067 | 2 486,797 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,022 | 802,192 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,059 | 2 206,029 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,044 | 1 644,494 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,056 | 2 085,700 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,025 | 922,521 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,217 | 8 062,034 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,027 | 1 002,741 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,095 | 3 529,647 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,016 | 601,644 |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,201 | 7 460,390 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,077 | 2 847,783 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,023 | 842,302 |
| 23 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,178 | 6 618,088 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,110 | 4 091,181 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 802,192 |
| 26 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,053 | 1 965,371 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,084 | 3 128,550 |
| 28 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,366 | 13 557,052 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,010 | 360,987 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,021 | 762,083 |
| 31 | Смена ручки дверной | 1 | 0,003 | 120,329 |
| 32 | Смена замков накладных | 1 | 0,306 | 11 351,023 |
| 33 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,024 | 882,412 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,004 | 160,438 |
| 35 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 36 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,009 | 320,877 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 | 120,329 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 | 160,438 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,008 | 280,767 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,009 | 320,877 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 401,096 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,066 | 2 446,687 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,018 | 681,864 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,009 | 320,877 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 160,438 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,003 | 120,329 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,003 | 120,329 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 | 160,438 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 | 240,658 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,008 | 280,767 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,010 | 360,987 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,011 | 401,096 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,015 | 561,535 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 | 561,535 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,063 | 2 326,358 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,023 | 842,302 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,024 | 882,412 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 120,329 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,009 | 320,877 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 | 200,548 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,006 | 240,658 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 | 240,658 |
| 68 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 | 240,658 |
| 98 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 401,096 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,016 | 601,644 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,009 | 320,877 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,015 | 561,535 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,025 | 922,521 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 401,096 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,017 | 641,754 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,009 | 320,877 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,002 | 80,219 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,012 | 441,206 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,075 | 2 767,564 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,123 | 4 572,497 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,050 | 1 845,043 |
| 83 | Ремонт щитков | 1 | 0,129 | 4 773,045 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,053 | 1 965,371 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 | 200,548 |
| 86 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,023 | 842,302 |
| 87 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 320,877 |
| 88 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,072 | 2 687,345 |
| 92 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,105 | 3 890,633 |
| 93 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 2 928,002 |
| 94 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,019 | 721,973 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,238 | 8 824,117 |
| 96 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,097 | 3 609,866 |
| 97 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,097 | 3 609,866 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,097 | 3 609,866 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,116 | 41 393,130 |
| 100 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,263 | 9 746,638 |
| 101 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,047 | 1 724,714 |
| 102 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,029 | 1 082,960 |
| 103 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,335 | 12 433,983 |
| 104 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,168 | 6 216,991 |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,307 | 11 391,133 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,123 | 41 633,787 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,190 | 7 059,293 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 48 | 0,892 | 33 090,438 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 24 | 0,247 | 9 144,994 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 40,110 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 240,658 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 80,219 |
| 113 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 240,658 |
| 114 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,030 | 1 123,069 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 40,110 |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,904 | 33 531,644 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,147 | 5 454,909 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,222 | 8 222,472 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 0,148 | 5 495,018 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 51 | 1,647 | 61 086,954 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,437 | 90 366,978 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,019 | 721,973 |
| 123 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,095 | 3 529,647 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,041 | 1 524,166 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,010 | 360,987 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 120,329 |
| 127 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,023 | 842,302 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,136 | 5 053,812 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,036 | 1 323,618 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,455 | 16 886,151 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,448 | 16 605,383 |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,049 | 1 804,933 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,047 | 1 724,714 |
| 134 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО (руб./без НДС) |  | 0,324 | 12 032,887 |
| 135 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам (руб./без НДС) |  | 0,087 | 3 208,770 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 16,56 | 614 078,309 |
|  | в том числе управление |  | 3,31 | 122 815,662 |
|  | Итого руб./м2 в месяц, с НДС |  | 19,87 | 736 893,971 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы, 15 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2128,90 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 1 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 1 | 0,106 | 2 716,89 |
|  | Полы |  |  |  |
| 2 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 925,90 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 3 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,108 | 2 763,39 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 1 | 0,038 | 970,40 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,100 | 2 564,05 |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 1,561 | 39 885,77 |
| 7 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 2,969 | 75 858,94 |
| 8 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,524 | 13 390,53 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,099 | 2 520,89 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,669 | 17 089,82 |
| 11 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 822,16 |
| 12 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,217 | 5 544,54 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 13 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,045 | 1 155,14 |
| 14 | Ремонт щитков | 1 | 0,034 | 876,39 |
| 15 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 278,93 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 16 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,013 | 329,60 |
| 17 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,051 | 1 314,29 |
| 18 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,075 | 1 908,50 |
| 19 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,056 | 1 431,35 |
| 20 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,024 | 611,21 |
| 21 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,253 | 6 454,49 |
| 22 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 937,82 |
| 23 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,069 | 1 774,93 |
| 24 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,139 | 3 549,85 |
| 25 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,009 | 242,04 |
| 26 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 2 268,93 |
| 27 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 591,55 |
| 28 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 |  |  |
| 29 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,187 | 4 771,16 |
| 30 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,028 | 727,31 |
| 31 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,111 | 2 835,28 |
| 32 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,012 | 312,53 |
| 33 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,080 | 2 046,22 |
| 34 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,063 | 1 610,20 |
| 35 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,000 | 0,00 |
| 36 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,135 | 3 446,06 |
| 37 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,040 | 1 023,94 |
| 38 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,225 | 5 754,40 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 39 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,827 | 46 679,42 |
| 40 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,687 | 119 738,93 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,026 | 664,31 |
| 42 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,063 | 1 618,21 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,043 | 1 100,80 |
| 44 | Уборка мусора с транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,277 | 7 072,85 |
| 45 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 755,15 |
| 46 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 17,79 |
| 47 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,007 | 185,80 |
| 48 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 114,75 |
| 49 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,010 | 261,91 |
| 50 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,009 | 234,64 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 51 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,086 | 2 194,51 |
| 52 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 3 | 0,173 | 4 416,28 |
| 53 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,013 | 323,84 |
| 54 | Стрижка газонов | 4 | 0,338 | 8 643,50 |
| 55 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,336 | 8 586,86 |
| 56 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,013 | 330,04 |
| 57 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,010 | 259,43 |
| 58 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,016 | 397,63 |
| 59 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,158 | 4 039,59 |
| 60 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,230 | 5 874,34 |
| 61 | Посыпка территории I класса | 21 | 0,237 | 6 066,23 |
| 62 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,077 | 1 956,31 |
| 63 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,078 | 1 997,69 |
| 64 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,021 | 527,07 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 65 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,034 | 879,64 |
| 66 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,072 | 1 831,05 |
| 67 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) | 1 | 0,941 | 24 039,33 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС, |  | 18,09 | 462 113,31 |
|  | в том числе управление |  | 3,62 | 78 137,34 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 21,71 | 554 535,97 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022,(+10%) | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,169 | 1058,742 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,085 | 529,371 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,024 | 150,227 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,018 | 114,459 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,246 | 1538,037 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,103 | 643,829 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,887 | 5544,087 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,491 | 9321,220 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,069 | 429,220 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,531 | 3319,299 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 42,922 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 | 78,690 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,045 | 278,993 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,024 | 150,227 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,235 | 1466,500 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,235 | 1466,500 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,286 | 1788,415 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,074 | 464,988 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,388 | 2425,091 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,358 | 2239,096 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,156 | 972,898 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,067 | 422,066 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,022 | 135,920 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,556 | 3476,679 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,061 | 379,144 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,366 | 2289,171 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,096 | 600,908 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 64,383 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,084 | 522,217 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,017 | 107,305 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,014 | 85,844 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,121 | 758,288 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,090 | 565,139 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,037 | 228,917 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,373 | 2332,093 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,112 | 701,059 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,112 | 701,059 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,112 | 701,059 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 85,844 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,302 | 1888,566 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,100 | 622,368 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,183 | 1144,586 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,216 | 1352,042 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,135 | 7096,432 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,225 | 1409,271 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,129 | 808,364 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,744 | 4649,880 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,007 | 42,922 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 42,922 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 | 28,615 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 50,076 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,049 | 307,607 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,065 | 407,759 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,525 | 9535,830 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 21,461 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,154 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,154 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,124 | 772,595 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 28,615 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,023 | 143,073 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,843 | 5272,248 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,011 | 71,537 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,464 | 2904,386 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,023 | 143,073 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,138 | 865,593 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,449 | 9063,688 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,213 | 1330,581 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,023 | 143,073 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,331 | 2067,408 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,050 | 314,761 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,032 | 200,303 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,350 | 2189,020 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,156 | 972,898 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,407 | 21303,602 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,897 | 5608,470 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,014 | 85,844 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,479 | 9249,683 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,453 | 9085,149 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,011 | 71,537 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,175 | 1094,510 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,103 | 643,829 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,098 | 615,215 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,579 | 9872,052 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,114 | 715,366 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 25,976 | 162431,022 |
|  | в том числе управление |  | 5,20 | 32485,374 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 31,17 | 194917,227 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в мес. с м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -445,2 |  | Железнодорожная, 1 (2 подъезда) |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,082 | 440,043 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,113 | 605,059 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,219 | 1 167,336 |
| 4 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,118 | 629,506 |
| 5 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,519 | 2 774,714 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 6 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,073 | 391,149 |
| 7 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,183 | 977,873 |
| 8 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,101 | 537,830 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,039 | 207,798 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,129 | 690,623 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,138 | 739,516 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,074 | 397,261 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,062 | 330,032 |
|  | Полы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,133 | 708,958 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 15 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 16 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,370 | 1 974,081 |
| 17 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,094 | 501,160 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,248 | 1 326,240 |
| 19 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,074 | 397,261 |
| 20 | Смена пружины | 1 | 0,049 | 262,803 |
| 21 | Смена ручки дверной | 1 | 0,027 | 146,681 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,164 | 873,974 |
| 23 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,062 | 330,032 |
| 24 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 165,016 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,027 | 146,681 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 26 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,756 | 4 039,837 |
|  | Системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 158,904 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 183,351 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 250,580 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,030 | 158,904 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 317,809 |
| 32 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,140 | 745,628 |
| 33 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 42,782 |
| 34 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 79,452 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб холодного водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 36 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,041 | 220,021 |
| 37 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,019 | 103,899 |
| 38 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 171,128 |
| 39 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 580,612 |
| 40 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,184 | 983,985 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 41 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 812,857 |
| 42 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,100 | 531,718 |
| 43 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 44 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 213,910 |
| 45 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 232,245 |
|  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |
| 46 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,173 | 922,868 |
| 47 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,011 | 61,117 |
| 48 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,146 | 782,298 |
| 49 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 50 | Замена щитков | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 51 | Ремонт щитков | 1 | 0,056 | 299,474 |
| 52 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 42,782 |
| 53 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,156 | 831,192 |
| 54 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,033 | 177,239 |
| 55 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,081 | 433,931 |
| 56 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,086 | 458,378 |
| 57 | Ремонт выключателей | 1 | 0,076 | 403,373 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,836 | 4 467,657 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 55,005 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,087 | 464,490 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,017 | 91,676 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,056 | 299,474 |
| 65 | Осмотр водопровода, канализации | 1 | 0,292 | 1 558,485 |
| 66 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 201,686 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,016 | 85,564 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,016 | 85,564 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,022 | 116,122 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,112 | 598,947 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,015 | 79,452 |
| 72 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,073 | 391,149 |
| 73 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,064 | 342,256 |
| 74 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,016 | 85,564 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 75 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,362 | 1 931,299 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 76 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,578 | 24 459,046 |
| 77 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,909 | 4 858,806 |
| 78 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,017 | 91,676 |
| 79 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 1 888,517 |
| 80 | Очистка чердаков от строительного мусора | 1 | 0,027 | 146,681 |
| 81 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,112 |
| 82 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,005 | 24,447 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 83 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,949 | 21 097,608 |
| 84 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,683 | 8 990,319 |
| 85 | Стрижка газонов | 4 | 4,572 | 24 422,846 |
| 86 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 2 | 0,104 | 556,165 |
| 87 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,032 | 171,128 |
| 88 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 8 | 0,008 | 42,782 |
| 89 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,606 | 3 239,204 |
| 90 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,269 | 1 436,251 |
| 91 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,078 | 415,596 |
| 92 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,077 | 409,484 |
| 93 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,088 | 470,601 |
| 94 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,194 | 1 038,990 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 25,86 | 138 155,575 |
|  | в том числе управление |  | 5,17 | 27 631,115 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,03 | 165 786,690 |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) протокол собр. Собственников от 08.02.2021 |  | 24,27 | 129 638,678 |
|  | Всего с ЖБО руб./м2 в месяц |  | 55,30 | 295 425,369 |