Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС, 4% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3090,3 |  | Ленина д.88 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,009 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,021 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,006 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,008 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,014 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,247 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,013 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,013 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,085 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,058 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,019 |
| 14 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза | 1 | 0,000 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,052 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,038 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,049 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,024 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,190 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,024 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,083 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,015 |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,175 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,020 |
| 23 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,155 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,096 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,018 |
| 26 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,046 |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,074 |
| 28 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,000 |
| 29 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,032 |
| 30 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,008 |
| 31 | Смена пружины | 1 | 0,018 |
| 32 | Смена ручки дверной | 1 | 0,003 |
| 33 | Смена замков накладных | 1 | 0,027 |
| 34 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,021 |
| 35 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,004 |
| 36 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,005 |
| 37 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,007 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,006 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,007 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,058 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,016 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,007 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,003 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,003 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,005 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,008 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,010 |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,013 |
| 61 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,013 |
| 62 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,055 |
| 63 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,019 |
| 64 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,020 |
| 65 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 |
| 66 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,005 |
| 67 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,008 |
| 68 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 |
| 69 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,005 |
| 70 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 |
| 71 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 |
| 72 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 |
| 73 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,014 |
| 74 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,008 |
| 75 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,013 |
| 76 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,022 |
| 77 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 |
| 78 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 |
| 79 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,008 |
| 80 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,002 |
| 81 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,004 |
| 82 | Замена предохранителя | 1 | 0,010 |
| 83 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,066 |
| 84 | Замена автомата | 1 | 0,108 |
| 85 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,043 |
| 86 | Ремонт щитков | 1 | 0,112 |
| 87 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,047 |
| 88 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 |
| 89 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,020 |
| 90 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,008 |
| 91 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,063 |
| 92 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,092 |
| 93 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,069 |
| 94 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,017 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,208 |
| 96 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,085 |
| 97 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,085 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,085 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,976 |
| 100 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,230 |
| 101 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,041 |
| 102 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,026 |
| 103 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,293 |
| 104 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,146 |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,295 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,079 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,166 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,187 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,108 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 |
| 115 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,027 |
| 117 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 118 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,870 |
| 119 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,141 |
| 120 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 |
| 121 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 0,130 |
| 122 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 43 | 1,335 |
| 123 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 9 | 1,917 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,017 |
| 125 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,083 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,036 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,008 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 |
| 129 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,020 |
| 130 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,120 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,034 |
| 132 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,438 |
| 133 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,430 |
| 134 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,046 |
| 135 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,044 |
| 136 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО без НДС |  | 0,311 |
| 137 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам без НДС |  | 0,080 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 13,155 |
|  | в том числе управление |  | 3,18 |
|  | Итого руб./м2 в месяц, с НДС |  | 15,79 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 6,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | периодичность в год | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул.Поленова, д.6 |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 — 16420 |  |  |
|  | Общего площадь нежилых в МКД, м2 — 874,4 |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 — 17294,4 |  |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,042 |
| 2 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (договор с ООО «АДРЕМ») | 12 | 1,050 |
| 3 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,146 |
|  |  |  | 1,242 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,749 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,021 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,135 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,198 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,146 |
| 9 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,010 |
| 10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,541 |
| 11 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,208 |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 |
| 13 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,094 |
| 14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 |
| 15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 12 | 0,135 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0003 |
| 19 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,250 |
| 20 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,031 |
| 21 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,166 |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,125 |
| 23 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 2 | 0,125 |
| 24 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 |
| 25 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 |
|  |  |  | 3,287 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 26 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,267 |
|  |  |  | 0,267 |
|  | Восстановление работоспособности системы отопления (по смете) |  | 5,130 |
|  |  |  | 5,130 |
|  | Санитарное содержание мест общего ользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
| 27 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,81 |
| 28 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 24 | 0,760 |
| 29 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,021 |
| 30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 1,234 |
| 31 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 24 | 1,060 |
| 32 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 0,042 |
| 33 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 6 | 0,010 |
| 34 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,010 |
| 35 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 4 | 0,042 |
| 36 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,042 |
| 37 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 2 | 0,001 |
| 38 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 2 | 0,021 |
| 39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 |
| 40 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,374 |
| 41 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 2 | 0,003 |
| 42 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,042 |
| 43 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 28 | 0,052 |
| 44 | Очистка урн от мусора | 192 | 0,057 |
| 45 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 | 0,004 |
| 46 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 15 | 0,146 |
| 47 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 | 0,031 |
| 48 | Посыпка территории I класса | 5 | 0,080 |
| 49 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,026 |
|  |  |  | 4,872 |
| 50 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,007 |
| 51 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,006 |
| 52 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 5,555 |
| 53 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов в течение назначенного срока службы |  | 0,198 |
| 54 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,010 |
|  |  |  | 5,776 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 20,57 |
|  | в том числе управление |  | 4,11 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,68 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пирогова, 2 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -212,8 |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 1,359 |
| 2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 1,652 |
|  | Полы | 1 |  |
| 3 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,381 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 4 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,130 |
| 5 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,879 |
| 6 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,212 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 7 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,266 |
| 8 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,168 |
| 9 | Смена пружины | 1 | 0,112 |
| 10 | Смена ручки дверной | 1 | 0,063 |
|  | Лестницы |  |  |
| 11 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 1,854 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,718 |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,784 |
| 14 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,829 |
| 15 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,719 |
| 16 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,526 |
| 17 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,2365 |
| 18 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,542 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,236 |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,794 |
| 21 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,623 |
| 22 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,097 |
| 23 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 |
| 24 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,161 |
| 25 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,224 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,343 |
| 27 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,450 |
| 28 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,168 |
| 29 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 |
| 30 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,098 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 31 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,354 |
| 32 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,617 |
| 33 | Замена предохранителя | 1 | 1,421 |
| 34 | Замена рубильника | 1 | 0,127 |
| 35 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,649 |
| 36 | Ремонт щитков | 1 | 0,355 |
| 37 | Замена выключателя | 0,2 | 0,056 |
| 38 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,295 |
| 39 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,032 |
| 40 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,171 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 22,748 |
| 41 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,123 |
| 42 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 43 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,276 |
| 44 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,073 |
| 45 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,238 |
| 46 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,040 |
| 47 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,070 |
| 48 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,118 |
| 49 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,034 |
| 50 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,033 |
| 51 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,265 |
| 52 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,064 |
| 53 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,114 |
| 54 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,086 |
| 55 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,131 |
| 56 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,057 |
| 57 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,158 |
| 58 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,141 |
| 59 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,034 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 2,064 |
| 60 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,347 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 61 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,384 |
| 62 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 |
| 63 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,018 |
| 64 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,015 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,447 |
| 65 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,0187 |
| 66 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,1067 |
| 67 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,3883 |
| 68 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,1727 |
| 69 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,0825 |
| 70 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,0803 |
|  |  |  | 0,849 |
|  | ИТОГО руб./м2 без НДС в месяц, |  | 26,45 |
|  | в том числе управление |  | 5,29 |
|  | ИТОГО руб./м2 c НДС 20% в месяц |  | 31,75 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая д. 1/33,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 1/33 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2022 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 408,2 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,124 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,101 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,023 |
|  |  |  | 0,596 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,619 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,112 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,068 |
|  |  |  | 1,023 |
|  | Деревянные стены |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,203 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,068 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,157 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,584 |
|  |  |  | 1,304 |
|  | Полы |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,056 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,034 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,034 |
|  |  |  | 0,124 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,147 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,056 |
|  |  |  | 1,215 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,528 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,068 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,033 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,327 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,012 |
|  | Лестницы |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,337 |
|  |  |  | 0,337 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,607 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,045 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,067 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,148 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,034 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 |
|  |  |  | 0,349 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,034 |
|  |  |  | 0,316 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,168 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,101 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 0,484 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,068 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,259 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,236 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,090 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,068 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,045 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 2,059 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 |
|  |  |  | 0,270 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,913 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 3,517 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,033 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 5,858 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,079 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 11 | 0,611 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,180 |
| 110 | Стрижка газонов | 12 | 1,600 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,484 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,180 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,191 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 24 | 0,021 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,180 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 46 | 1,186 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 45 | 0,901 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,518 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,079 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,068 |
|  |  |  | 6,335 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 |
|  |  |  | 0,168 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,337 |
| 130 | Управление многоквартирным домом |  | 3,251 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,19 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,42 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая д. 3,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 3 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2022 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 401,4 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,124 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,101 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 |
|  |  |  | 0,606 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,630 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,112 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,068 |
|  |  |  | 1,035 |
|  | Деревянные стены |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,203 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,157 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,584 |
|  |  |  | 1,316 |
|  | Полы |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,056 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 |
|  |  |  | 0,123 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,159 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,068 |
|  |  |  | 1,238 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,540 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,056 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,033 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,337 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,023 |
|  | Лестницы |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,348 |
|  |  |  | 0,348 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,619 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,147 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,045 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,068 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,161 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,101 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,168 |
|  |  |  | 0,641 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 |
|  |  |  | 0,327 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,168 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,112 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 0,495 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,056 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,270 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,101 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,101 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,203 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,101 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,068 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,045 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 2,149 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 |
|  |  |  | 0,270 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,294 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 4,192 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,033 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 6,915 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,068 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 8 | 0,429 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,168 |
| 113 | Стрижка газонов | 12 | 1,546 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,484 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,180 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,112 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 46 | 0,043 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,203 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 45 | 1,279 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 37 | 0,816 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,528 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,090 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,090 |
|  |  |  | 6,094 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,06 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 |
|  |  |  | 0,168 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,337 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 |  |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,442 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 27,687 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 33,22 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая д. 4,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 4 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2022 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 350,30 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,124 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,090 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,068 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,124 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,045 |
|  |  |  | 0,686 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,510 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,540 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,135 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 |
|  |  |  | 2,264 |
|  | Деревянные стены |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,337 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,236 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,090 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,180 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,675 |
|  |  |  | 1,518 |
|  | Полы |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 |
|  |  |  | 0,146 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,226 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,068 |
|  |  |  | 1,305 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,619 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,079 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,383 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,182 |
|  | Лестницы |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,394 |
|  |  |  | 0,394 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,708 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,168 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,306 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 |
|  |  |  | 0,361 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,112 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,033 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,023 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 |
|  |  |  | 0,370 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,191 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,135 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 0,564 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,304 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,203 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,112 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,090 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,023 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 2,152 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 |
|  |  |  | 0,270 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,362 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 4,340 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,360 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 7,208 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,101 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 10 | 0,610 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,191 |
| 110 | Стрижка газонов | 10 | 1,465 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,563 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,214 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,056 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,214 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 32 | 0,939 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 36 | 0,433 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,518 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,214 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,203 |
|  |  |  | 5,791 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 |
|  |  |  | 0,168 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,3942 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 |  |
| 129 | Управление многоквартирным домом |  | 3,667 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,75 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,70 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая д. 5,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 5 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2022 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 394,00 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,101 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 |
|  |  |  | 0,618 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,471 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,918 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,112 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 |
|  |  |  | 1,580 |
|  | Деревянные стены |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,304 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,214 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,157 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,596 |
|  |  |  | 1,350 |
|  | Полы |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,056 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 |
|  |  |  | 0,123 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,181 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,068 |
|  |  |  | 1,260 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,540 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,068 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,033 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,337 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,033 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,045 |
|  | Лестницы |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,348 |
|  |  |  | 0,348 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,630 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,147 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,045 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,068 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,184 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,101 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,168 |
|  |  |  | 0,652 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,147 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 |
|  |  |  | 0,327 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,168 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,124 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 0,506 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,056 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,068 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,270 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,101 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,045 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 2,150 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,310 |
|  |  |  | 0,310 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,924 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 3,550 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 5,925 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,090 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 10 | 0,533 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,157 |
| 113 | Стрижка газонов | 12 | 1,540 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,495 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,180 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,203 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 36 | 1,034 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 38 | 0,848 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,540 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,090 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,090 |
|  |  |  | 5,881 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,124 |
|  |  |  | 0,180 |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,354 |
| 131 | Управление многоквартирным домом |  | 3,359 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 27,15 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 32,58 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая д. 6,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

|  |  |  | Парковая 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2022 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 345,60 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,045 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,124 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,090 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,068 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,045 |
|  |  |  | 0,664 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,503 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,108 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,068 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,090 |
|  |  |  | 1,769 |
|  | Деревянные стены |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,337 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,248 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,090 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,180 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,337 |
|  |  |  | 1,192 |
|  | Полы |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 |
|  |  |  | 0,146 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,249 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,056 |
|  |  |  | 1,317 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,619 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,079 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,394 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,194 |
|  | Лестницы |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,405 |
|  |  |  | 0,405 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,708 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,168 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,318 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,112 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,191 |
|  |  |  | 0,697 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,101 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,033 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 |
|  |  |  | 0,369 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,227 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,193 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,136 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 0,579 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,056 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,304 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,112 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,101 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,023 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,023 |
|  |  |  | 2,219 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,297 |
|  |  |  | 0,297 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,329 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 4,302 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,270 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 7,026 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,101 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 9 | 0,537 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,191 |
| 113 | Стрижка газонов | 9 | 1,146 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,574 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,214 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,079 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,203 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 32 | 0,932 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 36 | 0,814 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,518 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,214 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,214 |
|  |  |  | 5,829 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 |
|  |  |  | 0,168 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,394 |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,566 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,15 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 34,98 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая д. 8,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 8 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 363,80 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,112 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,090 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,045 |
|  |  |  | 0,652 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,471 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,480 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,124 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 |
|  |  |  | 2,154 |
|  | Деревянные стены |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,327 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,225 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,180 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,652 |
|  |  |  | 1,462 |
|  | Полы |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 |
|  |  |  | 0,134 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,181 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,068 |
|  |  |  | 1,260 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,584 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,079 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,371 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,137 |
|  | Лестницы |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,383 |
|  |  |  | 0,383 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,068 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,675 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,262 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,112 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,180 |
|  |  |  | 0,675 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,101 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 |
|  |  |  | 0,359 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,180 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,124 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 0,541 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,056 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,068 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,292 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,203 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,101 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,090 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 2,195 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,280 |
|  |  |  | 0,280 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,081 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 3,852 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,360 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 6,429 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,090 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 8 | 0,364 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,180 |
| 113 | Стрижка газонов | 12 | 1,659 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,551 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,203 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,056 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,203 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 32 | 0,895 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 37 | 0,804 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,518 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,225 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,214 |
|  |  |  | 6,042 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 |
|  |  |  | 0,168 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,371 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 |  |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,611 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,12 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 34,94 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая д. 12,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 12 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 349,20 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,045 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,124 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,090 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,068 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 |
|  |  |  | 0,652 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,680 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,550 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,135 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 |
|  |  |  | 2,444 |
|  | Деревянные стены |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,337 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,236 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,090 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,180 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,675 |
|  |  |  | 1,518 |
|  | Полы |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 |
|  |  |  | 0,146 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,136 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,056 |
|  |  |  | 1,203 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,619 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,079 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,383 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,182 |
|  | Лестницы |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,394 |
|  |  |  | 0,394 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,708 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,168 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 1,306 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 |
|  |  |  | 0,361 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,101 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,033 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 |
|  |  |  | 0,369 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,191 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,135 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 0,564 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,304 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,203 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,112 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,090 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,023 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,023 |
|  |  |  | 2,153 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,360 |
|  |  |  | 0,360 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,170 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 4,001 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,270 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 |
|  |  |  | 6,578 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,101 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 6 | 0,430 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,191 |
| 110 | Стрижка газонов | 8 | 1,460 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,574 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,214 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,023 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,214 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 24 | 0,690 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 30 | 0,720 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,518 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,214 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,203 |
|  |  |  | 5,644 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 |
|  |  |  | 0,168 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,394 |
| 129 | Управление многоквартирным домом |  | 3,532 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 28,97 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 34,76 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Любого, д. 7,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в мес. с м2, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Любого, д. 7 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 160,6 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 720 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2520,6 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,031 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,122 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,009 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,007 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 |
| 7 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,019 |
| 8 | Восстановление (ремонт) приямков | 1 | 0,212 |
| 9 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,160 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,014 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,135 |
| 12 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,269 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,107 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,010 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,108 |
|  | Полы |  |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,012 |
|  | Лестницы |  |  |
| 23 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,310 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 |
| 18 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,015 |
| 19 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,084 |
| 20 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,099 |
| 21 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,050 |
| 22 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,028 |
| 23 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,003 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,062 |
| 25 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,060 |
| 26 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 |
| 27 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,002 |
| 28 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 25-40 мм | 1 | 0,011 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,008 |
| 30 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,004 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 31 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,042 |
| 32 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,042 |
| 33 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,052 |
| 34 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,013 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 35 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 |
| 36 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,070 |
| 37 | Замена предохранителя | 1 | 0,065 |
| 38 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,028 |
| 39 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 |
| 40 | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,013 |
| 41 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,001 |
| 42 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 |
| 43 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,101 |
| 44 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
| 45 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,066 |
| 46 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,017 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 47 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с люлек | 1 | 0,023 |
| 48 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,001 |
| 49 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,004 |
| 50 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,009 |
| 51 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,007 |
| 52 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,006 |
| 53 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,005 |
| 54 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,017 |
| 55 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,180 |
| 56 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,006 |
| 57 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,006 |
| 58 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,006 |
| 59 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 |
| 60 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,015 |
| 61 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,020 |
| 62 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,033 |
| 63 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,197 |
| 64 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,173 |
| 65 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,086 |
| 66 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,042 |
| 67 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,014 |
| 68 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,081 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 69 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,204 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 70 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,222 |
| 71 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,100 |
| 72 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,243 |
| 73 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,064 |
| 74 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,047 |
| 75 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,269 |
| 76 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,002 |
| 77 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 78 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 79 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 |
| 80 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,014 |
| 81 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,013 |
| 82 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,053 |
| 83 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,002 |
| 84 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 85 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,027 |
| 86 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 |
| 87 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 88 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 2,389 |
| 89 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,041 |
| 90 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,290 |
| 91 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,247 |
| 92 | Полив газонов | 12 | 0,074 |
| 93 | Стрижка газонов | 2 | 0,174 |
| 94 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,336 |
| 95 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,062 |
| 96 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,011 |
| 97 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,017 |
| 98 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,393 |
| 99 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 4,109 |
| 100 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 6,461 |
| 101 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,004 |
| 102 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,401 |
| 103 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,009 |
| 104 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,006 |
| 105 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,246 |
| 106 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,065 |
| 107 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,267 |
| 108 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,262 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 109 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,158 |
| 110 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,022 |
| 111 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,042 |
|  | Обслуживание вентканалов по договору |  | 0,900 |
|  | Услуги механизированной уборки снега по договору по договору |  | 0,098 |
|  | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору |  | 0,093 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,10 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 27,72 |