Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Комсомольская 21 Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 289,30 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 424,70 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,054 275,613 2 Замена ламп накаливания 1 0,098 499,447 3 Замена выключателей 1 0,098 499,447 4 Замена патронов 1 0,076 387,326 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,044 224,242 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,054 275,206 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,108 550,411 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,032 163,085 0,564 2 874,777 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,216 1 100,822 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,573 2 920,237 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,098 499,447 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,064 326,170 0,951 4 846,676 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,270 1 378,067 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,184 938,145 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,064 326,170 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,14 713,496 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,541 2 757,152 1,199 6 113,030 Полы 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,064 326,170 19 Масляная окраска полов 1 0,022 112,121 20 Смена досок в полах 1 0,032 163,085 0,118 601,375 Крыши и кровли 1 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,049 5 346,124 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,010 50,964 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,064 326,170 1,123 5 723,257 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,465 2 369,826 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,064 326,170 26 Смена пружины 1 0,044 224,242 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,303 1 544,209 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,010 50,964 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,022 112,121 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,010 50,964 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,010 50,964 0,928 4 729,459 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1 0,314 1 600,270 0,314 1 600,270 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 112,121 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,022 112,121 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,010 50,964 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 112,121 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 112,121 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,010 50,964 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,054 275,206 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,010 50,964 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,010 50,964 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,054 275,206 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,541 2 757,152 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,130 662,532 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,044 224,242 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,044 224,242 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,064 326,170 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,010 50,964 1,069 5 448,052 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 112,121 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,032 163,085 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,032 163,085 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 112,121 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,054 275,206 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,108 550,411 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,010 50,964 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,010 50,964 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,010 50,964 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,032 163,085 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,022 112,121 60 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм 0,2 0,022 112,121 61 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,086 438,290 62 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,152 774,653 0,614 3 129,190 Система водоотведения 63 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,130 662,532 64 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,086 439,921 65 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,022 112,121 66 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,022 112,121 67 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,032 163,085 0,292 1 489,780 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 68 Замена предохранителя 1 0,173 879,842 69 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,152 773,837 70 Замена выключателя 0,2 0,010 50,964 71 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,098 498,224 72 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,010 50,964 0,442 2 253,832 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 73 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,010 53,003 74 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,227 1 155,456 75 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,054 275,613 76 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,098 498,224 77 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,064 328,616 78 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,044 222,611 79 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,238 1 213,759 80 Прочистка канализационного лежака 1 0,032 164,308 81 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,086 439,921 82 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,086 439,921 83 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,010 53,003 84 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,086 439,921 85 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,032 164,308 86 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,010 53,003 87 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,227 1 155,456 88 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,054 275,613 89 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,206 1 049,451 90 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,044 222,611 91 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,086 439,921 92 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,064 328,616 93 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,076 386,919 94 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,044 222,611 95 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,054 275,613 96 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,054 275,613 97 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,010 53,003 1,999 10 187,092 Устранение аварии и выполнение заявок населения 98 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,249 1 266,761 0,249 1 266,761 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 99 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,871 9 535,161 100 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,357 1 817,988 101 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,010 53,003 102 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,010 53,003 103 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,292 1 489,372 104 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,022 111,305 105 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,010 53,003 106 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,010 53,003 107 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,032 164,308 108 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,010 53,003 109 Обметание пыли с потолков 1 0,010 53,003 2,636 13 436,149 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 110 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,076 386,919 111 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,184 938,145 112 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,152 773,837 113 Стрижка газонов 2 0,216 1 102,453 114 Очистка урн от мусора 214 0,433 2 204,906 115 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,162 826,840 116 Стрижка живой изгороди 1 0,022 111,305 117 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,022 111,305 118 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,184 938,145 119 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,249 1 266,761 120 Посыпка территории I класса 11 0,194 991,148 121 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,010 53,003 122 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,010 53,003 123 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,465 2 369,214 124 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,010 53,003 125 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,010 53,003 126 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,010 53,003 127 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,098 498,224 128 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,086 439,921 2,595 13 224,139 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 130 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,054 275,613 131 Дезинсекция подвалов 2 0,098 498,224 0,152 773,837 132 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 0,523 2 665,417 133 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,314 1 600,677 134 Управление многоквартирным домом 3,093 15 763,165 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 19,18 97726,94 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 23,01 117272,32 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21А, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Комсомольская 21а Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 289,70 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 399,00 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,05 258,94 2 Замена ламп накаливания 1 0,11 547,75 3 Замена выключателей 1 0,09 448,16 4 Замена патронов 1 0,07 348,57 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,04 199,18 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,05 248,98 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,10 497,95 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,03 149,39 0,58 2777,04 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,22 1045,70 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,60 2888,12 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,10 497,95 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,07 348,57 1,00 4780,34 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,28 1344,47 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,20 946,11 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,07 348,57 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,16 746,93 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,57 2738,74 1,28 6124,81 Полы 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,064 308,73 19 Масляная окраска полов 1 0,022 104,57 20 Смена досок в полах 1 0,032 154,37 0,119 567,67 Крыши и кровли 1 0,00 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,123 5377,88 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,010 49,80 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,052 248,98 1,186 5676,65 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,510 2439,96 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,064 308,73 26 Смена пружины 1 0,032 154,37 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,322 1543,65 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,010 49,80 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,032 154,37 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,010 49,80 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,010 49,80 0,992 4750,46 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1 0,333 1593,45 0,333 1593,45 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 104,57 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,022 104,57 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,022 104,57 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 104,57 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 104,57 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,010 49,80 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,054 258,94 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,010 49,80 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,010 49,80 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,052 248,98 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,582 2788,53 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,125 597,54 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,044 209,14 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,044 209,14 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,064 308,73 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,010 49,80 1,12 5343,02 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,02 104,57 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,03 154,37 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,03 154,37 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,02 104,57 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,04 209,14 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,11 517,87 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,01 49,80 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,01 49,80 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,01 49,80 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,02 104,57 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,02 104,57 60 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм 0,2 0,03 154,37 61 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,10 468,07 62 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,17 796,72 0,63 3022,57 Система водоотведения 63 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,13 622,44 64 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,09 413,30 65 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,02 104,57 66 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,03 154,37 67 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,04 209,14 0,31 1503,82 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 68 Замена предохранителя 1 0,19 896,31 69 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,17 796,72 70 Замена выключателя 0,2 0,01 49,80 71 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,10 497,95 72 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,01 49,80 0,48 2290,58 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 73 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,01 49,80 74 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,24 1145,29 75 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,05 248,98 76 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,10 468,07 77 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,06 308,73 78 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,04 209,14 79 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,27 1294,68 80 Прочистка канализационного лежака 1 0,03 154,37 81 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,09 413,30 82 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,09 413,30 83 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,01 49,80 84 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,09 413,30 85 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,02 104,57 86 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,01 49,80 87 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,23 1095,49 88 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,05 258,94 89 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,21 995,90 90 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,04 209,14 91 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,10 468,07 92 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,06 308,73 93 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,08 363,50 94 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,04 209,14 95 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,06 308,73 96 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,05 258,94 97 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,01 49,80 2,06 9849,49 Устранение аварии и выполнение заявок населения 98 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,26 1244,88 0,26 1244,88 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 99 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,830 8763,96 100 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,343 1643,24 101 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,010 49,80 102 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,010 49,80 103 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,312 1493,86 104 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,021 99,59 105 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,010 49,80 106 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,010 49,80 107 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,031 149,39 108 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,010 49,80 109 Обметание пыли с потолков 1 0,010 49,80 2,600 12448,80 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 110 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,08 398,36 111 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,20 946,11 112 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,17 796,72 113 Стрижка газонов 2 0,23 1095,49 114 Очистка урн от мусора 214 0,48 2290,58 115 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,18 846,52 116 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,02 99,59 117 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,18 846,52 118 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,25 1195,08 119 Посыпка территории I класса 11 0,21 995,90 120 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,01 49,80 121 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,01 49,80 122 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,50 2390,17 123 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,01 49,80 124 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,01 49,80 125 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,01 49,80 126 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,09 448,16 127 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,08 398,36 2,71 12996,55 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 128 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,05 248,98 129 Дезинсекция подвалов 2 0,10 497,95 0,16 746,93 130 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 0,56 2666,92 131 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,32 1543,65 132 Управление многоквартирным домом 3,20 15336,92 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 19,90 95264,54 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 23,88 114317,45 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Комсомольская 23 Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 292,50 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 409,00 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,044 214,381 2 Замена ламп накаливания 1 0,119 581,892 3 Замена выключателей 1 0,098 479,806 4 Замена патронов 1 0,076 372,615 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,044 214,381 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,054 265,425 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,108 530,849 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,032 158,234 0,574 2817,585 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,216 1061,699 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,595 2919,671 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,108 530,849 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,064 316,468 0,984 4828,687 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,270 1327,123 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,194 954,508 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,076 372,615 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,152 745,231 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,551 2705,290 1,244 6104,767 Полы 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,054 265,425 19 Масляная окраска полов 1 0,032 158,234 20 Смена досок в полах 1 0,032 158,234 0,119 581,892 Крыши и кровли 1 0,000 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,092 5359,536 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,010 51,043 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,064 316,468 1,167 5727,047 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,497 2439,865 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,064 316,468 26 Смена пружины 1 0,044 214,381 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,303 1485,357 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,010 51,043 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,032 158,234 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,010 51,043 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,010 51,043 0,971 4767,435 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1 0,324 1592,548 0,324 1592,548 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 107,191 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,022 107,191 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,022 107,191 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 107,191 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 107,191 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,010 51,043 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,054 265,425 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,010 51,043 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,010 51,043 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,044 214,381 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,584 2868,628 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,140 689,083 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,032 158,234 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,044 214,381 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,054 265,425 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,010 51,043 1,103 5415,684 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 107,191 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,032 158,234 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,032 158,234 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 107,191 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,044 214,381 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,108 530,849 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,010 51,043 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,010 51,043 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,010 51,043 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,022 107,191 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,022 107,191 0,335 1643,591 Система водоотведения 60 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,130 638,040 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,086 423,659 62 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,022 107,191 63 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,032 158,234 64 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,032 158,234 0,303 1485,357 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 65 Замена предохранителя 1 0,184 903,465 66 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,152 745,231 67 Замена выключателя 0,2 0,010 51,043 68 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,108 530,849 69 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,010 51,043 0,465 2281,631 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 70 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,010 51,0432 71 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,227 1112,74176 72 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,010 51,0432 73 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,098 479,80608 74 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,064 316,46784 75 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,044 214,38144 76 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,249 1219,93248 77 Прочистка канализационного лежака 1 0,032 158,23392 78 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,086 423,65856 79 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,086 423,65856 80 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,010 51,0432 81 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,086 423,65856 82 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,032 158,23392 83 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,010 51,0432 84 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,227 1112,74176 85 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,054 265,42464 86 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,206 1010,65536 87 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,054 265,42464 88 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,086 423,65856 89 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,064 316,46784 90 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,076 372,61536 91 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,044 214,38144 92 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,064 316,46784 93 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,054 265,42464 94 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,010 51,0432 1,986 9749,2512 Устранение аварии и выполнение заявок населения 95 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,26 1276,08 0,26 1276,08 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 96 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,947 9555,287 97 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,368 1806,929 98 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,010 51,043 99 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,010 51,043 100 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,303 1485,357 101 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,022 107,191 102 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,010 51,043 103 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,010 51,043 104 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,032 158,234 105 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,010 51,043 106 Обметание пыли с потолков 1 0,010 51,043 2,734 13419,257 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 107 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,076 372,615 108 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,194 954,508 109 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,162 796,274 110 Стрижка газонов 2 0,238 1168,889 111 Очистка урн от мусора 214 0,465 2281,631 112 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,173 847,317 113 Стрижка живой изгороди 1 0,010 51,043 114 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,022 107,191 115 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,173 847,317 116 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,260 1276,080 117 Посыпка территории I класса 11 0,184 903,465 118 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,010 51,043 119 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,010 51,043 120 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,476 2337,779 121 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,010 51,043 122 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,010 51,043 123 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,010 51,043 124 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,086 423,659 125 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,076 372,615 2,648 12995,599 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 126 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,054 265,425 127 Дезинсекция подвалов 2 0,108 530,849 0,162 796,274 128 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 0,543 2665,044 129 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,324 1 592,548 130 Управление многоквартирным домом 3,093 15 180,248 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 19,34 94920,52 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 23,21 113904,63 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Комсомольская 25 Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 289,00 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 412,60 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,054 267,761 2 Замена ламп накаливания 1 0,108 535,522 3 Замена выключателей 1 0,098 484,029 4 Замена патронов 1 0,076 375,895 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,032 159,627 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,054 267,761 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,108 535,522 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,032 159,627 0,563 2785,743 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,216 1071,044 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,584 2893,877 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,108 535,522 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,064 319,253 0,973 4819,696 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,270 1338,804 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,184 911,417 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,076 375,895 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,152 751,790 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,551 2729,101 1,233 6107,008 Полы 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,054 267,761 19 Масляная окраска полов 1 0,032 159,627 20 Смена досок в полах 1 0,032 159,627 0,119 587,014 Крыши и кровли 1 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,082 5355,218 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,010 51,492 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,064 319,253 1,156 5725,964 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,487 2409,848 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,064 319,253 26 Смена пружины 1 0,044 216,268 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,314 1555,073 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,010 51,492 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,022 108,134 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,010 51,492 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,010 51,492 0,962 4763,054 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1 0,324 1606,565 0,324 1606,565 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 108,134 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,022 108,134 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,022 108,134 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 108,134 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 108,134 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,010 51,492 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,054 267,761 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,010 51,492 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,010 51,492 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,054 267,761 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,551 2729,101 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,130 643,656 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,044 216,268 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,044 216,268 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,064 319,253 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,010 51,492 1,092 5406,710 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 108,134 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,032 159,627 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,044 216,268 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 108,134 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,044 216,268 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,098 484,029 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,010 51,492 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,010 51,492 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,010 51,492 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,022 108,134 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,022 108,134 0,336 1663,207 Система водоотведения 60 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,130 643,656 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,086 427,388 62 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,022 108,134 63 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,032 159,627 64 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,032 159,627 0,303 1498,431 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 65 Замена предохранителя 1 0,173 854,775 66 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,152 751,790 67 Замена выключателя 0,2 0,010 51,492 68 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,108 535,522 69 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,010 51,492 0,453 2245,072 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 70 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,010 51,492 71 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,227 1122,536 72 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,010 51,492 73 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,098 484,029 74 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,064 319,253 75 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,044 216,268 76 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,249 1230,670 77 Прочистка канализационного лежака 1 0,032 159,627 78 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,086 427,388 79 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,086 427,388 80 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,010 51,492 81 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,086 427,388 82 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,022 108,134 83 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,010 51,492 84 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,227 1122,536 85 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,054 267,761 86 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,206 1019,551 87 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,054 267,761 88 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,086 427,388 89 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,064 319,253 90 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,076 375,895 91 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,044 216,268 92 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,064 319,253 93 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,054 267,761 94 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,010 51,492 1,976 9783,571 Устранение аварии и выполнение заявок населения 95 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,26 1287,312 0,26 1287,312 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 96 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,871 9263,497 97 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,357 1766,192 98 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,010 51,492 99 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,010 51,492 100 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,303 1498,431 101 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,022 108,134 102 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,010 51,492 103 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,010 51,492 104 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,032 159,627 105 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,010 51,492 106 Обметание пыли с потолков 1 0,010 51,492 2,647 13104,836 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 107 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,076 375,895 108 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,194 962,909 109 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,173 854,775 110 Стрижка газонов 2 0,238 1179,178 111 Очистка урн от мусора 214 0,454 2250,221 112 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,173 854,775 113 Стрижка живой изгороди 1 0,010 51,492 114 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,022 108,134 115 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,173 854,775 116 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,249 1230,670 117 Посыпка территории I класса 11 0,206 1019,551 118 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,010 51,492 119 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,010 51,492 120 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,465 2301,714 121 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,010 51,492 122 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,010 51,492 123 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,010 51,492 124 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,086 427,388 125 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,086 427,388 2,657 13156,329 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 126 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,054 267,761 127 Дезинсекция подвалов 2 0,108 535,522 0,162 803,283 128 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 0,538 2663,746 129 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,315 1560,222 130 Управление многоквартирным домом 3,061 15154,237 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 19,13 94722,00 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 22,96 113666,40 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Комсомольская 27 Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 414,9 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,054 269,254 2 Замена ламп накаливания 1 0,108 538,507 3 Замена выключателей 1 0,098 486,727 4 Замена патронов 1 0,076 377,990 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,044 217,474 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,054 269,254 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,098 486,727 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,032 160,517 0,564 2806,450 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,216 1077,014 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,584 2910,009 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,108 538,507 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,064 321,033 0,973 4846,563 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,260 1294,488 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,194 968,277 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,076 377,990 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,152 755,981 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,551 2744,315 1,233 6141,051 Полы 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,064 321,033 19 Масляная окраска полов 1 0,022 108,737 20 Смена досок в полах 1 0,032 160,517 0,119 590,287 Крыши и кровли 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,082 5373,389 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,010 51,667 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,054 268,669 1,146 5693,725 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,487 2423,282 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,064 321,033 26 Смена пружины 1 0,044 217,474 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,303 1506,784 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,010 51,780 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,022 108,737 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,010 51,780 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,010 51,780 0,951 4732,648 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1 0,324 1615,521 0,324 1615,521 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 108,737 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,022 108,737 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,022 108,737 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 108,737 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 108,737 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,010 51,780 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,054 269,254 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,010 51,780 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,010 51,780 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,054 269,254 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,563 2801,272 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,130 647,244 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,044 217,474 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,044 217,474 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,054 269,254 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,010 51,780 1,093 5442,028 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 108,737 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,032 160,517 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,044 217,474 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 108,737 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,044 217,474 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,098 486,727 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,010 51,780 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,010 51,780 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,010 51,780 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,022 108,737 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,022 108,737 0,336 1672,478 Система водоотведения 60 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,130 647,244 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,086 429,770 62 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,022 108,737 63 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,032 160,517 64 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,032 160,517 0,303 1506,784 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 65 Замена предохранителя 1 0,173 859,540 66 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,152 755,981 67 Замена выключателя 0,2 0,010 51,780 68 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,108 538,507 69 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,010 51,780 0,453 2257,587 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 70 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,010 51,780 71 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,227 1128,794 72 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,010 51,780 73 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,098 486,727 74 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,064 321,033 75 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,044 217,474 76 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,249 1237,531 77 Прочистка канализационного лежака 1 0,032 160,517 78 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,086 429,770 79 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,086 429,770 80 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,010 51,780 81 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,086 429,770 82 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,022 108,737 83 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,010 51,780 84 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,227 1128,794 85 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,054 269,254 86 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,194 968,277 87 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,044 217,474 88 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,086 429,770 89 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,064 321,033 90 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,076 377,990 91 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,044 217,474 92 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,064 321,033 93 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,054 269,254 94 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,010 51,780 1,954 9729,372 Устранение аварии и выполнение заявок населения 95 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,249 1237,531 0,249 1237,531 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 96 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,806 8994,103 97 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,346 1724,258 98 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,010 51,780 99 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,010 51,780 100 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,292 1455,005 101 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,022 108,737 102 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,010 51,780 103 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,010 51,780 104 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,032 160,517 105 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,010 51,780 106 Обметание пыли с потолков 1 0,010 51,780 2,562 12753,296 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 107 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,073 362,457 108 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,208 1035,590 109 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,177 880,252 110 Стрижка газонов 2 0,239 1190,929 111 Очистка урн от мусора 214 0,458 2278,299 112 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,177 880,252 113 Стрижка живой изгороди 1 0,010 51,780 114 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,021 103,559 115 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,177 880,252 116 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,229 1139,149 117 Посыпка территории I класса 11 0,208 1035,590 118 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,010 51,780 119 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,010 51,780 120 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,437 2174,740 121 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,010 51,780 122 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,010 51,780 123 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,010 51,780 124 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,083 414,236 125 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,083 414,236 2,631 13100,219 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 127 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,054 269,254 128 Дезинсекция подвалов 2 0,098 486,727 0,152 755,981 129 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 0,536 2668,637 130 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,314 1563,742 131 Управление многоквартирным домом 3,05 15186,933 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 18,94 94300,83 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 22,73 113161,00 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Комсомольская 29 Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 — 288,2 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 402,1 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,054 260,947 2 Замена ламп накаливания 1 0,119 572,076 3 Замена выключателей 1 0,098 471,712 4 Замена патронов 1 0,076 366,329 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,044 210,765 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,054 260,947 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,108 521,894 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,032 155,564 0,584 2820,233 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,216 1043,787 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,605 2920,597 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,108 521,894 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,064 311,129 0,994 4797,407 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,281 1354,916 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,194 938,405 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,076 366,329 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,152 732,658 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,563 2714,851 1,266 6107,159 Полы 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,054 260,947 19 Масляная окраска полов 1 0,032 155,564 20 Смена досок в полах 1 0,032 155,564 0,119 572,076 Крыши и кровли 1 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,114 5374,501 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,010 50,182 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,064 311,129 1,189 5735,812 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,497 2398,703 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,064 311,129 26 Смена пружины 1 0,044 210,765 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,314 1515,499 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,010 50,182 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,032 155,564 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,010 50,182 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,010 50,182 0,983 4742,207 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1 0,324 1565,681 0,324 1565,681 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 105,382 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,022 105,382 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,022 105,382 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 105,382 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 105,382 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,010 50,182 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,054 260,947 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,010 50,182 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,010 50,182 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,054 260,947 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,573 2765,033 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,130 627,276 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,044 210,765 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,044 210,765 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,064 311,129 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,010 50,182 1,114 5374,501 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 105,382 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,032 155,564 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,032 155,564 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 105,382 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,044 210,765 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,108 521,894 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,010 50,182 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,010 50,182 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,010 50,182 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,022 105,382 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,022 105,382 60 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм 0,2 0,032 155,564 61 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,098 471,712 62 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,152 732,658 0,617 2975,797 Система водоотведения 63 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,130 627,276 64 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,086 416,511 65 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,022 105,382 66 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,032 155,564 67 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,044 210,765 0,314 1515,499 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 68 Замена предохранителя 1 0,184 888,223 69 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,162 782,840 70 Замена выключателя 0,2 0,010 50,182 71 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,108 521,894 72 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,010 50,182 0,475 2293,321 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 73 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,010 50,182 74 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,227 1093,969 75 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,054 260,947 76 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,098 471,712 77 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,064 311,129 78 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,044 210,765 79 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,260 1254,552 80 Прочистка канализационного лежака 1 0,032 155,564 81 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,086 416,511 82 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,086 416,511 83 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,010 50,182 84 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,086 416,511 85 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,022 105,382 86 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,010 50,182 87 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,227 1093,969 88 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,054 260,947 89 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,216 1043,787 90 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,044 210,765 91 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,098 471,712 92 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,064 311,129 93 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,076 366,329 94 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,044 210,765 95 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,064 311,129 96 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,054 260,947 97 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,010 50,182 2,043 9855,761 Устранение аварии и выполнение заявок населения 98 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,260 1254,552 0,260 1254,552 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 99 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,861 8977,574 100 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,368 1776,446 101 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,010 50,182 102 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,010 50,182 103 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,303 1460,299 104 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,022 105,382 105 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,010 50,182 106 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,010 50,182 107 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,032 155,564 108 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,010 50,182 109 Обметание пыли с потолков 1 0,010 50,182 2,648 12776,358 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 110 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,076 366,329 111 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,194 938,405 112 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,162 782,840 113 Стрижка газонов 2 0,227 1093,969 114 Очистка урн от мусора 214 0,465 2243,139 115 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,173 833,023 116 Стрижка живой изгороди 1 0,010 50,182 117 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,022 105,382 118 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,162 782,840 119 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,238 1149,170 120 Посыпка территории I класса 11 0,184 888,223 121 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,010 50,182 122 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,010 50,182 123 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,487 2348,521 124 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,010 50,182 125 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,010 50,182 126 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,010 50,182 127 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,086 416,511 128 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,086 416,511 2,625 12665,957 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 129 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,054 260,947 130 Дезинсекция подвалов 2 0,108 521,894 0,162 782,840 131 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 0,553 2668,336 132 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,324 1565,681 133 Управление многоквартирным домом 3,169 15290,480 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 19,76 95359,66 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 23,72 114431,587 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Комсомольская 31 Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 281,70 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 410,80 Конструктивные элементы здания Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,054 266,593 2 Замена ламп накаливания 1 0,108 533,186 3 Замена выключателей 1 0,098 481,918 4 Замена патронов 1 0,076 374,255 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,044 215,325 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,054 266,593 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,108 533,186 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,032 158,930 0,574 2829,985 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,216 1066,371 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,595 2932,520 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,108 533,186 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,064 317,861 0,984 4849,938 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,270 1332,964 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,194 958,709 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,076 374,255 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,152 748,510 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,551 2717,196 1,244 6131,634 Полы 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,054 266,593 19 Масляная окраска полов 1 0,032 158,930 20 Смена досок в полах 1 0,032 158,930 0,119 584,453 Крыши и кровли 1 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,082 5331,855 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,010 51,268 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,064 317,861 1,156 5700,984 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,487 2399,335 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,064 317,861 26 Смена пружины 1 0,044 215,325 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,303 1491,894 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,010 51,268 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,032 158,930 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,010 51,268 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,010 51,268 0,961 4737,148 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1 0,324 1599,557 0,324 1599,557 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 107,662 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,022 107,662 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,022 107,662 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 107,662 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 107,662 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,010 51,268 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,054 266,593 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,010 51,268 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,010 51,268 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,054 266,593 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,563 2773,590 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,130 640,848 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,044 215,325 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,044 215,325 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,064 317,861 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,010 51,268 1,103 5439,518 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,022 107,662 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,032 158,930 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,044 215,325 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 107,662 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,044 215,325 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,098 481,918 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,010 51,268 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,010 51,268 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,010 51,268 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,022 107,662 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,022 107,662 0,336 1655,951 Система водоотведения 60 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,130 640,848 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,086 425,523 62 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,022 107,662 63 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,032 158,930 64 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,032 158,930 0,303 1491,894 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 65 Замена предохранителя 1 0,184 907,441 66 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,152 748,510 67 Замена выключателя 0,2 0,010 51,268 68 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,108 533,186 69 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,010 51,268 0,465 2291,672 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 70 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,010 51,268 71 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,227 1117,639 72 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,010 51,268 73 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,098 481,918 74 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,064 317,861 75 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,044 215,325 76 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,249 1225,301 77 Прочистка канализационного лежака 1 0,032 158,930 78 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,086 425,523 79 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,086 425,523 80 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,010 51,268 81 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,086 425,523 82 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,032 158,930 83 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,010 51,268 84 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,227 1117,639 85 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,054 266,593 86 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,206 1015,103 87 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,044 215,325 88 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,086 425,523 89 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,064 317,861 90 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,076 374,255 91 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,044 215,325 92 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,064 317,861 93 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,054 266,593 94 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,010 51,268 1,976 9740,890 Устранение аварии и выполнение заявок населения 95 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,260 1281,696 0,260 1281,696 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 96 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 1,936 9546,072 97 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,379 1866,149 98 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,010 51,268 99 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,010 51,268 100 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,292 1440,626 101 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,022 107,662 102 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,010 51,268 103 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,010 51,268 104 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,032 158,930 105 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,010 51,268 106 Обметание пыли с потолков 1 0,010 51,268 2,724 13427,047 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 107 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,076 374,255 108 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,194 958,709 109 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,173 851,046 110 Стрижка газонов 2 0,227 1117,639 111 Очистка урн от мусора 214 0,454 2240,405 112 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,173 851,046 113 Стрижка живой изгороди 1 0,010 51,268 114 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,022 107,662 115 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,173 851,046 116 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,249 1225,301 117 Посыпка территории I класса 11 0,194 958,709 118 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,010 51,268 119 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,010 51,268 120 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,454 2240,405 121 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,010 51,268 122 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,010 51,268 123 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,010 51,268 124 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,086 425,523 125 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,086 425,523 2,624 12934,876 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 127 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,054 266,593 128 Дезинсекция подвалов 2 0,108 533,186 0,162 799,778 129 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) 0,541 2666,914 130 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,324 1599,557 131 Управление многоквартирным домом 3,061 15088,125 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС 19,241 94851,617 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 23,09 113821,94

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 1/33, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 1/33 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 290,8 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 408,2 |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 264,905 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 582,792 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,097 | 476,830 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 370,868 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 211,924 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 264,905 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 529,811 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 105,962 |
|  |  |  | 0,573 | 2807,998 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 1059,622 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,595 | 2913,960 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,108 | 529,811 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,065 | 317,887 |
|  |  |  | 0,984 | 4821,280 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,281 | 1377,508 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,195 | 953,660 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,065 | 317,887 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,151 | 741,735 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,562 | 2755,017 |
|  |  |  | 1,255 | 6145,807 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,054 | 264,905 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,032 | 158,943 |
|  |  |  | 0,119 | 582,792 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,103 | 5404,072 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 264,905 |
|  |  |  | 1,168 | 5721,958 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,508 | 2490,111 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,065 | 317,887 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,314 | 1536,452 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 105,962 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 52,981 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 52,981 |
|  |  |  | 0,973 | 4768,298 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,324 | 1589,433 |
|  |  |  | 0,324 | 1589,433 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,0216 | 105,9622 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,0216 | 105,9622 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,0541 | 264,9055 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,0541 | 264,9055 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,5841 | 2860,9791 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,1406 | 688,7542 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0433 | 211,9244 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,0433 | 211,9244 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,0649 | 317,8866 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,0108 | 52,9811 |
|  |  |  | 1,103 | 5404,072 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 105,962 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 158,943 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 158,943 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 105,962 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 211,924 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 529,811 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 52,981 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 105,962 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 105,962 |
|  |  |  | 0,335 | 1642,414 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,130 | 635,773 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,087 | 423,849 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 105,962 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 158,943 |
|  |  |  | 0,303 | 1483,471 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,184 | 900,679 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,162 | 794,716 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 52,981 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,097 | 476,830 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 52,981 |
|  |  |  | 0,465 | 2278,187 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 1112,603 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 476,830 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,065 | 317,887 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 211,924 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,249 | 1218,565 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 423,849 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 423,849 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 423,849 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,227 | 1112,603 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 264,905 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,206 | 1006,641 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 211,924 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,087 | 423,849 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,065 | 317,887 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 370,868 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,043 | 211,924 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 317,887 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,054 | 264,905 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 52,981 |
|  |  |  | 1,979 | 9695,540 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 1271,546 |
|  |  |  | 0,260 | 1271,546 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,839 | 9006,786 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,357 | 1748,376 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 1483,471 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 52,981 |
|  |  |  | 2,607 | 12768,444 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,076 | 370,868 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,206 | 1006,641 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,173 | 847,698 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,238 | 1165,584 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,465 | 2278,187 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,173 | 847,698 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,184 | 900,679 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 52,981 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,173 | 847,698 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,260 | 1271,546 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,195 | 953,660 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 52,981 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 2437,130 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 52,981 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 52,981 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 52,981 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,076 | 370,868 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,065 | 317,887 |
|  |  |  | 2,845 | 13934,028 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 264,905 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 529,811 |
|  |  |  | 0,162 | 794,716 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,324 | 1589,433 |
| 130 | Управление многоквартирным домом |  | 3,126 | 15311,536 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 18,91 | 92 610,95 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 22,69 | 111 133,14 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 3 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 297,4 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 401,4 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 573,084 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,097 | 468,887 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 364,690 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 208,394 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 520,985 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,032 | 156,296 |
|  |  |  | 0,584 | 2813,319 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 1041,970 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,606 | 2917,516 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,108 | 520,985 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,065 | 312,591 |
|  |  |  | 0,995 | 4793,063 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,281 | 1354,561 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,195 | 937,773 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,076 | 364,690 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,151 | 729,379 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,562 | 2709,122 |
|  |  |  | 1,265 | 6095,526 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 156,296 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,032 | 156,296 |
|  |  |  | 0,119 | 573,084 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,114 | 5366,146 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,065 | 312,591 |
|  |  |  | 1,190 | 5730,836 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,519 | 2500,728 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,032 | 156,296 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,324 | 1562,955 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 104,197 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 52,099 |
|  |  |  | 0,984 | 4740,964 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,335 | 1615,054 |
|  |  |  | 0,335 | 1615,054 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 104,197 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 104,197 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 260,493 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,595 | 2865,418 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 677,281 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 208,394 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,043 | 208,394 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,065 | 312,591 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 52,099 |
|  |  |  | 1,114 | 5366,146 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 156,296 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 156,296 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 104,197 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 208,394 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 520,985 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 104,197 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 104,197 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 156,296 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 468,887 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 781,478 |
|  |  |  | 0,617 | 2969,615 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,130 | 625,182 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,087 | 416,788 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 104,197 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 156,296 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 208,394 |
|  |  |  | 0,314 | 1510,857 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,184 | 885,675 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,162 | 781,478 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 520,985 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 52,099 |
|  |  |  | 0,476 | 2292,334 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 1094,069 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 468,887 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 364,690 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 208,394 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,260 | 1250,364 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 156,296 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,097 | 468,887 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,097 | 468,887 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 416,788 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 104,197 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 1146,167 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,195 | 937,773 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 208,394 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 468,887 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,065 | 312,591 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 364,690 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,043 | 208,394 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 312,591 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,054 | 260,493 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 52,099 |
|  |  |  | 2,066 | 9950,815 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 1250,364 |
|  |  |  | 0,260 | 1250,364 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,206 | 10628,096 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,433 | 2083,940 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 1458,758 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,032 | 156,296 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 52,099 |
|  |  |  | 3,050 | 14691,779 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,065 | 312,591 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,195 | 937,773 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,162 | 781,478 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,227 | 1094,069 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,465 | 2240,236 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,173 | 833,576 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,108 | 520,985 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 52,099 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,195 | 937,773 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,281 | 1354,561 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,216 | 1041,970 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 52,099 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,508 | 2448,630 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 52,099 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 52,099 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 52,099 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,087 | 416,788 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,087 | 416,788 |
|  |  |  | 2,834 | 13649,809 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 260,493 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 520,985 |
|  |  |  | 0,162 | 781,478 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,324 | 1562,955 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 | 0,554 | 2666,667 |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,310 | 15942,144 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 20,55 | 98 996,81 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,66 | 118 796,17 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 4 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 259,40 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 350,30 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 227,331 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 545,594 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,119 | 500,128 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 181,865 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,065 | 272,797 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,119 | 500,128 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,043 | 181,865 |
|  |  |  | 0,660 | 2773,43 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 909,323 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,692 | 2909,833 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,130 | 545,594 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,076 | 318,263 |
|  |  |  | 1,114 | 4683,012 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,324 | 1363,984 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,227 | 954,789 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 727,458 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,649 | 2727,968 |
|  |  |  | 1,460 | 6137,929 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,065 | 272,797 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 136,398 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,043 | 181,865 |
|  |  |  | 0,141 | 591,060 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,179 | 4955,809 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,065 | 272,797 |
|  |  |  | 1,255 | 5274,072 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,595 | 2500,638 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,076 | 318,263 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,043 | 181,865 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,368 | 1545,849 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 90,932 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 45,466 |
|  |  |  | 1,136 | 4773,944 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,379 | 1591,315 |
|  |  |  | 0,379 | 1591,315 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 227,331 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 227,331 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,681 | 2864,367 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 681,992 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 181,865 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,054 | 227,331 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 318,263 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 45,466 |
|  |  |  | 1,255 | 5274,072 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 181,865 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 227,331 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 454,661 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 136,398 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
|  |  |  | 0,346 | 1454,916 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 636,526 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,108 | 454,661 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 136,398 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 | 90,932 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 181,865 |
|  |  |  | 0,357 | 1500,383 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 863,857 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,184 | 772,924 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,130 | 545,594 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 45,466 |
|  |  |  | 0,541 | 2273,307 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 954,789 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 409,195 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 318,263 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 181,865 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,292 | 1227,586 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 90,932 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 136,398 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 1000,255 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 227,331 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,195 | 818,390 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 181,865 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,108 | 454,661 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 318,263 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,022 | 90,932 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,076 | 318,263 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 272,797 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 45,466 |
|  |  |  | 2,066 | 8684,032 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 1091,187 |
|  |  |  | 0,260 | 1091,187 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,271 | 9547,889 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,433 | 1818,646 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,346 | 1454,916 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,032 | 136,398 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 181,865 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 45,466 |
|  |  |  | 3,191 | 13412,511 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,097 | 409,195 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,216 | 909,323 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,184 | 772,924 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,260 | 1091,187 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,541 | 2273,307 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,206 | 863,857 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,054 | 227,331 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 45,466 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,206 | 863,857 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,303 | 1273,052 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,227 | 954,789 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 45,466 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 2091,442 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 45,466 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 45,466 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 45,466 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,206 | 863,857 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,195 | 818,390 |
|  |  |  | 3,256 | 13685,307 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 227,460 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 454,921 |
|  |  |  | 0,162 | 682,381 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,379 | 1591,315 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 | 0,634 | 2665,082 |
| 129 | Управление многоквартирным домом |  | 3,526 | 14821,961 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,115 | 92 961,22 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,54 | 111 553,47 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 5 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 290,90 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 394,00 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 613,657 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,097 | 460,242 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 357,966 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 204,552 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 511,380 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,032 | 153,414 |
|  |  |  | 0,595 | 2812,593 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 1022,761 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,617 | 2914,869 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,108 | 511,380 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,076 | 357,966 |
|  |  |  | 1,017 | 4806,977 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 | 1380,727 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,206 | 971,623 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,076 | 357,966 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,151 | 715,933 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,573 | 2710,317 |
|  |  |  | 1,298 | 6136,566 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,032 | 153,414 |
|  |  |  | 0,119 | 562,519 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,136 | 5369,495 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,065 | 306,828 |
|  |  |  | 1,211 | 5727,461 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,519 | 2454,626 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,065 | 306,828 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,324 | 1534,141 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 51,138 |
|  |  |  | 1,006 | 4755,838 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,335 | 1585,279 |
|  |  |  | 0,335 | 1585,279 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 255,690 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,606 | 2863,731 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 664,795 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 204,552 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,043 | 204,552 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,065 | 306,828 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 51,138 |
|  |  |  | 1,136 | 5369,495 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 153,414 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 204,552 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 204,552 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 511,380 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 153,414 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 460,242 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 767,071 |
|  |  |  | 0,627 | 2966,007 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,141 | 664,795 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,087 | 409,104 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 102,276 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 153,414 |
|  |  |  | 0,314 | 1483,003 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,184 | 869,347 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,162 | 767,071 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,119 | 562,519 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 51,138 |
|  |  |  | 0,487 | 2301,212 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 1073,899 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 460,242 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,065 | 306,828 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 204,552 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,260 | 1227,313 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 409,104 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 409,104 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 409,104 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 1125,037 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,206 | 971,623 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 204,552 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 460,242 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 357,966 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 357,966 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,043 | 204,552 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 306,828 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,054 | 255,690 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 51,138 |
|  |  |  | 2,066 | 9767,367 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,249 | 1176,175 |
|  |  |  | 0,249 | 1176,175 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,850 | 8744,606 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,357 | 1687,556 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 1431,865 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 102,276 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 204,552 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 51,138 |
|  |  |  | 2,639 | 12477,684 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,087 | 409,104 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,184 | 869,347 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,151 | 715,933 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,227 | 1073,899 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,476 | 2250,074 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,173 | 818,209 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 102,276 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,195 | 920,485 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,292 | 1380,727 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,216 | 1022,761 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 51,138 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,519 | 2454,626 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 51,138 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 51,138 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 51,138 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,087 | 409,104 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,087 | 409,104 |
|  |  |  | 2,769 | 13091,340 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 255,690 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,119 | 562,519 |
|  |  |  | 0,173 | 818,209 |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,34 | 1585,279 |
| 131 | Управление многоквартирным домом |  | 3,23 | 15290,276 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,56 | 2666,667 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 20,17 | 95 379,95 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,21 | 114 455,94 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 6 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 259,70 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 345,60 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 538,273 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,119 | 493,417 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,087 | 358,849 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,065 | 269,137 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 448,561 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,043 | 179,424 |
|  |  |  | 0,638 | 2646,51 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 897,122 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,422 | 1749,388 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,065 | 269,137 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,087 | 358,849 |
|  |  |  | 0,79 | 3274,50 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,324 | 1345,683 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,238 | 986,835 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,087 | 358,849 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 717,698 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,324 | 1345,683 |
|  |  |  | 1,146 | 4754,748 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,065 | 269,137 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 134,568 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,043 | 179,424 |
|  |  |  | 0,141 | 583,129 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,201 | 4979,029 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 224,281 |
|  |  |  | 1,265 | 5248,165 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,595 | 2467,086 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,076 | 313,993 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,379 | 1569,964 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 89,712 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 44,856 |
|  |  |  | 1,146 | 4754,748 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,389 | 1614,820 |
|  |  |  | 0,389 | 1614,820 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 224,281 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 224,281 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,681 | 2825,935 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 672,842 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 179,424 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,054 | 224,281 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 313,993 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 44,856 |
|  |  |  | 1,265 | 5248,165 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 134,568 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 134,568 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 224,281 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 448,561 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 134,568 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 134,568 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,108 | 448,561 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,184 | 762,554 |
|  |  |  | 0,671 | 2781,079 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 627,986 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,097 | 403,705 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 134,568 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 134,568 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 179,424 |
|  |  |  | 0,357 | 1480,252 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,218 | 905,748 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,186 | 769,886 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 45,287 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,131 | 543,449 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 45,287 |
|  |  |  | 0,557 | 2309,659 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 941,978 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,054 | 224,281 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 403,705 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 313,993 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,292 | 1211,115 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 89,712 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 358,849 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 358,849 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 358,849 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 89,712 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 986,835 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 224,281 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,206 | 852,266 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,108 | 448,561 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 313,993 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 403,705 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,022 | 89,712 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,076 | 313,993 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 269,137 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,022 | 89,712 |
|  |  |  | 2,131 | 8836,655 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 1076,547 |
|  |  |  | 0,260 | 1076,547 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,239 | 9285,216 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,443 | 1839,101 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,260 | 1076,547 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 44,856 |
|  |  |  | 3,061 | 12694,281 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,097 | 403,705 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,216 | 897,122 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,184 | 762,554 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,260 | 1076,547 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,552 | 2287,662 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,206 | 852,266 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,076 | 313,993 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 89,712 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,195 | 807,410 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,270 | 1121,403 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,216 | 897,122 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,022 | 89,712 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 2063,381 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 44,856 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 44,856 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 44,856 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,206 | 852,266 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,206 | 852,266 |
|  |  |  | 3,266 | 13546,547 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 224,281 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 448,561 |
|  |  |  | 0,162 | 672,842 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,379 | 1569,964 |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,429 | 14219,389 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,643 | 2666,667 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,696 | 89 978,66 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,04 | 107 974,40 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 8 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 263,10 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 363,80 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 566,620 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,108 | 472,183 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,087 | 377,747 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 188,873 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 472,183 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,043 | 188,873 |
|  |  |  | 0,627 | 2738,66 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 944,367 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,671 | 2927,536 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,119 | 519,402 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,076 | 330,528 |
|  |  |  | 1,082 | 4721,833 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,314 | 1369,332 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,216 | 944,367 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,076 | 330,528 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 755,493 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,627 | 2738,663 |
|  |  |  | 1,406 | 6138,383 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,065 | 283,310 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 141,655 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,032 | 141,655 |
|  |  |  | 0,130 | 566,620 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,136 | 4957,925 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,065 | 283,310 |
|  |  |  | 1,211 | 5288,453 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,562 | 2455,353 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,076 | 330,528 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,043 | 188,873 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,357 | 1558,205 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 94,437 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 47,218 |
|  |  |  | 1,092 | 4769,051 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,368 | 1605,423 |
|  |  |  | 0,368 | 1605,423 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 236,092 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,065 | 283,310 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,649 | 2833,100 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,151 | 661,057 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 188,873 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,054 | 236,092 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 330,528 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 47,218 |
|  |  |  | 1,211 | 5288,453 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 141,655 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 141,655 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 188,873 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 472,183 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 141,655 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,108 | 472,183 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,173 | 755,493 |
|  |  |  | 0,649 | 2833,100 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 661,057 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,097 | 424,965 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 94,437 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 141,655 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 188,873 |
|  |  |  | 0,346 | 1510,987 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 897,148 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,173 | 755,493 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,119 | 519,402 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 47,218 |
|  |  |  | 0,519 | 2266,480 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 991,585 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 424,965 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,065 | 283,310 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 188,873 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,281 | 1227,677 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 94,437 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 377,747 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 377,747 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 377,747 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 141,655 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 1038,803 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,195 | 849,930 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 188,873 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 424,965 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 330,528 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,087 | 377,747 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,076 | 330,528 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 283,310 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 47,218 |
|  |  |  | 2,109 | 9207,574 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,249 | 1086,022 |
|  |  |  | 0,249 | 1086,022 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,001 | 8735,391 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,379 | 1652,642 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,346 | 1510,987 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 94,437 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 188,873 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 47,218 |
|  |  |  | 2,855 | 12465,639 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,087 | 377,747 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,206 | 897,148 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,173 | 755,493 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,249 | 1086,022 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,530 | 2313,698 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,195 | 849,930 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 94,437 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,195 | 849,930 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,281 | 1227,677 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,216 | 944,367 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 47,218 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 2172,043 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 47,218 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 47,218 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 47,218 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,216 | 944,367 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,206 | 897,148 |
|  |  |  | 3,180 | 13882,189 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 236,092 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 472,183 |
|  |  |  | 0,162 | 708,275 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,357 | 1558,205 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 | 0,611 | 2666,667 |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,472 | 15157,084 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,64 | 94 459,10 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 25,96 | 113 350,92 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 12 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 253,90 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 349,20 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 543,880 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,119 | 498,557 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,065 | 271,940 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 453,234 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,032 | 135,970 |
|  |  |  | 0,63 | 2628,76 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 906,467 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,692 | 2900,695 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,130 | 543,880 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,076 | 317,264 |
|  |  |  | 1,11 | 4668,31 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,324 | 1359,701 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,227 | 951,791 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 725,174 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,649 | 2719,402 |
|  |  |  | 1,460 | 6118,654 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,065 | 271,940 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 135,970 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,043 | 181,293 |
|  |  |  | 0,141 | 589,204 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,092 | 4577,660 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 226,617 |
|  |  |  | 1,157 | 4849,600 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,595 | 2492,785 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,076 | 317,264 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,368 | 1540,994 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 45,323 |
|  |  |  | 1,136 | 4758,953 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,379 | 1586,318 |
|  |  |  | 0,379 | 1586,318 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 226,617 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 226,617 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,681 | 2855,372 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 679,850 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 181,293 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,054 | 226,617 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 317,264 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 45,323 |
|  |  |  | 1,255 | 5257,511 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 181,293 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 226,617 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 453,234 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 135,970 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
|  |  |  | 0,346 | 1450,348 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 634,527 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,097 | 407,910 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 135,970 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 135,970 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 181,293 |
|  |  |  | 0,357 | 1495,671 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 861,144 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,184 | 770,497 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,130 | 543,880 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 45,323 |
|  |  |  | 0,541 | 2266,168 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 951,791 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 407,910 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 317,264 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,292 | 1223,731 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 997,114 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 226,617 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,195 | 815,821 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,108 | 453,234 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 317,264 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,076 | 317,264 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 271,940 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,022 | 90,647 |
|  |  |  | 2,066 | 8656,763 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 1087,761 |
|  |  |  | 0,260 | 1087,761 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,087 | 8747,410 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,400 | 1676,965 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,260 | 1087,761 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 45,323 |
|  |  |  | 2,877 | 12056,015 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,097 | 407,910 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,216 | 906,467 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,184 | 770,497 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,260 | 1087,761 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,552 | 2311,492 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,206 | 861,144 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 90,647 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,206 | 861,144 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,303 | 1269,054 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,238 | 997,114 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,022 | 90,647 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 2084,875 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 45,323 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 45,323 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 45,323 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,206 | 861,144 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,195 | 815,821 |
|  |  |  | 3,266 | 13687,657 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 226,617 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 453,234 |
|  |  |  | 0,162 | 679,850 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,379 | 1586,318 |
| 129 | Управление многоквартирным домом |  | 3,396 | 14231,537 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 | 0,636 | 2666,667 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,55 | 90 322,06 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 25,87 | 108 386,47 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 22, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова,22 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 - 1 751,90 |  |  |
|  | Количество квартир 28 |  |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 - 2 782,00 |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2- 2 782,00 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1805,407 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 4339,920 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 2881,707 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 1458,213 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3610,813 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 361,081 |
|  |  |  | 0,553 | 18449,868 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 7221,627 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,184 | 6145,327 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,335 | 11179,634 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,659 | 22012,074 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,119 | 3958,007 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
|  |  |  | 1,600 | 53398,376 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,260 | 8679,840 |
|  |  |  | 0,260 | 8679,840 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1076,300 |
|  |  |  | 0,032 | 1076,300 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,216 | 7221,627 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 2152,600 |
|  |  |  | 0,389 | 12998,928 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,238 | 7950,733 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,140 | 4687,114 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,152 | 5069,027 |
|  |  |  | 0,639 | 21331,575 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 1805,407 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1076,300 |
|  |  |  | 0,162 | 5416,220 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,519 | 17324,961 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,573 | 19130,367 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,919 | 30691,914 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,973 | 32497,321 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,876 | 29233,701 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1805,407 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,044 | 1458,213 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,260 | 8679,840 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,617 | 20588,580 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,098 | 3263,620 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,140 | 4687,114 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 361,081 |
|  |  |  | 5,170 | 172596,882 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1458,213 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3610,813 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,064 | 2152,600 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,119 | 3958,007 |
|  |  |  | 0,540 | 18040,179 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 5069,027 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3263,620 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 1458,213 |
|  |  |  | 0,358 | 11943,460 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4339,920 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 6874,433 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,140 | 4687,114 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 361,081 |
|  |  |  | 0,639 | 21338,519 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 | 2534,513 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,108 | 3610,813 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,086 | 2881,707 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,130 | 4339,920 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 2881,707 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,270 | 9027,034 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 6492,520 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1458,213 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 2152,600 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 2881,707 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 361,081 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 361,081 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 361,081 |
|  |  |  | 1,667 | 55648,190 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,238 | 7950,733 |
|  |  |  | 0,238 | 7950,733 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,807 | 127107,577 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,627 | 20935,774 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,757 | 25275,694 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,411 | 13714,147 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,054 | 1805,407 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 10103,334 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 117 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 118 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 119 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,064 | 2152,600 |
| 120 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 121 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 361,081 |
|  |  |  | 6,121 | 204351,209 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 122 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,238 | 7950,733 |
| 123 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,152 | 5069,027 |
| 124 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,130 | 4339,920 |
| 125 | Стрижка газонов | 2 | 0,184 | 6145,327 |
| 126 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,206 | 6874,433 |
| 127 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,044 | 1458,213 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,443 | 14790,447 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,639 | 21317,687 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,497 | 16595,854 |
| 132 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 133 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 361,081 |
| 134 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,206 | 6874,433 |
| 135 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,098 | 3263,620 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 361,081 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 361,081 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 361,081 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,098 | 3263,620 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,022 | 729,107 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,108 | 3610,813 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,098 | 3263,620 |
|  |  |  | 3,238 | 108081,368 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,032 | 1076,300 |
|  |  |  | 0,032 | 1076,300 |
| 144 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,139 | 4640,376 |
| 145 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,064 | 2152,600 |
| 146 | Управление многоквартирным домом |  | 4,370 | 145890,751 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,21 | 875061,68 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,45 | 1050074,01 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 77, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ленина 77 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1 913,40 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -1371,9 |  | 1 371,90 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 890,308 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,086 | 1421,069 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,076 | 1249,856 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,054 | 890,308 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,010 | 171,213 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 1780,616 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,010 | 171,213 |
|  |  |  | 0,443 | 7293,679 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 3561,233 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 530,761 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,108 | 1780,616 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,054 | 890,308 |
|  |  |  | 0,498 | 8201,108 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,032 | 530,761 |
|  |  |  | 0,032 | 530,761 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 359,548 |
|  |  |  | 0,022 | 359,548 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,357 | 5872,610 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 1061,521 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,064 | 1061,521 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 | 359,548 |
|  |  |  | 0,529 | 8714,748 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,162 | 2670,925 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,010 | 171,213 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,010 | 171,213 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,054 | 890,308 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,010 | 171,213 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,010 | 171,213 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 171,213 |
|  |  |  | 0,290 | 4776,846 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,032 | 530,761 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 530,761 |
|  |  |  | 0,141 | 2318,226 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 890,308 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 890,308 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,173 | 2842,138 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,086 | 1421,069 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 530,761 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 178,062 |
|  |  |  | 0,584 | 9622,177 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 530,761 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,044 | 719,095 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 719,095 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 1780,616 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 1421,069 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 2314,801 |
|  |  |  | 0,587 | 9670,117 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 2499,712 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 1609,403 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 530,761 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 530,761 |
|  |  |  | 0,358 | 5889,731 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,140 | 2311,377 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 1609,403 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 80 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 178,062 |
|  |  |  | 0,380 | 6252,703 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,086 | 1421,069 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 2140,164 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 1609,403 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,032 | 530,761 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,855 | 14073,718 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,130 | 2140,164 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,130 | 2140,164 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 1421,069 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,335 | 5513,062 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,076 | 1249,856 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 3201,685 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 1609,403 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 1061,521 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 1421,069 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 178,062 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 178,062 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 178,062 |
|  |  |  | 2,619 | 43114,888 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 4280,328 |
|  |  |  | 0,260 | 4280,328 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 7,658 | 126064,220 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,298 | 21367,397 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,525 | 25099,843 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,843 | 13885,384 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 4982,302 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 118 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 119 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 120 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 121 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,098 | 1609,403 |
| 122 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 123 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 178,062 |
|  |  |  | 11,832 | 194789,167 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 124 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,238 | 3920,780 |
| 125 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,130 | 2140,164 |
| 126 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,108 | 1780,616 |
| 127 | Стрижка газонов | 2 | 0,162 | 2670,925 |
| 128 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,140 | 2311,377 |
| 129 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,032 | 530,761 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,206 | 3390,020 |
| 132 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,303 | 4982,302 |
| 133 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,238 | 3920,780 |
| 134 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 135 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 178,062 |
| 136 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,314 | 5170,636 |
| 137 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 178,062 |
| 138 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 178,062 |
| 139 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 178,062 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,270 | 4451,541 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,064 | 1061,521 |
| 142 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,011 | 178,062 |
| 143 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,011 | 178,062 |
|  |  |  | 2,326 | 38296,951 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 145 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,076 | 1249,856 |
| 146 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,140 | 2311,377 |
|  |  |  | 0,216 | 3561,233 |
| 147 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,061 | 1004,231 |
| 148 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,054 | 890,308 |
| 149 | Управление многоквартирным домом |  | 4,240 | 69803,589 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,474 | 419370,338 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,57 | 503244,41 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития ), кирпичные с горячей водой, гостиничного типа (с электроплитами) срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ленина 81 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1 990,80 |  |
|  | Количество квартир |  | 156 |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 |  | 2 888,50 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2 888,50 |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1874,521 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 4109,527 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,098 | 3388,557 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3749,042 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 757,018 |
|  |  |  | 0,541 | 18745,210 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 1,525 | 52847,072 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 1,342 | 46502,539 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 7498,084 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,281 | 9733,090 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,206 | 7137,599 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,763 | 61102,174 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,346 | 12004,144 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,194 | 6741,066 |
|  |  |  | 5,927 | 205440,288 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,249 | 8615,587 |
|  |  |  | 0,249 | 8615,587 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1117,503 |
|  |  |  | 0,032 | 1117,503 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,709 | 59227,653 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 2235,006 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,098 | 3388,557 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 26 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 | 757,018 |
|  |  |  | 1,925 | 66740,156 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,227 | 7858,569 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,130 | 4506,060 |
| 31 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,064 | 2235,006 |
| 32 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 34 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,098 | 3388,557 |
|  |  |  | 0,606 | 21016,264 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 35 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 36 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 37 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 1874,521 |
| 38 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 39 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1117,503 |
|  |  |  | 0,162 | 5623,563 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,693 | 24008,288 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,757 | 26243,293 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,833 | 28874,832 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,876 | 30352,820 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,584 | 20259,246 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 1,146 | 39725,425 |
| 46 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1874,521 |
| 47 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 374,904 |
| 48 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 1874,521 |
| 49 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,238 | 8255,102 |
| 50 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,119 | 4109,527 |
| 51 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1117,503 |
| 52 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1117,503 |
| 53 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 1874,521 |
| 54 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 374,904 |
|  |  |  | 5,494 | 190436,910 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1117,503 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1514,036 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3749,042 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 374,904 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 2992,024 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 4506,060 |
|  |  |  | 0,564 | 19545,486 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,140 | 4866,545 |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3388,557 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 72 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 73 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 74 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 1117,503 |
|  |  |  | 0,346 | 12004,144 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4506,060 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 374,904 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 7137,599 |
| 78 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 4506,060 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 80 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 3749,042 |
| 81 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 82 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 374,904 |
|  |  |  | 0,628 | 21780,492 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 83 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 374,904 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 2235,006 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 3388,557 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2631,539 |
| 88 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,693 | 24008,288 |
| 90 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 92 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 93 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 94 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 95 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 8255,102 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,044 | 1514,036 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 6741,066 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1514,036 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 2235,006 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 374,904 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 374,904 |
|  |  |  | 2,110 | 73120,737 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,194 | 6741,066 |
|  |  |  | 0,194 | 6741,066 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,492 | 51729,569 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,379 | 13121,647 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,303 | 10490,108 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,238 | 8255,102 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,314 | 10886,641 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 115 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,022 | 757,018 |
|  |  |  | 2,802 | 97114,605 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,194 | 6741,066 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,152 | 5263,078 |
| 118 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,130 | 4506,060 |
| 119 | Стрижка газонов | 2 | 0,194 | 6741,066 |
| 120 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 | 6741,066 |
| 121 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 122 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,032 | 1117,503 |
| 124 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,379 | 13121,647 |
| 125 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,541 | 18745,210 |
| 126 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,422 | 14635,683 |
| 127 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 374,904 |
| 128 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,238 | 8255,102 |
| 129 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 374,904 |
| 130 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 374,904 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,098 | 3388,557 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,022 | 757,018 |
| 133 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,011 | 374,904 |
| 134 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,011 | 374,904 |
|  |  |  | 2,695 | 93401,612 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 136 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,044 | 1514,036 |
| 137 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,086 | 2992,024 |
|  |  |  | 0,130 | 4506,060 |
| 140 | Управление многоквартирным домом |  | 5,084 | 176204,970 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,49 | 1022154,65 |
|  | Тариф с НДС |  | 35,39 | 1226585,58 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 83, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ленина 83 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 1 335,40 |  |  |
|  | Количество квартир | 90 |  |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 2 827,50 |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2827,5 2 827,50 |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1834,934 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 4410,900 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,108 | 3669,869 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 2575,966 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 1482,062 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 741,031 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3669,869 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 741,031 |
|  |  |  | 0,564 | 19125,662 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,789 | 26782,985 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,735 | 24948,050 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 741,031 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 7339,738 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,292 | 9915,703 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,206 | 6986,866 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,806 | 61293,866 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,238 | 8080,769 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,119 | 4022,741 |
|  |  |  | 4,456 | 151205,652 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,260 | 8821,800 |
|  |  |  | 0,260 |  |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1093,903 |
|  |  |  | 0,032 | 1093,903 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,288 | 43685,554 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,254 | 42556,363 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 2187,806 |
|  |  |  | 2,617 | 88796,710 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,238 | 8080,769 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 741,031 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,140 | 4763,772 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 366,987 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,022 | 741,031 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,098 | 3316,997 |
|  |  |  | 0,595 | 20198,393 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,022 | 741,031 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 1834,934 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1093,903 |
|  |  |  | 0,173 | 5857,675 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,519 | 17608,313 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,573 | 19443,247 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,919 | 31193,885 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,963 | 32675,947 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,876 | 29711,822 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1834,934 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 366,987 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 1834,934 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,249 | 8433,641 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 1,200 | 40721,429 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,098 | 3316,997 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,140 | 4763,772 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 366,987 |
|  |  |  | 5,731 | 194460,702 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1482,062 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3669,869 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 366,987 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 741,031 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 741,031 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,064 | 2187,806 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,119 | 4022,741 |
|  |  |  | 0,572 | 19415,017 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 5151,931 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3316,997 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
|  |  |  | 0,346 | 11750,638 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4410,900 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 366,987 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 6986,866 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,140 | 4763,772 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,119 | 4022,741 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 366,987 |
|  |  |  | 0,660 | 22379,142 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 366,987 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 2187,806 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 3316,997 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2575,966 |
| 87 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 741,031 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,400 | 13585,572 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,086 | 2928,838 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,086 | 2928,838 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 2928,838 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,249 | 8433,641 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 6598,706 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1482,062 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 2928,838 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 2575,966 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 2928,838 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 366,987 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 366,987 |
|  |  |  | 1,848 | 62719,469 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,238 | 8080,769 |
|  |  |  | 0,238 | 8080,769 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,655 | 56141,935 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,422 | 14326,603 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,324 | 11009,606 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,270 | 9174,672 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 10268,575 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 115 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,022 | 741,031 |
|  |  |  | 3,061 | 103850,230 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,249 | 8433,641 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,152 | 5151,931 |
| 118 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,140 | 4763,772 |
| 119 | Стрижка газонов | 2 | 0,184 | 6245,834 |
| 120 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 | 6598,706 |
| 121 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 122 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,044 | 1482,062 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,443 | 15032,347 |
| 124 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,639 | 21666,341 |
| 125 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,497 | 16867,282 |
| 126 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 366,987 |
| 127 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,194 | 6598,706 |
| 128 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,086 | 2928,838 |
| 129 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 741,031 |
| 130 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 366,987 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,098 | 3316,997 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,032 | 1093,903 |
| 133 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,108 | 3669,869 |
| 134 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,108 | 3669,869 |
|  |  |  | 3,245 | 110089,007 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 136 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,032 | 1093,903 |
| 137 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,054 | 1834,934 |
| 138 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,138 | 4682,340 |
|  |  |  | 0,224 | 7611,178 |
| 139 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,064 | 2187,806 |
| 140 | Управление многоквартирным домом |  | 4,781 | 162215,258 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений без НДС |  | 29,47 | 999859,01 |
|  | Тариф по Постановлению на 2016г. или действующий с НДС |  | 35,36 | 1199830,81 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мигунова, 11/10 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 2 415,90 |  |  |
|  | Количество квартир | 12 |  |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 876,30 |  |  |
| Общего площадь нежилых в МКД, м2 |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 876,30 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,076 | 798,344 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,064 | 678,046 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 459,321 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 1137,367 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 229,661 |
|  |  |  | 0,444 | 4669,768 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 2274,735 |
| 11 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,465 | 4888,492 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,335 | 3521,464 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,443 | 4658,831 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,076 | 798,344 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,054 | 568,684 |
|  |  |  | 1,654 | 17392,971 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,281 | 2952,780 |
|  |  |  | 0,281 | 2952,780 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 229,661 |
|  |  |  | 0,022 | 229,661 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,342 | 14107,729 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 678,046 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,108 | 1137,367 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,032 | 339,023 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,032 | 339,023 |
|  |  |  | 1,590 | 16714,925 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,249 | 2613,758 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,152 | 1596,689 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,076 | 798,344 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,152 | 1596,689 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,082 | 11373,673 |
|  |  |  | 1,775 | 18668,134 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,022 | 229,661 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,064 | 678,046 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 339,023 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 339,023 |
|  |  |  | 0,173 | 1815,413 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,422 | 4440,107 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,454 | 4779,130 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,335 | 3521,464 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,346 | 3641,763 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,876 | 9208,301 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 339,023 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 568,684 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,270 | 2843,418 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 1367,028 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 339,023 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,044 | 459,321 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 568,684 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 113,737 |
|  |  |  | 3,137 | 32985,839 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 339,023 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,044 | 459,321 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 459,321 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 1137,367 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 339,023 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 229,661 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 229,661 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 907,707 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,152 | 1596,689 |
|  |  |  | 0,596 | 6266,456 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 1596,689 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,076 | 798,344 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 339,023 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 339,023 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 339,023 |
|  |  |  | 0,324 | 3412,102 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 1367,028 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,249 | 2613,758 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,152 | 1596,689 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 1028,005 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 113,737 |
|  |  |  | 0,672 | 7062,613 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,152 | 1596,689 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,108 | 1137,367 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,152 | 1596,689 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,119 | 1246,730 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,173 | 1815,413 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,140 | 1476,390 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,140 | 1476,390 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 907,707 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,389 | 4090,148 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,162 | 1706,051 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 2045,074 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 459,321 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 1028,005 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 678,046 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 907,707 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,044 | 459,321 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,032 | 339,023 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 113,737 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 113,737 |
|  |  |  | 2,347 | 24676,496 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 2734,056 |
|  |  |  | 0,260 | 2734,056 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,650 | 27865,499 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,519 | 5457,176 |
| 109 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,032 | 339,023 |
| 110 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 111 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,368 | 3871,423 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,314 | 3302,740 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 116 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 117 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,346 | 3641,763 |
| 118 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 119 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 113,737 |
|  |  |  | 4,327 | 45505,628 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 120 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,098 | 1028,005 |
| 121 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,238 | 2504,395 |
| 122 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,206 | 2165,372 |
| 123 | Стрижка газонов | 2 | 0,281 | 2952,780 |
| 124 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,216 | 2274,735 |
| 125 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,076 | 798,344 |
| 126 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 113,737 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,194 | 2045,074 |
| 129 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,292 | 3073,079 |
| 130 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,227 | 2384,097 |
| 131 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 132 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 113,737 |
| 133 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,584 | 6146,158 |
| 134 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 113,737 |
| 135 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 113,737 |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 113,737 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,011 | 113,737 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,011 | 113,737 |
|  |  |  | 2,553 | 26850,617 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,158 | 1661,465 |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,173 | 1815,413 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,335 | 3521,464 |
|  |  |  | 0,666 | 6998,342 |
| 141 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,076 | 798,344 |
| 142 | Управление многоквартирным домом |  | 4,154 | 43679,279 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,05 | 263413,42 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,06 | 316096,11 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Горького, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с электроплитами, кирпичные, срок эксплуатации от 11 до 30, 9-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горького 6 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 4 427,08 |  |  |
| Общего площадь нежилых в МКД, м2 |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 4 427,08 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 2872,998 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,064 | 3425,497 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 2320,498 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,098 | 5193,496 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 0,454 | 24133,182 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 11491,991 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1712,749 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,108 | 5745,996 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,400 | 21271,234 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,497 | 26409,480 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,098 | 5193,496 |
|  |  |  | 1,460 | 77570,942 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,108 | 5745,996 |
|  |  |  | 0,108 | 5745,996 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1712,749 |
|  |  |  | 0,032 | 1712,749 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,152 | 8066,494 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,076 | 4033,247 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 3425,497 |
|  |  |  | 0,303 | 16099,838 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,098 | 5193,496 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,605 | 32155,476 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,044 | 2320,498 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,032 | 1712,749 |
|  |  |  | 0,833 | 44266,267 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1712,749 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1712,749 |
|  |  |  | 0,108 | 5734,946 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,044 | 2320,498 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 2872,998 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,098 | 5193,496 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,054 | 2872,998 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 0,457 | 24254,732 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1712,749 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1712,749 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 2320,498 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 5745,996 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1712,749 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 4033,247 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,140 | 7458,744 |
|  |  |  | 0,574 | 30475,877 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 8066,494 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 5193,496 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1712,749 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 1712,749 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 2320,498 |
|  |  |  | 0,358 | 19005,986 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 6906,245 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,216 | 11491,991 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 6906,245 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 5193,496 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 0,628 | 33370,975 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,044 | 2320,498 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,119 | 6298,495 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,324 | 17237,987 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,108 | 5745,996 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,108 | 5745,996 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,303 | 16077,738 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 10331,742 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 2320,498 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 3425,497 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1712,749 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 574,600 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 574,600 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 1,935 | 102798,073 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,173 | 9171,493 |
|  |  |  | 0,173 | 9171,493 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 0,011 | 574,600 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 4,250 | 225806,580 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,488 | 132157,900 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,152 | 8066,494 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,022 | 1160,249 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,509 | 27017,230 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,811 | 43094,968 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,011 | 574,600 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 1,136 | 60332,955 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,064 | 3425,497 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,064 | 3425,497 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,162 | 8618,994 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,108 | 5745,996 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,044 | 2320,498 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,270 | 14364,989 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,098 | 5193,496 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 16077,738 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,184 | 9779,243 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 10,785 | 572931,019 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,249 | 13204,740 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,086 | 4585,747 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,076 | 4033,247 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,108 | 5745,996 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,086 | 4585,747 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,044 | 2320,498 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,216 | 11491,991 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,649 | 34475,974 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,497 | 26409,480 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,064 | 3425,497 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 1160,249 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 574,600 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 574,600 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,454 | 24144,232 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,119 | 6298,495 |
|  |  |  | 2,747 | 145915,140 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,022 | 1160,249 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,032 | 1712,749 |
|  |  |  | 0,054 | 2872,998 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 2,802 | 148843,388 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,098 | 5193,496 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,011 | 574,600 |
| 158 | Управление многоквартирным домом |  | 4,240 | 225254,080 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 28,17 | 1496500,37 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 33,80 | 1795800,45 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Любого, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Любого, 6 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 1 413,40 |  |  |
|  | Количество квартир | 20 |  |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 2 564,70 |  |  |
| Общего площадь нежилых в МКД, м2 |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 2 564,70 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1664,388 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,044 | 1344,313 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 1344,313 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3328,775 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 0,336 | 10332,007 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 672,157 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 6657,551 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,238 | 7329,707 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,357 | 10978,557 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,249 | 7649,782 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
|  |  |  | 1,178 | 36264,448 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,098 | 3008,701 |
|  |  |  | 0,098 | 3008,701 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 0,011 | 332,878 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,817 | 55917,026 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,952 | 29286,822 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 1664,388 |
|  |  |  | 2,833 | 87201,113 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,086 | 2656,619 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,076 | 2336,544 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,022 | 672,157 |
|  |  |  | 0,249 | 7668,986 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 672,157 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 992,231 |
|  |  |  | 0,108 | 3322,374 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1664,388 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 1664,388 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,098 | 3008,701 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 0,423 | 13020,633 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1344,313 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3328,775 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,010 | 320,075 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 2336,544 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 4000,932 |
|  |  |  | 0,563 | 17322,435 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,162 | 4993,163 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3008,701 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
|  |  |  | 0,357 | 10978,557 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4000,932 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 6337,476 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,119 | 3648,850 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 0,606 | 18660,347 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 1984,462 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2336,544 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 672,157 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 672,157 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 2656,619 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 672,157 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,249 | 7649,782 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 5985,394 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1344,313 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 2336,544 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 2336,544 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 332,878 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 332,878 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 1,571 | 48337,660 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,238 | 7329,707 |
|  |  |  | 0,238 | 7329,707 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 107 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 0,022 | 665,756 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,180 | 97878,800 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,584 | 17988,190 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,152 | 4673,089 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,454 | 13987,258 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,249 | 7649,782 |
| 114 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,574 | 79218,454 |
| 115 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,086 | 2656,619 |
| 116 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,086 | 2656,619 |
| 117 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,173 | 5313,238 |
| 118 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,098 | 3008,701 |
| 119 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,064 | 1984,462 |
| 120 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,357 | 10978,557 |
| 121 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 122 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 123 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 124 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,064 | 1984,462 |
| 125 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,314 | 9666,252 |
| 126 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 127 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 128 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 129 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,064 | 1984,462 |
| 130 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 131 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 8,587 | 264291,966 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 132 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,314 | 9666,252 |
| 133 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,098 | 3008,701 |
| 134 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,076 | 2336,544 |
| 135 | Стрижка газонов | 2 | 0,108 | 3328,775 |
| 136 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,076 | 2336,544 |
| 137 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 138 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,044 | 1344,313 |
| 139 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,054 | 1664,388 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,292 | 8994,095 |
| 142 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,216 | 6657,551 |
| 143 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,162 | 4993,163 |
| 144 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 145 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,108 | 3328,775 |
| 146 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 332,878 |
| 147 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 332,878 |
| 148 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 332,878 |
| 149 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,422 | 12995,027 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,108 | 3328,775 |
|  |  |  | 2,165 | 66639,523 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 151 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,110 | 3385,404 |
| 152 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,064 | 1984,462 |
| 153 | Управление многоквартирным домом |  | 3,850 | 118491,602 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,37 | 719238,56 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,04 | 863086,27 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мира,15 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 1 945,20 |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 1 408,10 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 913,801 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,086 | 1458,566 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,064 | 1089,531 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,054 | 913,801 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 738,070 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 1827,601 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 0,432 | 7306,890 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 3655,202 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 544,766 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,108 | 1827,601 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 0,444 | 7500,194 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,032 | 544,766 |
|  |  |  | 0,032 | 544,766 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 369,035 |
|  |  |  | 0,022 | 369,035 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,346 | 5851,838 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 1089,531 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,064 | 1089,531 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 | 369,035 |
|  |  |  | 0,519 | 8768,971 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,152 | 2565,671 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,054 | 913,801 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 0,282 | 4762,307 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,032 | 544,766 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 544,766 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 544,766 |
|  |  |  | 0,129 | 2186,092 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 913,801 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 913,801 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,173 | 2917,133 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,076 | 1282,835 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 544,766 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 0,574 | 9700,345 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 544,766 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 544,766 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 738,070 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 1827,601 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 544,766 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 1458,566 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,140 | 2372,367 |
|  |  |  | 0,573 | 9682,771 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 2565,671 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 1651,870 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 544,766 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 544,766 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 738,070 |
|  |  |  | 0,358 | 6045,142 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,044 | 738,070 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,140 | 2372,367 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 1651,870 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 80 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 0,369 | 6231,417 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,098 | 1651,870 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 2196,636 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 1651,870 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,086 | 1458,566 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,130 | 2196,636 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,130 | 2196,636 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 1458,566 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,335 | 5658,534 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,064 | 1089,531 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 3286,167 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 738,070 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 1458,566 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 1089,531 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 1458,566 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,044 | 738,070 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,022 | 369,035 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,022 | 369,035 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 175,731 |
|  |  |  | 1,839 | 31076,249 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 4393,272 |
|  |  |  | 0,260 | 4393,272 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 7,658 | 129390,647 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,288 | 21755,483 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,514 | 25586,416 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,833 | 14076,043 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,314 | 5307,073 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,108 | 1827,601 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 11,834 | 199960,654 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,227 | 3830,933 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,130 | 2196,636 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,108 | 1827,601 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,162 | 2741,402 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,140 | 2372,367 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,044 | 738,070 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,032 | 544,766 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,206 | 3479,471 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,303 | 5113,769 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,238 | 4024,237 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 182,760 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,303 | 5113,769 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 182,760 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 182,760 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 182,760 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,270 | 4569,003 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,064 | 1089,531 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,022 | 369,035 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,022 | 369,035 |
|  |  |  | 2,325 | 39293,425 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,076 | 1282,835 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,130 | 2196,636 |
|  |  |  | 0,206 | 3479,471 |
| 145 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,100 | 1689,720 |
| 146 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,054 | 913,801 |
| 147 | Управление многоквартирным домом |  | 4,078 | 68904,078 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,43 | 412808,60 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,32 | 495370,32 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17А, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мира,17а |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 2 450,00 |  |  |
|  | Количество квартир | 160 |  |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 3 016,46 |  |  |
| Общего площадь нежилых в МКД, м2 |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 3 016,46 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1957,562 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 4291,578 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,098 | 3538,670 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 2748,116 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 1581,108 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3915,124 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 391,512 |
|  |  |  | 0,531 | 19214,223 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 7830,248 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1167,008 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,973 | 35236,114 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,725 | 26238,858 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,698 | 61474,972 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,216 | 7830,248 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,194 | 7039,694 |
|  |  |  | 4,078 | 147607,695 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,249 | 8997,256 |
|  |  |  | 0,249 | 8997,256 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1167,008 |
|  |  |  | 0,032 | 1167,008 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,541 | 19575,619 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 2334,016 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,098 | 3538,670 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 | 790,554 |
|  |  |  | 0,758 | 27420,925 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,216 | 7830,248 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,130 | 4705,678 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,032 | 1167,008 |
|  |  |  | 0,455 | 16458,578 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 1957,562 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1167,008 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1167,008 |
|  |  |  | 0,151 | 5473,644 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,519 | 18785,065 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,573 | 20742,627 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,411 | 14869,941 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,346 | 12535,925 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 790,554 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1957,562 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 1957,562 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,238 | 8620,801 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,108 | 3915,124 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1167,008 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1167,008 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 1957,562 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 391,512 |
|  |  |  | 2,487 | 90032,788 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 790,554 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1167,008 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1167,008 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 790,554 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1581,108 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3915,124 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1167,008 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 790,554 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 2748,116 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 4705,678 |
|  |  |  | 0,563 | 20388,760 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 5496,231 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,108 | 3915,124 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,044 | 1581,108 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 1581,108 |
|  |  |  | 0,369 | 13364,124 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4705,678 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,010 | 376,454 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 7453,793 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 4705,678 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 3915,124 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 391,512 |
|  |  |  | 0,639 | 23121,817 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 2334,016 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 3538,670 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2748,116 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,681 | 24657,751 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,098 | 3538,670 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,098 | 3538,670 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 3124,570 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,249 | 8997,256 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 1957,562 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 7039,694 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1581,108 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 3124,570 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 2334,016 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 2748,116 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1167,008 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 391,512 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 391,512 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 391,512 |
|  |  |  | 2,153 | 77933,550 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,184 | 6663,239 |
|  |  |  | 0,184 | 6663,239 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,401 | 86923,277 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,400 | 14493,487 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,465 | 16827,503 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,260 | 9411,355 |
| 113 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 114 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 115 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 116 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 117 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 10954,817 |
| 118 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 119 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 120 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 121 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,064 | 2334,016 |
| 123 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 124 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 391,512 |
|  |  |  | 4,002 | 144859,579 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,281 | 10164,264 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,152 | 5496,231 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,130 | 4705,678 |
| 128 | Стрижка газонов | 2 | 0,184 | 6663,239 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 | 7039,694 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,054 | 1957,562 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,519 | 18785,065 |
| 133 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,757 | 27405,866 |
| 134 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,584 | 21156,726 |
| 135 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 136 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 391,512 |
| 137 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,238 | 8620,801 |
| 138 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 391,512 |
| 139 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 391,512 |
| 140 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 391,512 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,184 | 6663,239 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,044 | 1581,108 |
| 143 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,076 | 2748,116 |
| 144 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,076 | 2748,116 |
|  |  |  | 3,538 | 128084,780 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 1957,562 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 3915,124 |
|  |  |  | 0,162 | 5872,686 |
| 148 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 149 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 4,118 | 149075,866 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,47 | 885736,519 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,36 | 1062883,823 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17Б, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мира, 17б |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 2 457,50 |  |  |
|  | Количество квартир | 160 |  |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 2 930,90 |  |  |
| Общего площадь нежилых в МКД, м2 |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 2 930,90 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1902,037 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 4169,850 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,104 | 3657,763 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 2670,167 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 1536,261 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3804,074 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 380,407 |
|  |  |  | 0,537 | 18888,689 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 7608,147 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1133,907 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,973 | 34236,664 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,713 | 25092,256 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,655 | 58195,013 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,227 | 7973,924 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,206 | 7242,371 |
|  |  |  | 4,034 | 141862,688 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,249 | 8742,054 |
|  |  |  | 0,249 | 8742,054 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1133,907 |
|  |  |  | 0,032 | 1133,907 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,563 | 19788,499 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 2267,813 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,098 | 3438,297 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 | 768,130 |
|  |  |  | 0,779 | 27411,277 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,227 | 7973,924 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,032 | 1133,907 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,130 | 4572,204 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,032 | 1133,907 |
|  |  |  | 0,464 | 16335,570 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 1902,037 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,044 | 1536,261 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1133,907 |
|  |  |  | 0,163 | 5720,742 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,422 | 14850,519 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,454 | 15984,425 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,335 | 11777,998 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,346 | 12180,351 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 768,130 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1902,037 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 1902,037 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,238 | 8376,278 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,119 | 4169,850 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 768,130 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1133,907 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 1902,037 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 380,407 |
|  |  |  | 2,196 | 77237,328 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 768,130 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1133,907 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1133,907 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 768,130 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1536,261 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3804,074 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1133,907 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 768,130 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 2670,167 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,140 | 4937,980 |
|  |  |  | 0,574 | 20176,222 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,162 | 5706,111 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3438,297 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1133,907 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 1133,907 |
|  |  |  | 0,346 | 12180,351 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4572,204 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 7242,371 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 4572,204 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,032 | 1133,907 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 3438,297 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 380,407 |
|  |  |  | 0,639 | 22480,613 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 2267,813 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 3438,297 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2670,167 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,703 | 24726,479 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,098 | 3438,297 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,098 | 3438,297 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 3035,943 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,249 | 8742,054 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 1902,037 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 6840,017 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1536,261 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 3035,943 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 2670,167 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 3035,943 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,044 | 1536,261 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 380,407 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 380,407 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 380,407 |
|  |  |  | 2,186 | 76886,182 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,184 | 6474,241 |
|  |  |  | 0,184 | 6474,241 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,488 | 87493,696 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,411 | 14448,165 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,497 | 17484,108 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,260 | 9144,408 |
| 113 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 114 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 115 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 116 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 117 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,292 | 10278,315 |
| 118 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 119 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 120 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 121 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,076 | 2670,167 |
| 123 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 124 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 380,407 |
|  |  |  | 4,143 | 145710,655 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,292 | 10278,315 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,152 | 5340,334 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,130 | 4572,204 |
| 128 | Стрижка газонов | 2 | 0,184 | 6474,241 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 | 6840,017 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,054 | 1902,037 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,541 | 19020,369 |
| 133 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,779 | 27396,646 |
| 134 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,605 | 21288,182 |
| 135 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 136 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 380,407 |
| 137 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,249 | 8742,054 |
| 138 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 380,407 |
| 139 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 380,407 |
| 140 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 380,407 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,194 | 6840,017 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,044 | 1536,261 |
| 143 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,076 | 2670,167 |
| 144 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,076 | 2670,167 |
|  |  |  | 3,635 | 127853,455 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 145 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 1902,037 |
| 146 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 3804,074 |
|  |  |  | 0,162 | 5706,111 |
| 147 | Управление многоквартирным домом |  | 4,110 | 144554,802 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,43 | 859354,89 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,32 | 1031225,86 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 11, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, без лифта, кирпичные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Энгельса 11 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых помещений в МКД, м2 — 9 638,8 |  |  |  |
|  | Площадь нежилых помещений в МКД, м2–28,00 |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 — 9 666,8 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |
|  | Фундаменты |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 6264,086 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,194 | 22504,310 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,162 | 18820,100 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,130 | 15080,208 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 5066,950 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,032 | 3739,892 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 12528,173 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 2533,475 |
|  |  |  | 0,746 | 86537,194 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,010 | 1160,016 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 25056,346 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 3712,051 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,086 | 9976,138 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,064 | 7479,783 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,006 | 116684,617 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,184 | 21344,294 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,064 | 7479,783 |
|  |  |  | 1,663 | 192893,029 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,400 | 46447,041 |
|  |  |  | 0,400 | 46447,041 |
|  | Полы |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,054 | 6264,086 |
|  |  |  | 0,054 | 6264,086 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,194 | 22504,310 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,098 | 11368,157 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 1160,016 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 7424,102 |
|  |  |  | 0,366 | 42456,586 |
|  | Оконные и дверные проемы |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,357 | 41380,091 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,044 | 5066,950 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,032 | 3739,892 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,324 | 37640,199 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,032 | 3739,892 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,044 | 5066,950 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,292 | 33900,308 |
|  |  |  | 1,147 | 133067,755 |
|  | Лестницы |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,044 | 5066,950 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,086 | 10013,258 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 3739,892 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 3739,892 |
|  |  |  | 0,216 | 25093,466 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 6273,367 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 6273,367 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,389 | 45119,982 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,064 | 7479,783 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 6273,367 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 1206,417 |
|  |  |  | 0,798 | 92532,156 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 5066,950 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 12546,733 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 8806,841 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 15080,208 |
|  |  |  | 0,562 | 65146,499 |
|  | Система водоотведения |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 17613,683 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 11340,316 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,044 | 5066,950 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 3739,892 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |
|  |  |  | 0,358 | 41500,732 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,119 | 13753,150 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,216 | 25093,466 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 15080,208 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,044 | 5066,950 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 11340,316 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,010 | 1206,417 |
|  |  |  | 0,648 | 75159,757 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 7479,783 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 11340,316 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 8806,841 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 2533,475 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,032 | 3739,892 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,238 | 27626,941 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 2533,475 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,086 | 10013,258 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,086 | 10013,258 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,022 | 2533,475 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 10013,258 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 2533,475 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 27626,941 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 22559,991 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 5066,950 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 11340,316 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 7479,783 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 10013,258 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 3739,892 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 1206,417 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 1206,417 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 1206,417 |
|  |  |  | 1,717 | 199179,387 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,238 | 27626,941 |
|  |  |  | 0,238 | 27626,941 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,893 | 219591,029 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,292 | 33900,308 |
| 110 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,314 | 36433,783 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,270 | 31366,833 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,130 | 15080,208 |
| 113 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,584 | 67800,615 |
| 114 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,270 | 31366,833 |
| 115 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,270 | 31366,833 |
| 116 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,368 | 42707,149 |
| 117 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,238 | 27626,941 |
| 118 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,086 | 10013,258 |
| 119 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,509 | 58993,774 |
| 120 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 121 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 122 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 123 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,086 | 10013,258 |
| 124 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,314 | 36433,783 |
| 125 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 2533,475 |
| 126 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 127 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 128 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,064 | 7479,783 |
| 129 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 130 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,010 | 1206,417 |
|  |  |  | 5,786 | 671152,777 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 131 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,292 | 33900,308 |
| 132 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,076 | 8806,841 |
| 133 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,064 | 7479,783 |
| 134 | Стрижка газонов | 2 | 0,292 | 33900,308 |
| 135 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,314 | 36433,783 |
| 136 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 137 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,032 | 3739,892 |
| 138 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 139 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,044 | 5066,950 |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,270 | 31366,833 |
| 141 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,400 | 46447,041 |
| 142 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,314 | 36433,783 |
| 143 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,010 | 1206,417 |
| 144 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,086 | 10013,258 |
| 145 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 1206,417 |
| 146 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,010 | 1206,417 |
| 147 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,010 | 1206,417 |
| 148 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,152 | 17613,683 |
| 149 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,044 | 5066,950 |
|  |  |  | 2,444 | 283507,910 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 150 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,022 | 2533,475 |
| 151 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,054 | 6273,367 |
|  |  |  | 0,076 | 8816,120 |
| 152 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,308 | 35728,493 |
| 153 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,083 | 9628,133 |
| 154 | Управление многоквартирным домом |  | 3,474 | 402943,158 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,083 | 2 445 681,22 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 25,30 | 2 934 817,46 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 9-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 35 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 3 513,60 |  |  |
| Количество квартир | 72 |  |  |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 4 523,72 |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 4 523,72 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 2935,713 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,098 | 5306,866 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,076 | 4121,290 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,064 | 3500,274 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 5871,427 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 0,454 | 24659,992 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 11742,853 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,530 | 28792,573 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,400 | 21735,570 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,487 | 26421,420 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,054 | 2935,713 |
|  |  |  | 1,828 | 99249,693 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,108 | 5871,427 |
|  |  |  | 0,108 | 5871,427 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 1185,577 |
|  |  |  | 0,022 | 1185,577 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,162 | 8807,140 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,076 | 4121,290 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 2935,713 |
|  |  |  | 0,303 | 16451,286 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,595 | 32292,847 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,044 | 2371,153 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,032 | 1750,137 |
|  |  |  | 0,811 | 44046,991 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1750,137 |
|  |  |  | 0,108 | 5860,135 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 2935,713 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 2935,713 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,108 | 5871,427 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,054 | 2935,713 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 564,560 |
|  |  |  | 0,455 | 24693,866 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1750,137 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1750,137 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 2371,153 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 5871,427 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1750,137 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 4121,290 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 7057,003 |
|  |  |  | 0,563 | 30576,583 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,162 | 8807,140 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 5306,866 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 1750,137 |
|  |  |  | 0,357 | 19364,417 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 7057,003 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 11178,293 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 7057,003 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 5871,427 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 0,628 | 34099,439 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,044 | 2371,153 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 7057,003 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 5306,866 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,206 | 11178,293 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,119 | 6435,987 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,119 | 6435,987 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,324 | 17614,280 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 10557,277 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 2371,153 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 4121,290 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 587,143 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 587,143 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 1,893 | 102783,840 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 14114,006 |
|  |  |  | 0,260 | 14114,006 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 0,011 | 587,143 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 4,154 | 225485,366 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 3,245 | 176142,800 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,140 | 7621,563 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,022 | 1185,577 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,659 | 35793,120 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,049 | 56964,130 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,011 | 587,143 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,822 | 44600,260 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,054 | 2935,713 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,054 | 2935,713 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,152 | 8242,580 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,098 | 5306,866 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,044 | 2371,153 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,260 | 14114,006 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,098 | 5306,866 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 16428,703 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,194 | 10557,277 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 11,467 | 622472,847 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,216 | 11742,853 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,086 | 4685,850 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,076 | 4121,290 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,108 | 5871,427 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,086 | 4685,850 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,044 | 2371,153 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,216 | 11742,853 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,605 | 32857,407 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,487 | 26421,420 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,064 | 3500,274 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 587,143 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 587,143 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 587,143 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,443 | 24050,267 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,119 | 6435,987 |
|  |  |  | 2,627 | 142596,629 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,022 | 1185,577 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,044 | 2371,153 |
|  |  |  | 0,066 | 3556,730 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 2,748 | 149156,820 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,130 | 7057,003 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,011 | 587,143 |
| 158 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,203 | 11019,782 |
| 159 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,044 | 2371,153 |
| 160 | Управление многоквартирным домом |  | 4,391 | 238357,340 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,49 | 1600719,84 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,39 | 1920863,81 |