Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 219, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 Ленина,219 Площадь —25032,1+2511,3=27 543,4 №пп Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Перио- дичность в год Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС 1 Замена ламп накаливания по мере необх. 0,020 6773,22 2 Замена выключателей по мере необх. 0,005 1651,08 3 Замена патронов по мере необх. 0,006 1875,61 4 Установка дверного доводчика к металлическим дверям 1 0,144 47595,00 5 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 2 0,012 3 966,25 6 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 2 0,100 33 052,08 7 Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий 2 0,047 15 637,49 8 Осмотр внутренней отделки стен 2 0,138 45 658,14 9 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 2 0,104 34 243,06 10 Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков 2 0,142 46 943,06 11 Осмотр системы мусороудаления 2 0,014 4 511,44 12 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 1 0,634 209 427,07 13 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 0,064 21 231,28 14 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,064 21 231,28 15 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснбжения 2 0,361 119 350,75 16 Промывка участка водопровода по мере необх. 0,075 24 909,29 17 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,064 21 231,28 18 Прочистка канализационного лежака по мере необх. 0,239 79 049,56 19 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов по мере необх. 0,168 55461,607 20 Регулировка и наладка систем отопления 1 0,002 734,12 21 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,173 57 071,58 22 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 2 0,015 4 932,10 23 Первое рабочее испытание отдельных частей системы 1 0,037 12 243,97 24 Рабочая проверка системы в целом 1 0,076 25 012,30 25 Окончательная проверка при сдаче системы 1 0,038 12 595,46 26 Промывка трубопроводов системы центрального отопления 1 0,018 5 838,47 27 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления по мере необх. 0,031 10 277,67 28 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб 12 0,002 746,28 29 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал 12 0,002 660,96 30 Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра 2 0,002 658,92 31 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,043 14 078,90 32 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,033 11 011,80 33 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,048 15 747,00 34 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 2 0,009 2 909,17 35 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) 247 1,892 625 251,57 36 Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) 247 11,158 3 687 941,11 37 Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) 247 0,031 10 081,16 38 Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах 11 этажей и выше ежедн. 0,452 149 404,64 39 Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением в домах с лифтом и мусоропроводом 104 0,296 97 922,76 40 Влажное подметание пола мусороприеных камер в 11-ти и более этажных домах 52 0,004 1 370,11 41 Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, с помощью шланга 52 0,019 6 354,92 42 Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в 11-ти и более этажных домах 52 0,204 67 579,98 43 Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода 12 0,083 27 341,00 44 Дезинфекция контейнеров 12 0,014 4 488,37 45 Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга 52 0,006 1 842,56 46 Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 24 0,001 303,55 47 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 2 0,033 10 947,03 48 Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования 2 0,004 1 325,76 49 Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) 12 0,003 1 065,88 50 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,161 53 103,55 51 Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) 12 0,147 48 643,23 52 Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования 2 0,085 28 054,16 53 Мытье стен и дверей кабины лифта 104 0,007 2 369,82 54 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,005 1 662,33 55 Подметание в летний период земельного участка с усоверш енствованным покрытием 1 класса 210 1,504 497 058,71 56 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев,мусора 4 0,111 36 630,28 57 Уборка газонов от случайного мусора 30 0,091 30 218,03 58 Очистка урн от мусора 247 0,028 9 163,28 59 Стрижка газонов 7 0,285 94 095,59 60 Уборка детских и спортивных площадок 52 0,104 34 241,23 61 Очистка кровли от мусора и листьев 1 0,019 6 260,50 62 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 22 0,278 91 780,29 63 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 30 1,628 537 924,01 63 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором 10 0,025 8 276,60 64 Посыпка территории 1класса 11 0,666 220 010,45 65 Дезинсекция и дератизация 2 0,061 20 161,76 66 Проверка вентиляционных каналов 1 0,206 68 087,00 67 Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (по договору ) 12 0,756 250 000,00 68 Техническое обслуживание и ремонт лифтов (по договору ) 12 1,540 510 000,00 69 Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) 1 0,005 1 800,00 70 Периодическое техническое освидетельствование лифтов 1 0,172 56 850,00 71 Техническое обслуживание внутридомовой системы контроля-домофона 12 0,706 233 333,33 Итого по разделу: 25,72 8 501 261,80 в том числе управление 4,20 1 388 187,36 ИТОГО С НДС: 30,86 10 201 514,16