Приложение № 2

к извещению

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Пирогова, 2 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -212,8 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,618 | 1577,512 |
| 2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,097 | 246,984 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,346 | 884,363 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 4 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,810 | 2068,825 |
| 5 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,799 | 2039,611 |
| 6 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,193 | 493,968 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 7 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,242 | 618,788 |
| 8 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,153 | 390,394 |
| 9 | Смена пружины | 1 | 0,102 | 260,263 |
| 10 | Смена ручки дверной | 1 | 0,057 | 146,066 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 11 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 1,685 | 4302,305 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,245 | 626,756 |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,267 | 682,526 |
| 14 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,754 | 1925,414 |
| 15 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,654 | 1670,463 |
| 16 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,387 | 3542,762 |
| 17 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,215 | 549,739 |
| 18 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,493 | 1258,823 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,842 | 2151,153 |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,326 | 831,248 |
| 21 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,159 | 406,329 |
| 22 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,088 | 225,738 |
| 23 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 39,836 |
| 24 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,146 | 371,804 |
| 25 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,204 | 520,526 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,312 | 796,723 |
| 27 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,409 | 1043,707 |
| 28 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,153 | 390,394 |
| 29 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,027 | 69,049 |
| 30 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,089 | 228,394 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 31 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,322 | 823,281 |
| 32 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,561 | 1431,446 |
| 33 | Замена предохранителя | 1 | 1,292 | 3298,434 |
| 34 | Замена рубильника | 1 | 0,115 | 294,788 |
| 35 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,499 | 3826,927 |
| 36 | Ремонт щитков | 1 | 0,323 | 825,936 |
| 37 | Замена выключателя | 0,2 | 0,051 | 130,131 |
| 38 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,268 | 685,182 |
| 39 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,029 | 74,361 |
| 40 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,155 | 395,706 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 16,505 | 42146,657 |
| 41 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,112 | 286,820 |
| 42 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,008 | 21,246 |
| 43 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,251 | 640,034 |
| 44 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,066 | 167,312 |
| 45 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,216 | 552,395 |
| 46 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,036 | 92,951 |
| 47 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,064 | 164,656 |
| 48 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,107 | 273,542 |
| 49 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 79,672 |
| 50 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,030 | 77,017 |
| 51 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,241 | 616,133 |
| 52 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,058 | 148,722 |
| 53 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,104 | 265,574 |
| 54 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,078 | 199,181 |
| 55 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,119 | 302,755 |
| 56 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,052 | 132,787 |
| 57 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,144 | 366,493 |
| 58 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,128 | 326,657 |
| 59 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,031 | 79,672 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 1,877 | 4793,618 |
| 60 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,315 | 804,690 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 61 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,349 | 892,330 |
| 62 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 69,049 |
| 63 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,016 | 39,836 |
| 64 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 | 34,525 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,406 | 1035,740 |
| 65 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,017 | 42,492 |
| 66 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,097 | 246,984 |
| 67 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,353 | 900,297 |
| 68 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,157 | 401,017 |
| 69 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,075 | 191,214 |
| 70 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,073 | 185,902 |
|  |  |  | 0,771 | 1967,906 |
|  | ИТОГО руб./м2 без НДС в месяц |  | 19,87 | 50748,612 |
|  | ИТОГО руб./м2 c НДС 20% в месяц |  | 23,85 | 60898,335 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, 19, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома коридорного типа, без лифта и мусоропровода, кипричные, с электроплитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 4-х этажные |
|  |  |  | Победы 19 (2 подъезда) |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 934,5 кв.м. |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,067 | 746,404 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,293 | 3 288,842 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,096 | 1 072,956 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,157 | 1 761,047 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,129 | 1 446,157 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,046 | 513,153 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,145 | 1 621,096 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 | 373,202 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,019 | 209,926 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,265 | 2 973,953 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,049 | 548,140 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,236 | 2 647,401 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,196 | 2 192,561 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,256 | 14 088,372 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,176 | 1 970,973 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,025 | 279,901 |
| 17 | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,079 | 886,355 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,426 | 4 781,650 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,006 | 69,975 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,056 | 629,778 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,181 | 2 029,285 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,032 | 361,539 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,058 | 653,103 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,474 | 5 318,127 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,049 | 548,140 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,037 | 419,852 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 1,948 | 21 843,975 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,020 | 221,589 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,043 | 478,165 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,037 | 419,852 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,293 | 3 288,842 |
|  | Лестницы |  |  | 0,000 |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,024 | 268,239 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,047 | 524,815 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,979 | 10 974,469 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,041 | 454,840 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 408,190 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 268,239 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,028 | 314,889 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 | 221,589 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 244,914 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 209,926 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 93,300 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,068 | 758,066 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 46,650 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,008 | 93,300 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,052 | 583,128 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,294 | 3 300,504 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,153 | 1 714,396 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 373,202 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,051 | 571,465 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,159 | 1 784,372 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 163,276 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 291,564 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 373,202 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 501,490 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 291,564 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 629,778 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,141 | 1 586,108 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 116,626 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,009 | 104,963 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,009 | 104,963 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 408,190 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 221,589 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 384,864 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 967,992 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,165 | 1 854,347 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,163 | 1 831,022 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,131 | 1 469,483 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,040 | 443,177 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 349,877 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,038 | 431,515 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  | 0,000 |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,080 | 898,017 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,055 | 618,116 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,258 | 2 892,315 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,172 | 1 924,322 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,025 | 279,901 |
| 78 | Замена выключателя | 1 | 0,017 | 186,601 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 1 212,906 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 116,626 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,059 | 664,766 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,029 | 326,552 |
| 83 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,487 | 5 458,078 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,006 | 69,975 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,050 | 559,803 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,072 | 804,717 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,054 | 606,453 |
| 88 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,028 | 314,889 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,057 | 641,441 |
| 90 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,028 | 314,889 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,067 | 746,404 |
| 92 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,067 | 746,404 |
| 93 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 151,613 |
| 94 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,085 | 956,330 |
| 95 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 244,914 |
| 96 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,005 | 58,313 |
| 97 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,180 | 2 017,623 |
| 98 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,033 | 373,202 |
| 99 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,174 | 1 947,648 |
| 100 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,041 | 454,840 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,075 | 839,704 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,062 | 699,754 |
| 103 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,006 | 69,975 |
| 104 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 851,367 |
| 105 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,040 | 443,177 |
| 106 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 | 256,576 |
| 107 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,021 | 233,251 |
| 108 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 | 58,313 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,216 | 2 425,812 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,595 | 40 317,470 |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,042 | 11 685,885 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 36 | 2,128 | 23 861,598 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 36 | 0,669 | 7 499,026 |
| 114 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 12 | 0,131 | 1 469,483 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,028 | 314,889 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 2 | 0,012 | 139,951 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,191 | 2 145,911 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,384 | 4 303,485 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 314,889 |
| 120 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 12 | 0,006 | 69,975 |
| 121 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,291 | 3 265,517 |
| 122 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 12 | 0,023 | 256,576 |
| 123 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,003 | 34,988 |
| 124 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,050 | 559,803 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,179 | 2 005,960 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,152 | 1 702,734 |
| 128 | Стрижка газонов | 5 | 0,329 | 3 685,369 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,491 | 5 504,728 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 128,288 |
| 131 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 128,288 |
| 132 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,022 | 244,914 |
| 133 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,053 | 594,791 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 67 | 0,027 | 303,227 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 67 | 0,118 | 1 317,869 |
| 136 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 15 | 0,182 | 2 040,948 |
| 137 | Посыпка территории I класса | 20 | 0,131 | 1 469,483 |
| 138 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 10 | 0,029 | 326,552 |
| 139 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,441 | 4 944,925 |
| 140 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 67 | 0,005 | 58,313 |
| 141 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 | 11,663 |
| 142 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 15 | 0,002 | 23,325 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,180 | 2 017,623 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,048 | 536,478 |
| 145 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,066 | 734,741 |
| 146 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,063 | 711,416 |
| Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 147 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,041 | 454,840 |
| 148 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,084 | 944,667 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,17 | 271 014,569 |
|  | в том числе управление |  | 4,84 | 54 202,920 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО |  | 29,00 | 325 217,483 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, 21, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Комсомольская 21 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 424,70 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 286,214 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,102 | 519,425 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,102 | 519,425 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 402,819 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 233,211 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 | 286,214 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 572,428 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 | 169,608 |
|  |  |  | 0,587 | 2 989,344 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 1 144,855 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,596 | 3 037,047 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,102 | 519,425 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,067 | 339,216 |
|  |  |  | 0,989 | 5 040,543 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,281 | 1 431,069 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,191 | 975,247 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,067 | 339,216 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,146 | 742,036 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,563 | 2 867,438 |
|  |  |  | 1,247 | 6 355,007 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,067 | 339,216 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,023 | 116,606 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 | 169,608 |
|  |  |  | 0,123 | 625,430 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,091 | 5 559,969 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 339,216 |
|  |  |  | 1,168 | 5 952,187 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,484 | 2 464,619 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,067 | 339,216 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,046 | 233,211 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,315 | 1 605,978 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 116,606 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,010 | 53,003 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 53,003 |
|  |  |  | 0,965 | 4 918,638 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,327 | 1 664,280 |
|  |  |  | 0,327 | 1 664,280 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 116,606 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 116,606 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,010 | 53,003 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 116,606 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 116,606 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 53,003 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 286,214 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,010 | 53,003 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,010 | 53,003 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 286,214 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,563 | 2 867,438 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 689,033 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 233,211 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,046 | 233,211 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,067 | 339,216 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 53,003 |
|  |  |  | 1,112 | 5 665,974 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 116,606 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 169,608 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 169,608 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 116,606 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 286,214 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 572,428 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 53,003 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 169,608 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 116,606 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 116,606 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,089 | 455,822 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,158 | 805,639 |
|  |  |  | 0,639 | 3 254,357 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 | 689,033 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,089 | 455,822 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 116,606 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,023 | 116,606 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 169,608 |
|  |  |  | 0,304 | 1 547,675 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,180 | 916,944 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,158 | 805,639 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,010 | 53,003 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,102 | 519,425 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 53,003 |
|  |  |  | 0,461 | 2 348,013 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 1 203,158 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,056 | 286,214 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 519,425 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,067 | 339,216 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,046 | 233,211 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,248 | 1 261,461 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 169,608 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,089 | 455,822 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,089 | 455,822 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 455,822 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 169,608 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,236 | 1 203,158 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 286,214 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 | 1 091,853 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 233,211 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 455,822 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 339,216 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 402,819 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,046 | 233,211 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 286,214 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 286,214 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 53,003 |
|  |  |  | 2,076 | 10 579,311 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,259 | 1 319,764 |
|  |  |  | 0,259 | 1 319,764 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,946 | 9 916,779 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,371 | 1 892,191 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,304 | 1 547,675 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 116,606 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,033 | 169,608 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,010 | 53,003 |
|  |  |  | 2,739 | 13 960,874 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,079 | 402,819 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,191 | 975,247 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,158 | 805,639 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,225 | 1 144,855 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,450 | 2 295,011 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,168 | 858,641 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,023 | 116,606 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 116,606 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,191 | 975,247 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,259 | 1 319,764 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,202 | 1 028,250 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,010 | 53,003 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,010 | 53,003 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,484 | 2 464,619 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 53,003 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,010 | 53,003 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,010 | 53,003 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,102 | 519,425 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,089 | 455,822 |
|  |  |  | 2,697 | 13 743,564 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 286,214 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,102 | 519,425 |
|  |  |  | 0,158 | 805,639 |
| 132 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 133 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,327 | 1 664,280 |
| 134 | Управление многоквартирным домом |  | 3,217 | 16 393,692 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 19,39 | 98 828,573 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,27 | 118 594,288 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, 21а, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Комсомольская 21а |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 - 289,70 |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 399,00 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 268,894 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 567,665 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,098 | 468,075 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 363,505 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 209,140 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 258,935 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 517,870 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,032 | 154,365 |
|  |  |  | 0,587 | 2 808,449 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,227 | 1 085,535 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,627 | 3 002,651 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,108 | 517,870 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,076 | 363,505 |
|  |  |  | 1,038 | 4 969,561 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 | 1 399,245 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,206 | 985,945 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,076 | 363,505 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,162 | 776,805 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,595 | 2 848,285 |
|  |  |  | 1,331 | 6 373,786 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,067 | 318,689 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,023 | 109,549 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 | 159,345 |
|  |  |  | 0,123 | 587,583 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,168 | 5 592,001 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 258,935 |
|  |  |  | 1,232 | 5 900,731 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,530 | 2 539,555 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,067 | 318,689 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,033 | 159,345 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,335 | 1 603,405 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,033 | 159,345 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,010 | 49,795 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 49,795 |
|  |  |  | 1,030 | 4 929,725 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,346 | 1 658,180 |
|  |  |  | 0,346 | 1 658,180 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 109,549 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 109,549 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 109,549 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 109,549 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 109,549 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 49,795 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 268,894 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,010 | 49,795 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,010 | 49,795 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 258,935 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,605 | 2 898,081 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 622,440 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 219,099 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,046 | 219,099 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,067 | 318,689 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 49,795 |
|  |  |  | 1,160 | 5 552,165 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 109,549 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 159,345 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 159,345 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 109,549 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 219,099 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 537,788 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 49,795 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 109,549 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 109,549 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 159,345 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,102 | 487,993 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,173 | 826,600 |
|  |  |  | 0,655 | 3 137,098 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 | 647,338 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,089 | 428,239 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 109,549 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 159,345 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,046 | 219,099 |
|  |  |  | 0,327 | 1 563,569 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,194 | 931,170 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,173 | 826,600 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,010 | 49,795 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 517,870 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 49,795 |
|  |  |  | 0,496 | 2 375,231 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,249 | 1 190,105 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,054 | 258,935 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 487,993 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,067 | 318,689 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,046 | 219,099 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,281 | 1 344,470 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 159,345 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,089 | 428,239 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,089 | 428,239 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 428,239 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 109,549 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 1 140,310 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 268,894 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,216 | 1 035,740 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 219,099 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 487,993 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 318,689 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 378,444 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,046 | 219,099 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 318,689 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 268,894 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 49,795 |
|  |  |  | 2,136 | 10 227,934 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 1 294,675 |
|  |  |  | 0,270 | 1 294,675 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,903 | 9 112,522 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,357 | 1 707,975 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,324 | 1 553,610 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 104,570 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,032 | 154,365 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,010 | 49,795 |
|  |  |  | 2,701 | 12 931,813 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,086 | 413,300 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,206 | 985,945 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,173 | 826,600 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,238 | 1 140,310 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,497 | 2 380,211 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,184 | 881,375 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 104,570 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,184 | 881,375 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,260 | 1 244,880 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,216 | 1 035,740 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,010 | 49,795 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,010 | 49,795 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,519 | 2 484,780 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 49,795 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,010 | 49,795 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,010 | 49,795 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,098 | 468,075 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,086 | 413,300 |
|  |  |  | 2,822 | 13 509,438 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 258,935 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 517,870 |
|  |  |  | 0,162 | 776,805 |
| 130 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,335 | 1 603,405 |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,331 | 15 949,403 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 20,08 | 96 149,552 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,10 | 115 379,462 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Комсомольская 23 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 - 292,50 |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 409,00 |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 224,590 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,124 | 607,414 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,102 | 500,223 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 387,928 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 224,590 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 | 275,633 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 551,267 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 | 163,338 |
|  |  |  | 0,598 | 2934,984 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 1102,533 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,619 | 3037,070 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,112 | 551,267 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,067 | 326,676 |
|  |  |  | 1,022 | 5017,547 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,281 | 1378,166 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,202 | 990,238 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 | 387,928 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,158 | 775,857 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,573 | 2812,480 |
|  |  |  | 1,293 | 6344,670 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,056 | 275,633 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 | 163,338 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 | 163,338 |
|  |  |  | 0,123 | 602,310 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,136 | 5573,917 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 51,043 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 326,676 |
|  |  |  | 1,213 | 5951,637 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,517 | 2536,847 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,067 | 326,676 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,046 | 224,590 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,315 | 1546,609 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,033 | 163,338 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 53,085 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 53,085 |
|  |  |  | 1,010 | 4957,316 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,337 | 1653,996 |
|  |  |  | 0,337 | 1653,996 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 112,295 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 112,295 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 112,295 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 112,295 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 112,295 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 53,085 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 275,633 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 53,085 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 53,085 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,046 | 224,590 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,607 | 2980,923 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 714,605 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 163,338 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,046 | 224,590 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,056 | 275,633 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 53,085 |
|  |  |  | 1,148 | 5633,128 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 112,295 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 163,338 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 163,338 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 112,295 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 224,590 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 551,267 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 53,085 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 112,295 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 112,295 |
|  |  |  | 0,349 | 1710,968 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 | 663,562 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,089 | 438,972 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 112,295 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 163,338 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 163,338 |
|  |  |  | 0,314 | 1541,505 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 | 939,195 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,158 | 775,857 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 53,085 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,112 | 551,267 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 53,085 |
|  |  |  | 0,483 | 2372,488 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 1158,681 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 500,223 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,067 | 326,676 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,046 | 224,590 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,259 | 1270,976 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 163,338 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,089 | 438,972 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,089 | 438,972 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 438,972 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 163,338 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,236 | 1158,681 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 275,633 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 | 1051,490 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,056 | 275,633 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 438,972 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 326,676 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 387,928 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,046 | 224,590 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 326,676 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 275,633 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 53,085 |
|  |  |  | 2,064 | 10132,075 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 1327,123 |
|  |  |  | 0,270 | 1327,123 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,025 | 9938,111 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,383 | 1878,390 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 1546,609 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 112,295 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,033 | 163,338 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 53,085 |
|  |  |  | 2,844 | 13957,253 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,079 | 387,928 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,202 | 990,238 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,168 | 826,900 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,248 | 1214,828 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,484 | 2373,509 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,180 | 883,047 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 112,295 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,180 | 883,047 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,270 | 1327,123 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,191 | 939,195 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 53,085 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 53,085 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,495 | 2429,656 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 53,085 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 53,085 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 53,085 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,089 | 438,972 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,079 | 387,928 |
|  |  |  | 2,753 | 13513,177 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 274,848 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 551,267 |
|  |  |  | 0,168 | 826,115 |
| 128 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 129 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,337 | 1653,800 |
| 130 | Управление многоквартирным домом |  | 3,22 | 15787,662 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 19,54 | 95917,751 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,45 | 115101,301 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Комсомольская 25 |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 - 289,00 |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 412,60 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 278,574 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,113 | 557,149 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,103 | 508,231 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 390,828 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,033 | 165,806 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 | 278,574 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,113 | 557,149 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 | 165,806 |
|  |  |  | 0,586 | 2902,116 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 1113,782 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,608 | 3009,735 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,113 | 557,149 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,067 | 332,126 |
|  |  |  | 1,012 | 5012,793 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,281 | 1392,357 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,191 | 947,977 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 | 390,828 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,158 | 781,656 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,573 | 2838,265 |
|  |  |  | 1,283 | 6351,082 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,056 | 278,574 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 | 165,806 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 | 165,806 |
|  |  |  | 0,123 | 610,186 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,125 | 5569,427 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 332,126 |
|  |  |  | 1,203 | 5955,105 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,506 | 2505,307 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,067 | 332,126 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 | 225,022 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,327 | 1617,379 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 112,254 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 53,552 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 53,552 |
|  |  |  | 1,000 | 4952,745 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,337 | 1670,931 |
|  |  |  | 0,337 | 1670,931 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 112,254 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 112,254 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 112,254 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 112,254 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 112,254 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 53,552 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 278,574 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 53,552 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 53,552 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 278,574 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,573 | 2838,265 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 669,402 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 225,022 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,045 | 225,022 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,067 | 332,126 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 53,552 |
|  |  |  | 1,136 | 5622,464 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 112,254 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 165,806 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 225,022 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 112,254 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 225,022 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,102 | 503,596 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 53,552 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 112,254 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 112,254 |
|  |  |  | 0,349 | 1729,117 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 | 669,402 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,089 | 442,835 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 113,283 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 164,776 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 164,776 |
|  |  |  | 0,314 | 1555,073 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,180 | 890,820 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,158 | 782,686 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 53,552 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,113 | 557,149 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 53,552 |
|  |  |  | 0,472 | 2337,759 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 1167,335 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 503,596 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,067 | 332,126 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 | 225,022 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,259 | 1280,103 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 165,806 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 444,380 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 444,380 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 444,380 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 112,254 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,236 | 1167,335 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 278,574 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 | 1060,230 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,056 | 278,574 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,090 | 444,380 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 332,126 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 390,828 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,045 | 225,022 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 332,126 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 278,574 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 51,492 |
|  |  |  | 2,055 | 10172,854 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 1338,804 |
|  |  |  | 0,270 | 1338,804 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,946 | 9634,243 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,371 | 1836,737 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 1558,162 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 112,254 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,033 | 165,806 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 53,552 |
|  |  |  | 2,753 | 13628,515 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,079 | 390,828 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,202 | 1001,529 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,180 | 888,760 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,248 | 1226,551 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,473 | 2340,333 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,180 | 888,760 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 112,254 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,180 | 888,760 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,259 | 1280,103 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,214 | 1060,230 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 53,552 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 53,552 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,483 | 2393,885 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 53,552 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 53,552 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 53,552 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,090 | 444,380 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,090 | 444,380 |
|  |  |  | 2,763 | 13682,067 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 278,059 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 556,119 |
|  |  |  | 0,168 | 834,178 |
| 128 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 129 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,328 | 1622,013 |
| 130 | Управление многоквартирным домом |  | 3,183 | 15761,848 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 19,34 | 95739,651 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,20 | 114887,58 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Комсомольская, 27 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 414,90 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 280,127 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,113 | 560,254 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,102 | 506,404 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 393,007 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 226,277 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 | 280,127 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,102 | 506,404 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 | 166,730 |
|  |  |  | 0,586 | 2919,329 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,224 | 1113,530 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,608 | 3026,513 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,113 | 560,254 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,067 | 333,978 |
|  |  |  | 1,011 | 5034,275 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,270 | 1346,268 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,202 | 1007,112 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 | 393,007 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,158 | 786,013 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,573 | 2854,087 |
|  |  |  | 1,283 | 6386,486 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,067 | 333,978 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,023 | 112,879 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 | 166,730 |
|  |  |  | 0,123 | 613,587 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,125 | 5600,473 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,056 | 280,127 |
|  |  |  | 1,192 | 5934,451 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,506 | 2520,109 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,067 | 333,978 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 | 226,277 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,315 | 1566,848 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 112,879 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 53,851 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 53,851 |
|  |  |  | 0,989 | 4921,643 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,337 | 1677,656 |
|  |  |  | 0,337 | 1677,656 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 112,879 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 112,879 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 112,879 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 112,879 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 112,879 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 53,851 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 280,127 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 53,851 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 53,851 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 280,127 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,585 | 2913,116 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 673,134 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 226,277 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,045 | 226,277 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,056 | 280,127 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 53,851 |
|  |  |  | 1,137 | 5658,984 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 112,879 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 166,730 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 226,277 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 112,879 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 226,277 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,102 | 506,404 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 53,851 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 112,879 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 112,879 |
|  |  |  | 0,349 | 1738,756 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 | 673,134 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 | 446,857 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 112,879 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 166,730 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 166,730 |
|  |  |  | 0,315 | 1566,330 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,180 | 893,715 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,158 | 786,013 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 53,851 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,113 | 560,254 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 53,851 |
|  |  |  | 0,472 | 2347,683 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 1173,842 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 506,404 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,067 | 333,978 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 | 226,277 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,259 | 1287,239 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 166,730 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 446,857 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 446,857 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 446,857 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 112,879 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,236 | 1173,842 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 280,127 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 1007,112 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 | 226,277 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,090 | 446,857 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 333,978 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 393,007 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,045 | 226,277 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 333,978 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 280,127 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 53,851 |
|  |  |  | 2,032 | 10118,754 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,259 | 1289,310 |
|  |  |  | 0,259 | 1289,310 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,879 | 9353,970 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,360 | 1793,125 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,304 | 1512,998 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 112,879 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,033 | 166,730 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 53,851 |
|  |  |  | 2,664 | 13262,806 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,076 | 376,955 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,216 | 1077,014 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,184 | 915,462 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,249 | 1238,566 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,476 | 2369,431 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,184 | 915,462 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 107,701 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,184 | 915,462 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,238 | 1184,715 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,216 | 1077,014 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 53,851 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 53,851 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,454 | 2261,729 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 53,851 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 53,851 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 53,851 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,087 | 430,806 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,087 | 430,806 |
|  |  |  | 2,736 | 13624,227 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 280,127 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,102 | 506,404 |
|  |  |  | 0,158 | 786,531 |
| 129 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,327 | 1626,395 |
| 131 | Управление многоквартирным домом |  | 3,172 | 15794,307 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 19,14 | 95301,512 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 22,970 | 114361,814 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Комсомольская 29 |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 402,1 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 270,983 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,124 | 597,167 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,102 | 491,784 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 381,384 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 220,801 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 | 270,983 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 541,966 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 | 160,583 |
|  |  |  | 0,608 | 2 935,652 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 1 083,933 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,629 | 3 036,016 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,112 | 541,966 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,067 | 321,165 |
|  |  |  | 1,033 | 4 983,081 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 | 1 410,116 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,202 | 973,532 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 | 381,384 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,158 | 762,768 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,586 | 2 825,251 |
|  |  |  | 1,317 | 6 353,051 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,056 | 270,983 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 | 160,583 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 | 160,583 |
|  |  |  | 0,123 | 592,149 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,159 | 5 590,284 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 321,165 |
|  |  |  | 1,236 | 5 961,631 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,517 | 2 494,049 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,067 | 321,165 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,046 | 220,801 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,327 | 1 575,717 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,033 | 160,583 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,010 | 50,182 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 50,182 |
|  |  |  | 1,020 | 4 922,862 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,337 | 1 625,899 |
|  |  |  | 0,337 | 1 625,899 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 110,401 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 110,401 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 110,401 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 110,401 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 110,401 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 50,182 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 270,983 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,010 | 50,182 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,010 | 50,182 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 270,983 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,596 | 2 875,433 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 652,367 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 220,801 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,046 | 220,801 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,067 | 321,165 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 50,182 |
|  |  |  | 1,158 | 5 585,266 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 110,401 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 160,583 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 160,583 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 110,401 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 220,801 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 541,966 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 50,182 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 110,401 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 110,401 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 160,583 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,102 | 491,784 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,158 | 762,768 |
|  |  |  | 0,641 | 3 091,216 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 | 652,367 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,089 | 431,566 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 110,401 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 160,583 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,046 | 220,801 |
|  |  |  | 0,327 | 1 575,717 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 | 923,350 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,168 | 812,950 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,010 | 50,182 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,112 | 541,966 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 50,182 |
|  |  |  | 0,493 | 2 378,631 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 1 139,133 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,056 | 270,983 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 491,784 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,067 | 321,165 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,046 | 220,801 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,270 | 1 304,734 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 160,583 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,089 | 431,566 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,089 | 431,566 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 431,566 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 110,401 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,236 | 1 139,133 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 270,983 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,225 | 1 083,933 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 220,801 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 491,784 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 321,165 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 381,384 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,046 | 220,801 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 321,165 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 270,983 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 50,182 |
|  |  |  | 2,122 | 10 237,144 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 1 304,734 |
|  |  |  | 0,270 | 1 304,734 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,935 | 9 338,885 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,383 | 1 846,701 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 1 520,517 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 110,401 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,033 | 160,583 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,010 | 50,182 |
|  |  |  | 2,752 | 13 278,178 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,079 | 381,384 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,202 | 973,532 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,168 | 812,950 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,236 | 1 139,133 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,484 | 2 333,467 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,180 | 868,150 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 110,401 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,168 | 812,950 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,248 | 1 194,334 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,191 | 923,350 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,010 | 50,182 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,506 | 2 443,867 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 50,182 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,010 | 50,182 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,010 | 50,182 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,089 | 431,566 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,089 | 431,566 |
|  |  |  | 2,727 | 13 157,741 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 270,983 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 541,966 |
|  |  |  | 0,168 | 812,950 |
| 131 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 132 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,337 | 1 625,899 |
| 133 | Управление многоквартирным домом |  | 3,296 | 15 902,701 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 19,96 | 96 324,503 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,96 | 115 589,403 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Комсомольская 31 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 410,80 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 277,359 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,113 | 554,718 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,102 | 501,399 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 389,123 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 224,040 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 | 277,359 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,113 | 554,718 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 | 165,082 |
|  |  |  | 0,597 | 2943,799 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 1108,923 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,619 | 3049,924 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,113 | 554,718 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,067 | 330,678 |
|  |  |  | 1,023 | 5044,243 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,281 | 1386,282 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,202 | 997,159 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 | 389,123 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,158 | 778,246 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,573 | 2825,883 |
|  |  |  | 1,294 | 6376,694 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,056 | 277,359 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 | 165,082 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 | 165,082 |
|  |  |  | 0,123 | 607,524 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,125 | 5545,130 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 330,678 |
|  |  |  | 1,203 | 5929,126 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,506 | 2495,206 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,067 | 330,678 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 | 224,040 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,315 | 1551,365 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,033 | 165,082 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 53,319 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 53,319 |
|  |  |  | 0,999 | 4926,327 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,337 | 1663,641 |
|  |  |  | 0,337 | 1663,641 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 111,764 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 111,764 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 111,764 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 111,764 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 111,764 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 53,319 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 277,359 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 53,319 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 53,319 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 277,359 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,585 | 2884,329 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 666,482 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 224,040 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,045 | 224,040 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,067 | 330,678 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 53,319 |
|  |  |  | 1,147 | 5656,381 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 111,764 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 165,082 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 224,040 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 111,764 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 224,040 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,102 | 501,399 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 53,319 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 111,764 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 111,764 |
|  |  |  | 0,349 | 1721,574 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 | 666,482 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 | 442,441 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 111,764 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 165,082 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 165,082 |
|  |  |  | 0,315 | 1550,852 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 | 943,841 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,158 | 778,246 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 53,319 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,113 | 554,718 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 53,319 |
|  |  |  | 0,483 | 2383,442 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 1162,242 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 501,399 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,067 | 330,678 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 | 224,040 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,259 | 1274,519 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 165,082 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 442,441 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 442,441 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 442,441 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 165,082 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,236 | 1162,242 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 277,359 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 | 1055,605 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 | 224,040 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,090 | 442,441 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 330,678 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 389,123 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,045 | 224,040 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 330,678 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 277,359 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 53,319 |
|  |  |  | 2,055 | 10130,525 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 1332,964 |
|  |  |  | 0,270 | 1332,964 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,014 | 9928,017 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,394 | 1941,000 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,304 | 1498,046 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 111,764 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,033 | 165,082 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 53,319 |
|  |  |  | 2,833 | 13963,822 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,079 | 389,123 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,202 | 997,159 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,180 | 884,883 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,236 | 1162,242 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,473 | 2330,123 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,180 | 884,883 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 111,764 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,180 | 884,883 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,259 | 1274,519 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,202 | 997,159 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 53,319 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 53,319 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,473 | 2330,123 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 53,319 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 53,319 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 53,319 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,090 | 442,441 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,090 | 442,441 |
|  |  |  | 2,729 | 13451,656 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 277,359 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,113 | 554,718 |
|  |  |  | 0,169 | 832,077 |
| 129 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,337 | 1663,641 |
| 131 | Управление многоквартирным домом |  | 3,183 | 15691,548 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 19,45 | 95869,835 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,34 | 115043,803 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, 1/33, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Парковая 1/33 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2021 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 408,2 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 275,094 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,124 | 606,226 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,101 | 494,151 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 387,170 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 219,056 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 | 275,094 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 550,188 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,023 | 112,075 |
|  |  |  | 0,596 | 2919,055 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 1100,377 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,619 | 3031,130 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,112 | 550,188 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,068 | 331,132 |
|  |  |  | 1,023 | 5012,827 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 | 1431,508 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,203 | 993,396 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,068 | 331,132 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,157 | 769,245 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,584 | 2863,017 |
|  |  |  | 1,304 | 6388,297 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,056 | 275,604 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,034 | 165,056 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,034 | 165,056 |
|  |  |  | 0,124 | 605,717 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,147 | 5620,071 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 55,100 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,056 | 275,604 |
|  |  |  | 1,215 | 5950,775 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,528 | 2587,923 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,068 | 331,132 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,033 | 163,019 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,327 | 1599,622 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 55,100 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 112,075 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 55,100 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 55,100 |
|  |  |  | 1,012 | 4959,071 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,337 | 1653,010 |
|  |  |  | 0,337 | 1653,010 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 110,201 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 110,201 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 55,100 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 55,100 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 55,100 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 55,100 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 275,604 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 55,100 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 55,100 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 275,604 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,607 | 2975,602 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 716,264 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 220,585 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,045 | 220,585 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,067 | 330,622 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 55,100 |
|  |  |  | 1,148 | 5620,968 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 110,201 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 165,301 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,034 | 165,301 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 110,201 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 220,401 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 551,003 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 55,100 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 55,100 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 55,100 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 110,201 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 110,201 |
|  |  |  | 0,349 | 1708,110 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 | 661,284 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 | 443,207 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 110,201 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 | 165,301 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,034 | 165,301 |
|  |  |  | 0,316 | 1545,294 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 | 937,358 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,168 | 825,282 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 56,038 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,101 | 495,903 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 55,100 |
|  |  |  | 0,484 | 2369,681 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 55,100 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 1156,414 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 55,100 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 | 494,151 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,068 | 331,132 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 | 219,056 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,259 | 1268,490 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 163,019 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 443,207 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 443,207 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 55,100 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 443,207 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 163,019 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 55,100 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,236 | 1156,414 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 275,094 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 | 1049,433 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 | 219,056 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,090 | 443,207 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,068 | 331,132 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 387,170 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,045 | 219,056 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 | 331,132 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 275,094 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 55,100 |
|  |  |  | 2,059 | 10087,193 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 1324,527 |
|  |  |  | 0,270 | 1324,527 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,913 | 9368,484 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,371 | 1818,678 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 56,038 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 56,038 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 1543,584 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 56,038 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 56,038 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 56,038 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,033 | 163,019 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 56,038 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 56,038 |
|  |  |  | 2,712 | 13286,028 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,079 | 387,170 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,214 | 1049,433 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,180 | 881,320 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,248 | 1212,452 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,484 | 2368,866 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,180 | 881,320 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,191 | 937,358 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 56,038 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,180 | 881,320 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,270 | 1324,527 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,203 | 993,396 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 56,038 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 56,038 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,518 | 2536,979 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 56,038 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 56,038 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 56,038 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,079 | 387,170 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,068 | 331,132 |
|  |  |  | 2,962 | 14508,669 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 275,094 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 550,188 |
|  |  |  | 0,168 | 825,282 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,337 | 1650,565 |
| 130 | Управление многоквартирным домом |  | 3,251 | 15924,894 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 19,67 | 96339,965 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,60 | 115607,958 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, 3, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Парковая 3 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2021 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 401,4 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 270,511 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,124 | 596,127 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,101 | 485,919 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 380,720 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 215,407 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 | 270,511 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 541,023 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 | 160,303 |
|  |  |  | 0,606 | 2920,522 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 1082,046 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,630 | 3035,740 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,112 | 541,023 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,068 | 325,616 |
|  |  |  | 1,035 | 4984,425 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 | 1407,662 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,203 | 976,847 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 | 380,720 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,157 | 756,430 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,584 | 2815,323 |
|  |  |  | 1,316 | 6336,982 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,056 | 270,511 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 | 160,303 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 | 160,303 |
|  |  |  | 0,123 | 591,118 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,159 | 5580,552 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,068 | 325,616 |
|  |  |  | 1,238 | 5961,272 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,540 | 2599,916 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,056 | 270,511 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,033 | 160,303 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,337 | 1623,069 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 110,208 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 55,104 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 55,104 |
|  |  |  | 1,023 | 4929,320 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,348 | 1678,173 |
|  |  |  | 0,348 | 1678,173 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 110,208 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 110,208 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 55,104 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 55,104 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 55,104 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 55,104 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 270,511 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 55,104 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 55,104 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 270,511 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,619 | 2980,636 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,147 | 706,336 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 215,407 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,045 | 215,407 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,068 | 325,616 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 55,104 |
|  |  |  | 1,161 | 5590,571 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 55,104 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 160,303 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 160,303 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 110,208 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 215,407 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 541,023 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 55,104 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 110,208 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 110,208 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 160,303 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,101 | 485,919 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,168 | 811,534 |
|  |  |  | 0,641 | 3085,835 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,135 | 651,231 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 | 435,824 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 110,208 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 160,303 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 | 215,407 |
|  |  |  | 0,327 | 1572,974 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 | 921,743 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,168 | 811,534 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 55,104 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,112 | 541,023 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 55,104 |
|  |  |  | 0,495 | 2384,509 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 1137,150 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,056 | 270,511 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 | 485,919 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 380,720 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 | 215,407 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,270 | 1302,463 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 160,303 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,101 | 485,919 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,101 | 485,919 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 435,824 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 110,208 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 | 1192,254 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 270,511 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,203 | 976,847 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 | 215,407 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,101 | 485,919 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,068 | 325,616 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 380,720 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,045 | 215,407 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 | 325,616 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 270,511 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 55,104 |
|  |  |  | 2,149 | 10349,569 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 1302,463 |
|  |  |  | 0,270 | 1302,463 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,294 | 11050,895 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,450 | 2169,101 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 1517,870 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,033 | 160,303 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 55,104 |
|  |  |  | 3,173 | 15283,899 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,068 | 325,616 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,203 | 976,847 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,168 | 811,534 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,236 | 1137,150 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,484 | 2329,404 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,180 | 866,639 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,112 | 541,023 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 55,104 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,203 | 976,847 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,292 | 1407,662 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,225 | 1082,046 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 55,104 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 55,104 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,528 | 2544,812 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 55,104 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 55,104 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 55,104 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,090 | 435,824 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,090 | 435,824 |
|  |  |  | 2,948 | 14201,853 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 270,511 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 541,023 |
|  |  |  | 0,168 | 811,534 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,337 | 1623,069 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 |  |  |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,442 | 16581,352 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 20,80 | 100189,440 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,96 | 120227,328 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, 4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Парковая 4 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2021 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 350,30 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 236,074 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 | 568,327 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,124 | 520,238 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,090 | 380,342 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 187,985 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,068 | 284,163 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,124 | 520,238 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,045 | 187,985 |
|  |  |  | 0,686 | 2885,351 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 944,297 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,720 | 3025,247 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,135 | 568,327 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 | 332,253 |
|  |  |  | 1,159 | 4870,123 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,337 | 1416,445 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,236 | 992,386 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,090 | 380,342 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,180 | 756,312 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,675 | 2837,262 |
|  |  |  | 1,518 | 6382,746 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 | 284,163 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 | 139,896 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 | 187,985 |
|  |  |  | 0,146 | 612,044 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,226 | 5154,286 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,068 | 284,163 |
|  |  |  | 1,305 | 5486,539 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,619 | 2601,188 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,079 | 332,253 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 | 187,985 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,383 | 1608,802 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 96,178 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 48,089 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 48,089 |
|  |  |  | 1,182 | 4970,673 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,394 | 1656,891 |
|  |  |  | 0,394 | 1656,891 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 96,178 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 96,178 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 48,089 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 48,089 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 96,178 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 48,089 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 236,074 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 48,089 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 48,089 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 236,074 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,708 | 2977,158 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,168 | 708,223 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 187,985 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 | 236,074 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 332,253 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 48,089 |
|  |  |  | 1,306 | 5490,910 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 48,089 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 96,178 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 187,985 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 96,178 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 236,074 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 472,148 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 48,089 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 139,896 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 96,178 |
|  |  |  | 0,361 | 1516,995 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 | 660,133 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,112 | 472,148 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,033 | 139,896 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,023 | 96,178 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 | 187,985 |
|  |  |  | 0,370 | 1556,341 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 | 900,579 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,191 | 804,401 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 48,089 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,135 | 568,327 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 48,089 |
|  |  |  | 0,564 | 2369,485 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 992,386 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 | 424,059 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 332,253 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 | 187,985 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,304 | 1276,549 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 96,178 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 380,342 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 380,342 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 380,342 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 139,896 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 | 1040,475 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 236,074 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,203 | 852,490 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 | 187,985 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,112 | 472,148 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 332,253 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,090 | 380,342 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,023 | 96,178 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 | 332,253 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 | 284,163 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 48,089 |
|  |  |  | 2,152 | 9045,138 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 1136,653 |
|  |  |  | 0,270 | 1136,653 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,362 | 9928,231 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,450 | 1892,965 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,360 | 1512,623 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 139,896 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 | 187,985 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 48,089 |
|  |  |  | 3,319 | 13950,235 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,101 | 424,059 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,225 | 944,297 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,191 | 804,401 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,270 | 1136,653 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,563 | 2365,114 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,214 | 900,579 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,056 | 236,074 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 48,089 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,214 | 900,579 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,315 | 1324,638 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,236 | 992,386 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 48,089 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 48,089 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,518 | 2177,129 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 48,089 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 48,089 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 48,089 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,214 | 900,579 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,203 | 852,490 |
|  |  |  | 3,389 | 14247,514 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 236,074 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 472,148 |
|  |  |  | 0,168 | 708,223 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,3942 | 1656,8910 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 |  |  |
| 129 | Управление многоквартирным домом |  | 3,667 | 15414,769 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,35 | 93957,52 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,82 | 112749,03 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, 5, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Парковая 5 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2021 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 394,00 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 265,524 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 | 639,226 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,101 | 476,961 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 373,701 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 211,436 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 | 265,524 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 531,049 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 | 157,348 |
|  |  |  | 0,618 | 2920,769 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 1062,098 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,642 | 3033,863 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,112 | 531,049 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 | 373,701 |
|  |  |  | 1,058 | 5000,711 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,304 | 1435,799 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,214 | 1012,927 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 | 373,701 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,157 | 742,485 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,596 | 2817,510 |
|  |  |  | 1,350 | 6382,422 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,056 | 265,524 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 | 157,348 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 | 157,348 |
|  |  |  | 0,123 | 580,220 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,181 | 5585,848 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,068 | 319,613 |
|  |  |  | 1,260 | 5959,549 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,540 | 2551,985 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,068 | 319,613 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,033 | 157,348 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,337 | 1593,147 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,033 | 157,348 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 54,088 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 54,088 |
|  |  |  | 1,045 | 4941,706 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,348 | 1647,235 |
|  |  |  | 0,348 | 1647,235 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 108,177 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 108,177 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 54,088 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 54,088 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 108,177 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 54,088 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 265,524 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 54,088 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 54,088 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 265,524 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,630 | 2979,775 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,147 | 693,314 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 211,436 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,045 | 211,436 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,068 | 319,613 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 54,088 |
|  |  |  | 1,184 | 5595,683 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 108,177 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 157,348 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 211,436 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 108,177 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 211,436 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 531,049 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 54,088 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 108,177 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 54,088 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 157,348 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,101 | 476,961 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,168 | 796,573 |
|  |  |  | 0,652 | 3083,034 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,147 | 693,314 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 | 427,789 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 108,177 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 157,348 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 157,348 |
|  |  |  | 0,327 | 1543,976 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 | 904,750 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,168 | 796,573 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 54,088 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,124 | 585,137 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 54,088 |
|  |  |  | 0,506 | 2394,637 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 1116,186 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,056 | 265,524 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 | 476,961 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,068 | 319,613 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 | 211,436 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,270 | 1278,451 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 157,348 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 427,789 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 427,789 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 427,789 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 157,348 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 | 1170,275 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 265,524 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 | 1012,927 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 | 211,436 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,101 | 476,961 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 373,701 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 373,701 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,045 | 211,436 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 | 319,613 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 265,524 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 54,088 |
|  |  |  | 2,150 | 10163,687 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,259 | 1224,363 |
|  |  |  | 0,259 | 1224,363 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,924 | 9096,672 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,371 | 1755,412 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 1489,887 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 108,177 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 | 211,436 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 54,088 |
|  |  |  | 2,747 | 12986,114 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,090 | 427,789 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,191 | 904,750 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,157 | 742,485 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,236 | 1116,186 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,495 | 2340,549 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,180 | 850,662 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 108,177 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,203 | 958,838 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,304 | 1435,799 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,225 | 1062,098 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 54,088 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 54,088 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,540 | 2551,985 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 54,088 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 54,088 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 54,088 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,090 | 427,789 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,090 | 427,789 |
|  |  |  | 2,882 | 13625,340 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 265,524 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,124 | 585,137 |
|  |  |  | 0,180 | 850,662 |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,354 | 1671,821 |
| 131 | Управление многоквартирным домом |  | 3,359 | 15882,298 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 20,401 | 96454,226 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,48 | 115745,071 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Парковая 6 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2021 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 345,60 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 185,463 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 | 560,701 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,124 | 513,257 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,090 | 375,239 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 185,463 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,068 | 280,351 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 465,814 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,045 | 185,463 |
|  |  |  | 0,664 | 2751,750 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 931,627 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,439 | 1820,123 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,068 | 280,351 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,090 | 375,239 |
|  |  |  | 0,822 | 3407,340 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,337 | 1397,441 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,248 | 1026,515 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,090 | 375,239 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,180 | 746,164 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,337 | 1397,441 |
|  |  |  | 1,192 | 4942,799 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 | 280,351 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 | 138,019 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 | 185,463 |
|  |  |  | 0,146 | 603,832 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,249 | 5180,019 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,056 | 232,907 |
|  |  |  | 1,317 | 5460,369 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,619 | 2566,287 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,079 | 327,795 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 | 185,463 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,394 | 1634,660 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 94,888 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 47,444 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 47,444 |
|  |  |  | 1,194 | 4951,425 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,405 | 1677,791 |
|  |  |  | 0,405 | 1677,791 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 94,888 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 94,888 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 47,444 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 94,888 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 94,888 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 47,444 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 232,907 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 47,444 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 47,444 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 232,907 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,708 | 2937,213 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,168 | 698,720 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 185,463 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 | 232,907 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 327,795 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 47,444 |
|  |  |  | 1,318 | 5464,682 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 94,888 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 138,019 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 138,019 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 94,888 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 232,907 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 465,814 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 47,444 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 138,019 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 47,444 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 138,019 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,112 | 465,814 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,191 | 793,608 |
|  |  |  | 0,697 | 2889,769 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 | 651,276 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,101 | 418,370 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,033 | 138,019 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 138,019 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 | 185,463 |
|  |  |  | 0,369 | 1531,146 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,227 | 940,253 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,193 | 802,234 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 47,444 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,136 | 565,015 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 47,444 |
|  |  |  | 0,579 | 2402,390 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 979,071 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,056 | 232,907 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 | 418,370 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 327,795 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 | 185,463 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,304 | 1259,422 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 94,888 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 375,239 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 375,239 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 375,239 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 94,888 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 | 1026,515 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 232,907 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 | 888,496 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 | 185,463 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,112 | 465,814 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 327,795 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,101 | 418,370 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,023 | 94,888 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 | 327,795 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 | 280,351 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,023 | 94,888 |
|  |  |  | 2,219 | 9204,130 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 1121,403 |
|  |  |  | 0,270 | 1121,403 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,329 | 9657,004 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,461 | 1910,698 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,270 | 1121,403 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 | 185,463 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 47,444 |
|  |  |  | 3,184 | 13206,675 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,101 | 418,370 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,225 | 931,627 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,191 | 793,608 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,270 | 1121,403 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,574 | 2380,825 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,214 | 888,496 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,079 | 327,795 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 94,888 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,203 | 841,052 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,281 | 1164,534 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,225 | 931,627 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 | 94,888 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,518 | 2147,918 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 47,444 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 47,444 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 47,444 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,214 | 888,496 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,214 | 888,496 |
|  |  |  | 3,401 | 14103,798 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 232,907 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 465,814 |
|  |  |  | 0,168 | 698,720 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,394 | 1634,660 |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,566 | 14789,579 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,904 | 90842,259 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,29 | 109010,711 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Парковая 8 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2021 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 363,80 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 245,172 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 | 590,229 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,112 | 490,344 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,090 | 394,999 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 195,230 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,056 | 245,172 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 490,344 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,045 | 195,230 |
|  |  |  | 0,652 | 2846,720 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 980,688 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,698 | 3046,490 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,124 | 540,287 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 | 345,057 |
|  |  |  | 1,125 | 4912,522 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,327 | 1425,630 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,225 | 980,688 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 | 345,057 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,180 | 785,459 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,652 | 2846,720 |
|  |  |  | 1,462 | 6383,555 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 | 295,115 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 | 145,287 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,033 | 145,287 |
|  |  |  | 0,134 | 585,689 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,181 | 5157,694 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,068 | 295,115 |
|  |  |  | 1,260 | 5502,751 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,584 | 2551,606 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,079 | 345,057 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 | 195,230 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,371 | 1620,860 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 99,885 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 49,942 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 49,942 |
|  |  |  | 1,137 | 4962,465 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,383 | 1670,802 |
|  |  |  | 0,383 | 1670,802 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 99,885 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 99,885 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 49,942 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 49,942 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 49,942 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 49,942 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 245,172 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 49,942 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 49,942 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,068 | 295,115 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,675 | 2946,605 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 | 685,574 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 195,230 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 | 245,172 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 345,057 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 49,942 |
|  |  |  | 1,262 | 5507,292 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 99,885 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 145,287 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 145,287 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 99,885 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 195,230 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 490,344 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 49,942 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 99,885 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 99,885 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 145,287 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,112 | 490,344 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,180 | 785,459 |
|  |  |  | 0,675 | 2946,605 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 | 685,574 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,101 | 440,402 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 99,885 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 145,287 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 | 195,230 |
|  |  |  | 0,359 | 1566,377 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 | 935,286 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,180 | 785,459 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 49,942 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,124 | 540,287 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 49,942 |
|  |  |  | 0,541 | 2360,916 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 1030,631 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,056 | 245,172 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 | 440,402 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,068 | 295,115 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 | 195,230 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,292 | 1275,803 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 99,885 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 394,999 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 394,999 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 394,999 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 145,287 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 | 1080,573 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 245,172 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,203 | 885,344 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 | 195,230 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,101 | 440,402 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 345,057 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,090 | 394,999 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 | 245,172 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 | 345,057 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 | 295,115 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 49,942 |
|  |  |  | 2,195 | 9584,413 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,259 | 1130,516 |
|  |  |  | 0,259 | 1130,516 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,081 | 9084,988 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,394 | 1720,745 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,360 | 1570,918 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 99,885 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 | 195,230 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 49,942 |
|  |  |  | 2,971 | 12971,420 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,090 | 394,999 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,214 | 935,286 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,180 | 785,459 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,259 | 1130,516 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,551 | 2406,319 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,203 | 885,344 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,056 | 245,172 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 99,885 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,203 | 885,344 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,292 | 1275,803 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,225 | 980,688 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 49,942 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 49,942 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,518 | 2261,032 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 49,942 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 49,942 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 49,942 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,225 | 980,688 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,214 | 935,286 |
|  |  |  | 3,310 | 14451,533 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 245,172 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 490,344 |
|  |  |  | 0,168 | 735,516 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,371 | 1620,860 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 |  |  |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,611 | 15763,658 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,88 | 95503,612 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,25 | 114604,334 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Парковая 12 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС-2021 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 349,20 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 187,395 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 | 566,542 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,124 | 518,604 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,090 | 379,147 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 187,395 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,068 | 283,271 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 470,666 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,033 | 139,457 |
|  |  |  | 0,652 | 2732,476 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 941,331 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,720 | 3015,747 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,135 | 566,542 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 | 331,209 |
|  |  |  | 1,159 | 4854,830 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,337 | 1411,997 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,236 | 989,270 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,090 | 379,147 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,180 | 753,937 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,675 | 2828,352 |
|  |  |  | 1,518 | 6362,703 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 | 283,271 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,033 | 139,457 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 | 187,395 |
|  |  |  | 0,146 | 610,122 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,136 | 4758,953 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,056 | 235,333 |
|  |  |  | 1,203 | 5042,225 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,619 | 2593,020 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,079 | 331,209 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,045 | 187,395 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,383 | 1603,750 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 95,876 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 47,938 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 47,938 |
|  |  |  | 1,182 | 4955,064 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,394 | 1651,688 |
|  |  |  | 0,394 | 1651,688 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 95,876 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 95,876 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 47,938 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 47,938 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 95,876 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 47,938 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 235,333 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 47,938 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 47,938 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 235,333 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,708 | 2967,809 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,168 | 705,999 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 187,395 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 | 235,333 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 331,209 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 47,938 |
|  |  |  | 1,306 | 5473,668 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 47,938 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 95,876 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 187,395 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 95,876 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 235,333 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 470,666 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 47,938 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 139,457 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 95,876 |
|  |  |  | 0,361 | 1512,232 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 | 658,060 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,101 | 422,728 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,033 | 139,457 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 139,457 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 | 187,395 |
|  |  |  | 0,369 | 1547,096 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 | 897,751 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,191 | 801,875 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 47,938 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,135 | 566,542 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 47,938 |
|  |  |  | 0,564 | 2362,045 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,236 | 989,270 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 | 422,728 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 331,209 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,045 | 187,395 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,304 | 1272,541 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 95,876 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 379,147 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 379,147 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 379,147 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 95,876 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 | 1037,208 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 235,333 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,203 | 849,813 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 | 187,395 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,112 | 470,666 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 331,209 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,090 | 379,147 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,023 | 95,876 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 | 331,209 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,068 | 283,271 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,023 | 95,876 |
|  |  |  | 2,153 | 9021,093 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 1133,084 |
|  |  |  | 0,270 | 1133,084 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,170 | 9095,179 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,416 | 1743,206 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,270 | 1133,084 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 95,876 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 | 187,395 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 47,938 |
|  |  |  | 2,993 | 12542,370 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,101 | 422,728 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,225 | 941,331 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,191 | 801,875 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,270 | 1133,084 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,574 | 2405,625 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,214 | 897,751 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,023 | 95,876 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 95,876 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,214 | 897,751 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,315 | 1320,479 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,248 | 1037,208 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 47,938 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 | 95,876 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,518 | 2170,292 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 47,938 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 47,938 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 47,938 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,214 | 897,751 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,203 | 849,813 |
|  |  |  | 3,402 | 14255,070 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 235,333 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 470,666 |
|  |  |  | 0,168 | 705,999 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,394 | 1651,688 |
| 129 | Управление многоквартирным домом |  | 3,532 | 14799,822 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 |  |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,77 | 91213,275 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,12 | 109455,930 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Мира, 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные -2021 |
|  |  |  | Мира,15 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1408,1 |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 948,947 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,089 | 1511,286 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,067 | 1124,678 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,056 | 948,947 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 773,216 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 1897,894 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 193,304 |
|  |  |  | 0,449 | 7591,574 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 3795,787 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,033 | 562,339 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,023 | 386,608 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,112 | 1897,894 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
|  |  |  | 0,462 | 7802,451 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,033 | 562,339 |
|  |  |  | 0,033 | 562,339 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,023 | 386,608 |
|  |  |  | 0,023 | 386,608 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,360 | 6080,288 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 1124,678 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,067 | 1124,678 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,023 | 386,608 |
|  |  |  | 0,539 | 9102,860 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,158 | 2671,109 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,056 | 948,947 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 193,304 |
|  |  |  | 0,294 | 4973,184 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 185,869 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,033 | 562,339 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,033 | 562,339 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 562,339 |
|  |  |  | 0,134 | 2259,494 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 386,608 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 386,608 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 386,608 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 386,608 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 948,947 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 948,947 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,180 | 3040,144 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,079 | 1335,555 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 | 386,608 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,023 | 386,608 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 562,339 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 193,304 |
|  |  |  | 0,599 | 10122,099 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 386,608 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 562,339 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 562,339 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 386,608 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 773,216 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 1897,894 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 562,339 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,089 | 1511,286 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 2460,232 |
|  |  |  | 0,596 | 10069,379 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,158 | 2671,109 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 1722,163 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 562,339 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 562,339 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,046 | 773,216 |
|  |  |  | 0,372 | 6291,166 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,046 | 773,216 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 2460,232 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,102 | 1722,163 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 80 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 193,304 |
|  |  |  | 0,385 | 6502,043 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 193,304 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,102 | 1722,163 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,135 | 2284,501 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,102 | 1722,163 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,089 | 1511,286 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,135 | 2284,501 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,135 | 2284,501 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 1511,286 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,348 | 5886,984 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,067 | 1124,678 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 3409,179 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 773,216 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 1511,286 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 1124,678 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 1511,286 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,046 | 773,216 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 | 386,608 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 | 386,608 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 175,731 |
|  |  |  | 1,913 | 32316,909 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 4569,003 |
|  |  |  | 0,270 | 4569,003 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 7,964 | 134574,708 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,340 | 22634,137 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,575 | 26605,655 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,866 | 14638,382 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,327 | 5517,950 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 386,608 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,112 | 1897,894 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 193,304 |
|  |  |  | 12,309 | 207995,070 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,236 | 3989,091 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,135 | 2284,501 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,112 | 1897,894 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,168 | 2846,840 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,146 | 2460,232 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,046 | 773,216 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,033 | 562,339 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,214 | 3620,056 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,315 | 5324,646 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,248 | 4182,395 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 193,304 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 193,304 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,315 | 5324,646 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 193,304 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 193,304 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 193,304 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,281 | 4744,734 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,067 | 1124,678 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,023 | 386,608 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,023 | 386,608 |
|  |  |  | 2,419 | 40875,003 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,079 | 1335,555 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,135 | 2284,501 |
|  |  |  | 0,214 | 3620,056 |
| 145 | Техническое диагностирование газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 146 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,056 | 948,947 |
| 147 | Управление многоквартирным домом |  | 4,241 | 71663,053 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,31 | 427651,235 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,37 | 513181,482 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Мира, 17 б, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
|  |  |  | Мира, 17б |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС -2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2 930,90 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 1975,192 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,124 | 4352,738 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,108 | 3804,074 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 2779,900 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 1609,416 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,023 | 804,708 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 3950,384 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 402,354 |
|  |  |  | 0,560 | 19678,766 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 7900,769 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,033 | 1170,484 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 1,012 | 35590,036 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,742 | 26079,852 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,721 | 60535,981 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,236 | 8303,122 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,214 | 7534,992 |
|  |  |  | 4,194 | 147517,590 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,259 | 9107,830 |
|  |  |  | 0,259 | 9107,830 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,033 | 1170,484 |
|  |  |  | 0,033 | 1170,484 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,586 | 20593,207 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 2340,968 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,102 | 3584,608 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,023 | 804,708 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,023 | 804,708 |
|  |  |  | 0,811 | 28530,553 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,236 | 8303,122 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,033 | 1170,484 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,135 | 4755,092 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 402,354 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 402,354 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,033 | 1170,484 |
|  |  |  | 0,484 | 17008,599 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 386,879 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,023 | 804,708 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,056 | 1975,192 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,046 | 1609,416 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 1170,484 |
|  |  |  | 0,170 | 5946,679 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,439 | 15435,761 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,472 | 16606,245 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,348 | 12253,507 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,360 | 12655,861 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 804,708 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 402,354 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 1975,192 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 402,354 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 402,354 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 1975,192 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,248 | 8705,476 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,124 | 4352,738 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 | 804,708 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 1170,484 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,056 | 1975,192 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 402,354 |
|  |  |  | 2,284 | 80324,480 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 804,708 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 1170,484 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 1170,484 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 804,708 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 1609,416 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 3950,384 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 402,354 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1170,484 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 402,354 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 804,708 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 2779,900 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 5120,868 |
|  |  |  | 0,597 | 20995,561 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,168 | 5925,576 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 3584,608 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 1170,484 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,023 | 804,708 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 1170,484 |
|  |  |  | 0,360 | 12655,861 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,135 | 4755,092 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 402,354 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 | 7534,992 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,135 | 4755,092 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,033 | 1170,484 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 402,354 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,102 | 3584,608 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 402,354 |
|  |  |  | 0,666 | 23409,684 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 402,354 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,067 | 2340,968 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 3584,608 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 2779,900 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,731 | 25714,075 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 | 3584,608 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 | 3584,608 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 3145,676 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 804,708 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,259 | 9107,830 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 1975,192 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 7096,061 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 1609,416 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 3145,676 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 2779,900 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 3145,676 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,046 | 1609,416 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 402,354 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 402,354 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 402,354 |
|  |  |  | 2,276 | 80031,859 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,191 | 6730,284 |
|  |  |  | 0,191 | 6730,284 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,588 | 91005,148 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,427 | 15033,407 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,517 | 18179,083 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,270 | 9510,184 |
| 113 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 114 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 115 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 116 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 117 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,304 | 10680,669 |
| 118 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 804,708 |
| 119 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 120 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 121 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,079 | 2779,900 |
| 123 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 124 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 402,354 |
|  |  |  | 4,311 | 151614,285 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,304 | 10680,669 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,158 | 5559,800 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,135 | 4755,092 |
| 128 | Стрижка газонов | 2 | 0,191 | 6730,284 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,202 | 7096,061 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,056 | 1975,192 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,563 | 19788,499 |
| 133 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,810 | 28493,975 |
| 134 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,629 | 22129,467 |
| 135 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 402,354 |
| 136 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 402,354 |
| 137 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,259 | 9107,830 |
| 138 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 402,354 |
| 139 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 402,354 |
| 140 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 402,354 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,202 | 7096,061 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,046 | 1609,416 |
| 143 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,079 | 2779,900 |
| 144 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,079 | 2779,900 |
|  |  |  | 3,781 | 132996,270 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 145 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 1975,192 |
| 146 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 3950,384 |
|  |  |  | 0,168 | 5925,576 |
| 147 | Управление многоквартирным домом |  | 4,274 | 150334,068 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,42 | 893978,429 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,50 | 1072774,114 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Мира, 17 а, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
|  |  |  | Мира,17а |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 – 3 016,46 |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 2032,853 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,124 | 4479,805 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,102 | 3689,251 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 2861,052 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 1656,399 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 4065,705 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 414,100 |
|  |  |  | 0,553 | 20027,364 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 8131,411 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,033 | 1204,653 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 1,012 | 36628,994 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,754 | 27292,930 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,766 | 63921,925 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,225 | 8131,411 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,202 | 7303,212 |
|  |  |  | 4,239 | 153442,735 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,259 | 9373,710 |
|  |  |  | 0,259 | 9373,710 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,033 | 1204,653 |
|  |  |  | 0,033 | 1204,653 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,563 | 20366,173 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 2409,307 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,102 | 3689,251 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,023 | 828,199 |
|  |  |  | 0,788 | 28535,229 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,225 | 8131,411 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,135 | 4893,905 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 414,100 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 414,100 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,033 | 1204,653 |
|  |  |  | 0,473 | 17128,666 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 414,100 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,056 | 2032,853 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,033 | 1204,653 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 1204,653 |
|  |  |  | 0,157 | 5684,459 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,540 | 19537,973 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,596 | 21570,826 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,427 | 15472,268 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,360 | 13025,316 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 828,199 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 414,100 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 2032,853 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 414,100 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 414,100 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 2032,853 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,248 | 8959,610 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,112 | 4065,705 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 1204,653 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 1204,653 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,056 | 2032,853 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 414,100 |
|  |  |  | 2,586 | 93624,162 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 828,199 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 1204,653 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 1204,653 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 828,199 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 1656,399 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 4065,705 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 414,100 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1204,653 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 414,100 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 828,199 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 2861,052 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 4893,905 |
|  |  |  | 0,587 | 21232,017 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,158 | 5722,104 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,112 | 4065,705 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,046 | 1656,399 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,046 | 1656,399 |
|  |  |  | 0,385 | 13928,806 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,135 | 4893,905 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,010 | 376,454 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 | 7754,957 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,135 | 4893,905 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 414,100 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,112 | 4065,705 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 414,100 |
|  |  |  | 0,665 | 24055,424 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 414,100 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,067 | 2409,307 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 3689,251 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 2861,052 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,708 | 25636,532 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 | 3689,251 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 | 3689,251 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 3237,506 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 828,199 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,259 | 9373,710 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 2032,853 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 7303,212 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 1656,399 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 3237,506 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 2409,307 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 2861,052 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,033 | 1204,653 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 414,100 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 414,100 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 414,100 |
|  |  |  | 2,240 | 81088,236 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,191 | 6926,757 |
|  |  |  | 0,191 | 6926,757 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,497 | 90386,655 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,416 | 15058,168 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,484 | 17505,121 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,270 | 9787,809 |
| 113 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 114 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 115 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 116 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 117 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 11406,563 |
| 118 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 119 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 120 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 121 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,067 | 2409,307 |
| 123 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 124 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 414,100 |
|  |  |  | 4,163 | 150694,619 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,292 | 10578,363 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,158 | 5722,104 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,135 | 4893,905 |
| 128 | Стрижка газонов | 2 | 0,191 | 6926,757 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,202 | 7303,212 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,056 | 2032,853 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,540 | 19537,973 |
| 133 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,787 | 28497,584 |
| 134 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,607 | 21984,926 |
| 135 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 414,100 |
| 136 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 414,100 |
| 137 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,248 | 8959,610 |
| 138 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 414,100 |
| 139 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 414,100 |
| 140 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 414,100 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,191 | 6926,757 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,046 | 1656,399 |
| 143 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,079 | 2861,052 |
| 144 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,079 | 2861,052 |
|  |  |  | 3,681 | 133227,144 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 2032,853 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 4065,705 |
|  |  |  | 0,168 | 6098,558 |
| 148 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 149 | Управление многоквартирным домом |  | 4,283 | 155023,843 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,45 | 921296,383 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,54 | 1105555,660 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, 22, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
|  |  |  | Курчатова,22 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 – 2 782,00 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 1874,845 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 | 4513,517 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,102 | 3402,497 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,089 | 2985,865 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 1527,652 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 3749,691 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 381,913 |
|  |  |  | 0,575 | 19199,806 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 7499,382 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,033 | 1111,020 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,191 | 6388,362 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,348 | 11630,986 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,685 | 22880,058 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,124 | 4131,604 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,033 | 1111,020 |
|  |  |  | 1,663 | 55516,257 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,270 | 9027,034 |
|  |  |  | 0,270 | 9027,034 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,033 | 1111,020 |
|  |  |  | 0,033 | 1111,020 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,225 | 7499,382 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,102 | 3402,497 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 2222,039 |
|  |  |  | 0,405 | 13505,831 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,248 | 8263,208 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,033 | 1111,020 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,146 | 4860,710 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 381,913 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,023 | 763,826 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,158 | 5277,343 |
|  |  |  | 0,665 | 22185,671 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,023 | 763,826 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,056 | 1874,845 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,033 | 1111,020 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 1111,020 |
|  |  |  | 0,168 | 5624,536 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,540 | 18019,348 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,596 | 19894,193 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,956 | 31907,092 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,012 | 33781,937 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,911 | 30414,159 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 1111,020 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 1874,845 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 381,913 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 381,913 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,046 | 1527,652 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,270 | 9027,034 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,642 | 21421,845 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 1111,020 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,102 | 3402,497 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,146 | 4860,710 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 381,913 |
|  |  |  | 5,377 | 179499,091 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 763,826 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 1111,020 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 1111,020 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 763,826 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 1527,652 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 3749,691 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 381,913 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1111,020 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 381,913 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 763,826 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,067 | 2222,039 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,124 | 4131,604 |
|  |  |  | 0,563 | 18783,174 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,158 | 5277,343 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 3402,497 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 1111,020 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 1111,020 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,046 | 1527,652 |
|  |  |  | 0,372 | 12429,531 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,135 | 4513,517 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 381,913 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 | 7152,188 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 4860,710 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 381,913 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,102 | 3402,497 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 381,913 |
|  |  |  | 0,666 | 22220,390 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,023 | 763,826 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,079 | 2638,671 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,112 | 3749,691 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,089 | 2985,865 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,135 | 4513,517 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 | 3402,497 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 | 3402,497 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 2985,865 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,281 | 9374,227 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,033 | 1111,020 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 6735,556 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 1527,652 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 3402,497 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 2222,039 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 2985,865 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,033 | 1111,020 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 381,913 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 381,913 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 381,913 |
|  |  |  | 1,734 | 57877,173 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,248 | 8263,208 |
|  |  |  | 0,248 | 8263,208 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,959 | 132176,604 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,652 | 21769,039 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,787 | 26282,556 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,427 | 14269,657 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,056 | 1874,845 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 10519,966 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 117 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 118 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 119 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,067 | 2222,039 |
| 120 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 121 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 381,913 |
|  |  |  | 6,367 | 212551,922 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 122 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,248 | 8263,208 |
| 123 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,158 | 5277,343 |
| 124 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,135 | 4513,517 |
| 125 | Стрижка газонов | 2 | 0,191 | 6388,362 |
| 126 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,214 | 7152,188 |
| 127 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,023 | 763,826 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,046 | 1527,652 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,461 | 15380,676 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,665 | 22185,671 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,517 | 17255,522 |
| 132 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 381,913 |
| 133 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 381,913 |
| 134 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,214 | 7152,188 |
| 135 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,102 | 3402,497 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 381,913 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 381,913 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 381,913 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,102 | 3402,497 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,023 | 763,826 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,112 | 3749,691 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,102 | 3402,497 |
|  |  |  | 3,370 | 112490,726 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,033 | 1111,020 |
|  |  |  | 0,033 | 1111,020 |
| 144 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 145 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,067 | 2222,039 |
| 146 | Управление многоквартирным домом |  | 4,545 | 151723,603 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 27,12 | 905342,031 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 32,54 | 1086410,438 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 9-этажные, кирпичные, кровля рулоннная, с централизованным ГВС, с м/проводами и лифтами, с электрическими плитами |
|  |  |  | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  |  |  | Курчатова д.27 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 6629,9 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,004 | 330,965 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,193 | 15389,854 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,003 | 248,223 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,004 | 330,965 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,007 | 579,188 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,076 | 6040,104 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,004 | 330,965 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,066 | 5212,693 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,044 | 3475,128 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,038 | 3061,423 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,006 | 496,447 |
| 14 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,032 | 2564,976 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,024 | 1903,046 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,030 | 2399,493 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,014 | 1075,635 |
| 16 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,382 | 30366,003 |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,043 | 3392,387 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,005 | 413,706 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 | 0,194 | 15472,595 |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,110 | 8770,562 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,124 | 9846,197 |
| 27 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,007 | 579,188 |
| 22 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,024 | 1903,046 |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,037 | 2978,681 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,164 | 13073,102 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,004 | 330,965 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,006 | 496,447 |
| 27 | Смена ручки дверной | 1 | 0,002 | 165,482 |
| 28 | Смена замков накладных | 1 | 0,137 | 10921,832 |
| 29 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,010 | 827,412 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,002 | 165,482 |
| 31 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,008 | 661,929 |
| 32 | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 1 | 0,030 | 2399,493 |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,003 | 248,223 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 | 330,965 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 413,706 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,050 | 3971,575 |
| 43 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 0,193 | 15389,854 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,020 | 1572,082 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 413,706 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,001 | 82,741 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,003 | 248,223 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 | 248,223 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,004 | 330,965 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 | 413,706 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,006 | 496,447 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,006 | 496,447 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,019 | 1489,341 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,010 | 827,412 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,010 | 827,412 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 82,741 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,001 | 82,741 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,003 | 248,223 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,002 | 165,482 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,002 | 165,482 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,002 | 165,482 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,002 | 165,482 |
| 68 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 50-250 мм | 0,2 | 0,001 | 82,741 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 248,223 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,005 | 413,706 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 330,965 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,006 | 496,447 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,011 | 910,153 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,003 | 248,223 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 413,706 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,002 | 165,482 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,001 | 82,741 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,002 | 165,482 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,005 | 413,706 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,033 | 2647,717 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,055 | 4385,281 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,022 | 1737,564 |
| 82 | Ремонт щитков | 1 | 0,038 | 3061,423 |
| 83 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 1241,117 |
| 84 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,002 | 165,482 |
| 85 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,010 | 827,412 |
| 86 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 992,894 |
| 87 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,096 | 7612,186 |
| 88 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,139 | 11087,314 |
| 89 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,104 | 8274,115 |
| 90 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,014 | 1075,635 |
| 91 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,014 | 1075,635 |
| 92 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,015 | 1158,376 |
| 93 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,383 | 30448,744 |
| 94 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,129 | 10259,903 |
| 95 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,129 | 10259,903 |
| 96 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,129 | 10259,903 |
| 97 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,600 | 47741,645 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,348 | 27718,286 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,032 | 2564,976 |
| 100 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,014 | 1075,635 |
| 101 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,286 | 22753,817 |
| 101 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,142 | 11335,538 |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 330,965 |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 330,965 |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,270 | 21512,700 |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 4,900 | 389876,308 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,863 | 227786,391 |
| 107 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,491 | 39053,824 |
| 108 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,019 | 1489,341 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,579 | 46086,822 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,926 | 73639,625 |
| 111 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,008 | 661,929 |
| 112 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,914 | 72729,473 |
| 113 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, облицованных кафельной плиткой, без шланга | 52 | 0,197 | 15638,078 |
| 114 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,309 | 24574,122 |
| 115 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,159 | 12659,396 |
| 116 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,009 | 744,670 |
| 117 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 248,223 |
| 118 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,034 | 2730,458 |
| 119 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 82,741 |
| 120 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 992,894 |
| 121 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,024 | 1903,046 |
| 122 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 82,741 |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,582 | 125849,292 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,205 | 16300,007 |
| 125 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,067 | 5295,434 |
| 126 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,286 | 22753,817 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 2,938 | 233743,754 |
| 128 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 4,263 | 339155,982 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,014 | 1075,635 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,062 | 4964,469 |
| 131 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,072 | 5709,139 |
| 132 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,017 | 1323,858 |
| 133 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 413,706 |
| 134 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,040 | 3144,164 |
| 135 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,041 | 3226,905 |
| 136 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,010 | 827,412 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,364 | 28959,403 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,357 | 28380,215 |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,037 | 2978,681 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,031 | 2482,235 |
| 141 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,364 | 28959,403 |
| 142 | Техническое обслуживание лифтов по договору |  | 1,446 | 115010,201 |
| 143 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов |  | 0,094 | 7446,704 |
| 144 | Обследование технического состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы |  | 0,395 | 31441,638 |
| 145 | Страхование опасных объектов с лифтами |  | 0,031 | 2482,235 |
| 146 | Тех. Обслуживание ОДПУ по договорам |  | 0,187 | 14893,407 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 29,75 | 2366810,653 |
|  | В том числе управление |  | 5,200 | 413705,760 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,70 | 2840172,784 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, 35, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 9-ти этажные |
|  |  |  | Курчатова, 35 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС -2021 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 – 4 523,72 |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 3054,691 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,102 | 5543,698 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,079 | 4299,194 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,067 | 3620,374 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,033 | 1810,187 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 622,252 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 6109,381 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 622,252 |
|  |  |  | 0,472 | 25682,029 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,023 | 1242,033 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 12194,502 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,033 | 1806,593 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,551 | 29921,694 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,416 | 22582,410 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,506 | 27494,084 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,089 | 4855,218 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,056 | 3048,625 |
|  |  |  | 1,900 | 103145,159 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,112 | 6097,251 |
|  |  |  | 0,112 | 6097,251 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,023 | 1242,033 |
|  |  |  | 0,023 | 1242,033 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,168 | 9145,876 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,079 | 4290,658 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,056 | 3048,625 |
|  |  |  | 0,315 | 17106,176 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,089 | 4855,218 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,619 | 33591,335 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,023 | 1242,033 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,046 | 2484,065 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,033 | 1806,593 |
|  |  |  | 0,844 | 45842,293 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,023 | 1242,033 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,033 | 1806,593 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 1806,593 |
|  |  |  | 0,112 | 6097,251 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 1242,033 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 1242,033 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 1242,033 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 1242,033 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 3048,625 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 3048,625 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,112 | 6097,251 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,056 | 3048,625 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 1242,033 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 564,560 |
|  |  |  | 0,474 | 25743,948 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 1242,033 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 1806,593 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 1806,593 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 1242,033 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 2484,065 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 6097,251 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1806,593 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 1242,033 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 4290,658 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 7339,283 |
|  |  |  | 0,587 | 31841,198 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,168 | 9145,876 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 5532,691 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 1806,593 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 1806,593 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 1806,593 |
|  |  |  | 0,370 | 20098,345 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,135 | 7339,283 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 | 11629,941 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,135 | 7339,283 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,112 | 6097,251 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 621,016 |
|  |  |  | 0,654 | 35510,840 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,046 | 2484,065 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,089 | 4855,218 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,135 | 7339,283 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,102 | 5532,691 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,214 | 11629,941 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 1242,033 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,124 | 6718,267 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,124 | 6718,267 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 4855,218 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 1242,033 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,337 | 18291,752 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,023 | 1242,033 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 10952,469 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 2484,065 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 4855,218 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 4290,658 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 4855,218 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,033 | 1806,593 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 621,016 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 621,016 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 621,016 |
|  |  |  | 1,971 | 106984,169 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 14678,567 |
|  |  |  | 0,270 | 14678,567 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,011 | 621,016 |
|  |  |  | 0,011 | 621,016 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 4,320 | 234518,330 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 3,375 | 183199,803 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,146 | 7903,844 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,023 | 1242,033 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,685 | 37204,521 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,091 | 59222,371 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,011 | 621,016 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,855 | 46406,853 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,056 | 3048,625 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,056 | 3048,625 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,158 | 8581,316 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,102 | 5532,691 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,046 | 2484,065 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,270 | 14678,567 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,023 | 1242,033 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,102 | 5532,691 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 17106,176 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 1242,033 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,202 | 10952,469 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 621,016 |
|  |  |  | 11,928 | 647494,158 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,225 | 12194,502 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,089 | 4855,218 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,079 | 4290,658 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,112 | 6097,251 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,089 | 4855,218 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,046 | 2484,065 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,225 | 12194,502 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,629 | 34155,895 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,506 | 27494,084 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 621,016 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,067 | 3613,186 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 621,016 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 621,016 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 621,016 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,461 | 25010,019 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,124 | 6718,267 |
|  |  |  | 2,732 | 148309,979 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,023 | 1242,033 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,046 | 2484,065 |
|  |  |  | 0,069 | 3726,098 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 2,858 | 155141,158 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,135 | 7339,283 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,011 | 621,016 |
| 158 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 159 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,046 | 2484,065 |
| 160 | Управление многоквартирным домом |  | 4,567 | 247898,408 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 30,46 | 1653704,439 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 36,56 | 1984445,327 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Мигунова, 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |
|  |  |  | Мигунова, 11/10 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС- 2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,30 |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 590,556 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,079 | 831,153 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,067 | 699,918 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,056 | 590,556 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 481,194 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,023 | 240,597 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 1181,112 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,023 | 240,597 |
|  |  |  | 0,462 | 4855,683 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 2362,224 |
| 11 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,056 | 590,556 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,484 | 5085,344 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,348 | 3663,635 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,461 | 4844,747 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,079 | 831,153 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,056 | 590,556 |
|  |  |  | 1,720 | 18088,514 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,292 | 3073,079 |
|  |  |  | 0,292 | 3073,079 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,023 | 240,597 |
|  |  |  | 0,023 | 240,597 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,396 | 14676,413 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 699,918 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,112 | 1181,112 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,033 | 349,959 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,033 | 349,959 |
|  |  |  | 1,653 | 17377,660 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,259 | 2723,120 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,023 | 240,597 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,023 | 240,597 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,158 | 1662,306 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,079 | 831,153 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 240,597 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,158 | 1662,306 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,125 | 11832,994 |
|  |  |  | 1,848 | 19433,670 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,023 | 240,597 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,023 | 240,597 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,067 | 699,918 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,033 | 349,959 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 349,959 |
|  |  |  | 0,179 | 1881,031 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,439 | 4615,087 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,472 | 4965,046 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,348 | 3663,635 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,360 | 3783,934 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,911 | 9580,132 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 349,959 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 590,556 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 120,298 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 120,298 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 590,556 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,281 | 2952,780 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 1421,709 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 349,959 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,046 | 481,194 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,056 | 590,556 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 120,298 |
|  |  |  | 3,261 | 34295,998 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 120,298 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 349,959 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,046 | 481,194 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 120,298 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 481,194 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 1181,112 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 120,298 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 349,959 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 240,597 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 240,597 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,089 | 940,515 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,158 | 1662,306 |
|  |  |  | 0,621 | 6528,926 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,158 | 1662,306 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,079 | 831,153 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 349,959 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 349,959 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 349,959 |
|  |  |  | 0,337 | 3543,337 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,135 | 1421,709 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,259 | 2723,120 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,158 | 1662,306 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,023 | 240,597 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 120,298 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,102 | 1071,750 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 120,298 |
|  |  |  | 0,700 | 7360,079 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,158 | 1662,306 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,112 | 1181,112 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,158 | 1662,306 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,124 | 1301,411 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,056 | 590,556 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,180 | 1891,967 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 240,597 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,146 | 1531,071 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,146 | 1531,071 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 940,515 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 240,597 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,405 | 4254,191 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,168 | 1771,668 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 2121,627 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 481,194 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 1071,750 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 699,918 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 940,515 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,046 | 481,194 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,033 | 349,959 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 120,298 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 120,298 |
|  |  |  | 2,441 | 25667,318 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 2843,418 |
|  |  |  | 0,270 | 2843,418 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,756 | 28980,994 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,540 | 5675,900 |
| 109 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,033 | 349,959 |
| 110 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 111 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,023 | 240,597 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,383 | 4024,530 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,327 | 3433,974 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 240,597 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 116 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 117 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,360 | 3783,934 |
| 118 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 119 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 120,298 |
|  |  |  | 4,501 | 47331,977 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 120 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,102 | 1071,750 |
| 121 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,248 | 2602,821 |
| 122 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,214 | 2252,862 |
| 123 | Стрижка газонов | 2 | 0,292 | 3073,079 |
| 124 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,225 | 2362,224 |
| 125 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,079 | 831,153 |
| 126 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,056 | 590,556 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 120,298 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,202 | 2121,627 |
| 129 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,304 | 3193,377 |
| 130 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,236 | 2482,523 |
| 131 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 120,298 |
| 132 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 120,298 |
| 133 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,607 | 6386,755 |
| 134 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 120,298 |
| 135 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 120,298 |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 120,298 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,011 | 120,298 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,011 | 120,298 |
|  |  |  | 2,656 | 27931,116 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,180 | 1891,967 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,348 | 3663,635 |
|  |  |  | 0,528 | 5555,602 |
| 141 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,079 | 831,153 |
| 142 | Управление многоквартирным домом |  | 4,320 | 45429,074 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,89 | 272268,23 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,07 | 326721,88 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, 77, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные |
|  |  |  | Ленина 77 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -1371,900 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 924,551 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,089 | 1472,433 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,079 | 1301,220 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,056 | 924,551 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 753,338 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,010 | 171,213 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 1849,102 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,010 | 171,213 |
|  |  |  | 0,460 | 7567,620 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,023 | 376,669 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 3698,203 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,033 | 547,882 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,023 | 376,669 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,112 | 1849,102 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,023 | 376,669 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,056 | 924,551 |
|  |  |  | 0,518 | 8526,413 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,033 | 547,882 |
|  |  |  | 0,033 | 547,882 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,023 | 376,669 |
|  |  |  | 0,023 | 376,669 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,371 | 6112,308 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 1095,764 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,067 | 1095,764 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,023 | 376,669 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,023 | 376,669 |
|  |  |  | 0,550 | 9057,174 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,168 | 2773,653 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,010 | 171,213 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,010 | 171,213 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,056 | 924,551 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,010 | 171,213 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 376,669 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,010 | 171,213 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 171,213 |
|  |  |  | 0,300 | 4930,938 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 188,334 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,023 | 376,669 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,033 | 547,882 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,046 | 753,338 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 547,882 |
|  |  |  | 0,147 | 2414,105 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 188,334 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 188,334 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 924,551 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 188,334 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 188,334 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 924,551 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,180 | 2961,987 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,089 | 1472,433 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 547,882 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 188,334 |
|  |  |  | 0,609 | 10033,089 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 547,882 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,046 | 753,338 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 753,338 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 1849,102 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 188,334 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,024 | 393,790 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 188,334 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 393,790 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,089 | 1472,433 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,147 | 2414,105 |
|  |  |  | 0,613 | 10084,453 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,158 | 2602,439 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 1677,889 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,046 | 753,338 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 547,882 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 547,882 |
|  |  |  | 0,372 | 6129,430 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,023 | 376,669 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,046 | 753,338 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 2396,984 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,023 | 376,669 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 188,334 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,102 | 1677,889 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 80 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 188,334 |
|  |  |  | 0,396 | 6523,220 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 188,334 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,089 | 1472,433 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,135 | 2225,771 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,102 | 1677,889 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,033 | 547,882 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,889 | 14638,722 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 376,669 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,135 | 2225,771 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,135 | 2225,771 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 1472,433 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 376,669 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,348 | 5735,640 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,079 | 1301,220 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 3321,535 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 753,338 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 1677,889 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 1095,764 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 1472,433 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,046 | 753,338 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 188,334 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 188,334 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 188,334 |
|  |  |  | 2,725 | 44857,837 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,270 | 4451,541 |
|  |  |  | 0,270 | 4451,541 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 7,964 | 131115,007 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,350 | 22223,463 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,586 | 26110,001 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,877 | 14433,266 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 5187,758 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 118 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 119 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 120 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 121 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,102 | 1677,889 |
| 122 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 123 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 188,334 |
|  |  |  | 12,308 | 202630,728 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 124 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,248 | 4074,872 |
| 125 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,135 | 2225,771 |
| 126 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,112 | 1849,102 |
| 127 | Стрижка газонов | 2 | 0,168 | 2773,653 |
| 128 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,146 | 2396,984 |
| 129 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,046 | 753,338 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,033 | 547,882 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,214 | 3526,990 |
| 132 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,315 | 5187,758 |
| 133 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,248 | 4074,872 |
| 134 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 188,334 |
| 135 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 188,334 |
| 136 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,327 | 5376,092 |
| 137 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 188,334 |
| 138 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 188,334 |
| 139 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 188,334 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,281 | 4622,754 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,067 | 1095,764 |
| 142 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,011 | 188,334 |
| 143 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,011 | 188,334 |
|  |  |  | 2,419 | 39824,172 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 145 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,079 | 1301,220 |
| 146 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,146 | 2396,984 |
|  |  |  | 0,225 | 3698,203 |
| 147 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 148 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,056 | 924,551 |
| 149 | Управление многоквартирным домом |  | 4,410 | 72594,363 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,434 | 435172,387 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,72 | 522206,865 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития ), кирпичные с горячей водой, гостиничного типа (с электроплитами) срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
|  |  |  | Ленина 81 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2888,50 |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 1946,618 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,124 | 4289,769 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,102 | 3532,751 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,089 | 3100,169 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,033 | 1153,551 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 3893,236 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,023 | 793,067 |
|  |  |  | 0,563 | 19502,228 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 1,586 | 54973,932 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 1,396 | 48377,060 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 7786,472 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,033 | 1153,551 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,292 | 10129,623 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,214 | 7425,987 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,834 | 63553,470 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,360 | 12472,774 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,202 | 6993,405 |
|  |  |  | 6,164 | 213659,341 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,259 | 8976,072 |
|  |  |  | 0,259 | 8976,072 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,033 | 1153,551 |
|  |  |  | 0,033 | 1153,551 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,777 | 61606,852 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 396,533 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 2307,103 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,102 | 3532,751 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 26 | Смена простых отливов | 1 | 0,023 | 793,067 |
|  |  |  | 2,003 | 69429,372 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,236 | 8183,005 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,135 | 4686,302 |
| 31 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,067 | 2307,103 |
| 32 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,023 | 793,067 |
| 34 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,102 | 3532,751 |
|  |  |  | 0,631 | 21881,427 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 35 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,023 | 793,067 |
| 36 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 37 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,056 | 1946,618 |
| 38 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,033 | 1153,551 |
| 39 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 1153,551 |
|  |  |  | 0,168 | 5839,854 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,721 | 24981,597 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,787 | 27288,699 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,866 | 30028,384 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,911 | 31578,468 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,607 | 21052,312 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 1,192 | 41311,558 |
| 46 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 1946,618 |
| 47 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 396,533 |
| 48 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 1946,618 |
| 49 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,248 | 8579,538 |
| 50 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,124 | 4289,769 |
| 51 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 1153,551 |
| 52 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 1153,551 |
| 53 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,056 | 1946,618 |
| 54 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 396,533 |
|  |  |  | 5,714 | 198050,349 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 793,067 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 793,067 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 1153,551 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 793,067 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 1586,133 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 3893,236 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 396,533 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 396,533 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 396,533 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 793,067 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 793,067 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 793,067 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,089 | 3100,169 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 4686,302 |
|  |  |  | 0,588 | 20367,391 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,146 | 5046,787 |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 3532,751 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 72 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 1153,551 |
| 73 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 74 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 1153,551 |
|  |  |  | 0,360 | 12472,774 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,135 | 4686,302 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 396,533 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 | 7425,987 |
| 78 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,135 | 4686,302 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 80 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,112 | 3893,236 |
| 81 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 396,533 |
| 82 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 396,533 |
|  |  |  | 0,654 | 22674,494 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 83 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 396,533 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 396,533 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,067 | 2307,103 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 3532,751 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 2739,684 |
| 88 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,721 | 24981,597 |
| 90 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,089 | 3100,169 |
| 92 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,089 | 3100,169 |
| 93 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 396,533 |
| 94 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 3100,169 |
| 95 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 | 8579,538 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,046 | 1586,133 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 6993,405 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 1586,133 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 3100,169 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 2307,103 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 396,533 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 3100,169 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,033 | 1153,551 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 396,533 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 396,533 |
|  |  |  | 2,193 | 76026,244 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,202 | 6993,405 |
|  |  |  | 0,202 | 6993,405 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,552 | 53784,332 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,394 | 13662,374 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,315 | 10922,689 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,248 | 8579,538 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,033 | 1153,551 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,327 | 11319,223 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 115 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,023 | 793,067 |
|  |  |  | 2,914 | 101007,841 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,202 | 6993,405 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,158 | 5479,369 |
| 118 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,135 | 4686,302 |
| 119 | Стрижка газонов | 2 | 0,202 | 6993,405 |
| 120 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,202 | 6993,405 |
| 121 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 122 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,023 | 793,067 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,033 | 1153,551 |
| 124 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,394 | 13662,374 |
| 125 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,563 | 19502,228 |
| 126 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,439 | 15212,459 |
| 127 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 396,533 |
| 128 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,248 | 8579,538 |
| 129 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 396,533 |
| 130 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 396,533 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,102 | 3532,751 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,023 | 793,067 |
| 133 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,011 | 396,533 |
| 134 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,011 | 396,533 |
|  |  |  | 2,803 | 97150,654 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 136 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,046 | 1586,133 |
| 137 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,089 | 3100,169 |
|  |  |  | 0,135 | 4686,302 |
| 140 | Управление многоквартирным домом |  | 5,287 | 183270,472 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 30,672 | 1063141,772 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц тариф с НДС |  | 36,81 | 1275770,127 |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Ленина, 83, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
|  |  |  | Ленина 83 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2 827,50 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 1905,509 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 | 4587,336 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,112 | 3811,018 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,079 | 2681,827 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 1552,637 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,023 | 776,318 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 3811,018 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,023 | 776,318 |
|  |  |  | 0,587 | 19901,981 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,821 | 27856,530 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,764 | 25936,092 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,023 | 776,318 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 7622,035 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,304 | 10303,862 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,214 | 7269,163 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,878 | 63728,683 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,248 | 8398,354 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,124 | 4199,177 |
|  |  |  | 4,633 | 157219,405 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,270 | 9174,672 |
|  |  |  | 0,270 | 9174,672 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,033 | 1129,190 |
|  |  |  | 0,033 | 1129,190 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,340 | 45449,914 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,304 | 44250,149 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 388,159 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 2258,381 |
|  |  |  | 2,722 | 92346,602 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,248 | 8398,354 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,023 | 776,318 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,146 | 4940,208 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 388,159 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,023 | 776,318 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,102 | 3458,146 |
|  |  |  | 0,619 | 20995,884 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,023 | 776,318 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,056 | 1905,509 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 1129,190 |
|  |  |  | 0,179 | 6069,398 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,540 | 18314,057 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,596 | 20219,566 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,956 | 32428,937 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,002 | 33981,574 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,911 | 30911,587 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 1129,190 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 1905,509 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 388,159 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 1905,509 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,259 | 8786,513 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 1,248 | 42344,640 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 1129,190 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,102 | 3458,146 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,146 | 4940,208 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 388,159 |
|  |  |  | 5,960 | 202230,943 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1129,190 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 1129,190 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 1129,190 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 1129,190 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 1552,637 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 3811,018 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 388,159 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 388,159 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 388,159 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1129,190 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 776,318 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 776,318 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,067 | 2258,381 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,124 | 4199,177 |
|  |  |  | 0,595 | 20184,278 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,158 | 5363,654 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 3458,146 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 1129,190 |
|  |  |  | 0,360 | 12209,371 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,135 | 4587,336 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 388,159 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 | 7269,163 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 4940,208 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,124 | 4199,177 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 388,159 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 388,159 |
|  |  |  | 0,686 | 23289,552 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 388,159 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 388,159 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,067 | 2258,381 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 3458,146 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 2681,827 |
| 87 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,023 | 776,318 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,416 | 14114,880 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,089 | 3034,699 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,089 | 3034,699 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 388,159 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 3034,699 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,259 | 8786,513 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 6845,717 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 1552,637 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 3034,699 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 2681,827 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 388,159 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 3034,699 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 388,159 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 388,159 |
|  |  |  | 1,921 | 65175,458 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,248 | 8398,354 |
|  |  |  | 0,248 | 8398,354 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,721 | 58400,316 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,439 | 14891,198 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,337 | 11433,053 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,281 | 9527,544 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 10692,022 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 115 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,023 | 776,318 |
|  |  |  | 3,182 | 107978,832 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,259 | 8786,513 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,158 | 5363,654 |
| 118 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,146 | 4940,208 |
| 119 | Стрижка газонов | 2 | 0,191 | 6492,845 |
| 120 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,202 | 6845,717 |
| 121 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,033 | 1129,190 |
| 122 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,046 | 1552,637 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,461 | 15632,230 |
| 124 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,665 | 22548,521 |
| 125 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,517 | 17537,738 |
| 126 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 388,159 |
| 127 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,202 | 6845,717 |
| 128 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,089 | 3034,699 |
| 129 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,023 | 776,318 |
| 130 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 388,159 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,102 | 3458,146 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,033 | 1129,190 |
| 133 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,112 | 3811,018 |
| 134 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,112 | 3811,018 |
|  |  |  | 3,374 | 114471,677 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 136 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,033 | 1129,190 |
| 137 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,056 | 1905,509 |
| 138 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
|  |  |  | 0,089 | 3034,699 |
| 139 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,067 | 2258,381 |
| 140 | Управление многоквартирным домом |  | 4,972 | 168708,103 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений без НДС |  | 30,50 | 1034776,782 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений с НДС |  | 36,60 | 1241732,138 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Горького, 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с электроплитами, кирпичные, срок эксплуатации от 11 до 30, 9-ти этажные -2021 |
|  |  |  | Горького 6 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2021 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4427,080 |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 2983,498 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,089 | 4751,496 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,089 | 4751,496 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,067 | 3535,997 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 2430,998 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,102 | 5414,496 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 607,750 |
|  |  |  | 0,472 | 25083,481 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,023 | 1215,499 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 11933,991 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,033 | 1767,999 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,112 | 5966,996 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,416 | 22099,983 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,517 | 27459,229 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,089 | 4751,496 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,102 | 5414,496 |
|  |  |  | 1,517 | 80609,689 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,112 | 5966,996 |
|  |  |  | 0,112 | 5966,996 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,033 | 1767,999 |
|  |  |  | 0,033 | 1767,999 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,158 | 8397,994 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,079 | 4198,997 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 3535,997 |
|  |  |  | 0,315 | 16740,737 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,102 | 5414,496 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,629 | 33426,225 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,046 | 2430,998 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,033 | 1767,999 |
|  |  |  | 0,867 | 46078,465 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 607,750 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,023 | 1215,499 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,033 | 1767,999 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 1767,999 |
|  |  |  | 0,112 | 5966,996 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 607,750 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,046 | 2430,998 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 607,750 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 607,750 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 2983,498 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,102 | 5414,496 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,056 | 2983,498 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 607,750 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 607,750 |
|  |  |  | 0,477 | 25359,731 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 1767,999 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 1767,999 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 2430,998 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 5966,996 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 607,750 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1767,999 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 607,750 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 1215,499 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 4198,997 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 7734,994 |
|  |  |  | 0,597 | 31713,476 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,158 | 8397,994 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 5414,496 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 1767,999 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 1767,999 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,046 | 2430,998 |
|  |  |  | 0,372 | 19779,485 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,135 | 7182,495 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 607,750 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,225 | 11933,991 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,135 | 7182,495 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 607,750 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,102 | 5414,496 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 607,750 |
|  |  |  | 0,654 | 34752,224 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,046 | 2430,998 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,089 | 4751,496 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,124 | 6574,745 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,089 | 4751,496 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,337 | 17900,987 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 1215,499 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,112 | 5966,996 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,112 | 5966,996 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 4751,496 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 1215,499 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,315 | 16740,737 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,023 | 1215,499 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 10718,492 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 2430,998 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 4751,496 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,067 | 3535,997 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 4751,496 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,033 | 1767,999 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 607,750 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 607,750 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 607,750 |
|  |  |  | 2,012 | 106908,670 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,180 | 9558,243 |
|  |  |  | 0,180 | 9558,243 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,011 | 607,750 |
|  |  |  | 0,011 | 607,750 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 4,420 | 234812,323 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,588 | 137461,896 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,158 | 8397,994 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,023 | 1215,499 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,529 | 28122,229 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,843 | 44807,716 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,011 | 607,750 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 1,181 | 62763,953 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,067 | 3535,997 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,067 | 3535,997 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,168 | 8950,493 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,112 | 5966,996 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,046 | 2430,998 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,281 | 14917,489 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,023 | 1215,499 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,102 | 5414,496 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,315 | 16740,737 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 1215,499 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,191 | 10165,992 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 607,750 |
|  |  |  | 11,217 | 595926,051 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,259 | 13757,240 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,089 | 4751,496 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,079 | 4198,997 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,112 | 5966,996 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,089 | 4751,496 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,023 | 1215,499 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,046 | 2430,998 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,225 | 11933,991 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,675 | 35857,223 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,517 | 27459,229 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 607,750 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,067 | 3535,997 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,023 | 1215,499 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 607,750 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 607,750 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,472 | 25083,481 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,124 | 6574,745 |
|  |  |  | 2,857 | 151771,636 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,023 | 1215,499 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,033 | 1767,999 |
|  |  |  | 0,056 | 2983,498 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 2,914 | 154810,383 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,102 | 5414,496 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,011 | 607,750 |
| 158 | Управление многоквартирным домом |  | 4,410 | 234259,824 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,30 | 1556667,578 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,16 | 1868001,094 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Любого, 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
|  |  |  | Любого, 6 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2021 | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2 564,70 |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 1728,403 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,046 | 1408,328 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,033 | 1024,239 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,033 | 1024,239 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 1408,328 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 3456,805 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 352,082 |
|  |  |  | 0,349 | 10754,505 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,023 | 704,164 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,225 | 6913,610 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,033 | 1024,239 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,248 | 7617,775 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,371 | 11426,662 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,259 | 7969,857 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,033 | 1024,239 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,033 | 1024,239 |
|  |  |  | 1,225 | 37704,783 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,102 | 3136,731 |
|  |  |  | 0,102 | 3136,731 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,011 | 352,082 |
|  |  |  | 0,011 | 352,082 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,890 | 58157,548 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,990 | 30471,098 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,056 | 1728,403 |
|  |  |  | 2,947 | 90709,130 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,089 | 2752,641 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,079 | 2432,567 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,023 | 704,164 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,023 | 704,164 |
|  |  |  | 0,260 | 8001,864 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,023 | 704,164 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,033 | 1024,239 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,033 | 1024,239 |
|  |  |  | 0,112 | 3456,805 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 704,164 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 704,164 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 704,164 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 704,164 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 1728,403 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 1728,403 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,102 | 3136,731 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,033 | 1024,239 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 704,164 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 352,082 |
|  |  |  | 0,442 | 13603,169 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 704,164 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 1024,239 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 | 1024,239 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 704,164 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 1408,328 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 3456,805 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1024,239 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,010 | 320,075 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 704,164 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 2432,567 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 4160,969 |
|  |  |  | 0,586 | 18020,198 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,168 | 5185,208 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 3136,731 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 1024,239 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 1024,239 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,033 | 1024,239 |
|  |  |  | 0,370 | 11394,654 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,135 | 4160,969 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,214 | 6593,536 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,124 | 3808,887 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,102 | 3136,731 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 352,082 |
|  |  |  | 0,632 | 19460,533 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,033 | 1024,239 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,067 | 2048,477 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 3136,731 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 2432,567 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,023 | 704,164 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,102 | 3136,731 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 704,164 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 | 3136,731 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 | 3136,731 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 2752,641 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 704,164 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,259 | 7969,857 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,202 | 6209,446 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 1408,328 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 3136,731 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 2432,567 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 2432,567 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,033 | 1024,239 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 352,082 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 352,082 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 352,082 |
|  |  |  | 1,636 | 50347,728 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,248 | 7617,775 |
|  |  |  | 0,248 | 7617,775 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 107 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,011 | 352,082 |
|  |  |  | 0,023 | 704,164 |
|  | РЕМОНТ в ТАРИФЕ |  |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,307 | 101783,710 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,607 | 18692,354 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,158 | 4865,133 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,472 | 14531,385 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,259 | 7969,857 |
| 114 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,677 | 82387,192 |
| 115 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,089 | 2752,641 |
| 116 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,089 | 2752,641 |
| 117 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,180 | 5537,290 |
| 118 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,102 | 3136,731 |
| 119 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,067 | 2048,477 |
| 120 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,371 | 11426,662 |
| 121 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 122 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 123 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 124 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,067 | 2048,477 |
| 125 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,327 | 10050,341 |
| 126 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 127 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 128 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 129 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,067 | 2048,477 |
| 130 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 131 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 352,082 |
|  |  |  | 8,930 | 274848,025 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 132 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,327 | 10050,341 |
| 133 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,102 | 3136,731 |
| 134 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,079 | 2432,567 |
| 135 | Стрижка газонов | 2 | 0,112 | 3456,805 |
| 136 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,079 | 2432,567 |
| 137 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,033 | 1024,239 |
| 138 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,046 | 1408,328 |
| 139 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,056 | 1728,403 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,304 | 9346,177 |
| 142 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,225 | 6913,610 |
| 143 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,168 | 5185,208 |
| 144 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 352,082 |
| 145 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,112 | 3456,805 |
| 146 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 352,082 |
| 147 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 352,082 |
| 148 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 352,082 |
| 149 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,439 | 13507,146 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,112 | 3456,805 |
|  |  |  | 2,252 | 69296,142 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 151 | Дератизация чердаков и подвалов по договору |  | 0,055 | 1684,960 |
| 152 | Дезинсекция подвалов (по договору) |  | 0,048 | 1474,340 |
| 153 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 152 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,067 | 2048,477 |
| 153 | Управление многоквартирным домом |  | 4,004 | 123228,706 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,30 | 747844,771 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,16 | 897413,73 |