Приложение № 2

к извещению

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
|  |  |  | Энгельса,23 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг на месяц м2/ руб. без НДС | Стоимость услуг и работ в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  |  |  |  |
|  | площадь жилых в МКД, м2 |  | 3 616,45 |  |  |
|  | площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 3 616,45 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,052 | 188,06 | 2256,66 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,031 | 112,11 | 1345,32 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,031 | 112,11 | 1345,32 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,021 | 75,95 | 911,35 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,031 | 112,11 | 1345,32 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,010 | 36,16 | 433,97 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,104 | 376,11 | 4513,33 |
|  |  |  | 0,280 | 1012,61 | 12 151,27 |
| Кирпичные, каменные и железобетонные стены |
| 8 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,811 | 2932,94 | 35195,29 |
| 9 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,759 | 2744,89 | 32938,63 |
| 10 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,021 | 75,95 | 911,35 |
| 11 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,218 | 789,83 | 9477,99 |
| 12 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,031 | 112,83 | 1354,00 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,333 | 1203,55 | 14442,65 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,250 | 902,67 | 10831,99 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,331 | 4814,22 | 57770,62 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,114 | 413,72 | 4964,66 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,021 | 75,22 | 902,67 |
|  |  |  | 3,89 | 14065,82 | 168 789,85 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
|  |  |  | 0,06 | 225,67 | 2 708,00 |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
|  |  |  | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 2,860 | 10343,047 | 124116,56 |
| 21 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,508 | 5453,607 | 65443,28 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
|  |  |  | 4,441 | 16059,931 | 192 719,17 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,021 | 75,222 | 902,67 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,291 | 1053,110 | 12637,32 |
|  |  |  | 0,489 | 1767,721 | 21 212,65 |
|  | Лестницы |  |  |  |  |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
|  |  |  | 0,083 | 300,889 | 3 610,66 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,050 | 3798,719 | 45584,63 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,134 | 4099,608 | 49195,29 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,915 | 3309,775 | 39717,30 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,967 | 3497,830 | 41973,97 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,915 | 3309,775 | 39717,30 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,468 | 1692,499 | 20309,98 |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,073 | 263,278 | 3159,33 |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
|  |  |  | 5,803 | 20986,983 | 251 843,79 |
| Системы холодного и горячего водоснабжения |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,042 | 150,444 | 1805,33 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,104 | 376,111 | 4513,33 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,021 | 75,222 | 902,67 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,073 | 263,278 | 3159,33 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,125 | 451,333 | 5416,00 |
|  |  |  | 0,562 | 2030,998 | 24 371,98 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,156 | 564,166 | 6769,99 |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,094 | 338,500 | 4062,00 |
| 67 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 68 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 69 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
|  |  |  | 0,343 | 1241,166 | 14 893,99 |
| Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 70 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,125 | 451,333 | 5416,00 |
| 71 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,021 | 75,222 | 902,67 |
| 72 | Замена предохранителя | 1 | 0,218 | 789,833 | 9477,99 |
| 73 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,125 | 451,333 | 5416,00 |
| 74 | Ремонт щитков | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 75 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,104 | 376,111 | 4513,33 |
| 76 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 77 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
|  |  |  | 0,624 | 2256,665 | 27 079,98 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 78 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 79 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 80 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 81 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 82 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,073 | 263,278 | 3159,33 |
| 83 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,021 | 75,222 | 902,67 |
| 84 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 86 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 87 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 88 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 89 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 90 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 91 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,229 | 827,444 | 9929,33 |
| 92 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,042 | 150,444 | 1805,33 |
| 93 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,198 | 714,611 | 8575,33 |
| 94 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,042 | 150,444 | 1805,33 |
| 95 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 96 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,073 | 263,278 | 3159,33 |
| 97 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 98 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 99 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 100 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 101 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
|  |  |  | 1,466 | 5303,162 | 63 637,95 |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,239 | 865,055 | 10380,66 |
|  |  |  | 0,239 | 865,055 | 10 380,66 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,279 | 4626,163 | 55513,95 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,239 | 865,055 | 10380,66 |
| 105 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,104 | 376,111 | 4513,33 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,187 | 676,999 | 8123,99 |
| 107 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,094 | 338,500 | 4062,00 |
| 108 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,706 | 6168,217 | 74018,61 |
| 109 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 110 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 111 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,114 | 413,722 | 4964,66 |
| 112 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 113 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 114 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,166 | 601,777 | 7221,33 |
| 115 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,094 | 338,500 | 4062,00 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,312 | 1128,332 | 13539,99 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
|  |  |  | 4,659 | 16849,764 | 202 197,17 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 121 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,146 | 526,555 | 6318,66 |
| 122 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,073 | 263,278 | 3159,33 |
| 123 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 124 | Стрижка газонов | 2 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 125 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 126 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,021 | 75,222 | 902,67 |
| 127 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,250 | 902,666 | 10831,99 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,364 | 1316,388 | 15796,65 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,291 | 1053,110 | 12637,32 |
| 132 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 133 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 134 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 135 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,198 | 714,611 | 8575,33 |
| 136 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
|  |  |  | 1,758 | 6356,273 | 76 275,27 |
| Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 138 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 139 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,094 | 338,500 | 4062,00 |
|  |  |  | 0,146 | 526,555 | 6 318,66 |
| 140 | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в квартирах МКД (по договору) |  | 0,210 | 759,455 | 9 113,45 |
| 141 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,310 | 1121,100 | 13 453,19 |
| 142 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) |  | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 143 | Управление многоквартирным домом, в том числе расходы по ОИРЦ |  | 4,659 | 16849,764 | 202197,17 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 30,097 | 108842,849 | 1306114,19 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 36,12 |  | 1 567 337,03 |
|  |  |  |  |  | 36,12 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 52, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
|  |  |  | Маркса 52 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 год | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2 556,00 |  |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 |  | 2 597,10 |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2 597,10 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 140,24 | 1 682,92 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,044 | 114,27 | 1 371,27 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 114,27 | 1 371,27 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 280,49 | 3 365,84 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
|  |  |  | 0,33 | 867,43 | 10 409,18 |
| Кирпичные, каменные и железобетонные стены |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,801 | 2080,28 | 24 963,33 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,747 | 1940,03 | 23 280,40 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 57,14 | 685,63 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 560,97 | 6 731,68 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,952 | 2472,44 | 29 669,27 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,049 | 2724,36 | 32 692,29 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,871 | 4859,17 | 58 310,09 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,335 | 870,03 | 10 440,34 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,022 | 57,14 | 685,63 |
|  |  |  | 6,05 | 15 704,66 | 188 455,96 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
|  |  |  | 0,09 | 223,35 | 2 680,21 |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 57,14 | 685,63 |
|  |  |  | 0,02 | 57,14 | 685,63 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 3,191 | 8287,35 | 99 448,15 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,709 | 4438,44 | 53 261,33 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 166,21 | 1 994,57 |
|  |  |  | 4,97 | 12 917,98 | 155 015,70 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,054 | 140,24 | 1 682,92 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,411 | 1067,41 | 12 808,90 |
|  |  |  | 0,70 | 1 815,37 | 21 784,47 |
|  | Лестницы |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 57,14 | 685,63 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
|  |  |  | 0,11 | 275,29 | 3 303,51 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,411 | 1067,41 | 12 808,90 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,465 | 1207,65 | 14 491,82 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,335 | 870,03 | 10 440,34 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,357 | 927,16 | 11 125,98 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,584 | 1516,71 | 18 200,48 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,076 | 197,38 | 2 368,56 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 140,24 | 1 682,92 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 140,24 | 1 682,92 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,108 | 280,49 | 3 365,84 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,044 | 114,27 | 1 371,27 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,064 | 166,21 | 1 994,57 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
|  |  |  | 2,67 | 6 929,06 | 83 148,75 |
| Системы холодного и горячего водоснабжения |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 114,27 | 1 371,27 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 280,49 | 3 365,84 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 57,14 | 685,63 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 197,38 | 2 368,56 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 337,62 | 4 051,48 |
|  |  |  | 0,58 | 1 506,32 | 18 075,82 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 394,76 | 4 737,11 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
|  |  |  | 0,33 | 867,43 | 10 409,18 |
| Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 0,2 | 0,130 | 337,62 | 4 051,48 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,227 | 589,54 | 7 074,50 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 337,62 | 4 051,48 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 280,49 | 3 365,84 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
|  |  |  | 0,64 | 1 649,16 | 19 789,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 1 | 0,054 | 140,24 | 1 682,92 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 | 197,38 | 2 368,56 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 254,52 | 3 054,19 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 197,38 | 2 368,56 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 93 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,249 | 646,68 | 7 760,13 |
| 94 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,076 | 197,38 | 2 368,56 |
| 95 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,298 | 773,94 | 9 287,23 |
| 96 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 114,27 | 1 371,27 |
| 97 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 197,38 | 2 368,56 |
| 99 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 100 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 101 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
|  |  |  | 1,71 | 4 438,44 | 53 261,33 |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,238 | 618,11 | 7 417,32 |
|  |  |  | 0,24 | 618,11 | 7 417,32 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,147 | 8173,07 | 98 076,88 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,584 | 1516,71 | 18 200,48 |
| 107 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,152 | 394,76 | 4 737,11 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,454 | 1179,08 | 14 149,00 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,249 | 646,68 | 7 760,13 |
| 110 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,612 | 4186,53 | 50 238,30 |
| 111 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,130 | 337,62 | 4 051,48 |
| 112 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,130 | 337,62 | 4 051,48 |
| 113 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,173 | 449,30 | 5 391,58 |
| 114 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 115 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,044 | 114,27 | 1 371,27 |
| 116 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,238 | 618,11 | 7 417,32 |
| 117 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 118 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 119 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,140 | 363,59 | 4 363,13 |
| 120 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 786,92 | 9 443,06 |
| 121 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,076 | 197,38 | 2 368,56 |
|  |  |  | 7,57 | 19 660,05 | 235 920,56 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,292 | 758,35 | 9 100,24 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,086 | 223,35 | 2 680,21 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,108 | 280,49 | 3 365,84 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,076 | 197,38 | 2 368,56 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 129 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,032 | 83,11 | 997,29 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,054 | 140,24 | 1 682,92 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,519 | 1347,89 | 16 174,74 |
| 132 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,757 | 1966,00 | 23 592,06 |
| 133 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,584 | 1516,71 | 18 200,48 |
| 134 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,108 | 280,49 | 3 365,84 |
| 135 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 57,14 | 685,63 |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,010 | 25,97 | 311,65 |
| 137 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,281 | 729,79 | 8 757,42 |
| 138 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,076 | 197,38 | 2 368,56 |
| 139 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 1 | 0,152 | 394,76 | 4 737,11 |
|  |  |  | 3,28 | 8 505,50 | 102 066,03 |
| Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 140 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,076 | 197,38 | 2 368,56 |
| 141 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,140 | 363,59 | 4 363,13 |
|  |  |  | 0,22 | 560,97 | 6 731,68 |
| 142 | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в квартирах МКД (по договору) |  | 0,29 | 753,16 | 9 037,91 |
| 143 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,43 | 1 116,75 | 13 401,04 |
| 144 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,620 | 1610,20 | 19 322,42 |
| 145 | Управление многоквартирным домом, в том числе расходы по ОИРЦ |  | 5,380 | 13972,40 | 167 668,78 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений без НДС |  | 36,21 | 94 048,78 | 1 128 585,39 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений c НДС |  | 43,45 | 110 977,56 | 1 354 302,47 |
|  |  |  |  |  | 43,45 |