Приложение № 2

к извещению

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Славского, д.4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 |
| --- |
|  | Славского,4 |  | Площадь —11362,0+1061=12423 |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,02 | 2 981,52 |
| 2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,14 | 20 870,64 |
| 3 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,07 | 10 435,32 |
| 4 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,20 | 29 815,20 |
| 5 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,15 | 22 361,40 |
| 6 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,01 | 1 490,76 |
| 7 | Осмотр системы мусороудаления | 2 | 0,03 | 4 472,28 |
| 8 | Проверка состояния и ремонт продухов вентиляции | 1 | 0,01 | 1 490,76 |
| 9 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,09 | 13 416,84 |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,09 | 13 416,84 |
| 11 | Замена ламп накаливания | по мере необх. | 0,04 | 5963,04 |
| 12 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,75 | 111 807,00 |
|  | Водоснабжение (холодное и горячее) водоотведение |  |  |  |
| 12 | Осмотр водопровода, канализации | 2 | 0,46 | 68 574,96 |
| 13 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необх. | 0,03 | 4 472,28 |
| 14 | Прочистка канализационного лежака | по мере необх. | 0,10 | 14 907,60 |
| 15 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | по мере необх. | 0,13 | 19379,88 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,09 | 13 565,92 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 17 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,03 | 4 472,28 |
| 18 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 | 0,03 | 4 472,28 |
| 19 | Рабочая проверка системы в целом | 1 | 0,03 | 4 472,28 |
| 20 | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 | 0,01 | 1 490,76 |
| 21 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 0,06 | 8 944,56 |
| 22 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необх. | 0,01 | 1 490,76 |
| 23 | Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра | 2 | 0,01 | 1 490,76 |
| 24 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,01 | 1 490,76 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 25 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,32 | 47 704,32 |
| 26 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,05 | 7 453,80 |
| 27 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,01 | 1 490,76 |
| 28 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,20 | 29 815,20 |
| 29 | Аварийно-восстановительные работы |  | 0,20 | 29 815,20 |
|  | Итого по разделу: |  | 3,38 | 504 025,96 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| 30 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,87 | 129 696,12 |
| 31 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 1,29 | 192 308,04 |
| 32 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 248 | 0,03 | 4 472,28 |
| 33 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,67 | 99 880,92 |
| 34 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 24 | 0,84 | 125 223,84 |
| 35 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,02 | 2 981,52 |
| 36 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах 11 этажей и выше | ежедн. | 1,12 | 166 965,12 |
| 37 | Влажное подметание пола мусороприеных камер в 11-ти и более этажных домах | 248 | 0,05 | 7 453,80 |
| 38 | Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, с помощью шланга | 248 | 0,27 | 40 250,52 |
| 39 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в 11-ти и более этажных домах | 52 | 0,36 | 53 667,36 |
| 40 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 12 | 0,09 | 13 416,84 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 248 | 0,07 | 10 435,32 |
| 42 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 24 | 0,003 | 447,23 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 0,07 | 10 435,32 |
| 44 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,02 | 2 981,52 |
| 45 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,01 | 1 490,76 |
| 46 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,34 | 50 685,84 |
| 47 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 2 | 0,04 | 5 963,04 |
| 48 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,01 | 1 490,76 |
| 49 | Дезинсекция подвала (Обработка от мух и комаров) | 1 | 0,01 | 1 490,76 |
| 50 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 210 | 0,60 | 89 445,60 |
| 51 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,04 | 5 963,04 |
| 52 | Уборка газонов от случайного мусора | 30 | 0,04 | 5 963,04 |
| 53 | Очистка урн от мусора | 248 | 0,06 | 8 944,56 |
| 54 | Стрижка газонов | 10 | 0,26 | 38 759,76 |
| 55 | Уборка детских и спортивных площадок | 52 | 0,08 | 11 926,08 |
|  | Очистка кровли от мусора и листьев | 1 | 0,02 | 2 981,52 |
| 56 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 30 | 0,15 | 22 361,40 |
| 57 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 52 | 1,12 | 166 965,12 |
| 58 | Посыпка территории 1класса | 20 | 2,29 | 341 384,04 |
| 59 | Дератизация подвалов с применением готовой приманки (по договору) | 1 | 0,03 | 3 726,90 |
|  | Техническое обслуживание Системы диспетчеризации (телеметрии) квартирных приборов учета ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения) по договору | 12 | 0,50 | 74 538,00 |
| 60 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (по договору ) | 12 | 0,76 | 113 297,76 |
| 61 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов (по договору ) | 12 | 3,36 | 500 895,36 |
| 62 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) | 1 | 0,01 | 1 490,76 |
| 63 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 1 | 0,15 | 22 361,40 |
| 64 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (по договору) | 12 | 1,24 | 184 854,24 |
| 65 | Техническое обслуживание внутридомовой системы контроля-домофона | 12 | 0,71 | 105 843,96 |
|  | Итого по разделу: |  | 17,60 | 2 623 439,45 |
|  | Всего: БЕЗ НДС: |  | 20,98 | 3 127 465,41 |
|  | в том числе управление |  | 4,20 | 625 493,08 |
|  | ИТОГО С НДС: |  | 25,17 | 3 752 958,49 |