Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Киевская, д. 11, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома блочного типа, с водогрейными колонками, без лифта и мусоропровода, кипричные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные Киевская 11 (2 подъезда) Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 87,00 Площадь общего имущества МКД (чердаков и подвалов), м2 535,90 Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 622,90 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 899,90 Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,239 2580,913 2 Замена ламп накаливания 1 0,084 907,099 3 Замена выключателей 1 0,119 1285,057 4 Замена патронов 1 0,225 2429,730 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,121 1306,655 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,056 604,733 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 0,000 7 Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича 1 0,319 3444,817 8 Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 1 0,596 6436,085 9 Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором 1 0,034 367,159 10 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,114 1231,063 11 Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками 1 0,05 539,940 12 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,428 4621,886 13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0,2 0,317 3423,220 14 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 1,946 21014,465 15 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,347 3747,184 16 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,029 313,165 17 Полы 1 18 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,037 399,556 19 Крыши и кровли 1 20 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 0,461 4978,247 21 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,018 194,378 22 Ремонт вентиляционных коробов 1 0,173 1868,192 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,055 593,934 24 Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами 1 0,087 939,496 25 Смена прямых звеньев водосточных труб 1 0,252 2721,298 26 Смена воронок 1 0,049 529,141 27 Смена простых отливов 1 0,064 691,123 Оконные и дверные проемы 1 0,000 28 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,291 3142,451 29 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,034 367,159 30 Смена пружины 1 0,047 507,544 31 Смена ручки дверной 1 0,012 129,586 32 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,077 831,508 33 Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете 0,2 0,029 313,165 34 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,015 161,982 35 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,01 107,988 36 Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом 0,2 0,012 129,586 Лестницы 0,000 37 Ремонт металлических лестничных решеток 0,2 0,02 215,976 38 Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок 1 0,03 323,964 39 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз 1 0,131 1414,643 40 Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок 1 0,045 485,946 41 Заделка выбоин в каменных ступенях 1 1,251 13509,299 Система теплоснабжения 0,000 42 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,025 269,970 43 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,027 291,568 44 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,208 2246,150 45 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,021 226,775 46 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 237,574 47 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,008 86,390 48 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,069 745,117 49 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,004 43,195 50 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,011 118,787 51 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,069 745,117 52 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,631 6814,043 53 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,302 3261,238 54 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,085 917,898 55 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,098 1058,282 56 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,135 1457,838 57 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,016 172,781 Системы холодного и горячего водоснабжения 58 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,029 313,165 59 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,033 356,360 60 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,045 485,946 61 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,029 313,165 62 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,057 615,532 63 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,13 1403,844 64 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,007 75,592 65 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,015 161,982 66 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,01 107,988 67 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,032 345,562 68 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,019 205,177 69 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм 0,2 0,03 323,964 70 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,102 1101,478 71 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,172 1857,394 Система водоотведения 72 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,179 1932,985 73 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,139 1501,033 74 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм 1 0,052 561,538 75 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,034 367,159 76 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,042 453,550 Система газоснабжения 77 Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов 1 0,074 799,111 78 Замена автоматического выключателя 0,2 0,084 907,099 79 Замена реле 1 0,042 453,550 80 Замена предохранителя 1 0,123 1328,252 81 Замена рубильника 1 0,005 53,994 82 Замена шкафов и ВРУ 0,1 0,005 53,994 83 Ремонт грозозащитного устройства 0,2 0,137 1479,436 84 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,085 917,898 85 Замена щитков 1 0,005 53,994 86 Ремонт щитков 1 0,055 593,934 87 Замена выключателя 0,2 0,004 43,195 88 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,076 820,709 89 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,017 183,580 90 Замена лампы накаливания на энергосберегательную 1 0,04 431,952 91 Замена светильника на светильник с датчиком движения 0,2 0,041 442,751 92 Ремонт штепсельных розеток и выключателей 1 0,053 572,336 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 93 Смена стекол на штапиках без замазки 0,2 0,027 291,568 94 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 1 0,783 8455,460 95 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,009 97,189 96 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,077 831,508 97 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,006 64,793 98 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,009 97,189 99 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,007 75,592 100 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,052 561,538 101 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,171 1846,595 102 Прочистка канализационного лежака 1 0,035 377,958 103 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,008 86,390 104 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 0,008 86,390 105 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,008 86,390 106 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,016 172,781 107 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,106 1144,673 108 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,031 334,763 109 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,007 75,592 110 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,025 269,970 111 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,061 658,727 112 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,24 2591,712 113 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,057 615,532 114 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,11 1187,868 115 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,092 993,490 116 Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления 1 0,007 75,592 117 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,099 1069,081 118 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,049 529,141 119 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,034 367,159 120 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,03 323,964 121 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,007 75,592 Устранение аварии и выполнение заявок населения 122 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,307 3315,232 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов 123 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 2,588 27947,294 124 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,514 5550,583 125 Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 1 0,003 32,396 126 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,008 86,390 127 Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования 1 0,003 32,396 128 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,056 604,733 129 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,372 4017,154 130 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,029 313,165 131 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,001 10,799 132 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,031 334,763 133 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,002 21,598 134 Обметание пыли с потолков 1 0,003 32,396 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 135 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,086 928,697 136 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,829 8952,205 137 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,706 7623,953 138 Стрижка газонов 2 0,996 10755,605 139 Очистка урн от мусора 214 0,509 5496,589 140 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,011 118,787 141 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,12 1295,856 142 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,174 1878,991 143 Посыпка территории I класса 11 0,135 1457,838 144 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,001 10,799 145 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,016 172,781 146 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,56 6047,328 147 Очистка кровли от мусора, листьев 2 0,249 2688,901 148 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,004 43,195 149 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,002 21,598 150 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) 151 0,093 1004,288 151 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) 214 0,025 269,970 152 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,073 788,312 153 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,072 777,514 154 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,063 680,324 155 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,119 1285,057 ИТОГО руб./м2 без НДС в месяц 22,89 247 162,93 в том числе на управление 4,58 49 432,59 ИТОГО руб./м2 c НДС 20% без ТКО в месяц 27,46 296 595,52

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Киевская, д. 13,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность в год | Дома блочного типа, с водогрейными колонками, без лифта и мусоропровода, кипричные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |
|  |  |  | Киевская 13 (2 подъезда) |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -834,13 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,265 | 2 652,533 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,096 | 960,918 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,129 | 1 291,233 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,254 | 2 542,428 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,202 | 2 021,931 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,060 | 600,574 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 7 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,581 | 5 815,554 |
| 8 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,466 | 4 664,455 |
| 9 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,119 | 1 191,138 |
| 10 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,707 | 7 076,759 |
| 11 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,680 | 6 806,501 |
| 12 | Смена воронок | 1 | 0,104 | 1 040,994 |
| 13 | Смена простых отливов | 1 | 0,070 | 700,669 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,031 | 310,296 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,188 | 1 881,797 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 250,239 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,014 | 140,134 |
| 18 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,311 | 3 112,973 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,003 | 30,029 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,102 | 1 020,975 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 21 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,050 | 500,478 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,240 | 2 402,294 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,131 | 1 311,252 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,191 | 1 911,826 |
| 25 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,080 | 800,765 |
| 26 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,340 | 3 403,250 |
| 27 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,815 | 8 157,791 |
| 28 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,211 | 2 112,017 |
| 29 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,183 | 1 831,749 |
| 30 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,181 | 1 811,730 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,055 | 550,526 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,063 | 630,602 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,214 | 2 142,046 |
| 34 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,390 | 3 903,728 |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,044 | 440,421 |
| 36 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,036 | 360,344 |
| 37 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,104 | 1 040,994 |
| 38 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,151 | 1 511,444 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 39 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,097 | 970,927 |
| 40 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,602 | 6 025,755 |
| 41 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,187 | 1 871,788 |
| 42 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,068 | 680,650 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 43 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,119 | 1 191,138 |
| 44 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,229 | 2 292,189 |
| 45 | Замена реле | 1 | 0,449 | 4 494,292 |
| 46 | Замена предохранителя | 1 | 1,056 | 10 570,095 |
| 47 | Замена рубильника | 1 | 0,028 | 280,268 |
| 48 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,184 | 1 841,759 |
| 49 | Замена щитков | 1 | 0,635 | 6 356,071 |
| 50 | Ремонт щитков | 1 | 0,079 | 790,755 |
| 51 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 50,048 |
| 52 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,131 | 1 311,252 |
| 53 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,028 | 280,268 |
| 54 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,057 | 570,545 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 55 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,027 | 270,258 |
| 56 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,783 | 7 837,485 |
| 57 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 90,086 |
| 58 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,077 | 770,736 |
| 59 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 60,057 |
| 60 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,009 | 90,086 |
| 61 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,007 | 70,067 |
| 62 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,052 | 520,497 |
| 63 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,171 | 1 711,635 |
| 64 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 350,335 |
| 65 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,008 | 80,076 |
| 66 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,008 | 80,076 |
| 67 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,008 | 80,076 |
| 68 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,016 | 160,153 |
| 69 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,106 | 1 061,013 |
| 70 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 310,296 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,007 | 70,067 |
| 72 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,025 | 250,239 |
| 73 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,061 | 610,583 |
| 74 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,240 | 2 402,294 |
| 75 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,057 | 570,545 |
| 76 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,110 | 1 101,052 |
| 77 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,092 | 920,880 |
| 78 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 70,067 |
| 79 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,099 | 990,946 |
| 80 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,049 | 490,468 |
| 81 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,034 | 340,325 |
| 82 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,030 | 300,287 |
| 83 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,007 | 70,067 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 84 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,307 | 3 072,935 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 85 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,587 | 25 894,732 |
| 86 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,514 | 5 144,914 |
| 87 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 30,029 |
| 88 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 80,076 |
| 89 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 30,029 |
| 90 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,056 | 560,535 |
| 91 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,372 | 3 723,556 |
| 92 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,029 | 290,277 |
| 93 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,010 |
| 94 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,031 | 310,296 |
| 95 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,002 | 20,019 |
| 96 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 30,029 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 97 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,086 | 860,822 |
| 98 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,829 | 8 297,925 |
| 99 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,706 | 7 066,749 |
| 100 | Стрижка газонов | 2 | 0,996 | 9 969,522 |
| 101 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,509 | 5 094,866 |
| 102 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 110,105 |
| 103 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,120 | 1 201,147 |
| 104 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,174 | 1 741,663 |
| 105 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,135 | 1 351,291 |
| 106 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 10,010 |
| 107 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,016 | 160,153 |
| 108 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,560 | 5 605,354 |
|  | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,249 | 2 492,380 |
| 109 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,004 | 40,038 |
| 110 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,002 | 20,019 |
| 111 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,093 | 930,889 |
| 112 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,025 | 250,239 |
| 113 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,073 | 730,698 |
| 114 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,072 | 720,688 |
| 115 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,063 | 630,602 |
| 116 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,119 | 1 191,138 |
|  | ИТОГО руб./м2 без НДС в месяц, |  | 22,77 | 227 917,68 |
|  | в том числе расходы на управление |  | 4,55 | 45 583,54 |
|  | ИТОГО руб./м2 c НДС 20% без ТКО в месяц |  | 27,32 | 273 501,22 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Менделеева, д. 8/4,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации свыше 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Менделеева 8/4 (2 подъезда) |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -565 м2 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,224 | 1518,72 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,043 | 291,54 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,066 | 447,48 |
| 4 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,349 | 2366,22 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 5 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,164 | 1111,92 |
| 6 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,251 | 1701,78 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 7 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,367 | 2488,26 |
| 8 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,327 | 2217,06 |
| 9 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,137 | 928,86 |
| 10 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 589,86 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 11 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,087 | 589,86 |
| 12 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,055 | 372,9 |
| 13 | Смена пружины | 1 | 0,147 | 996,66 |
| 14 | Смена ручки дверной | 1 | 0,021 | 142,38 |
| 15 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,137 | 928,86 |
| 16 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,116 | 786,48 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,178 | 1206,84 |
| 18 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,193 | 1308,54 |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,140 | 949,2 |
| 20 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,054 | 366,12 |
| 21 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,095 | 644,1 |
| 22 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,502 | 3403,56 |
| 23 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,121 | 820,38 |
| 24 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,034 | 230,52 |
| 25 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,156 | 1057,68 |
| 26 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,108 | 732,24 |
| 27 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,179 | 1213,62 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,204 | 1383,12 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,235 | 1593,3 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,237 | 1606,86 |
| 31 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,115 | 779,7 |
| 32 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,065 | 440,7 |
| 33 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 | 33,9 |
| 34 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,021 | 142,38 |
| 35 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,296 | 2006,88 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,113 | 766,14 |
| 37 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,223 | 1511,94 |
| 38 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,083 | 562,74 |
| 39 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,150 | 1017 |
| 40 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,065 | 440,7 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 41 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,233 | 1579,74 |
| 42 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,406 | 2752,68 |
| 43 | Замена реле | 1 | 0,662 | 4488,36 |
| 44 | Замена предохранителя | 1 | 0,468 | 3173,04 |
| 45 | Замена рубильника | 1 | 0,042 | 284,76 |
| 46 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,204 | 1383,12 |
| 47 | Ремонт щитков | 1 | 0,234 | 1586,52 |
| 48 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 74,58 |
| 49 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,195 | 1322,1 |
| 50 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,042 | 284,76 |
| 51 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,421 | 2854,38 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 2,918 |  |
| 52 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,043 | 291,54 |
| 53 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,015 | 101,7 |
| 54 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 61,02 |
| 55 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,279 | 1891,62 |
| 56 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,072 | 488,16 |
| 57 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,011 | 74,58 |
| 58 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,008 | 54,24 |
| 59 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,057 | 386,46 |
| 60 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,326 | 2210,28 |
| 61 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,028 | 189,84 |
| 62 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,010 | 67,8 |
| 63 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,010 | 67,8 |
| 64 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,010 | 67,8 |
| 65 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,017 | 115,26 |
| 66 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,107 | 725,46 |
| 67 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 216,96 |
| 68 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 74,58 |
| 69 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,029 | 196,62 |
| 70 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,067 | 454,26 |
| 71 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,239 | 1620,42 |
| 72 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,057 | 386,46 |
| 73 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,116 | 786,48 |
| 74 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,087 | 589,86 |
| 75 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 74,58 |
| 76 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,112 | 759,36 |
| 77 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,039 | 264,42 |
| 78 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,054 | 366,12 |
| 79 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,048 | 325,44 |
| 80 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 74,58 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 81 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,341 | 2311,98 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 82 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,112 | 21099,36 |
| 83 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,618 | 4190,04 |
| 84 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 | 88,14 |
| 85 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,395 | 2678,1 |
| 86 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 203,4 |
| 87 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,78 |
| 88 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,062 | 420,36 |
| 89 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 27,12 |
| 90 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 20,34 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 91 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,069 | 467,82 |
| 92 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 1,816 | 12312,48 |
| 93 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,548 | 10495,44 |
| 94 | Стрижка газонов | 2 | 2,182 | 14793,96 |
| 95 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,004 | 27,12 |
| 96 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,070 | 474,6 |
| 97 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,036 | 244,08 |
| 98 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,006 | 40,68 |
| 99 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,063 | 427,14 |
| 100 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,092 | 623,76 |
| 101 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,072 | 488,16 |
| 102 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,024 | 162,72 |
| 103 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,618 | 4190,04 |
| 104 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,275 | 1864,5 |
| 105 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,002 | 13,56 |
| 106 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,001 | 6,78 |
| 107 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,346 | 2345,88 |
| 108 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,091 | 616,98 |
| 109 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,074 | 501,72 |
| 110 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,072 | 488,16 |
| 111 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,070 | 474,6 |
|  | ИТОГО руб./м2 без НДС в месяц, |  | 23,09 | 156570,54 |
|  | в том числе управление |  | 4,62 | 31310,04 |
|  | ИТОГО руб./м2 c НДС 20% без ТКО в месяц |  | 27,71 | 187884,648 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
|  |  |  | Пирогова,2 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 - 212,8 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -212,8 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,594 | 1516,838 |
| 2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,093 | 237,485 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,333 | 850,349 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 4 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,779 | 1989,254 |
| 5 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,768 | 1961,165 |
| 6 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,186 | 474,970 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 7 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,233 | 594,989 |
| 8 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,147 | 375,379 |
| 9 | Смена пружины | 1 | 0,098 | 250,253 |
| 10 | Смена ручки дверной | 1 | 0,055 | 140,448 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 11 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 1,62 | 4136,832 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,236 | 602,650 |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,257 | 656,275 |
| 15 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,725 | 1851,360 |
| 16 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,629 | 1606,214 |
| 17 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,334 | 3406,502 |
| 18 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,207 | 528,595 |
| 19 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,474 | 1210,406 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,81 | 2068,416 |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,312 | 796,723 |
| 22 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,153 | 390,701 |
| 23 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,085 | 217,056 |
| 24 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 38,304 |
| 25 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,14 | 357,504 |
| 26 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,196 | 500,506 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,3 | 766,080 |
| 28 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,393 | 1003,565 |
| 29 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,147 | 375,379 |
| 30 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,026 | 66,394 |
| 31 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,086 | 219,610 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 32 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,31 | 791,616 |
| 33 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,539 | 1376,390 |
| 34 | Замена предохранителя | 1 | 1,242 | 3171,571 |
| 35 | Замена рубильника | 1 | 0,111 | 283,450 |
| 36 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,441 | 3679,738 |
| 37 | Ремонт щитков | 1 | 0,311 | 794,170 |
| 38 | Замена выключателя | 0,2 | 0,049 | 125,126 |
| 39 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,258 | 658,829 |
| 40 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,028 | 71,501 |
| 41 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,149 | 380,486 |
|  |  |  | 15,869 | 40523,078 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 42 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,108 | 275,789 |
| 43 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,008 | 20,429 |
| 44 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,241 | 615,418 |
| 45 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,063 | 160,877 |
| 46 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,208 | 531,149 |
| 47 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 89,376 |
| 48 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,062 | 158,323 |
| 49 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,103 | 263,021 |
| 50 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,03 | 76,608 |
| 51 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,029 | 74,054 |
| 52 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,232 | 592,435 |
| 53 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,056 | 143,002 |
| 54 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,1 | 255,360 |
| 55 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,075 | 191,520 |
| 56 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,114 | 291,110 |
| 57 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,05 | 127,680 |
| 58 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,138 | 352,397 |
| 59 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,123 | 314,093 |
| 60 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,03 | 76,608 |
|  |  |  | 1,805 | 4609,248 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 61 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,303 | 773,741 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 62 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,336 | 858,010 |
| 63 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,026 | 66,394 |
| 64 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,015 | 38,304 |
| 65 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,013 | 33,197 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,390 | 995,904 |
| 66 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,016 | 40,858 |
| 67 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,093 | 237,485 |
| 68 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,339 | 865,670 |
| 69 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,151 | 385,594 |
| 70 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,072 | 183,859 |
| 71 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,07 | 178,752 |
|  |  |  | 0,741 | 1892,218 |
|  | ИТОГО руб./м2 без НДС в месяц, |  | 19,11 | 48794,189 |
|  | в том числе управление |  | 3,82 | 9758,840 |
|  | ИТОГО руб./м2 c НДС 20% без ТКО в месяц |  | 22,93 | 58553,027 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | периодичность в год | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул.Поленова, д.2 |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 — 16420 |  |  |  |
|  | Общего площадь нежилых в МКД, м2 — 872,5 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 — 17294,3 |  |  |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,042 | 8 716,33 |
| 2 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (договор с ООО «АДРЕМ») | 12 | 1,050 | 217 908,18 |
| 3 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,146 | 30 299,61 |
|  |  |  | 1,238 | 256 924,12 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,749 | 155 441,17 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,021 | 4 358,16 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,135 | 28 016,77 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,198 | 41 091,26 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,146 | 30 299,61 |
| 9 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,010 | 2 075,32 |
| 10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,541 | 112 274,60 |
| 11 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,208 | 43 166,57 |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 | 19 507,97 |
| 13 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,094 | 19 507,97 |
| 14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 | 19 507,97 |
| 15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 12 | 0,135 | 28 016,77 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 | 23 658,60 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 6 433,48 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0003 | 62,26 |
| 19 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,250 | 51 882,90 |
| 20 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,031 | 6 433,48 |
| 21 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,166 | 34 450,25 |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,125 | 25 941,45 |
| 23 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 2 | 0,125 | 25 941,45 |
| 24 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 075,32 |
| 25 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 075,32 |
|  |  |  | 3,287 | 682 218,63 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 26 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,187 | 38 808,41 |
|  |  |  | 0,187 | 38 808,41 |
|  | Санитарное содержание мест общего ользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 27 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,258 | 261 074,75 |
| 28 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 3,422 | 710 173,14 |
| 29 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,021 | 4 358,16 |
| 30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,924 | 399 290,80 |
| 31 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 4,420 | 917 289,67 |
| 32 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 0,042 | 8 716,33 |
| 33 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 6 | 0,010 | 2 075,32 |
| 34 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,010 | 2 075,32 |
| 35 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 4 | 0,042 | 8 716,33 |
| 36 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,042 | 8 716,33 |
| 37 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 2 | 0,001 | 207,53 |
| 38 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 2 | 0,021 | 4 358,16 |
| 39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 830,13 |
| 40 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,374 | 77 616,82 |
| 41 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 2 | 0,003 | 622,59 |
| 42 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,042 | 8 716,33 |
| 43 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 28 | 0,052 | 10 792 |
| 44 | Очистка урн от мусора | 192 | 0,057 | 11 829,30 |
| 45 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 | 0,004 | 830,13 |
| 46 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 15 | 0,146 | 30 299,61 |
| 47 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 | 0,031 | 6 433,48 |
| 48 | Посыпка территории I класса | 5 | 0,080 | 16 602,53 |
| 49 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,026 | 5 395,82 |
|  |  |  | 12,031 | 2 497 020,21 |
| 50 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,007 | 1 452,72 |
| 51 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,006 | 1 245,19 |
| 52 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 4,774 | 990 755,86 |
| 53 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов в течение назначенного срока службы |  | 0,198 | 41 091,26 |
| 54 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,010 | 2 075,32 |
|  |  |  | 4,995 | 1 036 620,34 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,74 | 4 511 591,71 |
|  | в том числе управление |  | 4,35 | 902 318,34 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,10 | 5 413 910,05 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 4,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | периодичность в год | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул.Поленова, д.4 |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 — 16420 |  |  |  |
|  | Общего площадь нежилых в МКД, м2 — 872,5 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 — 17292,5 |  |  |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,042 | 8 715,420 |
| 2 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (договор с ООО «АДРЕМ») | 12 | 1,050 | 217 885,500 |
| 3 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,146 | 30 296,460 |
|  |  |  | 1,238 | 256 897,380 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,749 | 155 424,990 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,021 | 4 357,710 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,135 | 28 013,850 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,198 | 41 086,980 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,146 | 30 296,460 |
| 9 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,010 | 2 075,100 |
| 10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,541 | 112 262,910 |
| 11 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,210 | 43 577,100 |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 | 19 505,940 |
| 13 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,094 | 19 505,940 |
| 14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 | 19 505,940 |
| 15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 12 | 0,135 | 28 013,850 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 | 23 656,140 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 6 432,810 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0003 | 62,253 |
| 19 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,250 | 51 877,500 |
| 20 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,031 | 6 432,810 |
| 21 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,166 | 34 446,660 |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,125 | 25 938,750 |
| 23 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 2 | 0,125 | 25 938,750 |
| 24 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 075,100 |
| 25 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 075,100 |
|  |  |  | 3,289 | 682 562,643 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 26 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,187 | 38 804,370 |
|  |  |  | 0,187 | 38 804,370 |
|  | Санитарное содержание мест общего ользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 27 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,258 | 261 047,580 |
| 28 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 3,422 | 710 099,220 |
| 29 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,021 | 4 357,710 |
| 30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,924 | 399 249,240 |
| 31 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 4,420 | 917 194,200 |
| 32 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 0,042 | 8 715,420 |
| 33 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 6 | 0,010 | 2 075,100 |
| 34 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,010 | 2 075,100 |
| 35 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 4 | 0,042 | 8 715,420 |
| 36 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,042 | 8 715,420 |
| 37 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 2 | 0,001 | 207,510 |
| 38 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 2 | 0,021 | 4 357,710 |
| 39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 830,040 |
| 40 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,374 | 77 608,740 |
| 41 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 2 | 0,003 | 622,530 |
| 42 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,042 | 8 715,420 |
| 43 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 28 | 0,052 | 10 790,520 |
| 44 | Очистка урн от мусора | 192 | 0,057 | 11 828,070 |
| 45 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 | 0,004 | 830,040 |
| 46 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 15 | 0,146 | 30 296,460 |
| 47 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 | 0,031 | 6 432,810 |
| 48 | Посыпка территории I класса | 5 | 0,080 | 16 600,800 |
| 49 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,026 | 5 395,260 |
|  |  |  | 12,032 | 2 496 760,320 |
| 50 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,007 | 1 452,570 |
| 51 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,006 | 1 245,060 |
| 52 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 4,774 | 990 652,740 |
| 53 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов в течение назначенного срока службы |  | 0,198 | 41 086,980 |
| 54 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,010 | 2 075,100 |
|  |  |  | 4,995 | 1 036 512,45 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,74 | 4 511 537,16 |
|  | в том числе управление |  | 4,35 | 902 307,43 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,10 | 5 413 844,60 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 6,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | периодичность в год | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул.Поленова, д.6 |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 — 16420 |  |  |  |
|  | Общего площадь нежилых в МКД, м2 — 874,4 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 — 17294,4 |  |  |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,042 | 8 633,36 |
| 2 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (договор с ООО «АДРЕМ») | 12 | 1,050 | 217 992,45 |
| 3 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,146 | 30 216,78 |
|  |  |  | 1,242 | 256 842,59 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,749 | 155 400,56 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,021 | 4 316,68 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,135 | 28 058,43 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,198 | 41 008,48 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,146 | 30 216,78 |
| 9 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,010 | 2 158,34 |
| 10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,541 | 112 233,74 |
| 11 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,208 | 43 166,82 |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 | 19 425,07 |
| 13 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,094 | 19 425,07 |
| 14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 | 19 425,07 |
| 15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 12 | 0,135 | 28 058,43 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 | 23 741,75 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 6 475,02 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0003 | 62,26 |
| 19 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,250 | 51 800,19 |
| 20 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,031 | 6 475,02 |
| 21 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,166 | 34 533,46 |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,125 | 25 900,09 |
| 23 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 2 | 0,125 | 25 900,09 |
| 24 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 158,34 |
| 25 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 158,34 |
|  |  |  | 3,287 | 682 098,05 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 26 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,187 | 38 808,63 |
|  |  |  | 0,187 | 38 808,63 |
|  | Санитарное содержание мест общего ользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 27 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,258 | 261 159,28 |
| 28 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 3,422 | 710 094,23 |
| 29 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,021 | 4 316,68 |
| 30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,924 | 399 293,11 |
| 31 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 4,420 | 917 294,98 |
| 32 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 0,042 | 8 633,36 |
| 33 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 6 | 0,010 | 2 158,34 |
| 34 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,010 | 2 158,34 |
| 35 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 4 | 0,042 | 8 633,36 |
| 36 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,042 | 8 716,38 |
| 37 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 2 | 0,001 | 207,53 |
| 38 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 2 | 0,021 | 4 358,19 |
| 39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 830,13 |
| 40 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,374 | 77 617,27 |
| 41 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 2 | 0,003 | 622,60 |
| 42 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,042 | 8 716,38 |
| 43 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 28 | 0,052 | 10 791,71 |
| 44 | Очистка урн от мусора | 192 | 0,057 | 11 829,37 |
| 45 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 | 0,004 | 830,13 |
| 46 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 15 | 0,146 | 30 299,79 |
| 47 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 | 0,031 | 6 433,52 |
| 48 | Посыпка территории I класса | 5 | 0,080 | 16 602,62 |
| 49 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,026 | 5 395,85 |
|  |  |  | 12,032 | 2 496 993,14 |
| 50 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,007 | 1 452,73 |
| 51 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,006 | 1 245,20 |
| 52 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 4,774 | 990 761,59 |
| 53 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов в течение назначенного срока службы |  | 0,198 | 41 091,49 |
| 54 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,010 | 2 075,33 |
|  |  |  | 4,995 | 1 036 626,34 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,74 | 4 511 368,76 |
|  | в том числе управление |  | 4,35 | 902 273,75 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,10 | 5 413 642,51 |