Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Звездная, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. б/НДС , (10%+10%) | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1413,7 |  | Звездная, 2 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
|  | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,069 | 1 174,140 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,137 | 2 319,542 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,020 | 341,568 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,015 | 256,176 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,099 | 1 686,492 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,042 | 704,484 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,360 | 6 105,528 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,604 | 10 247,040 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,028 | 469,656 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,215 | 3 650,508 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,103 | 1 750,536 |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,069 | 1 174,140 |
| 13 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 | 533,700 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,088 | 1 494,360 |
| 15 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,054 | 917,964 |
| 16 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 42,696 |
| 17 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 | 85,392 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,018 | 298,872 |
| 19 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 170,784 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 20 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,096 | 1 622,448 |
| 21 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,096 | 1 622,448 |
| 22 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,116 | 1 964,016 |
| 23 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,030 | 512,352 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 24 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,157 | 2 668,500 |
| 25 | Замена предохранителя | 1 | 0,145 | 2 455,020 |
| 26 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,063 | 1 067,400 |
| 27 | Ремонт щитков | 1 | 0,028 | 469,656 |
| 28 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,006 | 106,740 |
| 29 | Замена выключателя | 0,2 | 0,009 | 149,436 |
| 30 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,225 | 3 821,292 |
| 31 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,024 | 405,612 |
| 32 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,148 | 2 519,064 |
| 33 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,039 | 661,788 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 34 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 192,132 |
| 35 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,093 | 1 579,752 |
| 36 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,136 | 2 305,584 |
| 37 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,102 | 1 729,188 |
| 38 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,025 | 426,960 |
| 39 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,024 | 405,612 |
| 40 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,151 | 2 561,760 |
| 41 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,126 | 2 134,800 |
| 42 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,126 | 2 134,800 |
| 43 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,126 | 2 134,800 |
| 44 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,023 | 384,264 |
| 45 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,339 | 5 742,612 |
| 46 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,019 | 320,220 |
| 47 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,074 | 1 259,532 |
| 48 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,393 | 6 660,576 |
| 49 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,344 | 5 828,004 |
| 50 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,171 | 2 903,328 |
| 51 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,083 | 1 408,968 |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,083 | 1 408,968 |
| 53 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,181 | 3 074,112 |
| 54 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,025 | 426,960 |
| 55 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,011 | 192,132 |
| 56 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,015 | 256,176 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 57 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,302 | 5 123,520 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 58 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,030 | 512,352 |
|  | Лифты |  |  |  |
| 59 | Замена линолеума на полу кабины | 1 | 0,120 | 2 028,060 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 60 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 3,000 | 50 893,634 |
| 61 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,877 | 14 879,557 |
| 62 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,516 | 8 752,680 |
| 63 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,035 | 597,744 |
| 64 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,355 | 6 020,136 |
| 65 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,283 | 4 803,300 |
| 66 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,016 | 277,524 |
| 67 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,498 | 8 453,808 |
| 68 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,685 | 11 613,313 |
| 69 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,691 | 11 720,053 |
| 70 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,292 | 4 952,736 |
| 71 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 12 | 0,150 | 2 540,412 |
| 72 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,053 | 896,616 |
| 73 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,301 | 5 102,172 |
| 74 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,013 | 213,480 |
| 75 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,018 | 298,872 |
| 76 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 | 405,612 |
| 77 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,053 | 896,616 |
| 78 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,015 | 256,176 |
| 79 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,013 | 213,480 |
| 80 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,618 | 10 481,868 |
| 81 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 42,696 |
| 82 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 42,696 |
| 83 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,005 | 85,392 |
| 84 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,068 | 1 152,792 |
| 85 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 85,392 |
| 86 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,030 | 512,352 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 87 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,799 | 13 555,981 |
| 88 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,013 | 213,480 |
| 89 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,310 | 5 251,608 |
| 90 | Полив газонов | 12 | 0,079 | 1 344,924 |
| 91 | Стрижка газонов | 2 | 0,372 | 6 319,008 |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,376 | 6 383,052 |
| 93 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,042 | 704,484 |
| 94 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,018 | 298,872 |
| 95 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,520 | 8 816,724 |
| 96 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,019 | 320,220 |
| 97 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,020 | 341,568 |
| 98 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,010 | 170,784 |
| 99 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,088 | 1 494,360 |
| 100 | Ремонт песочницы | 1 | 0,097 | 1 643,796 |
| 101 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,136 | 2 305,584 |
| 102 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,131 | 2 220,192 |
| 103 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,375 | 23 333,365 |
| 104 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,433 | 7 343,712 |
| 105 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,009 | 149,436 |
| 106 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,671 | 11 378,485 |
| 107,3 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,020 | 341,568 |
| 107,8 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,013 | 213,480 |
| 109 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 |  |
| 110,2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,239 | 4 056,120 |
| 111 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,107 | 1 814,580 |
| 112 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,277 | 4 696,560 |
| 113 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,073 | 1 238,184 |
| 114 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,011 | 192,132 |
| 115 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,019 | 320,220 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 116 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,355 | 6 020,136 |
|  | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,020 | 341,568 |
|  | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,038 | 640,440 |
|  | Техобслуживание,освидетельствование,страхование лифтов по договору |  | 3,763 | 63 830,523 |
|  | Обслуживание вентканалов по договору |  | 0,642 | 10 887,480 |
|  | Услуги механизированной уборки снега по договору |  | 0,126 | 2 134,800 |
|  | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору |  | 1,233 | 20 921,041 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 27,35 | 464 034,107 |
|  | в том числе упрвление |  | 5,47 | 92 806,821 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 32,82 | 556 840,929 |

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Комсомольская 25 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 412,60 Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,059 293,507 2 Замена ламп накаливания 1 0,129 638,507 3 Замена выключателей 1 0,111 550,970 4 Замена патронов 1 0,085 422,238 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,046 226,567 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,059 293,507 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,122 602,462 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,041 200,821 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,246 1 220,372 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,680 3 367,608 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,122 602,462 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,078 386,194 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,317 1 570,521 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,222 1 096,790 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,081 401,641 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,172 849,626 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,635 3 146,191 Перекрытия 18 Полы 1 19 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,066 324,403 20 Масляная окраска полов 1 0,031 154,477 21 Смена досок в полах 1 0,040 195,671 Крыши и кровли 22 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,256 6 220,292 23 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,007 36,045 24 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,072 355,298 Оконные и дверные проемы 25 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,577 2 857,833 26 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,073 360,447 27 Смена пружины 1 0,049 242,015 28 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,361 1 786,789 29 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,007 36,045 30 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,030 149,328 31 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,001 5,149 32 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,010 51,492 Лестницы 33 Ремонт деревянных ступеней 1 0,371 1 838,282 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,025 123,582 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,027 133,880 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,019 92,686 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,020 97,836 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,020 97,836 39 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,007 36,045 40 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,067 329,552 41 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,004 20,597 42 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,011 56,642 43 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,066 324,403 44 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,661 3 274,922 45 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,158 782,686 46 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,045 221,418 47 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,051 252,313 48 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,071 350,149 49 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,015 72,089 Системы холодного и горячего водоснабжения 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,028 139,030 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,032 159,627 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,044 216,268 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,027 133,880 54 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,053 262,612 55 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,129 638,507 56 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,007 36,045 57 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,015 72,089 58 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,010 51,492 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,027 133,880 60 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,020 97,836 Система водоотведения 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,150 741,492 62 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,098 484,029 63 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,027 133,880 64 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,033 164,776 65 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,043 211,119 Система газоснабжения Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 66 Замена предохранителя 1 0,205 1 014,402 67 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,179 885,671 68 Замена выключателя 0,2 0,005 25,746 69 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,128 633,358 70 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,014 66,940 Ремонт в тарифе Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 71 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,009 46,343 72 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,261 1 292,461 73 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,005 25,746 74 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,107 530,373 75 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,080 396,492 76 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,051 252,313 77 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,286 1 416,043 78 Прочистка канализационного лежака 1 0,037 185,373 79 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,099 489,179 80 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,099 489,179 81 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,010 51,492 82 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,102 504,626 83 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,030 149,328 84 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,016 77,239 85 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,267 1 323,357 86 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,059 293,507 87 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,232 1 148,282 88 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,056 278,059 89 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,103 509,776 90 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,077 381,044 91 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,088 437,686 92 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,051 252,313 93 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,072 355,298 94 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,063 314,104 95 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,016 77,239 97 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,293 1 452,088 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 99 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 2,183 10 808,272 100 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,434 2 147,236 101 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,006 30,895 102 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,003 15,448 103 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,346 1 714,700 104 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,027 133,880 105 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,002 10,298 106 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,001 5,149 107 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,042 205,970 108 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,005 25,746 109 Обметание пыли с потолков 1 0,002 10,298 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 110 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,090 447,985 111 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,229 1 132,835 112 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,196 968,059 113 Стрижка газонов 2 0,276 1 364,551 114 Очистка урн от мусора 214 0,534 2 641,564 115 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,198 978,357 116 Стрижка живой изгороди 1 0,011 56,642 117 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,020 97,836 119 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,201 993,805 120 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,292 1 446,939 122 Посыпка территории I класса 11 0,231 1 143,133 123 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,001 5,149 124 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,016 77,239 125 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,555 2 749,698 126 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,007 36,045 127 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,002 10,298 128 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,004 20,597 129 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,097 478,880 130 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,095 468,582 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 0,000 131 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,062 308,955 132 Дезинсекция подвалов 2 0,119 587,014 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,302 1 493,282 ИТОГО руб./м2 в месяц 17,85 88 397,140 в том числе управление 3,57 17 679,428 ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС 21,42 106 076,568 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Комсомольская 27 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 414,9 Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1,0 0,058 289,965 2 Замена ламп накаливания 1,0 0,129 642,066 3 Замена выключателей 1,0 0,110 548,863 4 Замена патронов 1,0 0,085 424,592 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1,0 0,046 227,830 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1,0 0,058 289,965 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1,0 0,122 605,820 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1,0 0,040 196,762 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1,0 0,244 1 216,819 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1,0 0,676 3 365,669 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1,0 0,121 600,642 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,078 388,346 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1,0 0,315 1 568,919 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1,0 0,220 1 097,726 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1,0 0,081 403,880 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1,0 0,171 849,184 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1,0 0,632 3 148,195 Перекрытия 18 Полы 1,0 19 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1,0 0,066 326,211 20 Масляная окраска полов 1,0 0,030 150,161 21 Смена досок в полах 1,0 0,040 196,762 Крыши и кровли 22 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1,0 1,249 6 218,720 23 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1,0 0,007 36,246 24 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1,0 0,072 357,279 Оконные и дверные проемы 25 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1,0 0,574 2 858,230 26 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1,0 0,073 362,457 27 Смена пружины 1,0 0,048 238,186 28 Улучшенная масляная окраска дверей 1,0 0,359 1 786,393 29 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1,0 0,007 36,246 30 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1,0 0,030 150,161 31 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,001 5,178 32 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1,0 0,009 46,602 Лестницы 0,000 33 Ремонт деревянных ступеней 1,0 0,369 1 838,173 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,024 119,093 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,027 134,627 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,019 93,203 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,020 98,381 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,020 98,381 39 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,007 36,246 40 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,067 331,389 41 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,004 20,712 42 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,011 56,957 43 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1,0 0,066 326,211 44 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,658 3 277,644 45 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,157 781,871 46 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,045 222,652 47 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,051 253,720 48 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,071 352,101 49 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1,0 0,014 67,313 Системы холодного и горячего водоснабжения 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,028 139,805 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,032 160,517 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,044 217,474 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,027 134,627 54 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,052 258,898 55 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1,0 0,128 636,888 56 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,007 36,246 57 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1,0 0,015 72,491 58 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1,0 0,010 51,780 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,027 134,627 60 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,020 98,381 Система водоотведения 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,149 740,447 62 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,097 481,550 63 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1,0 0,027 134,627 64 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1,0 0,032 160,517 65 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,043 212,296 Система газоснабжения Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 66 Замена предохранителя 1,0 0,204 1 014,879 67 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1,0 0,178 885,430 68 Замена выключателя 0,2 0,005 25,890 69 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1,0 0,127 631,710 70 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1,0 0,014 67,313 Ремонт в тарифе Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 71 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1,0 0,009 46,602 72 Осмотр деревянных стен, перегородок 1,0 0,261 1 299,666 73 Осмотр деревянных перекрытий 1,0 0,005 25,890 74 Осмотр внутренней отделки стен 1,0 0,106 528,151 75 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1,0 0,080 398,702 76 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1,0 0,049 243,364 77 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1,0 0,284 1 413,581 78 Прочистка канализационного лежака 1,0 0,036 181,228 79 Проверка исправности канализационных вытяжек 1,0 0,099 491,905 80 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1,0 0,099 491,905 81 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1,0 0,010 51,780 82 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1,0 0,102 507,439 83 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1,0 0,030 150,161 84 Замеры сопротивления изоляции проводов 1,0 0,015 72,491 85 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1,0 0,266 1 325,556 86 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1,0 0,059 295,143 87 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1,0 0,230 1 144,327 88 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1,0 0,055 274,431 89 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1,0 0,102 507,439 90 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1,0 0,077 383,168 91 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1,0 0,088 440,126 92 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1,0 0,051 253,720 93 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12,0 0,071 352,101 94 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12,0 0,062 310,677 95 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1,0 0,016 77,669 96 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1,0 0,291 1 449,827 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 97 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156,0 2,109 10 500,887 98 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12,0 0,419 2 086,715 99 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1,0 0,006 31,068 100 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1,0 0,003 15,534 101 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365,0 0,344 1 713,902 102 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1,0 0,027 134,627 103 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1,0 0,002 10,356 104 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1,0 0,001 5,178 105 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1,0 0,041 201,940 106 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1,0 0,005 25,890 107 Обметание пыли с потолков 1,0 0,002 10,356 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 0,000 108 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214,0 0,089 445,304 109 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4,0 0,231 1 149,505 110 Уборка газонов от случайного мусора 31,0 0,197 978,633 111 Стрижка газонов 2,0 0,277 1 377,335 112 Очистка урн от мусора 214,0 0,530 2 640,756 113 Вырезка сухих ветвей и поросли 1,0 0,197 978,633 114 Стрижка живой изгороди 1,0 0,014 67,313 115 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22,0 0,020 98,381 116 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52,0 0,200 994,167 117 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11,0 0,290 1 444,649 118 Посыпка территории I класса 11,0 0,233 1 159,861 119 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1,0 0,001 5,178 120 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5,0 0,016 77,669 121 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2,0 0,529 2 635,578 122 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44,0 0,007 36,246 123 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6,0 0,002 10,356 124 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12,0 0,004 20,712 125 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151,0 0,096 476,372 126 Уборка мусора на контейнерных площадках 365,0 0,094 466,016 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 0,000 0,000 127 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2,0 0,061 305,499 128 Дезинсекция подвалов 2,0 0,118 585,109 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,302 1 501,606 ИТОГО руб./м2 в месяц 17,66 87 947,515 в том числе управление 3,533 17 589,503 ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС 21,20 105 537,02

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 402,10 |  | Комсомольская 29 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 291,056 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,133 | 642,331 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,114 | 552,003 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,088 | 426,548 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 225,819 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,060 | 291,056 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,126 | 607,203 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,042 | 200,728 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,246 | 1 189,315 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,698 | 3 367,218 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,125 | 602,185 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,080 | 386,402 |
|  | Деревянные стены |  | 0,000 |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,326 | 1 570,699 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,228 | 1 098,988 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,083 | 401,457 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,177 | 853,095 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,652 | 3 146,416 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 | 326,184 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,031 | 150,546 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,041 | 195,710 |
|  | Крыши и кровли |  | 0,000 |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,289 | 6 217,560 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 35,127 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 346,256 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,592 | 2 855,360 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,075 | 361,311 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,050 | 240,874 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,370 | 1 786,482 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,007 | 35,127 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 150,546 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,018 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 50,182 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,381 | 1 836,664 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 115,419 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 125,455 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 90,328 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 95,346 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 95,346 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 40,146 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,066 | 316,147 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 20,073 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 55,200 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 316,147 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,679 | 3 276,890 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 782,840 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 220,801 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,053 | 255,929 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,073 | 351,275 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 70,255 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 130,473 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 155,564 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 205,747 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 135,492 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 260,947 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 602,185 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 35,127 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 70,255 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,028 | 135,492 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 95,346 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 155,564 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 526,912 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,185 | 893,241 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,154 | 742,695 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,100 | 481,748 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 135,492 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 160,583 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 210,765 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,211 | 1 018,696 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,183 | 883,205 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 25,091 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,131 | 632,294 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 70,255 |
|  | Ремонт в тарифе |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 45,164 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,261 | 1 259,570 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,067 | 321,165 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 511,857 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 | 386,402 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,053 | 255,929 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,293 | 1 415,135 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 180,655 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,099 | 476,730 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,099 | 476,730 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 55,200 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 491,784 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 145,528 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 75,273 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,266 | 1 284,661 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,061 | 296,074 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,231 | 1 114,042 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 265,965 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 506,839 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 381,384 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,090 | 436,584 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,053 | 255,929 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,074 | 356,293 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,064 | 311,129 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,017 | 80,291 |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,293 | 1 415,135 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,176 | 10 498,091 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,433 | 2 087,575 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 45,164 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 15,055 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,356 | 1 716,227 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 130,473 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,036 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,018 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 205,747 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 25,091 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 10,036 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,093 | 446,621 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,223 | 1 073,897 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,189 | 913,314 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,267 | 1 289,679 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,547 | 2 639,577 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,203 | 978,551 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,014 | 65,237 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,019 | 90,328 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,189 | 913,314 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,275 | 1 324,807 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,215 | 1 038,769 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,018 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,017 | 80,291 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,572 | 2 760,014 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,006 | 30,109 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 | 5,018 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 15,055 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,096 | 461,675 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,095 | 456,657 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,063 | 306,111 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,122 | 587,130 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,312 | 1 505,462 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 18,45 | 89 023,010 |
|  | в том числе управление |  | 3,69 | 17 804,60 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 22,14 | 106 827,61 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 410,8 |  | Комсомольская 31 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 292,227 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 640,848 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,111 | 548,566 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 425,523 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 225,578 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,059 | 292,227 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,123 | 604,961 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,041 | 199,945 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,248 | 1 220,175 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,683 | 3 368,297 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,122 | 599,834 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 | 389,636 |
|  | Деревянные стены |  | 0,000 |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,318 | 1 568,796 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,223 | 1 097,132 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,081 | 399,889 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 851,046 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,639 | 3 147,845 |
|  | Перекрытия | 1 | 0,000 |  |
| 18 | Полы | 1 | 0,000 |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,067 | 328,114 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,031 | 153,804 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,040 | 194,818 |
|  | Перегородки | 1 | 0,000 |  |
|  | Крыши и кровли |  | 0,000 |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,262 | 6 218,789 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 35,887 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 353,748 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,579 | 2 855,619 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,074 | 364,002 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,049 | 240,959 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,363 | 1 789,248 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,007 | 35,887 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 153,804 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,127 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 51,268 |
|  | Лестницы |  | 0,000 |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,372 | 1 835,389 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 123,043 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 | 133,296 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 92,282 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 97,409 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 97,409 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 35,887 |
| 41 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 328,114 |
| 42 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 20,507 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 56,395 |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 322,987 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,665 | 3 276,015 |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,159 | 784,398 |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 220,452 |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,052 | 256,339 |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,072 | 353,748 |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 71,775 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 138,423 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 158,930 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,044 | 215,325 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 133,296 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 261,466 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,122 | 599,834 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 35,887 |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 71,775 |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 51,268 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,027 | 133,296 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 97,409 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 743,384 |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 481,918 |
| 64 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 138,423 |
| 65 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 164,057 |
| 66 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 210,198 |
|  | Система газоснабжения |  | 0,000 |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 1 015,103 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,180 | 886,934 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 25,634 |
| 70 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,128 | 630,594 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 | 66,648 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 46,141 |
| 73 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,262 | 1 291,950 |
| 74 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,005 | 25,634 |
| 75 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,107 | 528,059 |
| 76 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 | 394,762 |
| 77 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,050 | 246,086 |
| 78 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,287 | 1 414,992 |
| 79 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 184,564 |
| 80 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,099 | 487,044 |
| 81 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,099 | 487,044 |
| 82 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 51,268 |
| 83 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,103 | 507,552 |
| 84 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 153,804 |
| 85 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 76,902 |
| 86 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,267 | 1 317,583 |
| 87 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,060 | 297,353 |
| 88 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,231 | 1 138,146 |
| 89 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 271,720 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,103 | 507,552 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,077 | 379,382 |
| 92 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 440,903 |
| 93 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,052 | 256,339 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,072 | 353,748 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,063 | 312,734 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,016 | 76,902 |
| 97 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 | 0,000 |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,294 | 1 450,880 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 | 0,000 |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,255 | 11 114,868 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,448 | 2 209,644 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 35,887 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 15,380 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,348 | 1 717,473 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 133,296 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,254 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,127 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,042 | 205,071 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 25,634 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 10,254 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 | 0,000 |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,090 | 446,030 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,228 | 1 122,766 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,194 | 958,709 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,274 | 1 348,344 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,536 | 2 640,294 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,199 | 979,216 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,007 | 35,887 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,020 | 97,409 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,202 | 994,596 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,293 | 1 445,753 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,223 | 1 097,132 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,127 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,016 | 76,902 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,541 | 2 665,928 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 35,887 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 10,254 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 20,507 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,097 | 476,791 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,095 | 466,537 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 | 0,000 |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,062 | 307,607 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,120 | 589,580 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,312 | 1 538,035 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 17,96 | 88 560,07 |
|  | в том числе управление |  | 3,59 | 17 712,01 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 21,56 | 106 272,08 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 52, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2597,10 |  | Маркса 52 (1 подъезд) |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 1 879,885 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,051 | 1 588,179 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,044 | 1 361,296 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,034 | 1 069,590 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 490,943 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,009 | 291,706 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,126 | 3 921,829 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,006 | 194,471 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 777,883 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,248 | 7 714,010 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,041 | 1 264,061 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 1,092 | 34 032,398 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,212 | 37 759,756 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,159 | 67 286,913 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,386 | 12 024,781 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,026 | 810,295 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,108 | 3 370,828 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,016 | 486,177 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 3,677 | 114 608,153 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,973 | 61 485,200 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 226,883 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 2 236,415 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,097 | 3 014,298 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 356,530 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,007 | 226,883 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,089 | 2 787,415 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,034 | 1 069,590 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,009 | 291,706 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,064 | 2 009,532 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,471 | 14 682,549 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,006 | 194,471 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,010 | 324,118 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 680,648 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,043 | 1 328,884 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,041 | 1 264,061 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,482 | 15 006,667 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,526 | 16 400,375 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,383 | 11 927,545 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,401 | 12 510,958 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,673 | 20 970,440 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,079 | 2 463,297 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 2 074,356 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 129,647 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 356,530 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 2 041,944 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,105 | 3 273,593 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,126 | 3 921,829 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 | 453,765 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,049 | 1 523,355 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,068 | 2 106,768 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 453,765 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 875,119 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1 004,766 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 1 328,884 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 875,119 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 1 685,414 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 3 889,417 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 226,883 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 356,530 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 324,118 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 1 069,590 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,016 | 486,177 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 777,883 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,084 | 2 625,356 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,144 | 4 472,830 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,178 | 5 542,419 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,108 | 3 370,828 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,041 | 1 264,061 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 1 037,178 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,041 | 1 264,061 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 4 537,653 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,015 | 453,765 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,261 | 8 135,364 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 4 408,006 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 388,942 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 129,647 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,122 | 3 792,182 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 | 421,354 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,006 | 194,471 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,064 | 2 009,532 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 324,118 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,080 | 2 495,709 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,116 | 3 630,122 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,087 | 2 722,592 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,028 | 875,119 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 388,942 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,090 | 2 819,827 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,029 | 907,531 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,108 | 3 370,828 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,108 | 3 370,828 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,004 | 129,647 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 3 176,357 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 939,942 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,002 | 64,824 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,291 | 9 075,306 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,079 | 2 463,297 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,231 | 7 195,421 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 1 717,826 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 3 306,004 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,080 | 2 495,709 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 226,883 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,099 | 3 079,122 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,041 | 1 264,061 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 356,530 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 324,118 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 | 64,824 |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,270 | 8 427,070 |
| 108 | Система мусороудаления |  |  |  |
| 109 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 32,412 |
| 110 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,002 | 64,824 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,632 | 113 182,034 |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,680 | 21 197,322 |
| 113 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,174 | 5 412,772 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,520 | 16 205,904 |
| 115 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,295 | 9 204,953 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,857 | 57 887,489 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,149 | 4 634,889 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,151 | 4 699,712 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,197 | 6 125,832 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,107 | 3 338,416 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,047 | 1 458,531 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,270 | 8 427,070 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 291,706 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 64,824 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 324,118 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,160 | 4 991,418 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,358 | 11 149,662 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 875,119 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 32,412 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 32,412 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,081 | 2 528,121 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 32,412 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 32,412 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,330 | 10 274,543 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,107 | 3 338,416 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,092 | 2 852,239 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,129 | 4 019,064 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,084 | 2 625,356 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,031 | 972,354 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,028 | 875,119 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,004 | 129,647 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,059 | 1 847,473 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,604 | 18 831,260 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,877 | 27 323,154 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,681 | 21 229,734 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 129,647 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,125 | 3 889,417 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,021 | 648,236 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 162,059 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 356,530 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,321 | 10 015,249 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,084 | 2 625,356 |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,082 | 2 560,533 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,157 | 4 894,183 |
| 155 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,062 | 1 944,708 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 31,95 | 995 658,330 |
|  | в том числе управление |  | 6,14 | 191 354,328 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 38,34 | 1 194 789,996 |