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ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 39а
	 
	Перечень работ и услуг 
по содержанию общего имущества в многоквартирных домах
	3 этажный дом, кровля металлическая, кирпичные стены, 2 подъезда, без лифтов, без м/провода, срок эксплуатации 11-30 лет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Периодич
ность в год
	Плата руб./мес.
 за 1 кв. м общей площади жилого помещения, без НДС

	 
	Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД - 1 151,5 м2
	ул. Комсомольская, д. 39А

	 
	Фундаменты
	 
	 

	1
	Усиление фундаментов цементацией
	1
	 

	2
	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе  2x1,5 и 2x2,5 кв.м.,  5%
	1
	0,046

	3
	Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м
	1
	0,000

	4
	Замена ламп накаливания
	1
	0,149

	5
	Замена выключателей, 30%
	1
	0,155

	6
	Замена патронов, 15%
	1
	0,059

	7
	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе  3х2,5 кв.м,  5%
	1
	0,066

	8
	Восстановление (ремонт)  приямков
	1
	0,047

	9
	Восстановление (ремонт) отмостки
	1
	0,106

	 
	Кирпичные, каменные и железобетонные стены
	 
	 

	10
	Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором
	1
	0,005

	11
	Укрепление слабодержащихся кирпичей
	1
	0,161

	12
	Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором
	1
	0,220

	13
	Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками
	1
	0,316

	14
	Смена подвесных желобов
	1
	0,051

	15
	Смена настенных  желобов
	1
	0,047

	16
	Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами
	1
	0,630

	17
	Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений
	0,2
	0,016

	 
	Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
	 
	 

	18
	Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров
	0,2
	0,031

	19
	Восстановление козырьков
	0,2
	0,015

	20
	Ремонт гидроизоляции козырьков
	0,2
	0,026

	 
	Перекрытия
	 
	 

	21
	Заделка борозд в полах   бетонных перекрытий при сечении 10х10
	1
	0,065

	 
	Полы
	 
	 

	22
	Заделка выбоин в цементных полах
	1
	0,044

	 
	Крыши и кровли
	 
	 

	23
	Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа
	1
	0,121

	24
	Промазка свищей в покрытии из кровельной стали
	1
	0,008

	25
	Разборка одинарных вентиляционных каналов
	1
	0,050

	26
	Ремонт вентиляционных коробов
	1
	0,251

	27
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов
	1
	0,008

	28
	Смена покрытия   зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами
	1
	0,085

	 
	Оконные и дверные проемы
	 
	 

	 
	Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах
	1
	0,245

	29
	Простая масляная окраска дверей
	1
	0,126

	30
	Ремонт оконных коробок и колод  в каменных стенах при одном переплете
	0,2
	0,056

	31
	Простая масляная окраска оконных рам
	0,2
	0,001

	32
	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом
	0,2
	0,184

	33
	Ремонт металлических лестничных решеток
	0,2
	0,024

	34
	Укрепление стоек металлических решеток ограждения  лестниц и площадок
	1
	0,038

	35
	Заделка выбоин в каменных ступенях
	1
	0,911

	 
	Система теплоснабжения
	 
	 

	36
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	0,2
	0,081

	37
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	0,2
	0,089

	38
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	0,2
	0,060

	39
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	0,2
	0,063

	40
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб   диаметром 50 мм
	0,2
	0,063

	41
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб   диаметром  80 мм
	0,2
	0,097

	42
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	0,2
	0,125

	43
	Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг
	0,2
	0,371

	44
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания
	0,2
	0,015

	45
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами
	1
	0,059

	46
	Ремонт прибора учета
	0,5
	1,442

	47
	Замена прибора учета
	1
	0,000

	48
	Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм
	0,2
	0,306

	49
	Смена параллельной задвижки,  диаметром до 100 мм
	0,2
	0,074

	50
	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром  100 мм
	0,2
	0,020

	51
	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм
	0,2
	0,094

	52
	Смена вентиля диаметром до 25 мм
	0,2
	0,028

	53
	Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм
	1
	0,130

	54
	Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм
	1
	0,181

	 
	Системы холодного и горячего водоснабжения
	 
	 

	55
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  15 мм
	0,2
	0,043

	56
	Смена отдельных участков трубопроводов   водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  20 мм
	0,2
	0,050

	57
	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  25 мм
	0,2
	0,058

	58
	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	0,2
	0,077

	59
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
	0,2
	0,000

	60
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	0,2
	0,099

	61
	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм
	0,2
	0,073

	62
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм
	0,2
	0,040

	63
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм
	0,2
	0,098

	64
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,070

	65
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм
	1
	0,074

	66
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм
	1
	0,078

	67
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	0,2
	0,013

	68
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	0,2
	0,020

	69
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм
	0,2
	0,071

	70
	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм
	1
	0,023

	71
	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм
	1
	0,024

	72
	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм
	1
	0,047

	73
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей  стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза
	1
	0,120

	74
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50  мм
	0,2
	0,030

	75
	Смена задвижек диаметром до 50 мм
	0,2
	0,050

	76
	Смена задвижек диаметром до 100 мм
	0,2
	0,083

	77
	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	0,2
	0,062

	78
	Подчеканка раструбов  чугунных  канализационных труб диаметром до 100 мм
	1
	0,134

	79
	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов
	1
	0,036

	80
	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков
	0,2
	0,059

	 
	Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
	 
	 

	81
	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов
	1
	0,071

	82
	Замена автоматического выключателя
	0,2
	0,082

	83
	Замена предохранителя
	1
	0,228

	84
	Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей
	1
	0,083

	85
	Замена выключателя
	0,2
	0,003

	86
	Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами
	1
	0,355

	87
	Ремонт штепсельных розеток и выключателей
	1
	0,051

	 
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
	 
	 

	88
	Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей
	1
	0,060

	89
	Смена стекол на штапиках без замазки
	0,2
	0,013

	90
	Перетирка штукатурки поверхностей
	1
	0,026

	91
	Осмотр территории вокруг здания и фундамента
	1
	0,012

	92
	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов
	1
	0,094

	93
	Осмотр железобетонных перекрытий
	1
	0,009

	94
	Осмотр железобетонных покрытий
	1
	0,008

	95
	Осмотр внутренней отделки стен
	1
	0,137

	96
	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов
	1
	0,103

	97
	Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков
	1
	0,069

	98
	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков
	1
	0,063

	99
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения
	1
	0,546

	100
	Промывка участка водопровода
	1
	1,339

	101
	Прочистка канализационного лежака
	1
	0,257

	102
	Проверка исправности  канализационных  вытяжек
	1
	0,128

	103
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции
	1
	0,128

	104
	Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках
	1
	0,024

	105
	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1
	0,164

	106
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1
	0,048

	107
	Замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	0,007

	108
	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления
	1
	0,344

	109
	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
	1
	0,019

	110
	Регулировка и наладка систем отопления
	1
	0,098

	111
	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,047

	112
	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,382

	113
	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,190

	114
	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм
	1
	0,023

	115
	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм
	1
	0,224

	116
	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм
	1
	0,112

	117
	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)
	12
	0,034

	118
	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)
	12
	0,030

	119
	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком
	1
	0,007

	120
	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)
	1
	0,005

	121
	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей
	1
	0,020

	122
	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм
	1
	0,003

	 
	Устранение аварии и выполнение заявок населения
	 
	 

	123
	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет
	1
	0,316

	124
	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30  лет
	1
	0,323

	125
	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет
	1
	0,349

	 
	Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
	 
	 

	126
	Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
	 
	 

	127
	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)
	156
	2,079

	128
	Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)
	12
	1,214

	129
	Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  пользования
	1
	0,003

	130
	Мытье и протирка дверей  в помещениях общего пользования
	1
	0,022

	131
	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования
	1
	0,000

	132
	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в помещениях общего пользования
	1
	0,008

	133
	Подметание  чердаков и подвалов без предварительного увлажнения
	1
	0,012

	134
	Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м
	365
	0,602

	135
	Очистка чердаков  и подвалов от строительного мусора
	1
	0,093

	136
	Протирка  номерных указателей
	2
	0,015

	137
	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)
	1
	0,001

	138
	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств  (с моющим средством)
	1
	0,001

	139
	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)
	1
	0,011

	140
	Влажная протирка стен (с моющим средством)
	1
	0,020

	141
	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)
	1
	0,001

	142
	Обметание пыли с потолков
	1
	0,004

	 
	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	 
	 

	143
	Подметание в летний период  земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса
	214
	0,508

	144
	Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора
	4
	0,351

	145
	Стрижка газонов
	2
	0,422

	146
	Очистка урн от мусора
	214
	0,495

	147
	Вырезка сухих ветвей и поросли
	1
	0,146

	148
	Обрезка под естественный вид крон кустарников
	1
	0,067

	149
	Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами
	1
	0,024

	150
	Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой)
	0,2
	0,023

	151
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса
	22
	0,212

	152
	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса
	52
	2,185

	153
	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами
	11
	1,075

	154
	Подготовка смеси песка с хлоридами
	1
	0,036

	155
	Посыпка территории I класса
	11
	0,168

	156
	Посыпка территории II класса
	11
	0,000

	157
	Посыпка территории III класса
	11
	0,000

	158
	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки
	1
	0,081

	159
	Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см
	12
	0,094

	160
	Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками
	1
	0,008

	161
	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)
	151
	0,121

	162
	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)
	214
	0,032

	163
	Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период)
	1
	0,008

	164
	Очистка контейнерной площадки в холодный период
	151
	0,786

	165
	Уборка мусора на  контейнерных  площадках
	365
	0,773

	166
	Перекидывание снега и скола
	1
	0,058

	 
	Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории
	 
	 

	167
	Установка скамьи без спинки с металлическими опорами
	0,2
	0,122

	168
	Посадка кустарника
	0,2
	0,031

	169
	Посадка дерева
	0,2
	0,188

	170
	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки
	2
	0,019

	171
	Дезинсекция  подвалов
	2
	0,027

	172
	Стоимость по договору (АО "Газпром газораспределение Обнинск")  (руб.)
	 
	0,094

	 
	ИТОГО руб./м2 в месяц
	 
	28,07

	 
	ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 22 %
	 
	34,25



