Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава Администрации города Обнинска

(должность, ф.и.о. руководителя органа

А.А. Авдеев

местного самоуправления,   являющегося организатором  конкурса,

_            249037, г. Обнинск Калужской области,__

почтовый  индекс и адрес, телефон

пл. Преображения, д. 1, факс: (48439) 6-62- 82

факс, адрес электронной почты)

«_____»  _______________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  являющегося объектом конкурса

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость услуг в месяц (рублей) | Стоимо сть на 1м2 общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 841,64 | 70,14 | 0,008 |
| 2 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 427,63 | 35,64 | 0,004 |
| 3 | Осмотр системы мусороудаления | 2 | 536,84 | 44,74 | 0,005 |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 7 248,61 | 604,05 | 0,07 |
|  | ИТОГО |  | 9 054,72 | 754,56 | 0,09 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. Осмотр системы центрального отопления |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 9 743,14 | 811,93 | 0,098 |
| 1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 687,06 | 57,26 | 0,007 |
| 1.3 | Промывка участка водопровода | 1 | 38 075,38 | 3 172,95 | 0,383 |
|  | ИТОГО |  | 48 505,58 | 4 042,13 | 0,487 |
|  | 2. Регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, устранение незначительных неисправностей |  |  |  |  |
| 2.1 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 416,25 | 34,69 | 0,004 |
| 2.2 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 1 | 38 843,33 | 3 236,94 | 0,390 |
| 2.3 | Рабочая проверка системы в целом | 1 | 36 489,20 | 3 040,77 | 0,367 |
| 2.4 | Окончательная проверка при сдаче системы | 1 | 15 301,92 | 1 275,16 | 0,154 |
| 2.5 | Консервация системы отопления | 1 | 19 035,22 | 1 586,27 | 0,191 |
| 2.6 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 85 733,76 | 7 144,48 | 0,861 |
| 2.7 | Притирка клапана вентиля диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 2 265,37 | 188,78 | 0,023 |
| 2.8 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 233,10 | 19,42 | 0,002 |
| 2.9 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 | 533,83 | 44,49 | 0,005 |
| 2.10 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 211,79 | 17,65 | 0,002 |
| 2.11 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 75 мм | 1 | 119,45 | 9,95 | 0,001 |
| 2.12 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм | 1 | 283,73 | 23,64 | 0,003 |
|  | ИТОГО |  | 199 466,96 | 16 622,25 | 2,004 |
| 3. Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 225,57 | 18,80 | 0,002 |
| 3.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 12 | 124,87 | 10,41 | 0,001 |
| 3.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ) | 1 | 62,43 | 5,20 | 0,001 |
| 3.4 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика-поиск неисправностей (КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ) | 1 | 84,59 | 7,05 | 0,001 |
| 3.5 | Проверка работоспособности запорной арматуры | 4 | 357,97 | 29,83 | 0,004 |
| 3.6 | Установка фильтра для очистки теплоносителя | 4 | 939,89 | 78,32 | 0,009 |
| 3.7 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику | 4 | 93,99 | 7,83 | 0,001 |
| 3.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры | 2 | 43,29 | 3,61 | 0,000 |
| 3.9 | Профилактические работы | 1 | 117,48 | 9,79 | 0,001 |
| 3.10 | Поверка (настройка) тепловычислителя | 1 | 142,06 | 11,84 | 0,001 |
| 3.11 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера | 12 | 215,85 | 17,99 | 0,002 |
| 3.12 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 12 | 2 590,13 | 215,84 | 0,026 |
|  | ИТОГО |  | 4 998,13 | 416,51 | 0,050 |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  | 252 970,66 | 21 080,89 | 2,542 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации |  |  |  |  |
| 1.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 24108,18 | 2009,01 | 0,242 |
| 1.2 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 17597,28 | 1466,44 | 0,177 |
| 1.3 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 4531,87 | 377,66 | 0,046 |
|  | ИТОГО |  | 46237,32 | 3853,11 | 0,465 |
|  | 2. Устранение значительных неисправностей |  |  |  |  |
| 2.1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 10 | 1 213,70 | 101,14 | 0,012 |
| 2.2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 2 | 259,38 | 21,62 | 0,003 |
| 2.3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 138,01 | 11,50 | 0,001 |
| 2.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 12 | 69 939,89 | 5 828,32 | 0,703 |
|  | ИТОГО |  | 71 550,98 | 5 962,58 | 0,719 |
|  | 3. Проверка и обслуживание коллективного прибора учета |  |  |  |  |
| 3.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 225,57 | 18,80 | 0,002 |
| 3.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 12 | 124,87 | 10,41 | 0,001 |
| 3.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) | 1 | 31,22 | 2,60 | 0,000 |
| 3.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры для отключения фильтров | 4 | 357,97 | 29,83 | 0,004 |
| 3.5 | Установка фильтра для очистки водоносителя | 4 | 469,94 | 39,16 | 0,005 |
| 3.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику | 4 | 93,99 | 7,83 | 0,001 |
| 3.7 | При отказе или неисправной работе водосчетчика - поиск неисправностей | 1 | 84,59 | 7,05 | 0,001 |
| 3.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры | 2 | 43,29 | 3,61 | 0,000 |
|  | ИТОГО |  | 1 431,45 | 119,29 | 0,014 |
|  | ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  | 119 219,76 | 9 934,98 | 1,198 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств |  |  |  |  |
| 1.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 380,65 | 31,72 | 0,004 |
| 1.2 | Осмотр силовых установок | 4 | 704,87 | 58,74 | 0,007 |
| 1.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 10 237,29 | 853,11 | 0,103 |
| 1.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, рабочего заземления | 1 | 2 643,17 | 220,26 | 0,027 |
| 1.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 29,76 | 2,48 | 0,000 |
|  | ИТОГО |  | 13 995,75 | 1 166,31 | 0,141 |
|  | 2. Устранение незначительных неисправностей |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп | 4 | 36 693,67 | 3 057,81 | 0,369 |
| 2.2 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 0,1 | 18 629,29 | 1 552,44 | 0,187 |
| 2.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 1 612,17 | 134,35 | 0,016 |
| 2.4 | Замена реле | 1 | 37 003,11 | 3 083,59 | 0,372 |
| 2.5 | Замена предохранителя | 1 | 7 648,98 | 637,41 | 0,077 |
| 2.6 | Ремонт трансформатора | 1 | 147,82 | 12,32 | 0,001 |
| 2.7 | Ремонт блока управления освещением | 1 | 214,94 | 17,91 | 0,002 |
| 2.8 | Ремонт магнитного пускателя | 1 | 1 069,12 | 89,09 | 0,011 |
| 2.9 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 7 352,47 | 612,71 | 0,074 |
| 2.10 | Замена светильника с люминесцентными лампами | 1 | 42 982,46 | 3 581,87 | 0,432 |
|  | ИТОГО |  | 153 354,03 | 12 779,50 | 1,54 |
|  | ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ |  | 167 349,78 | 13 945,81 | 1,682 |
|  | ИТОГО ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ |  | 539 540,20 | 44 961,68 | 5,42 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения | 12 | 139 529,84 | 11 627,49 | 1,40 |
| Уборка подъездов |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 226 | 80 852,07 | 6 737,67 | 0,812 |
| 2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 90 | 141 638,88 | 11 803,24 | 1,423 |
| 3 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 24 | 11 966,66 | 997,22 | 0,120 |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 24 085,15 | 2 007,10 | 0,242 |
| 5 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 12 | 323,13 | 26,93 | 0,003 |
| 6 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 241,07 | 20,09 | 0,002 |
| 7 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 51,44 | 4,29 | 0,001 |
|  | ИТОГО |  | 259 158,40 | 21 596,53 | 2,60 |
| Уборка мусоропровода |  |  |  |  |  |
| 1 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных на 1-ом этаже в домах 11 этажей и выше | 156 | 9 888,12 | 824,01 | 0,099 |
| 2 | Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, с помощью шланга | 156 | 5 081,63 | 423,47 | 0,051 |
| 3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в 11-ти и более этажных домах при расположении мусороприемных камер в подвальных помещениях и цокольных этажах | 156 | 1 825,60 | 152,13 | 0,018 |
| 4 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 12 | 92,87 | 7,74 | 0,001 |
| 5 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 2 576,54 | 214,71 | 0,026 |
| 6 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 582,19 | 48,52 | 0,006 |
|  | ИТОГО |  | 20 046,95 | 1 670,58 | 0,20 |
|  | Уборка земельного участка |  |  |  |  |
| 1 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 8 053,31 | 671,11 | 0,081 |
| 2 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 18 | 31 546,34 | 2 628,86 | 0,317 |
| 3 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 30 | 25 924,41 | 2 160,37 | 0,260 |
| 4 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 76,5 | 17 482,19 | 1 456,85 | 0,176 |
| 5 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 10 | 13 377,76 | 1 114,81 | 0,134 |
| 6 | Стрижка газонов | 2 | 3 706,89 | 308,91 | 0,037 |
| 7 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 2 | 2 185,30 | 182,11 | 0,022 |
| 8 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 247 | 7 935,28 | 661,27 | 0,080 |
| 9 | Очистка урн от мусора | 247 | 8 659,41 | 721,62 | 0,087 |
|  | ИТОГО |  | 118 870,89 | 9 905,91 | 1,19 |
|  | ИТОГО ПО УБОРКЕ |  | 398 076,24 | 33 173,02 | 4,00 |
|  | Работы по договорам |  |  |  |  |
| 1 | Вывоз ТБО | 7 | 247 620,00 | 20 635,00 | 2,49 |
| 2 | Дератизация, дезинсекция | 1 | 3 623,40 | 301,95 | 0,04 |
| 3 | Обслуживание лифтов | 12 | 169 861,20 | 14 155,10 | 1,71 |
| 4 | Осведетельствование лифтов |  | 10 027,20 | 835,60 | 0,10 |
|  | Обслуживание котельной | 12 | 376 220,52 | 31 351,71 | 3,78 |
| 5 | Обслуживание противопожарной сигнализации | 12 | 81 355,93 | 6 779,66 | 0,82 |
| 6 | Страхование ОПУ лифта | 1 | 5 000,00 | 416,67 | 0,05 |
|  | ИТОГО ПО ДОГОВОРАМ |  | 893 708,25 | 74 475,69 | 8,98 |
|  | ИТОГО |  | 1 979909,24 | 164 992,45 | 19,89 |
|  | Расходы на управление |  | 205 015,32 |  | 2,06 |
|  | Обслуживание сторонними организациями: |  | 169 072,39 |  | 1,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги |  | 148 287,78 |  | 1,49 |
|  | - регистрационный учет |  | 20 784,61 |  | 0,22 |
| Тариф содержания и ремонта жилого помещения, руб./кв.м. без НДС |  |  | 2353996,95 |  | 23,67 |
| Тариф содержания и ремонта жилого помещения, руб./кв.м. с НДС |  |  |  |  | 27,93 |